**CENOVÁ NABÍDKA REALIZACE**

Dodavatel:

Zamat spol. s.r.o.

Ibsenova 2, 638 00 Brno

IČO: 49975102 DIČ: CZ49975102

Tel. 737 815 156

<http://www.zamat.cz> , E-mail: [info@zamat.cz](mailto:info@zamat.cz)

Čislo zakázky: 133-05-18

Název zakázky: **Jez Spytihněv, automatizace ovládání jezu**

NÁKLADY KS CENA/KS CENA CELKEM

1. Rozvaděč RB1 1 0 0

2. Rozvaděč RB2 1 0 0

3. Rozvaděč RB3 1 0 0

4. Rozvaděč RB4 1 0 0

5. Kabeláže, montáže RB1 1 0 0

6. Kabeláže, montáže RB2 1 0 0

7. Kabeláže, montáže RB3 1 0 0

8. Kabeláže, montáže RB4 1 0 0

9. Snímače 1 0 0

10. Demontáže stáv. zař. 100h 0 0

11.Řídící systém RB1,RB2,RB3 1 0

12.Software 109db 0 0

13. Vizualizace 109db 0 0

14. Uvedení do provozu 80h 0 0

15. Úprava dokumentace 30h 0 0

16. Zaškolení obsluhy 20h 0 0

17. Revize 1 0

18. Doprava 950km 0 0

**Celkové náklady bez DPH 0 Kč**

Dne:25.7.2018 Zpracoval: Lubomír Urbánek Schválil: Jiří Krýsa Platnost:25.10.2018

VÝKAZ – VÝMĚR **Jez Spytihněv, automatizace ovládání jezu č.n: 133-05-18**

Pol: Název MJ POČ.MJ CENA za MJ CENA bez DPH

**1. Rozvaděč RB1**

1. RBabc ks 1 0 0

2.RR ks 1 0 0

3.RX1 ks 1 0 0

4. Ovladač RB3 ks 1 0 0

**Mezisoučet** **0**

**2.Rozvaděč RB2**

5. RB2 ks 1 0 0

**Mezisoučet 0**

**3.Rozvaděč RB3**

6.RB3 ks 1 0 0

**Mezisoučet 0**

**4.Rozvaděč RB4**

7.RB7 ks 1 0 0

**Mezisoučet 0**

**5.Kabeláže, montáže RB1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Přepínač jednoduchý | 3 | 0 |  | 0 |
| 9. Krabice rozvodná ACIDUR | 12 | 0 |  | 0 |
| 10. Celoplastový kabel, 2x1,5mm2 | 45 | 0 |  | 0 |
| 11. Celoplastový kabel, 4x4mm2 | 20 | 0 |  | 0 |
| 12. Celoplastový kabel J, 5x6mm2 | 95 | 0 |  | 0 |
| 13. Celoplastový kabel, 4x6mm2 | 40 | 0 |  | 0 |
| 14. Zásuvka jednonásobná s víčkem | 1 | 0 |  | 0 |
| 15. Celoplastový kabel, 3x2,5mm2 | 410 | 0 |  | 0 |
| 16. Celoplastový kabel, 3x1,5mm2 | 250 | 0 |  | 0 |
| 17. Celoplastový kabel, 3x35+25mm2 | 0 | 0 |  | 0 |
| 18. Celoplastový kabel, J4x70 | 10 | 0 |  | 0 |
| 19. Kabel ohebný bílý, CYSY-J4x2,5 | 40 | 0 |  | 0 |
| 20. Kabel ohebný bílý, CYSY-O3x1,5 | 45 | 0 |  | 0 |
| 21. Stíněný kabel, J-Y/St/Y 1x2x0,8 | 200 | 0 |  | 0 |
| 22. Stíněný kabel JYTY J7x1 | 40 | 0 |  | 0 |
| 23. Stíněný kabel JYTY O4x1 | 40 | 0 |  | 0 |
| 24. +2X LED ZÁŘIVKA DENNÍ BÍLÁ 4800LM | 2 | 0 |  | 0 |
| 25. Led nouzové svítidlo, světelný tok 140 lm bílá,5000K | 2 | 0 |  | 0 |
| 26.LedPrům30W,2100 lm,bílá | 1 | 0 |  | 0 |
| 27. LedVeřejné Osv. výkon 120W(ekv.250W),13860 lm,bílá | 4 | 0 |  | 0 |
| 28. Teploměr venkovní, NS111 | 1 | 0 |  | 0 |
| 29. Zásuvka s víčkem 400V.pětikolíková 32A | 1 | 0 |  | 0 |
| 30. Vidlice přívodka nástěnná 5x32A/400V | 1 | 0 |  | 0 |
| 31. SEMOFLEX robo J 5x6 | 2 | 0 |  | 0 |
| 32. STP kabel Solarix, cat6A, drát | 100 | 0 |  | 0 |
| 33. SYKFY 2x2x0.8 | 10 | 0 |  | 0 |

34. Nosné konstrukce + montáž 1 0 0

**Mezisoučet 0**

**6. Kabeláže, montáže RB2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. Přepínač jednoduchý | 4 | 0 |  | 0 |
| 36. Krabice rozvodná ACIDUR | 7 | 0 |  | 0 |
| 37. Celoplastový kabel, 2x1,5mm2 | 40 | 0 |  | 0 |
| 38. Celoplastový kabel, 4x4mm2 | 20 | 0 |  | 0 |
| 39. Celoplastový kabel J, 5x6mm2 | 85 | 0 |  | 0 |
| 40. Zásuvka jednonásobná s víčkem | 1 | 0 |  | 0 |
| 41. Celoplastový kabel, 3x1,5mm2 | 110 | 0 |  | 0 |
| 42. Kabel ohebný bílý, CYSY-J4x2,5 | 20 | 0 |  | 0 |
| 43. Kabel ohebný bílý, CYSY-O3x1,5 | 20 | 0 |  | 0 |
| 44. +2X LED ZÁŘIVKA DENNÍ BÍLÁ 4800LM | 1 | 0 |  | 0 |
| 45. Led nouzové svítidlo světelný tok 140 lm bílá,5000K | 2 | 0 |  | 0 |
| 46. LedPrům30W,2100 lm,bílá | 2 | 0 |  | 0 |
| 47. Teploměr venkovní, NS111 | 1 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |
| 48. SEMOFLEX robo J 5x6 | 2 | 0 |  | 0 |
| 49. Kulaté LED,92 / SMD 2835 | 1 | 0 |  | 0 |
| 50. STP kabel Solarix, cat6A, drát | 80 | 0 |  | 0 |
| 51. SYKFY 2x2x0.8 | 50 | 0 |  | 0 |

52. Nosné konstrukce + montáž 1 0 0

**Mezisoučet 0**

**7. Kabeláže, montáže RB3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 53. Přepínač jednoduchý | 4 | 0 | 0 |
| 54. Krabice rozvodná ACIDUR | 7 | 0 | 0 |
| 55. Celoplastový kabel, 2x1,5mm2 | 20 | 0 | 0 |
| 56. Celoplastový kabel, 4x4mm2 | 30 | 0 | 0 |
| 57. Celoplastový kabel J, 5x6mm2 | 85 | 0 | 0 |
| 58. Zásuvka jednonásobná s víčkem | 1 | 0 | 0 |
| 59. Celoplastový kabel, 3x1,5mm2 | 120 | 0 | 0 |
| 60. Kabel ohebný bílý, CYSY-J4x2,5 | 20 | 0 | 0 |
| 61. Kabel ohebný bílý, CYSY-O3x1,5 | 20 | 0 | 0 |
| 62. +2X LED ZÁŘIVKA DENNÍ BÍLÁ 4800LM | 1 | 0 | 0 |
| 63. Led nouzové svítidlo, světelný tok 140 lm bílá,5000K | 2 | 0 | 0 |
| 64. LedPrům30W,2100 lm,bílá | 2 | 0 | 0 |
| 65. Teploměr venkovní, NS111 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| 66. Zásuvka s víčkem 400V.pětikolíková 32A | 1 | 0 |  |
| 67. SEMOFLEX robo J 5x6 | 2 | 0 | 0 |
| 68. Kulaté LED,92 / SMD 2835 | 1 | 0 | 0 |
| 69. SYKFY 2x2x0.8 | 50 | 0 | 0 |

70. Nosné konstrukce + montáž 1 0 0

**Mezisoučet 0**

**8. Kabeláže, montáže RB4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 71. Přepínač jednoduchý | 3 | 0 | 0 |
| 72. Krabice rozvodná ACIDUR | 4 | 0 | 0 |
| 73. Celoplastový kabel, 2x1,5mm2 | 35 | 0 | 0 |
| 74. Celoplastový kabel J, 5x6mm2 | 30 | 0 | 0 |
| 75. Zásuvka jednonásobná s víčkem | 1 | 0 | 0 |
| 76. +2X LED ZÁŘIVKA DENNÍ BÍLÁ 4800LM | 1 | 0 | 0 |
| 77. Led nouzové svítidlo, světelný tok 140 lm bílá,5000K | 2 | 0 | 0 |
| 78. LedPrům30W,2100 lm,bílá | 1 | 0 | 0 |
| 79. Celoplastový kabel, 3x1,5mm2 | 100 | 0 | 0 |
| 80. Zásuvka s víčkem 400V.pětikolíková 32A | 1 | 0 | 0 |
| 81. Rozvodnice zásuvková, ROS |1602 | 1 | 0 | 0 |
| 82. Kulaté LED,92 / SMD 2835 | 1 | 0 | 0 |

83. Nosné konstrukce + montáž 1 0 0

**Mezisoučet 0**

|  |  |
| --- | --- |
| 84. 0.2 - 3,5 m, 18 - 30 V/DC-4-20Ma, O1D102 | 4 |
| 85. 10mH2O(1bar),kabel 20m, LMP307 | 2 |
|  |  |

**9. Snímače**

0 0

0 0  
**Mezisoučet 0**