OBSAH:

- ÚVOD				1

1.1	Charakteristika pracovních předpisů	1

1.2	Dokumentace		1

1.3	Všeobecné zásady el. zařízení - kvalifikace pracovníků	1

1.3.1	Obsluha elektrického zařízení	1

1.3.2	Údržba elektrozařízení	1

1.3.3	Revizní elektrozařízení	1

1.3.4	Práce na elektrozařízení	2

1.3.5	Rozsah povolené činnosti u jednotlivých pracovníků VD	2

1.4	Předepsané doklady k elektrickému zařízení	3

1.5	Prostředí v jednotlivých prostorách VD – podle ČSN 33 200 – 3	3

1.5.1	Venkovní prostory	3

1.5.2	Vnitřní prostory	3

1.5.3	Jednotlivé prostory	4

- POPIS ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ	4

  - Charakteristika	4

  - Napájení		5

    - Domek hrázného	5

    - Hráz		5

    - Osvětlení hráze	5

    - Štola vodárenských odběrů

  - Rozvaděče		6

    - Elektroměrový rozvaděč	6

    - Rozvaděč RM1 – hlavní rozvaděč ve věži	6

    - Rozvaděč RM2 – hlavní rozvaděč štoly vodárenských odběrů	7

    - DT1 – rozvaděč řídícího systému ve věži	7

    - MDX1 – místní ovládací skříň MVE	7

    - MD1 – místní ovládací skříň pro komunikaci	7

    - MD2 – místní ovládací skříň návodních šoupátek	7

    - MD2 – Místní ovládací skříň	8

  - Elektroinstalace	8

    - Umístění rozvaděčů a skříní	8

  - Pohony a ovládání	8

  - Osvětlení		8

2.6.1	Osvětlení hráze a hladiny VD	8

2.6.2	Osvětlení věže a šachty	9

2.6.3	Osvětlení štoly vodárenských odběrů (včetně strojovny)	9

  - Limnigrafy		9

  - Hromosvody		9

    - Provozní středisko – domek hrázného	9

    - Dílna		9

    - Garáž		10

    - Věž VD		10

- POKYNY PRO PROVOZ, KONTROLU A ÚDRŽBU	10

ELEKTROTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

3.1	  Napájecí systém – kabelový rozvod	10

    - Všeobecně	10

    - Provoz a kontrola	11

    - Údržba		11

3.2	Motorická elektroinstalace – elektromotory	11

3.2.1	Všeobecně	11

3.2.2	Provoz a kontrola	12

3.2.3	Údržba		13

3.3	Rozvaděče skříňové	13

3.3.1	Provoz a kontrola	14

3.3.2	Údržba		14

3.4	Elektroinstalace světelná a zásuvková	14

3.4.1	Všeobecně	14

3.4.2	Provoz a kontrola	15

3.5	Hromosvody a uzemnění	15

3.5.1	Všeobecně	15

3.5.2	Provoz a kontrola	16

3.5.3	Údržba		16

3.6	Revize elektrického zařízení a hromosvodů	16

4.     HAVARIJNÍ STAVY	17

- PŘEHLED PROVÁDĚNÝCH ÚKONŮ A TERMÍNŮ PROVÁDĚNÍ       17

KONTROLY A ÚDRŽBY