OBSAH:

- ÚVOD				1

- STRUČNÝ POPIS VODNÍHO DÍLA	1

  - Hráz na Černé Desné	1

  - Spodní výpust	1

    - Šoupátková věž s komorou šoupátkových uzávěrů a 	2

komorou segmentových uzávěrů

2.2.1.1	Šoupátková věž	2

      - Komora šoupátkových uzávěrů	2

      - Komora segmentových uzávěrů	3

2.3	Výpustná štola	3

2.4	Přelivy			4

    - Boční přeliv	4

    - Nouzový přeliv	4

2.5	Odběrný vodárenský objekt	5

2.6	Vzdouvací a odběrný objekt na Bílé Desné	5

    - Vzdouvací objekt	5

    - Odběrný objekt na Bílé Desné	6

2.7	Štola z Bílé Desné	6

2.8	Nádrž			6

    - Domek vedoucího hrázného č.p. 858/III	7

    - Domek hrázného č.p. 900	7

    - Garáže		7

    - Dílny		7

    - Pozemek provozního střediska	8

    - Sklad CO (Srub)	8

    - Přístupová komunikace do podhrází	8

    - Komunikace do podhrází k portálu vodárenské štoly	8

    - Komunikace na hráz	8

- POKYNY PRO PROVOZ, KONTROLU A ÚDRŽBU 	8		STAVEBNÍ ČÁSTI

  - Pokyny pro provoz	8

    - Hráz na Černé Desné	8

    - Výpustná zařízení	9

    - Odběrné zařízení	9

    - Vzdouvací a odběrný objekt	9

    - Nádrž		10

    - Provozní středisko	10

    - Domek hrázného č.p. 900	10

    - Sklad CO	10

    - Příjezdová komunikace na hráz a do podhrází	11

  - Pokyny pro kontrolu a údržbu	11

    - Hráz na Černé Desné	11

    - Odběrná a výpustná zařízení	11

    - Vzdouvací a odběrný objekt na Bílé Desné	11

    - Nádrž		11

    - Provozní středisko	12

    - Domek hrázného č.p. a sklad CO	12

    - Příjezdová komunikace na hráz a do podhrází	12

- PŘEHLED PROVÁDĚNÝCH ÚKONŮ A TERMÍNŮ PROVÁDĚNÍ 	12

KONTROLY A ÚDRŽBY