## REKAPITULACE
| Stavba: | MVE Souš, modernizace a rekonstrukce
| Zak. čís. : | Číslo stavby: 219170016
| Investor : | Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
| Část : | F. VÝKAZ VÝMĚR
REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK
| Vypracoval : | Ing, Vincenc Horník, www.enecos.cz
| Datum : | 8/2017
PČ | PROVOZNÍ SOUBOR |  | CENA [Kč]
0
| PS04.2 | MVE elektro a SKŘ | 0
| PS04.1 | MVE technologie | 0
zpracování realizační dokumentace v potřebném rozsahu
|  | vytyčení stavby | 0
zařízení staveniště včetně jejího odstranění
ochranu stavby a staveniště před povodněmi a jinými vnějšími vlivy, pojištění
|  | plnění podmínek rozhodnutí a závazných vyjádření orgánů státní správy | 0
uspokojení oprávněných požadavků subjektů dotčených stavbou
zajištění potřebných záborů ploch pro stavbu, včetně úhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky a následné uvedení zabraných ploch do stavu potřebného pro vrácení po dokončení stavby (urovnání terénu)
opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu stavby
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geodetického zaměření dokončené stavby
další veškeré úkony související s řádným provedením stavby
0
0
0
0
|  | CELKOVÁ CENA BEZ DPH | 0

## PS04.2 Elektro
| Stavba : |  | MVE Souš, modernizace a rekonstrukce
| Zak. čís. : |  | Číslo stavby: 219170016
[6 empty] | Dodávka v Kč |  | 0
| Investor : |  | Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové |  |  | Montáž v Kč |  | 0
| Část : |  | PS04.2 Elektrotechnologická část MVE |  |  | VRN | 25% | 0
[6 empty] | CELKEM v Kč |  | 0
| Vypracoval : |  | Ing. Vincenc Horník, www.enecos.cz
| Datum : |  | 8/2017
[6 empty] | Jednotková |  | CELKEM
PČ | TYP / KÓD | POL. | P o p i s | M.j. | Množství
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Rozváděč +RG1 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| RG1 |  | Rozváděčová skříň 1000x800x300 pro montáž na stěnu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| QF01 |  | Hlavní vypínač rozváděče +RG1 B40A 3f | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Vypínací napěťová cívka QF01 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Pomocné kontakty QF01 spínací / rozpínací | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| FC01 |  | Hlavní jistič generátoru, motorový spouštěč 28A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Pomocné kontakty jističe FC01 spínací / rozpínací | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| PG01,02 |  | Elektroměr cejchovaný pro přímé měření 10 - 100A | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| QA01 |  | Stykač generátoru 400V/50A AC3 / 230V cívka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| QA02,03,04 |  | Stykače kompenzace 15kvar | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| C01 |  | Kompenzační kondenzátor 440V/15kvar | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| C02 |  | Kompenzační kondenzátor 440V/5kvar | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| C03 |  | Kompenzační kondenzátor 440V/2,5kvar | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| FC02 |  | Jistič kompenzace B25A/3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| FC03 |  | Jistič kompenzace B10A/3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| FC04 |  | Jistič kompenzace B6A/3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Pomocné kontakty jističů kompenzace | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| FU01 |  | Pojistkový odpojovač 3f včetně pojistek gG10A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| FU02 |  | Pojistkový odpojovač 2 pól. včetně pojistek gG2A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| FE01 |  | Univerzální síťová ochrana, frekvence, napětí, vektorový skok, 2 stupně | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| T1 |  | Oddělovací transformátor 230/230V 210VA | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| FV1 |  | Varistor | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| TB1 |  | Stabilizovaný nabíjecí zdroj 230/24V DC 5A ( 27,2V ) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| FU |  | Pojistkové odpojovače pro přístrojové pojistky se signalizací 230V AC | ks | 5 |  |  | 0 | 0
| FU4? |  | Pojistkové odpojovače pro přístrojové pojistky se signalizací 24V DC | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| GB01,02 |  | Olověné bezúdržbové, gelové akumulátory 40Ah, 12V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| FU10 |  | Pojistkový odpojovač 2 pól. včetně pojistek gG32A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| KF01 |  | Fázovací relé 220V DC včetně patice | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Gretz 1000V / 2A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| X |  | Svorka do průměru vodiče 10 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| X |  | Svorka do průměru vodiče 4 | ks | 29 |  |  | 0 | 0
| X |  | Svorka PE | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| KB, KA |  | Relé 230V / 8A, 2P, cívka 24V DC včetně patice a odrušovacího členu se sig. | ks | 7 |  |  | 0 | 0
| SB02 |  | Tlačítko centál stop červené, se samočinným návratem, 2P kontakty | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| PF04 |  | Signálka výpadku hlavního vypínače 24V DC bílá | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| FA03-04 |  | Přepěťová ochrana sériové linky RS485 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| A02 |  | Dotykový barevný displej min. 5,7", 2 x RS485, 1x ETHERNET, V570 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Modul ETHERNET pro Visilogic V570 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Rozváděč +RG1 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| UC1 |  | Rozváděčová skříň 1000x800x300 pro montáž na stěnu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| F |  | Pojistkové odpojovače pro přístrojové pojistky se signalizací 24V DC | ks | 6 |  |  | 0 | 0
| FA03 |  | Přepěťová ochrana napájení 24V DC / 2A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| FA01,02 |  | Přepěťová ochrana sériové linky RS485 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| SB01 |  | Tlačítko centál stop červené, se samočinným návratem, 2P kontakty | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| PF01 |  | Signálka 24V DC, zelená | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| PF02 |  | Signálka 24V DC, bílá | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| PF03 |  | Signálka 24V DC, žlutá | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| A01 |  | Dotykový barevný displej min. 5,7", 2 x RS485, 1x ETHERNET, V570 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Modul ETHERNET pro Visilogic V570 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| A02 |  | Rozšiřující modul PLC EX-D16A3-RO8 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| A03 |  | Rozšiřující modul PLC DI8-RO8, Visilogic | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| A04,05 |  | Rozšiřující modul PLC pro Pt100, IO-PT4 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| QA11,41 |  | Reverzační stykač pětipólový, 24V/20A se sníženou spotřebou 24V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| FC11,41 |  | Tepelná ochrana ke stykači 0-10A | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| X01 |  | Svorka do průměru vodiče 10 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Svorka do průměru vodiče 4 | ks | 31 |  |  | 0 | 0
|  |  | Svorka PE | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| SA01 |  | Přepínač AUT - RUČ., např Harmony 2P včetně kontaktů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| SA02,03 |  | Přepínač 3 polohový, např. Harmony kompletní včetně kontaktů | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| XD01 |  | Sdružovací skříňka plastová se svorkovnicí 200x150x75 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| BR321 |  | Snímač otáček indukční např. IFW201 včetně kabelu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Rozváděč +UC2 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| UC2 |  | Modulová skříň HENSEL Mi 300x300 vybavená do sestavy, průhledné víko. | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| TB1 |  | Napájecí zdroj 24V/2A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| A02 |  | Dotykový barevný displej min. 5,7", 2 x RS485, 1x ETHERNET, V570 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Modul ETHERNET pro Visilogic V570 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| GSM01 |  | GSM modem pro odesílání poruchových SMS zpráv např. TC35i | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| GB01,02 |  | Záložní akumulátory 12V/2,2 Ah | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Napájecí flexošňůra 230V AC | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Kabely a kabelové trasy |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | CYKY 5C x 10 | m | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | CYKY4B x 10 | m | 50 |  |  | 0 | 0
|  |  | CYKY 4B x6 | m | 50 |  |  | 0 | 0
|  |  | CYKY-J 7 x 1,5 | m | 16 |  |  | 0 | 0
|  |  | CYKY-J 19 x 1,5 | m | 50 |  |  | 0 | 0
|  |  | JYTY-o 14 x 1 | m | 14 |  |  | 0 | 0
|  |  | JYTY-o 7 x 1 | m | 14 |  |  | 0 | 0
|  |  | UTP cat5e PE venkovní 4x2x0,35 | m | 60 |  |  | 0 | 0
|  |  | Nové kabelové trasy, plastový parapetní kanál | m | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Obnova původních kabelových tras | m | 40 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Drobný montážní materiál, průchodky, popisky, vodiče, hmoždinky, … | 5% | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Demontáž původní elektroinstalace | h | 40 |  |  | 0 | 0
|  |  | Dílenská příprava a osazení nového rozváděče RG1, UC1, UC2 | h | 120 |  |  | 0 | 0
|  |  | Montáž na místě a zprovoznění | h | 160 |  |  | 0 | 0
|  |  | Úprava původního SW PROMOS, odstranění vazeb na původní MVE | h | 20 |  |  | 0 | 0
|  |  | Aplikační SW PLC UNITRONICS V 570 pro 3 stanice | h | 120 |  |  | 0 | 0
|  |  | Typová zkouška rozváděčů | ks | 3 |  |  | 0 | 0
|  |  | Revize elektrických zařízení | mj | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Note on G6: Vedlejší realizační náklady, dvouletá záruka, rabat na materiálu, technická podpora … .

## PS04.1 Strojní část
| Stavba : |  | MVE Souš, modernizace a rekonstrukce
| Zak. čís. : |  | Číslo stavby: 219170016
[6 empty] | Dodávka v Kč |  | 0
| Investor : |  | Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové |  |  | Montáž v Kč |  | 0
| Část : |  | PS04.1 Strojní část MVE |  |  | VRN | 25% | 0
[6 empty] | CELKEM v Kč |  | 0
| Vypracoval : |  | Ing. Jaromír Florian
| Datum : |  | 8/2017
[6 empty] | Jednotková |  | CELKEM
PČ | TYP / KÓD | POL. | P o p i s | M.j. | Množství
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
D.1.2.6. |  |  | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ MVE |  |  |  |  | 0 | 0
a) |  |  | Demontáž stávajících dílů, které nebudou dále použity | sada | 1 |  |  | 0 | 0
b) |  |  | Demontáž stávajících dílů, které budou repasovány pro další použití | sada | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
D.1.2.7. |  |  | PŘÍVODNÍ POTRUBÍ S ARMATURAMI |  |  |  |  | 0 | 0
a) |  |  | Přímý kus potrubí DN 300 - repase | ks | 1 |  |  | 0 | 0
b) |  |  | Česlicový kus DN 300 - repase | ks | 1 |  |  | 0 | 0
c) |  |  | Montážní vložka DN 300 PN 10 - repase | ks | 1 |  |  | 0 | 0
d) |  |  | Klapkový uzávěr DN 300 PN 10 – repase uzávěru a výměna servomotoru | ks | 1 |  |  | 0 | 0
e) |  |  | Přechodový kus DN 300 / 250 - repase | ks | 1 |  |  | 0 | 0
f) |  |  | Stavitelná podpěra přechodového kusu - repase | ks | 1 |  |  | 0 | 0
g) |  |  | Potrubí DN 50 vypouštění turbíny s uzávěrem - repase | ks | 1 |  |  | 0 | 0
h) |  |  | Montáž přívodního potrubí s armaturami a) až g) | sada | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
D.1.2.8. |  |  | SOUSTROJÍ TURBÍNY S GENERÁTOREM |  |  |  |  | 0 | 0
a) |  |  | Čerpadlo v turbínovém provozu - nové | ks | 1 |  |  | 0 | 0
b) |  |  | Pružná spojka - nová | ks | 1 |  |  | 0 | 0
c) |  |  | Kotevní rám - repase | ks | 1 |  |  | 0 | 0
d) |  |  | Stavitelná podpěra spirály - repase | ks | 1 |  |  | 0 | 0
e) |  |  | Savka turbíny - nová | ks | 1 |  |  | 0 | 0
f) |  |  | Asynchronní generátor - nový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
g) |  |  | Kotevní rám generátoru - nový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
h) |  |  | Kryt jímky savky - repase | ks | 1 |  |  | 0 | 0
i) |  |  | Klapkový uzávěr DN 150 PN 10 s - repase uzávěru a výměna servomotoru | ks | 1 |  |  | 0 | 0
j) |  |  | Montáž soustrojí turbíny s generátorem a) až i) | sada | 1 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | OSTATNÍ NÁKLADY STROJNÍ ČÁSTI |  |  |  |  | 0 | 0
D.1.2.3.,bod 4.5.6. |  |  | Zkoušky individuální, předkomplexní, komplexní |  | 1 |  |  | 0 | 0
D.1.2.3.,bod 7. |  |  | Zaškolení obsluhy |  | 1 |  |  | 0 | 0
D.1.2.3.,bod 8. |  |  | Zkušební provoz |  | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Autorský dozor projektanta |  | 1 |  |  | 0 | 0
D.1.2.4. |  |  | Technická dokumentace strojní části předaná objednateli |  | 1 |  |  | 0 | 0
D.1.2.5. |  |  | Likvidace odpadů |  | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Doprava |  | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Note on G6: Vedlejší realizační náklady, dvouletá záruka, rabat na materiálu, technická podpora … .