## Rekapitulace
Akce | Rekonstrukce kotelny v objektu MZe Nemocniční 1852/53, Šumperk
D.1.4 - Technika prostředí staveb - Měření a regulace
Číslo zak. | 717 0803
Investor | Ministerstvo zemědělství, Nemocniční 1852/53, Šumperk
Cenová kalkulace - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Položka | Popis montáže | M.j. | Počet | Cena | Celkem
Měření a regulace
1 | Mření a regulace - Materiál | set | 1 | 0 | 0
2 | Měření a regulace - Montáž | set | 1 | 0 | 0
3 | Rozváděč RK1 - Dodávka | set | 1 | 0 | 0
4 | Rozváděč RK2 - Dodávka | set | 1 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
| Podíl prací jiných profesí 5% z položky 2 |  | 5 | 0 | 0
| Podružný materiál 3% z položky 1 |  | 3 | 0 | 0
| Náklady na stavbu celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámka :
MP® SR2000

## MAR
Elektromontážní práce
ceník | číslo pol. | popis položky | cena mon/J | cena mat/J | množství | jedn. | cena montáž | cena mater. | minuty | HZS | mater | koef
| HZS-RE01 | Výchozí revize elektro
741 | 74099H010 | Výchozí revize elektro | 0 |  | 18 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-DE01 | Demontáž stávající elektroinstalace
741 | 74099H010 | Demontáž stávající elektroinstalace (kabely vodiče, lišty, trubky, žlaby, svítidla, přístroje a ostatní elektrická zařízení | 0 |  | 30 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-DS01 | Dokumentace skutečného stavu (zajistí dodavatel elektro)
741 | 74099H010 | Dokumentace skutečného stavu | 0 |  | 8 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-KD01 | Koordinace dodavatele
741 | 74099H010 | Koordinace dodavatele elektro s ostatními dodavateli stavby | 0 |  | 8 | hod | 0 |  | 60 | 0
| HZS-SM10 | Nastavení a oživení systému MaR v kotelněa ve strojovně
741 | 74099H010 | Nastavení a oživení systému MaR v kotelně | 0 |  | 16 | hod | 0 |  | 60 | 0
| UKC-A002 | Ukončení vodiče Cu do 2,5mm2
741 | 746211110 | Ukončení vodiče izolovaného do 2,5mm2 | 0 |  | 330 | kus | 0 |  | 3.06 | 0
| UKC-A004 | Ukončení vodiče Cu, Al do 4mm2
741 | 746211120 | Ukončení vodiče izolovaného do 4mm2 | 0 |  | 10 | ks | 0 |  | 3.42 | 0
| UKC-A006 | Ukončení vodiče Cu, Al do 6mm2
741 | 746211130 | Ukončení vodiče izolovaného do 6mm2 | 0 |  | 10 | ks | 0 |  | 4.08 | 0
| UKC-A010 | Ukončení vodiče Cu, Al do 10mm2
741 | 746211140 | Ukončení vodiče izolovaného do 10mm2 | 0 |  | 12 | ks | 0 |  | 5.52 | 0
| UKC-A025 | Ukončení vodiče Cu, Al do 25mm2
741 | 746211160 | Ukončení vodiče izolovaného do 25mm2 | 0 |  | 4 | ks | 0 |  | 10.74 | 0
| UKC-SK05 | Krimplovací konektor RJ45 pro kabel UTP cat 5e
741 | 74621P001 | Krimplovací konektor RJ45 pro kabel UTP 5 cat 5e | 0 |  | 4 | ks | 0 |  | 15 | 0
MAT |  | Krimplovací konektor RJ45 pro kabel UTP 5 cat 5e |  | 0 | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| HOP-R15A | HOP - Svorkovnice hlavního pospojení
741 | 743622200 | HOP - Svorkovnice hlavního pospojení | 0 |  | 2 | ks | 0 |  | 21.12 | 0
MAT |  | Svorkovnice s krytem, 7x 2,5-25mm², 2x16-95mm², 1x pásek 30x4mm |  | 0 | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| DTK-VA02 | Kabel datový UTP 5e, volně, pro rozvod strukturované kabeláže
741 | 744733110 | Kabel datový UTP 5e , volně | 0 |  | 180 | m | 0 |  | 2.76 | 0
MAT |  | Datový metalický kabel kategorie 5e |  | 0 | 180 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| PCY-AA06 | CY 6 zžl - pospojení
741 | 743611211 | Vodič H07V-U 6 Z/ZL (CY 6 zlž) - uložení, propojení a připojení | 0 |  | 60 | m | 0 |  | 12 | 0
MAT |  | Vodič H07V-U 6 Z/ZL (CY 6 zlž) |  | 0 | 60 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| PCY-AA10 | CY 10 zžl - pospojení
741 | 743611211 | Vodič H07V-U 10 Z/ZL (CY 10 zlž) - uložení, propojení a připojení | 0 |  | 94 | m | 0 |  | 12 | 0
MAT |  | Vodič H07V-U 10 Z/ZL (CY 10 zlž) |  | 0 | 94 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| PCA-AA25 | CYA 25 zžl - pospojení
741 | 743611211 | Vodič H07V-K 25 Z/ZL (CYA 25 zlž) - uložení, propojení a připojení | 0 |  | 109 | m | 0 |  | 12 | 0
MAT |  | Vodič H07V-K 25 Z/ZL (CYA 25 zlž) |  | 0 | 109 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PA05 | Kabel CYKY-O 2x1,5 (2D) - pevně
741 | 744441100 | Kabel CYKY-O 2x1,5 (2D) - pevně | 0 |  | 40 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-O 2x1,5 (2D) |  | 0 | 40 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PA15 | Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pevně
741 | 744441100 | Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) - pevně | 0 |  | 15 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) |  | 0 | 15 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PB05 | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pevně - přeložky a výměna ostatních stávajících kabelů
741 | 744441100 | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pevně | 0 |  | 60 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) |  | 0 | 60 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PB05 | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pevně
741 | 744441100 | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pevně | 0 |  | 254 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) |  | 0 | 254 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PB10 | Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pevně - přeložky a přemístění ostatních stávajících kabelů
741 | 744441100 | Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pevně | 0 |  | 60 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) |  | 0 | 60 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PB10 | Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pevně
741 | 744441100 | Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pevně | 0 |  | 10 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) |  | 0 | 10 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PE05 | Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) - pevně
741 | 744441100 | Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) - pevně | 0 |  | 15 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) |  | 0 | 15 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PE10 | Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C) - pevně
741 | 744441100 | Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C) - pevně | 0 |  | 10 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C) |  | 0 | 10 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PE15 | Kabel CYKY-J 5x4 (5C) - pevně
741 | 744441200 | Kabel CYKY-J 5x4 (5C) - pevně | 0 |  | 94 | m | 0 |  | 5.76 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 5x4 (5C) |  | 0 | 94 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PE20 | Kabel CYKY-J 5x6 (5C) - pevně
741 | 744441200 | Kabel CYKY-J 5x6 (5C) - pevně | 0 |  | 10 | m | 0 |  | 5.76 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 5x6 (5C) |  | 0 | 10 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYK-PE25 | Kabel CYKY-J 5x10 (5C) - pevně
741 | 744441300 | Kabel CYKY-J 5x10 (5C) - pevně | 0 |  | 15 | m | 0 |  | 6.36 | 0
MAT |  | Kabel CYKY-J 5x10 (5C) |  | 0 | 15 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TCR-PB03 | Kabel sdělovací, stíněný TCEKFE C 2P 1,0 - pevně
741 | 744741441 | Kabel sdělovací TCEKFE C 2P 1,0 - pevně | 0 |  | 188 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel sdělovací TCEKFE C 2P 1,0 (4x D 1mm + 1x zžl. D 1,2mm) |  | 0 | 188 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| JYT-PA05 | Kabel JYTY-O 2x1 (2D) - pevně
741 | 744741110 | Kabel JYTY-O 2x1 (2D) - pevně | 0 |  | 305 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel JYTY-O 2x1 (2D) |  | 0 | 305 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| JYT-PA10 | Kabel JYTY-O 3x1 (3A) - pevně
741 | 744741110 | Kabel JYTY-O 3x1 (3A) - pevně | 0 |  | 25 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel JYTY-O 3x1 (3A) |  | 0 | 25 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| JYT-PA15 | Kabel JYTY-O 4x1 (4D) - pevně
741 | 744741110 | Kabel JYTY-O 4x1 (4D) - pevně | 0 |  | 15 | m | 0 |  | 5.4 | 0
MAT |  | Kabel JYTY-O 4x1 (4D) |  | 0 | 15 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYS-VE03 | Šňůra H05VV-F-G 5x1 (5C) - volně
741 | 744331241 | Šňůra H05VV-F-G 5x1 (5C) - volně | 0 |  | 62 | m | 0 |  | 2.76 | 0
MAT |  | Šňůra H05VV-F-G 5x1 (5C) |  | 0 | 62 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CYS-VB03 | Šňůra H05VV-F-G 3x1 (3C) - volně
741 | 744331241 | Šňůra H05VV-F-G 3x1 (3C) - volně | 0 |  | 77 | m | 0 |  | 2.76 | 0
MAT |  | Šňůra H05VV-F-G 3x1 (3C) |  | 0 | 77 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| PL7-AA05 | Jistič, chránič modulární - montáž do rozváděče
741 | 747231110 | Jistič, chránič modulární do 63A - montáž do rozváděče - cena za 1 modul | 0 |  | 5 | ks | 0 |  | 11.4 | 0
MAT | PL7-B2/1 | Jistič/chránič 10A/B/0,03A |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT | PL7-B63/3 | Jistič B40/3 |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TRM-AD05 | Termostat nástěnný, programovatelný, IP20, bílý
741 | 747111227 | Termostat nástěnný, IP20 | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
MAT |  | Termostat univerzální s hodinami, +4 až +50 st. C, IP20, 230V/8A |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TRM-AC11 | Termostat nástěnný, 0 až +40 st. C, IP65
741 | 747111227 | Termostat nástěnný, 0 až +40 st. C, IP65 | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
741 | 747111227 | Montáž odděleného čidla s kabelem | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
MAT |  | Termostat nástěnný, 0 až +40 st. C, IP65, 230V/16A |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Čidlo venkovní IP 65, -40°... +80°C |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TNG-ZA51 | Zásuvka 230V, bílá, polozapuštěná, domovní
741 | 747161240 | Zásuvka 230V, zapuštěná | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 19.62 | 0
MAT |  | Zásuvka jednonásobná, 10/16A, 230V bílá,domovní, polozapuštěná |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| VAR-AA05 | IP54 na povrch - Spínač č. 1, šedý
741 | 747111211 | Spínač IP54, řazení č. 1 na povrch | 0 |  | 4 | ks | 0 |  | 23.4 | 0
MAT |  | Spínač jednopólový, IP54, šedý, řazení č. 1 |  | 0 | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| VAR-AB05 | IP54 na povrch - Zásuvka 230V, šedá
741 | 747161524 | Zásuvka IP54, 230V, 2P+PE - na povrch | 0 |  | 6 | kus | 0 |  | 30.36 | 0
MAT |  | Zásuvka, IP54, 10/16A, 230V šedá |  | 0 | 6 | kus |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SEZ-AA04 | Zásuvka IP44, 400V/16A/5p, na povrch
741 | 747162422 | Zásuvka 400V/16A/5p | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 25.92 | 0
MAT |  | Zásuvka průmyslová nástěnná, 400V/16A, 3+N+PE, IP44 |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SEZ-AA05 | Zásuvka IP44, 400V/32A/5p, na povrch
741 | 747162422 | Zásuvka 400V/32A/5p | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 25.92 | 0
MAT |  | Zásuvka průmyslová nástěnná, 400V/32A, 3+N+PE, IP44 |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| DRZ-AA05 | Drátěný žlab 50x50, nástěnný
741 | 743552121 | Drátěný žlab 50x50, nástěnný | 0 |  | 30 | m | 0 |  | 18.78 | 0
MAT |  | Žlab drátěný 50/50, š/v = 54/62, (výroba v délce 2500mm/1ks) |  | 0 | 30 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Spojka pro žlaby drátěné, š/d = 65/230 |  | 0 | 30 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Nosník pro žlaby drátěné, l/h = 90/160 |  | 0 | 30 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TRP-AA03 | Trubka tuhá PVC 16 pevně
741 | 743121116 | Trubka tuhá PVC 16 pevně | 0 |  | 30 | m | 0 |  | 5.64 | 0
MAT |  | Trubka tuhá PVC, 16/13 mm, tř. hořl. hmot A-C3 |  | 0 | 30 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Příchytka pro trubky tuhé 16, tř. hořl. hmot A-C2 |  | 0 | 30 | kus |  | 0 |  |  | 0 | 1
| TRP-AA04 | Trubka tuhá PVC 20 pevně
741 | 743121116 | Trubka tuhá PVC 20 pevně | 0 |  | 20 | m | 0 |  | 5.64 | 0
MAT |  | Trubka tuhá PVC 20/16,9 mm, tř. hořl. hmot A-C3 |  | 0 | 20 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Příchytka pro trubky tuhé 20, tř. hořl. hmot A-C2 |  | 0 | 20 | kus |  | 0 |  |  | 0 | 1
| ZLAB-0903 | Lišta vkládací bílá, hranatá, 20x20 (ŠxV)
741 | 743121116 | Lišta nástěnná bílá, 20x20 pevně, na stěnu | 0 |  | 20 | m | 0 |  | 5.64 | 0
MAT |  | Lišta vkládací bílá, hranatá, 20x20 (ŠxV), PVC, tř. hořl. hmot A1-F |  | 0 | 20 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| ZLAB-0905 | Lišta vkládací bílá, hranatá, 40x20 (ŠxV)
741 | 743121116 | Lišta nástěnná bílá, 40x20 pevně, na stěnu | 0 |  | 50 | m | 0 |  | 5.64 | 0
MAT |  | Lišta vkládací bílá, hranatá, 40x20 (ŠxV), PVC, tř. hořl. hmot A1-F |  | 0 | 50 | m |  | 0 |  |  | 0 | 1
| KRA-AA05 | Krabice přístrojová "KP68" do zdiva
741 | 743412111 | Krabice KP68 do zdiva | 0 |  | 2 | ks | 0 |  | 19.8 | 0
MAT |  | Krabice přístrojová D70, H40 mm, PVC, A1-D |  | 0 | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| KRA-AT10 | Krabice odbočná "K068" do zdiva
741 | 743411111 | Krabice KO68 do zdiva | 0 |  | 4 | ks | 0 |  | 12 | 0
MAT |  | Krabice odbočná s víčkem, D73,5, H43 mm, PVC, A1-D |  | 0 | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| KRA-AC05 | Krabice rozvodná IP54, 4x4
741 | 743414321 | Krabice rozvodná IP54 | 0 |  | 5 | kus | 0 |  | 40.5 | 0
MAT |  | Krabice rozvodná IP54, s víčkem a svorkovnicí do 4x4mm2 |  | 0 | 5 | kus |  | 0 |  |  | 0 | 1
| RZD-020 | Montáž rozváděče na povrch, do hmotnosti 20 kg
741 | 742111100 | Montáž rozváděče do zdiva, do hmotnosti 20 kg | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
| RZD-100 | Montáž rozváděče na povrch, do hmotnosti 100 kg
741 | 742111300 | Montáž rozváděče na povrch, do hmotnosti 100 kg | 0 |  | 1 | kus | 0 |  | 69.6 | 0
| OCK-AA05 | Ocelová konstrukce všeobecná
741 | 743542100 | Ocelová konstrukce všeobecná, se zhotovením | 0 |  | 30 | kg | 0 |  | 7.02 | 0
MAT |  | Ocelové prvky pro nosné konstrukce, ocel 11.373 |  | 0 | 30 | kg |  | 0 |  |  | 0 | 1
| FIR-AA05 | Protipožární přepážka ve stěnovém průchodu do 150 mm
741 | 749212221 | Protipožární přepážka ve stěnovém průchodu do 150 mm, EI-90 | 0 |  | 0.1 | m2 | 0 |  | 1100.58 | 0
MAT |  | Minerální plsť 80 kg/m3 |  | 0 | 0.02 | m3 |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Zpěňující protipožární tmel |  | 0 | 2.6 | litr |  | 0 |  |  | 0 | 1
| GAZ-AC05 | Detektor úniku hořlavých plynů, 2-stupňový
741 | 747111227 | Detektor úniku hořlavých plynů | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
MAT |  | Detektor - Hořlavé plyny, 2x poplachový stupeň, katalytický senzor, 3x výstupní relé (ALARM1 +ALARM2 +FAULT), napájení 230V/50Hz |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| CO1-AC05 | Detektor přítomnosti oxidu uhelnatého - CO, 1-stupňový
741 | 747111227 | Detektor přítomnosti oxidu uhelnatého - CO, 1-stupňový | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 30.36 | 0
MAT |  | Detektor - Oxid uhelnatý CO, 1x poplachový stupeň, elektrochemický senzor, 1x výstupní relé (ALARM), napájení 230V/50Hz |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| SIR-AA01 | Výstražné svítidlo blikající rudé, s piezoelektrickou sirénou, IP54
741 | 748122112 | Montáž svítidla přisazeného, 1 zdroj | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 50.64 | 0
MAT |  | Výstražné svítidlo, blikající rudé, IP54 se piezosirénou |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| EKS-AS30 | Tlačítkový spínač v krabici
741 | 747111228 | Montáž tlačítkového spínače | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 20 | 0
MAT |  | Červený tlačítkový spínač, žlutá krabice, 1x rozpínací kontakt |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| RGL-AA06 | Sestava regulátorů
MAT |  | Rozšíření základní regulace pro 2 směšované okruhy (kotelna) |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Snímač výstupní teploty vody NTC příložný pro směšovaný okruh (kotelna) |  | 0 | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Regulátor vytápění pro 3 směšované okruhy (strojovna) |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Regulátor vytápění pro 1 směšovaný okruh (strojovna) |  | 0 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Komunikační modul komunikační sítě regulace (1x kotelna, 1x strojovna) |  | 0 | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Komunikační modul komunikační sítě regulace (2x strojovna) |  | 0 | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Spojovací kabel pro výměnu dat (7m) ke komunikačnímu modulu (1x kotelna, 1x strojovna) |  | 0 | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Zakončovací odpor ke komunikačnímu modulu (1x kotelna, 1x strojovna) |  | 0 | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Snímač výstupní teploty vody NTC příložný pro směšovaný okruh (strojovna) |  | 0 | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Konektor pro připojení čerpadla |  | 0 | 6 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Konektor pro připojení pohonu směšovače |  | 0 | 6 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Modul dálkového ovládání interiérový se snímačem teploty v referenčích místnostech |  | 0 | 6 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| ELU-AA16 | Svítidlo NOUZOVÉ přisazené, 1x11W, IP65
741 | 748121112 | Montáž svítidla přisazeného, 1 zdroj | 0 |  | 2 | ks | 0 |  | 48.12 | 0
MAT |  | Zářivkové svítidlo nouzové, polykarbonátový kryt, třída ochrany 1, elektronický předřadník, IP65, provozní záloha 3 hodiny |  | 0 | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| ELU-AA10 | Svítidlo zářivkové přisazené, 2x58W, IP65
741 | 748122114 | Montáž svítidla přisazeného, průmyslového, 2 zdroje s krytem | 0 |  | 3 | ks | 0 |  | 57 | 0
MAT |  | Zářivkové svítidlo 2x58W EVG, IP65, polykarbonátový difusor, třída ochrany I, elektronický předřadník, 145/1577/101 mm (šířka/délka/hloubka) |  | 0 | 3 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Zářivková trubice T8 36W/840 |  | 0 | 6 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| ELU-AA15 | Svítidlo zářivkové přisazené, 2x58W, IP65, nouzové
741 | 748122114 | Montáž svítidla přisazeného, průmyslového, 2 zdroje s krytem | 0 |  | 2 | ks | 0 |  | 57 | 0
MAT |  | Zářivkové svítidlo 2x58W EVG, IP65, polykarbonátový difusor, třída ochrany I, elektronický předřadník, 145/1577/101 mm (šířka/délka/hloubka) + nouzový zdroj 1 hodina |  | 0 | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
MAT |  | Zářivková trubice T8 36W/840 |  | 0 | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0 | 1
| RYH-CH25 | Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm
846-9 | 974031220 | Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm | 0 |  | 110 | m | 0 |  | 14.68 | 0
| KAP-KO68 | Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm
846-9 | 973011100 | Vysekání kapsy do zděného zdiva, velikosti 7x7x5 cm | 0 |  | 1 | ks | 0 |  | 3.18 | 0
| OTV-AB05 | Vysekání otvoru v betonovém zdivu, průrazy podlahou apod.
846-9 | 973022410 | Vysekání otvoru v betonovém zdivu, průrazy podlahou apod. | 0 |  | 0.3 | m3 | 0 |  | 2606 | 0
| HZS-ZP01 | Zapravení omítky a malba
846-9 | 00099H010 | Zapravení omítky a oprava vniřní malby | 0 |  | 30 | hod | 0 |  | 60 | 0
MAT | OMÍTKA, BARVA | Materiál (omítka) pro zapravení rýhy ve zdi + barva vnitřní |  | 0 | 4 | TKC |  | 0 |  |  | 0 | 1
Celkem za ceník:
[7 empty] | 0 | 0

## RK1
Cenová kalkulace - Rozváděč RK1
Výrobce | Popis materiálu včetně montáže a zapojení | M.j. | Počet | koef. | Cena | Cena | Celkem
| Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Propojovací lišty, sběrnice, vodiče a ostatní příslušenství | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Přepěťová ochrana třídy C, síť TN-S, L1, L2, L3, N | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B10/1 | KS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič C2/1N | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B16/3 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B25/3 | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/4/0,03A | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič/jistič 10A/1N/B/0,03A | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič/jistič 16A/1N/B/0,03A | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pojistka trubičková 32x6,3 1,0A/F ve svorce | KS | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
| Relé pomocné, cívka 230V AC, 6A, 1P | KS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pomocný stykač, cívka 230V AC, 10A/400V/AC1, 3A/300V/AC15, 2ZAP, 2VYP, nucené vedení kontaktů | KS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Stykač výkonový, cívka 230V AC, 40A/400V/AC1, 12,5kW/400V/AC3, 4ZAP | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Regulátor hladniny napájení 230V, sondy na malá napětí | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| GSM ALARM na DIN lištu, min 4 bezpotenciálové vstupy | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Relé poruchové signalizace, Un=230V AC, 8x bezpotenciálový vstup, 2x výstup 2P - ALARM, programovatelný | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Regulátor teploty digitální, na DIN, Un=230V AC, výstup 2P, 8A/230V, vstup 1 x PT100, vyhodnocuje dvě teploty | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Snímač teploty Pt100 typ PT10 IP65, stonkový, rozsah -25 až +80 stupňů Celsia (bude osazen v kotelně) | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Regulátor tlaku digitální, Un=230V AC, výstup 2P, 8A/230V, vstup 1x 4-20mA, vyhodnocuje až dva tlaky | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sonda tlaku do jímky, 0,5 - 7 bar, 8-28 V DC, IP65, G1/4" (bude osazena v kotelně) | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Termostat na DIN 230 V, 1 přep., 10(4)A/ 250V/ AC1, -40 až +20 °C | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Čidlo teploty příložné, IP67, -40 AŽ +120°C, | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač na DIN lištu, 63A/400V, uzamykatelný na visací zámek, červenožlutá páčka | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Svorka řadová do 2,5 mm2 | KS | 20 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skříň na omítku, oceloplechová, výška 800mm, šířka 600mm, hloubka 250mm, IP66 | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sada montážních úhelníků pro připevnění na zeď | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Nosník pro nastavení hloubky montážní desky | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Montážní deska pro rozváděč 800x600 | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Maska pro přístroje pro dasažení krytí IP20 | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sada pro uzemnění dveří | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Příruba pro zavedení kabelů, 2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50 | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Cena rozváděče celkem bez DPH ( Kč ) | [5 empty] | 0
MP® SR2000

## RK2
Cenová kalkulace - Rozváděč RK2
Výrobce | Popis materiálu včetně montáže a zapojení | M.j. | Počet | koef. | Cena | Cena | Celkem
| Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Propojovací lišty, sběrnice, vodiče a ostatní příslušenství | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Přepěťová ochrana třídy C, síť TN-S, L, N | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B6/1 | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Jistič B10/1 | KS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič/jistič 6A/1N/B/0,03A | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič/jistič 10A/1N/B/0,03A | KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač na DIN lištu, 25A/400V, uzamykatelný na visací zámek, červenožlutá páčka | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Skříň jističová, 295 x 485 x 129 mm, 2x12 modulů, IP65/IP20, plastová, nástěnná | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sada montážních úhelníků pro připevnění na zeď | SET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Cena rozváděče celkem bez DPH ( Kč ) | [5 empty] | 0
MP® SR2000