PŘÍLOHA Č. 2 – SERVIS PŘÍSTROJE

Servis při dodání

Zajištění dopravy a provedení instalace plynového chromatografu u objednatele

Zaškolení uživatelů zaměřené na software a jeho využití při ovládání plynového chromatografu, nastavení GC metod, vyhodnocování výsledků a reportování výsledků

Zaškolení uživatelů zaměřené na obsluhu plynového chromatografu

Vývoj metody pro analýzu vybraných látek

Servis

Záruka na dodaný přístroj minimálně 24 měsíců

Sídlo servisního oddělení dodavatele se nachází v dojezdové vzdálenosti 50 km od sídla zadavatele.

Servisní oddělení dodavatele disponuje alespoň 3 servisními techniky, kteří mluví česky a jsou proškolení na servis plynových chromatografů