| Položka | Název | ks/počet | cena za jednotku | cena celkem bez DPH | cena celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Venkovní jednotka 14KW | 2x |  |  |  |
| 2 | Vnitřní jednotka 7,1 KW | 4x |  |  |  |
| 3 | Dekorační panel | 4x |  |  |  |
| 4 | Nástěný ovladač | 1x |  |  |  |
| 5 | Cu-potrubí plus kabel |  |  |  |  |
| 6 | Kostky pod venkovní jednotky |  |  |  |  |
| 7 | Střešní komínky |  |  |  |  |
| 8 | Montážní materiál |  |  |  |  |
| 9 | Odvod kondenzátu |  |  |  |  |
| 10 | El přívod |  |  |  |  |
| 11 | Čerpadlo kondenzátu |  |  |  |  |
| 12 | Doprava |  |  |  |  |
| 13 | Jeřáb/plošina |  |  |  |  |
| 14 | Instalace |  |  |  |  |
| 15 | Celkem |  |  |  |  |

Uchazeči na základě prohlídky daného prostoru navrhnou funkční systém k přichlazení prostoru s výměnou vzduchu.

V ceně nabídky budou přívody elektrické energie, plošina (pokud bude potřeba), čerpadla kondenzátu, začištění a případné příslušenství tak, aby dílo bylo plně provozuschopné.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení díla, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. zaměření, doprava, odvoz a likvidace obalů, montáž v místě instalace, proškolení zaměstnanců objednatele, apod.