## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2018067 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce kotelny VULHM | [25 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 25. 10. 2018 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je orientační, uchazeč je povinnen si ho překontrolovat. Ceníkové položky jsou oceněny dle ceníku ÚRS cenová úroveň 2018. Položky označené R nemají odpovídající položku v ceníku, jedná se o práce a dodávky atypické. Cena těchto položek je stanovena odhadem nebo vychází ze zkušeností z obdobných zakázek.
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 2018067
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce kotelny VULHM
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 25. 10. 2018
| Objednatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f5c0034b-d1fd-4550-ad85-d8a76a0e242a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Stavební část | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {55e6f2fd-4c3f-4755-829e-5dbdba62ba3b} | {f5c0034b-d1fd-4550-ad85-d8a76a0e242a}
/ |  | 02 |  |  |  | Plynovod | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e5afa7f1-bb4f-468d-86ab-18c391c9ba97} | {f5c0034b-d1fd-4550-ad85-d8a76a0e242a}
/ |  | 03 |  |  |  | Vytápění | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {22d9378c-3757-4972-86b6-253eab539c61} | {f5c0034b-d1fd-4550-ad85-d8a76a0e242a}
/ |  | 04 |  |  |  | MaR | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {23930874-3cd5-474f-add0-303fef3b1152} | {f5c0034b-d1fd-4550-ad85-d8a76a0e242a}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 01 - Stavební část
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {55e6f2fd-4c3f-4755-829e-5dbdba62ba3b} | [5 empty] | omítky | omítky | 100,718 | 2
[23 empty] | 2 | [5 empty] | ocelprof | ocelprof | 16,949 | 3
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False | [5 empty] | bomítka | otl omítka | 57,976 | 2
[29 empty] | bobklady | obklady | 40,151 | 2
| Stavba: |  | Rekonstrukce kotelny VULHM | [25 empty] | strop | strop | 67,632 | 2
| Objekt: |  | 01 - Stavební část
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 25. 10. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rekonstrukce kotelny VULHM
Objekt: |  |  | 01 - Stavební část
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 25. 10. 2018
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [13 empty] | VRN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [13 empty] | VRN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [13 empty] | VRN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [13 empty] | VRN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [13 empty] | VRN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [13 empty] | KOMPLETACNA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rekonstrukce kotelny VULHM
Objekt: |  |  | 01 - Stavební část
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 25. 10. 2018
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.3618 |  | 6.7709 |  |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.1254 |  | 6.7709 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.1149 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 612821012R | Sanační omítka |  |  | m2 | 100.718 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0345 | 3.4748 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1140178072
|  |  | 1,25*2,5*2 |  |  |  | 6.25 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,746+10,95+3,87+0,84)*2,95 |  |  |  | 54.298 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(1,16*2+1,18*0,6*2+0,9*2) |  |  |  | -5.536 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,16+2*2+1,18+0,6*2+1,18+0,6*2+0,9+2*2)*0,2 |  |  |  | 2.964 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,944+0,15+1,81+1,6+5,41+1,17+10,95+3,87)*1,65 |  |  |  | 42.742 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | omítky | Součet |  |  |  | 100.718 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 612821031R | Sanační postřik/podhoz |  |  | m2 | 100.718 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 1.6115 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -593457643
|  |  | omítky |  |  |  | 100.718 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 628613111 | Oprava nátěru částí ocelové konstrukce včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr |  |  | m2 | 56.068 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.028595 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -987459330
|  |  | ocelprof |  |  |  | 16.949 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,159*2,746+1*8,031+0,8*4,15)*2 |  |  |  | 34.559 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,75*(0,18+0,2)*8*2 |  |  |  | 4.56 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 56.068 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou |  |  | m2 | 5.536 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334102379
|  |  | (1,16*2+1,18*0,6*2+0,9*2) |  |  |  | 5.536 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0105 |  | 6.7709 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
5 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0105 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -788139097
6 | K | 952901411 | Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží |  |  | m2 | 55 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -134726775
7 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % |  |  | m2 | 57.976 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.6669 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -340960229
|  |  | 1,25*2,5*2 |  |  |  | 6.25 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,746+10,95+3,87+0,84)*2,95 |  |  |  | 54.298 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(1,16*2+1,18*0,6*2+0,9*2) |  |  |  | -5.536 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,16+2*2+1,18+0,6*2+1,18+0,6*2+0,9+2*2)*0,2 |  |  |  | 2.964 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | bomítka | Součet |  |  |  | 57.976 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 978023411 | Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového |  |  | m2 | 98.127 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 1.3738 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 741044982
|  | bobklady | (0,944+0,15+1,81+1,6+5,41+1,17+10,95+3,87)*1,55 |  |  |  | 40.151 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | bomítka |  |  |  | 57.976 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 98.127 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 |  |  | m2 | 40.151 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 2.7303 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1277728424
|  |  | (0,944+0,15+1,81+1,6+5,41+1,17+10,95+3,87)*1,55 |  |  |  | 40.151 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | bobklady |  |  |  | 40.151 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
10 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace |  |  | t | 6.771 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1181424897
11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 6.771 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73474191
12 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 135.42 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -28841083
13 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 |  |  | t | 6.771 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1066398840
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
14 | K | 998021021 | Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m |  |  | t | 5.125 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1352757610
15 | K | 998021028 | Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 5000 m |  |  | t | 5.125 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -48274040
16 | K | 998021029 | Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun ZKD 5000 m |  |  | t | 15.375 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -881710735
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.23643 |  | 0 |  | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.21885 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
17 | K | 783009411 | Bezpečnostní šrafování podlah nebo vodorovných ploch rovných |  |  | m2 | 1.503 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00031563 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -839441180
|  |  | (7,341+0,55)*0,08*2 |  |  |  | 1.263 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,75*2*2*0,08 |  |  |  | 0.24 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1.503 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 783806807R | Odstranění nesouržných maleb |  |  | m2 | 67.632 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.014203 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -663649942
|  |  | 55 |  |  |  | 55 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,33*2*(5,42+4,15)*2 |  |  |  | 12.632 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | strop | Součet |  |  |  | 67.632 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 783822211R | Vyspravení trhlin a jiných vad z 50% plochy stropu |  |  | m2 | 33.816 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.16908 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 107303679
|  |  | 0,5*strop |  |  |  | 33.816 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 783836401R | Disperzní minerální nátěr paropropustný |  |  | m2 | 100.718 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.035251 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1855536267
|  |  | omítky |  |  |  | 100.718 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 783901551R | Očištění podlah před provedením nátěru |  |  | m2 | 1.503 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12352786
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.017584 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
22 | K | 784111003 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m |  |  | m2 | 98.127 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1910070142
|  |  | bomítka+bobklady |  |  |  | 98.127 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 784171123 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 5,00 m |  |  | m2 | 20.379 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -951497204
|  |  | 1,75*2,159 |  |  |  | 3.778 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,1*10,97 |  |  |  | 12.067 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,1*0,85 |  |  |  | 2.635 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*2,11 |  |  |  | 1.899 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 20.379 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m |  |  | m2 | 21.398 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1385952788
25 | K | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m |  |  | m2 | 67.632 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.017584 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1810843047
|  |  | strop |  |  |  | 67.632 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [12 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [10 empty] | 0

## 02 - Plynovod
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {e5afa7f1-bb4f-468d-86ab-18c391c9ba97}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
| Stavba: |  | Rekonstrukce kotelny VULHM
| Objekt: |  | 02 - Plynovod
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 25. 10. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rekonstrukce kotelny VULHM
Objekt: |  |  | 02 - Plynovod
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 25. 10. 2018
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [10 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [10 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [10 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [10 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [10 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [10 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rekonstrukce kotelny VULHM
Objekt: |  |  | 02 - Plynovod
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 25. 10. 2018
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00147 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00147 |  | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00147 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723111202R | Plynovod |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00147 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 705603003
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [12 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0

## Plyn
Stavba: | vzorek |  | Kotelna Strnady, Jílové
Část: |  |  | Plynovod - ORIENTAČNÍ ROZPOČET
Zhotovitel |  |  | Ing. David Sýkora
Datum |  |  | 10/2018
| Zařazení | KCN | Název | MJ | počet MJ | Cena jednotková | #REF! | Cena celkem | hmotnost celkem | #REF! | #REF! | Poznámka
0
3 |  |  | Kulový uzávěr plynový - DN 15 | ks | 5 |  |  | 0
4 |  |  | Kulový uzávěr plynový - DN 50 | ks | 1 |  |  | 0
5 |  |  | Vzorkovací kohout plynový - DN 15 | ks | 1 |  |  | 0
6 |  |  | Manometr s rozsahem tlaku 0 - 6 kPa | ks | 1 |  |  | 0
5 |  |  | Ocelové potrubí pro rozvod plynu DN 15 - se zaručenou svařitelností | m | 15 |  |  | 0
6 |  |  | Ocelové potrubí pro rozvod plynu DN 50 - se zaručenou svařitelností | m | 3 |  |  | 0
7 |  |  | Ocelové potrubí pro rozvod plynu DN 80 - se zaručenou svařitelností | m | 8 |  |  | 0
10 |  |  | Závěsy potrubí - kotvící objímka s gumou | ks | 10 |  |  | 0
11 |  |  | Nátěry potrubí do DN 100 v odstínu 6200 žlutá | kpl | 1 |  |  | 0
12 |  |  | Tlaková zkouška a revize dle ČSN EN1775 a TPG 70401 | kpl | 1 |  |  | 0
13 |  |  | Připojení plynových spotřebičů | ks | 2 |  |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí).
Potrubí bude provedeno, odzkoušeno a zdokladováno dle platných norem
Přírubové a bezpřírubové armatury jsou uvažovány včetně protipřírub, těsnění, šroubů atd., závitové armatury budou osazeny včetně připojovacích šroubení.
Veškerá zařízení (čerpadla atd.) jsou uvažována včetně připojovacích protipřírub popř. šroubení.
Součástí dodávky je i propláchnutí veškerého potrubí, hydraulické zaregulování soustavy měřícím přístrojem, oživení systémů, všechny potřebné zkoušky. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
(dle platných předpisů v ČR), zaškolení obsluhy včetně výkresů skutečného provedení a návodů k obsluze a údržbě, provozních knih a řádů.
Bude provedeno měření hluku pro instalovaná zařízení ve venkovním a vnitřním prostředí. O měření bude proveden protokol.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Tepelně neizolované části potrubí a kovové kotevní a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných izolací v rámci jednotkové ceny. Tepelné izolace budou provedeny dle. vyhl. 193/2007 Sb.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

## 03 - Vytápění
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {22d9378c-3757-4972-86b6-253eab539c61}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
| Stavba: |  | Rekonstrukce kotelny VULHM
| Objekt: |  | 03 - Vytápění
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 25. 10. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rekonstrukce kotelny VULHM
Objekt: |  |  | 03 - Vytápění
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 25. 10. 2018
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [10 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [10 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [10 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [10 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [10 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [10 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rekonstrukce kotelny VULHM
Objekt: |  |  | 03 - Vytápění
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 25. 10. 2018
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.22262 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.22262 |  | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.22262 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 731110101R | Vytápění |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.22262 | 0.22262 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1131715648
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [12 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0

## Vytápění
Stavba |  |  | Soupis prací a dodávek | VULHM v.v.i. – kotelna Soupis prací a dodávek |  |  | Část 4 | Technická zařízení budov
|  |  |  | Specifické podmínky pro provádění |  |  | Kapitola K 41.40 |  | Vytápění
Pro ocenění následujícího soupisu prací a dodávek platí v plném rozsahu skutečnosti uvedené ve všeobecných podmínkách a v požadavcích objednatele pro výběrové
řízení na zhotovitele.
1. Rozsah prací: Dodávka a montáž potrubí, tvarovek, koncových elementů, armatur a strojního zařízení, včetně spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního
materiálu potřebného ke zhotovení díla. Součástí díla je oživení a zaregulování všech systémů.
2. Druh a kvalita použitých materiálů a zařízení jsou uvedeny v technické zprávě a ve funkčním popisu materiálů v projektové dokumentaci.
3. Součástí díla je i dodání a provedení informačního systému pro provoz a údržbu tj. označení potrubí a ostatního zařízení dle ČSN, označení toku medií, označení
přístupů, zaregulování čerpadel, nastavení a označení provozních tlaků. Tyto dodávky a práce jsou součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny
4. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení tlakových a provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, provozních předpisů a provozního řádu,
dodání revizních zpráv, návodů v českém jazyce a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující .
specifikaci uvedeno jinak.
5. Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných, požárních a protihluk. izolací v rámci nabízené ceny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
6. Tepelně neizolované kovové části potrubí a kovové kotvení a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním, respektive oxidačním a dvojnásobným konečným
nátěrem. Volně vedené potrubí, nebo potrubí pod demontovatelnými zákryty bude opatřeno nátěrem v barvě dle ČSN. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky |  |  | Kanalizace,vodovod, plynovod
a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
7. Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí
nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
8. Zhotovitel předloží, nebo vyrobí vzorky ve smyslu skutečností uvedených v seznamu požadovaných vzorků, pokud bude tento součástí dokumentace pro zadání stavby,
nebo pokud si vzorky v dostatečném předstihu objedná zadavatel stavby.
Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny platné údaje a požadavky uvedené v dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro zadání stavby /DZS/
a v dalších dostupných stupních projektové dokumentace.
Zejména při stanovení jednotkových cen je bezpodmínečně nutné, aby byly zakalkulovány veškeré konstrukce a jejich části, dle dostupných výkresů detailů a popisu
standardů výrobků. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho event. požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků
uvedených ve výše zmíněných projektových dokumentacích.
Zhotovitel bezpodmínečně dodrží podmínky pro provádění výstavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci /dále jen BOZP/ uvedené v části E -/ Zásady
Organizace Výstavby / dokumentace pro stavební povolení /DSP/ a ve spolupráci se zadavatelem zajistí zpracování plánu BOZP ve smyslu uvedené dokumentace.
Zhotovitel bezpodmínečně dodrží podmínky pro provádění výstavby z hlediska ochrany životního prostředí uvedené v části E -/ Zásady Organizace Výstavby /
dokumentace pro stavební povolení /DSP/ .
Stavba |  |  | Soupis prací a dodávek | VULHM v.v.i. – kotelna Soupis prací a dodávek |  |  | Část 4 | Technická zařízení budov
|  |  |  | Rekapitulace nákladů |  |  | Kapitola K 41.40 |  | Vytápění
Titul | Kapitola | [6 empty] | Cena - titul |  | Cena - kapitola
| K41.40 |  |  | Vytápění
T41.41 |  |  |  | Kotelny – strojovny |  |  |  | 0
T41.42 |  |  |  | Armatury |  |  |  | 0
T41.43 |  |  |  | Potrubí |  |  |  | 0
T41.44 |  |  |  | Nátěry |  |  |  | 0
T41.45 |  |  |  | Izolace tepelné |  |  |  | 0
T41.46 |  |  |  | Ostatní celkem |  |  |  | 0
T41.47 |  |  |  | Demontáže |  |  |  | 0
|  |  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0
Stavba |  |  | Soupis prací a dodávek | VULHM v.v.i. – kotelna Soupis prací a dodávek |  |  | Část 4 | Technická zařízení budov
|  |  |  | Konkrétně uvedené výrobky jsou pouze referenční |  |  | Kapitola K 41.40 |  | Vytápění
Kód | Položka | Popis prací a dodávek |  | Popis prací a dodávek | Měr. | Množství | Jednotková | Jednotková | Celková | Celková | Cena Kč
| v projektu |  |  |  | jed. |  | cena dodávky | cena montáže | cena dodávky | cena montáže | celkem
T41.41 |  |  |  | KOTELNA – KOMÍNY
Nedílnou součástí výpisu materiálu je technická zpráva
(dále jen TZ) kde je uveden rozsah dodávky
podrobnější popis jednotlivých níže uvedených položek.
Závěsný plynový kondenzační kotel, výkon 100 kW, s nerezovým výměníkem a modulací výkonu 1:5, nerezový atmosférický hořák
41.41.0010 |  |  |  | Vaillant VU 1006/5-5 eco TEC plus 0010015766 | kpl | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0020 |  |  |  | Přestavbová sada na propan 0020176190 | kpl | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0030 |  |  |  | Montážní sada pro 3 kotle v řadě 80až 120kW 0020176274 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0040 |  |  |  | VR 34 modul k nadřazené MaR, ovl. 0 až 10V 0020017897 | kpl | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0050 |  |  |  | Neutralizační jednotka do výkonu 450kW 009730 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0060 |  |  |  | Odsolovací patrona VES P 42 7738572201 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0070 |  |  |  | Digitální měřič vodivosti doplňovací vody 7738328663 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Tlakové expanzní nádoby s membránou
41.41.0080 |  |  |  | REFLEX NG 25/6 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0090 |  |  |  | REFLEX N 600/6 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0100 |  |  |  | Servisní ventil k expanzní nádobě MK 3/4“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0110 |  |  |  | Servisní ventil k expanzní nádobě MK 1“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0120 |  |  |  | Automatické doplňování Fillcontrol Plus – standard | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0130 |  |  |  | Ponorné čerpadlo Grundfos Unilift KP 350AV1 013N1900 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
KOMÍNY – kaskádový systém se spalinovými klapkami
před objednání spalinové cesty doměřit na místě
41.41.0140 |  |  |  | Základní sada pro 2 kotle v řadě DN 200 0020106428 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0150 |  |  |  | Rozšiřující sada pro 1 kotel v řadě DN 200 0020106429 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0160 |  |  |  | Trubka DN 200, 2m, plast PP 0020095551 | kpl | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0170 |  |  |  | Revizní T- kus 87°, Ø 200 mm 0020095562 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0180 |  |  |  | Sada pro napojení do komína DN 200 0020095534 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0190 |  |  |  | Trubka DN 100, 1 m, plast PP 0020095551 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0200 |  |  |  | Přídavný el. modul VR 40 00200117744 | kpl | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0210 |  |  |  | Elektrická spalinová klapka Ø 110 mm 0020106418 | kpl | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0220 |  |  |  | Zaslepení kouřovodu DN 300 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.41.0230 |  |  |  | Identifikační štítky – dle seznamu viz technická zpráva | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kotelna strojovna celkem | [6 empty] | 0
T41.42 |  |  |  | ARMATURY
Armatury závitové
Součástí ceny je vždy veškerý montážní materiál
41.42.0010 |  |  |  | Kulový kohout vypouštěcí DN 15 | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
41.42.0020 |  |  |  | Odvzdušňovací kohout automatický DN 15 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
41.42.0030 |  |  |  | Kulový kohout závitový vč. šroubení, DN 15 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
41.42.0040 |  |  |  | Topenářské šroubení, DN 15 – přímé | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Vodoměr na studenou vodu
41.42.0050 |  |  |  | ENBRA EV – DN15/sv qp= 1,5 m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Potrubní oddělovač na doplňovací vodu
41.42.0060 |  |  |  | BA 195 Mini | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Zpětný ventil
41.42.0070 |  |  |  | DN 15 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Filtr závitový s nerez sítkem
41.42.0080 |  |  |  | DN 15 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Pojistné ventily
41.42.0090 |  |  |  | Duco 1/2“x1/2“ otvírací tlak 6 bar | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.42.0100 |  |  |  | Duco 3/4“x1“ otvírací tlak 3 bar | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Armatury přírubové
Součástí ceny je vždy veškerý montážní materiál
Uzavírací klapky mezipřírubové ABO, PN 6
41.42.0110 |  |  |  | DN 65/6 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
41.42.0120 |  |  |  | Manometr – rozsah 0 až 450 kpa | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.42.0130 |  |  |  | Kohout manometrový | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.42.0140 |  |  |  | Teploměr – 120ºC, délka stonku 100 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Armatury celkem | [6 empty] | 0
T41.43 |  |  |  | POTRUBÍ
Potrubí vč. veškerého příslušenství (kolena, oblouky,
reukce, uložení, prostupových manžet, atd., atd.,
jak. mat. 11353.
Trubky ocelové, závitové, nízkotlaké v kotelně, strojovně
41.43.0020 |  |  |  | Trubky DN 15 (1/2") | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
41.43.0030 |  |  |  | Trubky DN 20 (3/4") | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
41.43.0040 |  |  |  | Trubky DN 25 (1") | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Trubky ocelové,hladké, nízkotlaké v kotelně, strojovně
41.43.0060 |  |  |  | Trubky DN 65 (76/3,2) | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.43.0060 |  |  |  | Trubky DN 80 (89/3,6) | m | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
Trubky plastové PPR/PN 16 ( pro zásobník na ZTI)
41.43.0070 |  |  |  | 20x2,8 | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
41.43.0090 |  |  |  | Hadice zahradní 3/4“ ( pro svod kondenzátu do neutralizace ) | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
41.43.0100 |  |  |  | Hadice zahradní 5/4“ ( pro přečerpání do kanalizace ) | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Ostatní – tlakové zkoušky potrubí
41.43.0110 |  |  |  | Závitových do DN 50 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
41.43.0120 |  |  |  | Hladkých přes 60,3/2,9 do 89/5 | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
41.43.0130 |  |  |  | Plastových – PPR/PN16 do 40 x 5,6 | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Potrubí celkem | [6 empty] | 0
T41.44 |  |  |  | NÁTĚRY
Nátěry syntetické, viz technická zpráva
41.44.0010 |  |  |  | Nátěr potrubí do DN 50 – 1x základní a 2x email | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
41.44.0020 |  |  |  | Nátěr potrubí do DN 50 – 2 x základní | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
41.44.0030 |  |  |  | Nátěr potrubí přes 50 do DN 100 – 2 x základní | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Nátěry celkem | [6 empty] | 0
T41.45 |  |  |  | IZOLACE TEPELNÉ
Izolace tepelné - potrubní pouzdra, řezaná s povrchovou
úpravou – PAROC Hvac Section AluCoat T
podrobněji technická zpráva
41.45.0010 |  |  |  | Izolace tl.30 mm pro potrubí DN 20 (3/4") – Ø 28 mm | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
41.45.0020 |  |  |  | Izolace tl.30 mm pro potrubí DN 25 (1") – Ø 35 mm | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
41.45.0030 |  |  |  | Izolace tl.60 mm pro potrubí DN 89 (89/3,6) – Ø 89 mm | m | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
Izolace tepelné – návlekové na bázi polyetylénu
např. TUBOLIT
41.45.0040 |  |  |  | DG 6x20 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Izolace tepelné celkem | [6 empty] | 0
T41.46 |  |  |  | OSTATNÍ
41.46.0010 |  |  |  | Topná zkouška | hod | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
41.46.0020 |  |  |  | Uvedení kotlů do provozu | kpl | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
41.46.0030 |  |  |  | Revizní zpráva komín | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.46.0040 |  |  |  | Doprava, přesun hmot | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | OSTATNÍ celkem | [6 empty] | 0
T41.47 |  |  |  | DEMONTÁŽE
Demontáž kotlů litinových článkových
41.47.0010 |  |  |  | Vaillant VK 165/3-2 | kpl | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Demontáž těles rozdělovačů a sběračů
včetně tepelné izolace
41.47.0020 |  |  |  | HVDT 6 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Demontáž čerpadel spirálních do potrubí
41.47.0030 |  |  |  | do DN50 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových
včetně tepelné izolace a příslušenství
41.47.0040 |  |  |  | přes DN 15 do DN 25 | m | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
41.47.0050 |  |  |  | přes DN 32 do DN 50 | m | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých
včetně tepelné izolace a příslušenství
41.47.0060 |  |  |  | přes 60,3 do Ø 89 | m | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
41.47.0070 |  |  |  | přes 108 do Ø 159 | m | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami
41.47.0080 |  |  |  | přes DN 100 do DN 150 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Demontáž armatur závitových se dvěma závity
41.47.0090 |  |  |  | přes 1/2 do G 1“ | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
41.47.0100 |  |  |  | přes 1 do G 2“ | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
41.47.0110 |  |  |  | přes 2 do G 3“ | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
Demontáž armatur závitových s jedním závitem
41.47.0120 |  |  |  | přes 1/2 do G 1“ | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Vypuštění otopného systému
41.47.0130 |  |  |  | Přes 2500 do 7 000 l | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Proplach otopného systému vodou
41.47.0140 |  |  |  | Přes 2500 do 7 000 l | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Napuštění otopného systému upravenou vodou
41.47.0150 |  |  |  | Přes 2500 do 7 000 l | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Demontáže celkem | [6 empty] | 0
|  |  |  | CELKEM | [6 empty] | 0

## 04 - MaR
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {23930874-3cd5-474f-add0-303fef3b1152}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
| Stavba: |  | Rekonstrukce kotelny VULHM
| Objekt: |  | 04 - MaR
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 25. 10. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rekonstrukce kotelny VULHM
Objekt: |  |  | 04 - MaR
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 25. 10. 2018
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [10 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [10 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [10 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [10 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [10 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [10 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rekonstrukce kotelny VULHM
Objekt: |  |  | 04 - MaR
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 25. 10. 2018
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742310001R | MaR |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1984353978
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [12 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0

## MaR
Plynová kotelna VULHM – Jíloviště
Měření a regulace
Název | jednotka | množství | jednotková | celková
|  |  | cena | cena
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE A MĚŘENÍ A REGULACE
Montáž a dodávka kabelových lišt a kanálků | m | 20 |  | 0
Montáž a dodávka Cu kabelů
Kabel CYKY 3x1,5 | m | 2 |  | 0
Kabel JYTY 4x1,0 | m | 53 |  | 0
Nástěnný plastový rozvaděč MR-1 2x12 modulů rozvaděč | ks | 1 |  | 0
Volně programovatelný regulátor MPC 402-F | ks | 1 |  | 0
zdroj 24V/15W DR 15-24 | ks | 1 |  | 0
předpěťová doprava DA275V | ks | 1 |  | 0
Úprava programu – programátorské práce, aplikace, oživení | kpl | 1 |  | 0
CELKOVÁ CENA |  |  |  | 0
Poznámka : uvedené ceny bez DPH