## Kalkulace 60 měsíců záruky
Příloha č. 3 Ceník servisních činností
| Technologie |  | počet zařízení ks/kpl | počet kontrol/rok | cena jednotková | cena celkem bez DPH
| KLIMATIZACE | Split Samsung (nově dodávané zařízení) včetně kontroly těsností dle nařízení EK | 2 | 1 | 0 | 0
|  | Pravidelná servisní prohlídka vnitřních jednotek | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Pravidelná servisní prohlídka venkovních kondenzátorů speciální chemie pro čištění výměníků | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Doprava | 1 | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
| SHZ | SHZ a EPS roční | 1 | 1 | 0 | 0
|  | SHZ a EPS půlroční | 1 | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | Tlaková zkouška po 5ti letech |  |  |  | dle aktuální ceny dodavatele
| ELEKTRO | Rozvaděč RSD A a B, včetně kabeláže a zařízení. Zásuvky IT, osvětlení, nouzové osvětlení, VZT a chlazení | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Uzemnění a pospojení (Serverovna a venkovní část chlazení) | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Přívodní napájecí kabeláž rozvaděč RSD z UPS a MG napájení, rozvodny RH | 1 | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | Periodická revize 5- letá dle ČSN |  | 1 | 0 | 0
| CELKEM /ROK |  |  |  |  | 0