# A - Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Kopčany – Hodonín - Společná protipovodňová opatření na obou březích Moravy“

Místo stavby:			Vodní tok Morava, ř.km 93,421-96,616

Předmět dokumentace:	Společná protipovodňová opatření na obou březích Moravy

A.1.2 Údaje o žadateli

Žadatel:			Povodí Moravy, s.p.,  se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 601 75 Brno

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 
Tel: +420 541 637 111 
Fax: +420 541 211 403

Email: sekretariatgr@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

tel.: +420 519 333 689

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant:		Ing. Milan Bartolšic

ČKAIT 1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval:			Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

A.2 Seznam vstupních podkladů

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena

Dokumenty, na základě kterých byla stavba povolena jsou součástí přílohy „E“

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

- „Kopčany – Hodonín - Společná protipovodňová opatření na obou březích Moravy“,

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., červen 2011

- Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany, Novák & Partner, s.r.o. 09.2012, DSP

- Kopčany – Hodonín - Společná protipovodňová opatření na obou březích Moravy – Změna „A“, DSP, AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o, září 2013

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Jedná se Českou část (od osy toku po vzdušnou patu PB ochranné hráze) upraveného koryta Moravy od soutoku s Dyjí (ř.km 69,468) po jez Hodonín (ř.km 101,794).

Protipovodňová opatření na české straně se v rámci projektu týkají PB ochranné hráze a bermy v úseku od stávajícího vakového jezu Moravská Nová Ves – Kopčany v ř. km 92,75 po Skařinskou hráz v ř. km 96,60.

Šířka bermy je proměnlivá, na koruně bermy dochází k usazování říčních nánosů, čímž se významně mění původní průtočný profil koryta, což má za následek postupné zmenšování kapacity koryta a riziko přelití hrází již při průtoku menším jak Q100. Dále pak v břehové linii bermy dochází ke vzrůstu ruderálních stromových a keřových porostů, které také významně negativně ovlivňují kapacitu průtočného profilu.

PB ochranná hráz je v celém úseku lichoběžníkového tvaru, šířka koruny je 3-5m, sklon návodního a vzdušného svahu je v rozmezí 1:2-1:3,5. Technicky se jedná o zemní homogenní hráz. Koruna hráze je nezpevněná. Při vyšších vodních stavech dochází při pojezdech koruny k prosedání a vytváření pomístních výmolů.

Stávající vakový jez je nefunkční.  Spodní stavba jezu (základové konstrukce) odpovídají stáří objektu.

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Jedná se o hraniční tok. Statní hranice Česká republika – Slovensko je vedena osou toku.

Navrhované stavební práce budou probíhat v 2o vnitřního a vnějšího ochranného pásma vodních zdrojů skupinového vodovodu Podluží, eventuálně v jeho těsné blízkosti, které bylo stanoveno Jm KNV Brno, OŽP, 28.5.1990 pod č.j. Vod 279/1990-233/1-Kuž-Ho.

Z hlediska ochrany přírody se jedná o:

- Evropsky významnou lokalitu Soutok – Podluží (kód lokality CZ 0624119)

- Ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko (kód lokality CZ 062 1027)

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu §22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

c) Údaje o odtokových poměrech

Jedná se o koryto upraveného toku s oboustranným ohrázováním. Kapacita ohrázovaného upraveného koryta je Q100. Stavba bude realizována v toku (SO 09 - Úprava spodní pevné betonové části bývalého vakového jezu Moravská Nová Ves – Kopčany), na pravobřežní bermě (SO 03 - Odtěžení nánosů z pravobřežní bermy Moravy mezi  Moravskou Novou Vsí a Hodonínem), v koruně pravobřežní hráze (SO 07 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od Soutoku po Hodonín v délce cca 9,7 km (úseků od Soutoku cca po  ř.km 76 – cca 6,5 km a od hájenky v ř.km 93,400 – po Skařinskou hráz, tj. ř.km 96,600 – cca 3,2 km) a na vzdušném lící PB hráze (SO 06 – Zřízení dočasné mezideponie vytěžené zeminy v úseku odlehčovací rameno Kyjovky pod Hodonínem po soutok Moravy s Dyjí). Úpravou se nebude kapacita upraveného koryta měnit. Úpravou bude zajištěna vyšší bezpečnost pravobřežní hráze při povodňových průtocích. Odtokové poměry povrchových vod uvnitř a vně upraveného toku zůstanou zachovány.

d) Údaje o souladu s ÚPD

Projektová dokumentace řeší úpravy v rámci stávajících objektů stávajícího ohrázovaného toku. Úpravou se nebude zasahovat do průtočného profilu toku.

Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obcí Moravská Nová Ves a Mikulčice a města Hodonín.

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Do projektové dokumentace byly zapracovány požadavky vyplývající z územního rozhodnutí. Zapracováním těchto požadavků je dokumentace v souladu s územním rozhodnutím.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obcí Moravská Nová Ves a Mikulčice a města Hodonín. Jedná se o PB bermu a PB  ochrannou hráz upraveného toku Morava, dílo je součástí protipovodňové ochrany území. Úpravou se využití díla nemění.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré požadavky stavbou dotčených orgánů byly do dokumentace zapracovány. Jedná se o tyto organizace:

- RWE – nejsou umístěna žádná zařízení

- VaK Hodonín –

- VaK Břeclav – nenachází se žádná zařízení

- EON – nenachází se žádná zařízení

- Telefónica O2 – nedojde ke střetu s podzemním vedením

- Ministerstvo vnitra ČR – podmínky při realizaci stavby v blízkosti hraničních znaků

- Ministerstvo zemědělství ČR – souhlas za předpokladu zohlednění podmínek a připomínek vzešlých z Dohody a jednání Česko – slovenské komise pro hraniční vody. Tyto podmínky jsou v dokumentaci zapracovány.

- Městský úřad Břeclav – SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ. Podmínky jsou v dokumentaci zapracovány.

- Městský úřad Břeclav – ZÁVAZNÉ STANOVISKO, vydává souhlas ve smyslu § 149 správního řádu, podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona

- Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – Vyjádření odboru životního prostředí. Podmínky vyjádření jsou zapracovány.

- Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – Závazné stanovisko k umístění stavby do 50m od lesa – vydává souhlas.

- HZS JmK – bez připomínek a požadavků

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice – podmínky zapracovány do dokumentace

- KÚ JmK, odbor životního prostředí – podmínky zapracovány do dokumentace

- KÚ JmK, odbor územního plánování a stavebního řádu – Sdělení k žádosti o vyjádření k akci - nemá připomínky

- KÚ JmK, odbor územního plánování a stavebního řádu – USNESENÍ – územní řízení provede a rozhodnutí vydá Městský úřad Břeclav

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Na předmětnou stavbu nebyly vydány žádné výjimky ani úlevová řešení.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavbou není vyvolána nutnost souvisejících a podmiňujících investic.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

j.1) k.ú. Moravská Nová Ves (pozemky, na nichž se dílo realizuje)

Č. pozemku	Druh pozemku		Vlastník, jméno, adresa			Stavební objekt

4348/1		vodní plocha		Povodí Moravy, s.p.				 (SO07)

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75

4393		vodní plocha		Vodohospodársky podnik SR š.p.,		 SO07

OZ Povodie Dunaja												Karloveská 2, Bratislava, SR

4349		vodní plocha		Povodí Moravy, s.p.				SO07

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75

4353/1		vodní plocha		Povodí Moravy, s.p.				SO07

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75

4388		vodní plocha		Vodohospodársky podnik SR š.p.,		SO09 - úprava spodní pevné

OZ Povodie Dunaja				betonové bývalého vakového

Karloveská 2, Bratislava, SR			jezu

4389		vodní plocha		Vodohospodársky podnik SR š.p.,		SO09 - úprava spodní pevné

OZ Povodie Dunaja				betonové bývalého vakového

Karloveská 2, Bratislava, SR			jezu

j.2) k.ú. Moravská Nová Ves (sousední pozemky)

Č. pozemku	     			Vlastník, jméno, adresa

4232/3					Vlastník nezjištěn

4232/4					Vlastník nezjištěn

4232/7					Jihomoravské státní lesy, Brno

Jezuitská 13/11, Brno

Brno-město, 602 00

4397					Správce ŠTÍT

SEMENÁRSKY PODNIK š.p.

Slovenská republika

4390					Vlastník nezjištěn

4391					Vlastník nezjištěn

4242					SJM Salajka Ivan a Salajková Martina

Vítězství 437, 69155 Moravská Nová Ves

4243					Lesy ČR, s.p.

Přemyslova 1106/19

501 68 Hradec Králové

4348/1					Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75

4393					Vodohospodársky podnik SR š.p.,

OZ Povodie Dunaja

Karloveská 2, Bratislava, SR

4394					Lesy Slovenské republiky, š.p.

Námestie SNP 8

975 66 Banská Bystrica, SR

4395					Vodohospodársky podnik SR š.p.,

OZ Povodie Dunaja

Karloveská 2, Bratislava, SR

4396					Slovenská republika - správce Vodohospodárský podnik SR š.p., OZ

Povodie Dunaja,

Karloveská /2, Bratislava, Slovensko

4234					Lesy ČR, s.p.

Přemyslova 1106/19

501 68 Hradec Králové

4235					Lesy ČR, s.p.

Přemyslova 1106/19

501 68 Hradec Králové

4232/2					Lesy ČR, s.p.

Přemyslova 1106/19

501 68 Hradec Králové

4349					Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75

4232/8					Jihomoravské státní lesy, Brno

Jezuitská 13/11, Brno

Brno-město, 602 00

4232/1					Lesy ČR, s.p.

Přemyslova 1106/19

501 68 Hradec Králové

4231					Jihomoravské státní lesy, Brno

Jezuitská 13/11, Brno

Brno-město, 602 00

4230					Lesy ČR, s.p.

Přemyslova 1106/19

501 68 Hradec Králové

4353/1					Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75

j.3) k.ú. Mikulčice (pozemky, na nichž se dílo realizuje)

Č. pozemku	Druh pozemku		Vlastník, jméno, adresa			Stavební objekt

2133/1		vodní plocha		Povodí Moravy, s.p.				SO03

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75

3078		vodní plocha		Vodohospodársky podnik SR š.p.,		SO03

OZ Povodie Dunaja

Karloveská 2, Bratislava, SR

2132/1		vodní plocha		Lesy ČR, s.p.				SO06

Přemyslova 1106/19

501 68 Hradec Králové

2133/1		vodní plocha		Povodí Moravy, s.p.				 SO06 + SO07

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75

3078		vodní plocha		Vodohospodársky podnik SR š.p.,		SO06 + SO07

OZ Povodie Dunaja

Karloveská 2, Bratislava, SR

2131/3		lesní pozemek		Lesy ČR, s.p.				Pouze pro vjezd na pozemek

Přemyslova 1106/19

501 68 Hradec Králové

2131/1		lesní pozemek		Lesy ČR, s.p.				Pouze pro vjezd na pozemek

Přemyslova 1106/19

501 68 Hradec Králové

j.4) k.ú. Mikulčice (sousední pozemky)

Č. pozemku				Vlastník, jméno, adresa

2132/5					Lesy ČR, s.p.												Přemyslova 1106/19

501 68 Hradec Králové

2132/6					Lesy ČR, s.p.												Přemyslova 1106/19

501 68 Hradec Králové

2131/3					Lesy ČR, s.p.												Přemyslova 1106/19

501 68 Hradec Králové

2131/1					Lesy ČR, s.p.												Přemyslova 1106/19

501 68 Hradec Králové

3076					Vodohospodársky podnik SR š.p.,

OZ Povodie Dunaja

Karloveská 2, Bratislava, SR

3075					Urbánsky les

Spoločný majetok

Slovenská republika

3077					Ferusová Dagmar Ing.arch. Lenhardova 4, Bratislava, Slovensko

Jaborníková Anna Slovensko

Jurkovič Ferdinand Bratislavská 94, Kopčany, Slovensko

Korčák Jozef Ing Bulíkova 3, Bratislava, Slovensko

Pelikánová Anna Slovensko

Saloňová Hana , Ing Spišská Sobota 3399, Poprad, Spišská Sobota, Slovensko

Stehlík Michal Slovensko

Stehlíková Jarmila Slovensko

Zabadalová Jarmila Masarykova 531, Kopčany, Slovensko

3079					Bízek Richard L.Svobodu 22, Skalica, Slovensko 358/17280

Bystrická Mária adresa neznámá, Slovensko 243/4320

Čulenová Terézia adresa neznámá, Slovensko 20/30240

Damborský Jozef 4, Klasov, Slovensko 28/4320

Damborský Stanislav Stalinova 10, Kopčany, Slovensko 141/4320

Damborský Stanislav 436, Kopčany, Slovensko 40/12960

Daňková Vilma M.Nešpora 1428/42, Holíč, Slovensko 20/12960

Domanská Klára adresa neznámá, Slovensko 326/4320

Drexler Alfred adresa neznámá, Slovensko 270/77760

Drexler Berthold adresa neznámá, Slovensko 270/77760

Drexler Emil adresa neznámá, Slovensko 270/77760

Drexler Emil adresa neznámá, Slovensko 405/77760

Drexler Jindřich adresa neznámá, Slovensko 810/77760

Drexler Pavol Dr adresa neznámá, Slovensko 405/77760

Dubecká Mária Sasinkova 42, Kopčany, Slovensko 1/243

Farský Milan Stalinova 119, Kopčany, Slovensko 1/243

Foltínek Ján adresa neznámá, Slovensko 270/4320

Hanzalík Albín adresa neznámá, Slovensko 20/4320

Hanzalík Ferdinand adresa neznámá, Slovensko 20/30240

Hanzalík František adresa neznámá, Slovensko 40/12960

Hanzalík Ján adresa neznámá, Slovensko 40/12960

Hanzalík Jozef adresa neznámá, Slovensko 20/30240

Hanzalík Ľudovít adresa neznámá, Slovensko 160/12960

Hanzalík Ľudovít Bratislavská 144, Kopčany, Slovensko 23/4320

Hanzalík Oto Clementisova 35, Skalica, Slovensko 20/12960

Hanzalík Stanislav adresa neznámá, Slovensko 23/4320

Hanzalíková Anna adresa neznámá, Slovensko 57/4320

Hanzalíková Anna Bratislavská 166, Kopčany, Slovensko 20/4320

Hanzalíková Anna adresa neznámá, Slovensko 28/4320

Hanzalíková Štefánia adresa neznámá, Slovensko 20/4320

Hodáň Viliam nám.Hraničiarov 1623/10, Bratislava, Slovensko 20/30240

Horňáková Alžběta adresa neznámá, Slovensko 587/8640

Jakúbková Hedviga adresa neznámá, Slovensko 90/4320

Jurkovič Rudolf adresa neznámá, Slovensko 179/17280

Jurkovič Štefan 496, Kopčany, Slovensko 179/17280

Kocák Štefan 66, Kopčany, Slovensko 1/243

Korčáková Štefánia Kollárova 123, Kopčany, Slovensko 370/4320

Križan Pavol adresa neznámá, Slovensko 40/4320

Križanová Anna adresa neznámá, Slovensko 40/4320

Lukovská Anna D.Rapanta 6, Holíč, Slovensko 587/8640

Lungová Mária M. Nešpora 1451/26, Holíč, Slovensko 28/4320

Máčal Ján Masarykova 538, Kopčany, Slovensko 40/12960

Marčanová Brigita Štefánikovo nám. 630, Kopčany, Slovensko 2/3024

Masaryková Anna adresa neznámá, Slovensko 40/4320

Mičová Ľudmila adresa neznámá, Slovensko 90/4320

Nebyla Matúš adresa neznámá, Slovensko 13/4320

Nebylová Anna adresa neznámá, Slovensko 32/12960

Nejedlík Ján Hurbanova 688, Kopčany, Slovensko 84/12960

Nejedlík Michal adresa neznámá, Slovensko 180/4320

Nejedlík Otto Bratislavská 95, Kopčany, Slovensko 42/12960

Nejedlík Peter adresa neznámá, Slovensko 28/4320

Nejedlíková Eva adresa neznámá, Slovensko 180/4320

Nejedlíková Jozefína adresa neznámá, Slovensko 40/4320

Pihorňa Ján adresa neznámá, Slovensko 104/4320

Pirhoňa Štefan adresa neznámá, Slovensko 243/4320

Popelár Michal adresa neznámá, Slovensko 270/8640

Popelár Michal adresa neznámá, Slovensko 38/4320

Rihová Anna adresa neznámá, Slovensko 64/12960

Sedláčková Mária adresa neznámá, Slovensko 42/4320

Smolinská Eva Masarykova 415, Kopčany, Slovensko 169/4320

Štetinová Mária adresa neznámá, Slovensko 20/30240

Švrčková Margita adresa neznámá, Slovensko 20/30240

Tomčala Ján 554, Kopčany, Slovensko 20/12960

Tomčalová Štefánia 136, Kopčany, Slovensko 40/12960

Tomčalová Štefánia adresa neznámá, Slovensko 20/12960

Trčková Oĺga Jánského 25/60A, Žiar nad Hronom, Slovensko 28/4320

Turek Anton Bratislavská 1461/37, Holíč, Slovensko

j.5) k.ú. Hodonín (pozemky, na nichž se bude dílo realizovat)

Č. pozemku	Druh pozemku		Vlastník, jméno, adresa			Stavební objekt

10094		ostatní plocha		Povodí Moravy, s.p.				 SO03 + SO06 + SO07

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75

J.6) k.ú. Hodonín (sousední pozemky)

Č. pozemku				Vlastník, jméno, adresa

10138					Danižíková Mária 521, Kopčany, Slovensko

Foltýnková Margita adresa neznámá, Slovensko

Hanzalík Ervín Bzovícka 16, Bratislava, Slovensko

Hanzalík Peter Ambroseho 12, Bratislava, Slovensko

Hanzalíková Mária adresa neznámá, Slovensko

Hlaváč Ján adresa neznámá, Slovensko

Hlaváčová Františka adresa neznámá, Slovensko

Ivánek Dominik Továrenská 24, Stupava, Slovensko

Korčáková Kristína adresa neznámá, Slovensko

Slovincová Gabriela Tehelná 17, Bratislava, Slovensko

Tokošová Katarína adresa neznámá, Slovensko

10139					Chrenková Ida Masarykova 490, Kopčany, Slovensko

Daňková Vilma M.Nešpora 1428/42, Holíč, Slovensko

Dubecká Mária Sasinkova 42, Kopčany, Slovensko

Dujsíková Mária Bratislavská 138, Kopčany, Slovensko

Dulíková Mária Bratislavská 167, Kopčany, Slovensko

Fialová Anna Spojené státy

Hanzalík Dominik Štefánikovo nám. 5, Kopčany, Slovensko

Hanzalík Oto Clementisova 35, Skalica, Slovensko

Hanzalíková Anna adresa neznámá, Slovensko

Hanzalíková Filomena Bratislavská 150, Kopčany, Slovensko

Helešicová Anna Marxova 769, Kopčany, Slovensko

Horňáček Augustín adresa neznámá, Slovensko

Horňáček Emil adresa neznámá, Slovensko

Horňáček Ján adresa neznámá, Slovensko

Horňáček Ľudovít adresa neznámá, Slovensko

Horňáček Otto adresa neznámá, Slovensko

Horňáček Pavol adresa neznámá, Slovensko

Horvátiková Mária Kollárova 288, Kopčany, Slovensko

Karlíková Františka Štefánikovo nám. 617, Kopčany, Slovensko

Korčák Ladislav Lúčky 1528/6, Holíč, Slovensko

Korčák Miroslav Kollárova 251, Kopčany, Slovensko

Korčák Stanislav Masarykova 507, Kopčany, Slovensko

Marková Božena Bratislavská 143, Kopčany, Slovensko

Petrášová Klára adresa neznámá, Slovensko

Podmajerská Irena M.Nešpora 1426, Holíč, Slovensko

Polínek Ľudovít Stalinova 43, Kopčany, Slovensko

Rigáň Pavol adresa neznámá, Slovensko

Rigáňová Zuzana adresa neznámá, Slovensko

Spišáková Štefánia Medveďová 9, Bratislava, Slovensko

Vašečková Anna 82, Prietržka, Slovensko

Vojtíšek Ján Třešňová 1144, Strážnice, 696 62

Vojtíšek Jozef Marxova 810, Kopčany, Slovensko

10140					Ferusová Dagmar Ing.arch. Lenhardova 4, Bratislava, Slovensko

Jaborníková Anna Slovensko

Jurkovič Ferdinand Bratislavská 94, Kopčany, Slovensko

Korčák Jozef Ing Bulíkova 3, Bratislava, Slovensko

Pelikánová Anna Slovensko

Saloňová Hana , Ing Spišská Sobota 3399, Poprad, Spišská Sobota, Slovensko

Stehlík Michal Slovensko

Stehlíková Jarmila Slovensko

Zabadalová Jarmila Masarykova 531, Kopčany, Slovensko

10137					Urbánsky les

Spoločný majetok

Slovenská republika

10136					Brezovská Angela Masarykova 504, Kopčany, Slovensko

Čulenová Anna adresa neznámá, Slovensko

Damborský Jozef 4, Klasov, Slovensko

Damborský Stanislav Stalinova 10, Kopčany, Slovensko

Dubecká Otília adresa neznámá, Slovensko

Dubecká Štefánia adresa neznámá, Slovensko

Dubecký Jozef adresa neznámá, Slovensko

Dubecký Antonín adresa neznámá, Slovensko

Dubecký Gregor adresa neznámá, Slovensko

Dubecký Ladislav Sasinkova 369, Kopčany, Slovensko

Dubecký Štefan adresa neznámá, Slovensko

Dubecký Vendelín adresa neznámá, Slovensko

Hanzalík Ervín Bzovícka 16, Bratislava, Slovensko

Hanzalík Peter Ambroseho 12, Bratislava, Slovensko

Hanzalíková Mária adresa neznámá, Slovensko

Hanzalíková Mária Stalinova 47, Kopčany, Slovensko

Juráček Imrich adresa neznámá, Slovensko

Juračková Jana SNP 1678/21, Holíč, Slovensko

Lungová Mária M. Nešpora 1451/26, Holíč, Slovensko

Masaryková Margita adresa neznámá, Slovensko

Mórová Mária 1.mája 100/14, Malacky, Slovensko

Polínek Ľudovít Stalinova 43, Kopčany, Slovensko

Pollák Peter Sasinkova 365, Kopčany, Slovensko

Sedláčková Klára adresa neznámá, Slovensko

Slovincová Gabriela Tehelná 17, Bratislava, Slovensko

Smolinská Eva Masarykova 415, Kopčany, Slovensko

Trčková Oĺga Jánského 25/60A, Žiar nad Hronom, Slovensko

Turek Anton Bratislavská 1461/37, Holíč, Slovensko

10135					Vodohospodársky podnik SR š.p.,

OZ Povodie Dunaja

Karloveská 2, Bratislava, SR

10134					Čulenová Terézia adresa neznámá, Slovensko

Damborský Stanislav 436, Kopčany, Slovensko

Daňková Vilma M.Nešpora 1428/42, Holíč, Slovensko

Dubecká Mária Sasinkova 42, Kopčany, Slovensko

Farský Milan Stalinova 119, Kopčany, Slovensko

Ferusová Dagmar Ing.arch. Lenhardova 4, Bratislava, Slovensko

Hanzalík Albín adresa neznámá, Slovensko

Hanzalík Ervín Bzovícka 16, Bratislava, Slovensko

Hanzalík Ferdinand adresa neznámá, Slovensko

Hanzalík František adresa neznámá, Slovensko

Hanzalík Jozef adresa neznámá, Slovensko

Hanzalík Ľudovít Bratislavská 144, Kopčany, Slovensko

Hanzalík Ľudovít adresa neznámá, Slovensko

Hanzalík Oto Clementisova 35, Skalica, Slovensko

Hanzalík Peter Ambroseho 12, Bratislava, Slovensko

Hanzalík Stanislav adresa neznámá, Slovensko

Hanzalíková Anna Bratislavská 166, Kopčany, Slovensko

Hanzalíková Mária adresa neznámá, Slovensko

Hanzalíková Štefánia adresa neznámá, Slovensko

Hodáň Viliam nám.Hraničiarov 1623/10, Bratislava, Slovensko

Hrnek Ján adresa neznámá, Slovensko

Kocák Štefan 66, Kopčany, Slovensko

Korčák Jozef Ing Bulíkova 3, Bratislava, Slovensko

Korčák Vendelín Kollárova 123, Kopčany, Slovensko

Križan Pavol adresa neznámá, Slovensko

Križanová Anna adresa neznámá, Slovensko

Máčal Ján Masarykova 538, Kopčany, Slovensko

Marčanová Brigita Štefánikovo nám. 630, Kopčany, Slovensko

Masaryková Anna adresa neznámá, Slovensko

Nebyla Matúš adresa neznámá, Slovensko

Nebyla Štefan adresa neznámá, Slovensko

Nebylová Anna adresa neznámá, Slovensko

Nejedlíková Jozefína adresa neznámá, Slovensko

Pípa Ivan Badatelů 1569/9, Ostrava, Poruba, 708 00

Rihová Jozefína Stalinova 15, Kopčany, Slovensko

Saloňová Hana , Ing Spišská Sobota 3399, Poprad, Spišská Sobota, Slovensko

Slovincová Gabriela Tehelná 17, Bratislava, Slovensko

Štetinová Mária adresa neznámá, Slovensko

Švrčková Margita adresa neznámá, Slovensko

Tomčala Ján 554, Kopčany, Slovensko

Tomčalová Štefánia 136, Kopčany, Slovensko

Tomčalová Štefánia adresa neznámá, Slovensko

10133					Urbánsky les

Spoločný majetok

Slovenská republika

10125/1					Lesy ČR, s.p.												Přemyslova 1106/19

501 68 Hradec Králové

10096					Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75

10142/2					Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 601 75

A.4 Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o stavební úpravy na stávající stavbě. Stavba je rozdělena na čtyři stavební objekty:

SO 03 - Odtěžení nánosů z pravobřežní bermy Moravy mezi  Moravskou Novou Vsí a Hodonínem.

SO 06 – Zřízení dočasné mezideponie vytěžené zeminy v úseku odlehčovací rameno Kyjovky pod Hodonínem po soutok Moravy s Dyjí.

SO 07 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od Soutoku po Hodonín v délce cca 9,7 km (úseků od Soutoku cca po  ř.km 76 – cca 6,5 km a od hájenky v ř.km 93,400 – po Skařinskou hráz, tj. ř.km 96,600 – cca 3,2 km).

SO 09 - Úprava spodní pevné betonové části bývalého vakového jezu Moravská Nová Ves – Kopčany.

SO 03 - Odtěžení nánosů z pravobřežní bermy Moravy mezi  Moravskou Novou Vsí a Hodonínem

V rámci této stavby se bude provádět odtěžení nánosů z PB bermy na k.ú Mikulčice a Hodonín, tzn. v ř. km 94,872-96,341.

Před zahájením zemních prací bude odstraněn ruderální porost a budou odtěženy veškeré náletové stromové a keřové porosty z prostoru těžení včetně odstranění kořenových systémů.

Technicky se jedná o zemní práce -  odtěžení nánosů z PB bermy na úroveň projektovaného stavu. Definitivní úprava bermy a svahu koryta po odtěžení nánosů zahrnuje úpravu pláně bermy se zhutněním a svahování břehové části nad stávajícím  pevněním a osetí upravených ploch travní směsí.

SO 06 - Zřízení dočasné mezideponie vytěžené zeminy v úseku odlehčovací rameno Kyjovky pod Hodonínem po soutok Moravy s Dyjí.

Jedná se o zřízení násypu ke vzdušnému svahu PB ochranné hráze. Zemina pro konstrukci násypu bude použita z objektu SO03. Před zahájením stavebních prací se provede odstranění ruderálního porostu, křovin z prostoru násypu a chemické odplevelení povrchu, na němž se bude násyp realizovat.

Koruna násypu bude maximálně v úrovni koruny hráze. Sklon vzdušného svahu násypu bude max. 1:3, minimální může být větší dle místních poměrů. Vzdálenost paty násypu od stávající paty hráze bude 10m, v místech oborních plotů, zpevněných komunikací a otevřených melioračních příkopů zasahujících do tohoto 10m pásu bude pata násypu posunuta k hranici těchto objektů. Sklon koruny násypu bude min. 2% směrem ke vzdušné hraně. Konečná úprava povrchu násypu bude zatravněním.

SO 07 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od Soutoku po Hodonín v délce cca 9,7 km (úseků od Soutoku cca po  ř.km 76 – cca 6,5 km a od hájenky v ř.km 93,400 – po Skařinskou hráz, tj. ř.km 96,600 – cca 3,2 km)

Úprava bude spočívat v postupném navýšení koruny nivelety hráze v ř. km 93,421-94,722 z úrovně projektované koruny hráze z roku 1970 (ř. km 93,421) na úroveň +0,2m nad projektovanou korunu hráze (ř. km 94,722). V ř. km 94,722 – 96,616 bude koruna hráze v celém úseku navýšena o +0,2m nad projektovanou korunu hráze z roku 1970. V ř. km. 96,616 bude úprava navazovat na již realizovanou úpravu Skařinské hráze.

Koruna hráze se v celé délce úseku upraví jednotně na šířku min. 5,0 m. Na stávající koruně hráze se provede oddrnování na tl. 0,10 m. Na takto připravenou a zhutněnou pláň se provede dosypání zeminou do úrovně 30 cm pod projektovanou úroveň koruny s příčným sklonem 2 %.směrem k toku. Zemina bude použita z objektu SO03. Násyp hráze se zhutní minimálně na 95 % dle zkoušky Proctor – Standard. Na zhutněný násyp se uloží geotextilie a provede se zpevnění koruny hráze na tl. 30 cm ze štěrkodrti na šířku 3,00m v úrovni nivelety hráze a zakalení povrchu lomovými výsivkami se zhutněním. Konečná úprava hráze zahrnuje dosypání krajnic na šířku min. 0,5 m oboustranně do předepsaného sklonu 1:1 – 1: 1,5 vytěženým materiálem, svahování a osetí.

SO 09 - Úprava spodní pevné betonové části bývalého vakového jezu Moravská Nová Ves – Kopčany.

Stavební objekt řeší odstranění zbytků vaku jezu a vybourání části konstrukce prahu jezu na úroveň teoretické nivelety nad jezem. Jedná se jen o odstranění části konstrukce (práh), zbylé konstrukce (spodní část prahu, vývar, břehové opevnění) zůstanou zachovány. Způsob odstranění betonové desky závisí na pevnosti betonu.

V případě méně kvalitního betonu lze betonovou desku rozbít pomocí podvodního dozeru Komatsu, který je schopen i odstraněný beton vyvozit.  Další výhodou je, že dozer není závislý na hloubce vody.

V případě kvalitního betonu může být deska rozbita kladivem neseným na bagru a rozbitý beton následně vybagrován. Nevýhodou je, že práce bagru jsou závislé na

hloubce vody (prostupnost bagru), z tohoto důvodu bude nutné tvořit hrázky pro pojezd bagru.

V obou případech bude nutná spoluúčast potápěčů na odstranění vaků, odpálení štětovnic a armatur. Pro práci potápěčů bude nutné zajistit jejich ochranu před proudící vodou (značný proud).

b) Účel užívání stavby

Účelem užívání stavby je zajištění protipovodňové ochranné funkce upraveného koryta Moravy v předmětném úseku.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není a o po opravě nebude památkově ani nijak jinak chráněna

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba je veřejně přístupná. Jedná se o stavební úpravy na stávajících objektech. Úpravami nedojde ke změně účelu stavby ani k omezení přístupu.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Na předmětné dílo není udělena žádná výjimka ani úlevové řešení.

h) Navrhované kapacity stavby

h.1) SO 03 - Odtěžení nánosů z pravobřežní bermy Moravy mezi  Moravskou Novou Vsí a Hodonínem

- celková délka odtěžovaného úseku … 2181m

h.2) SO 06 - Zřízení dočasné mezideponie vytěžené zeminy v úseku odlehčovací rameno Kyjovky pod Hodonínem po soutok Moravy s Dyjí.

- celková délka násypu … 1954m

h.3) SO 07 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od Soutoku po Hodonín v délce cca 9,7 km (úseků od Soutoku cca po  ř.km 76 – cca 6,5 km a od hájenky v ř.km 93,400 – po Skařinskou hráz, tj. ř.km 96,600 – cca 3,2 km)

- celková šířka koruny hráze … 5,00m

- celková délka úpravy koruny hráze … 3.237m

- šířka komunikace … 3,00m

- délka komunikace … 3.202m

h.4) SO 09 - Úprava spodní pevné betonové části bývalého vakového jezu Moravská Nová Ves – Kopčany.

Jedná se o odstranění části stávající konstrukce jezu.

i) Základní bilance stavby

Jedná se o stavební práce v extravilánu bez možnosti napojení na IS. Stavební mechanismy budou na vlastní pohon, zdroj el. energie budou mobilní elektrocentrály, WC bude mobilní chemické, pitná voda se bude dovážet.

Veškerá vytěžená zemina bude použita k realizaci stavebních objektů SO06 a SO07. Vybourané hmoty budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech.

j) Základní předpoklady výstavby

- zahájení výstavby		:	2/2 roku 2014

- ukončení výstavby		: 	konec roku 2015

k) Orientační náklady stavby

Náklady stavby budou stanoveny na základě výsledků výběrového řízení

## Břeclav 02.2014							 	Ing. Jan Varadínek