Název stavby :

GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ             MVE LETOVICE

Projekt

#### G. ROZPOČET

OBSAH :

G.1. 	Všeobecně

### G.2. 	Rozpočet strojně-technologické části

### G.3. 	Rozpočet elektrotechnologické části

### G.4. 	Rozpočet  části další společná zařízení

### G.5. 	Rekapitulace nákladů

DATUM

Květen 2011

##### G.1. VŠEOBECNĚ

Ceny rozpočtových položek nezahrnují DPH.

Rozsah prací pro jednotlivé položky rozpočtu odpovídá specifikaci projektu.

##### G.2. rozpočet strojně-technologické části

G.2.1. Nové soustrojí TG1

| čís. pol. | počet jedn. | Název položky | Cena | Hmotnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /Kč/ | /t/ |
|  |  | Přívodní potrubí s klapkovými uzávěry |  |  |
| 1 | 1 sada | Demontáž kompletního původního přívodního potrubí DN 400 |  |  |
| 2 | 2 ks | Dodávka zaslepovacích přírub DN 400 PN 10, včetně těsnícího a spojovacího materiálu |  |  |
| 3 | 1 sada | Dodávka nového kompletního přívodního potrubí DN 400/500 PN 6 |  |  |
| 4 | 2 ks | Rekonstrukce klapkových uzávěrů DN 400 PN 10 |  |  |
| 5 | 1 sada | Montáž nového přívodního potrubí a rekonstruovaných klapkových uzávěrů |  |  |
|  |  | Turbína a generátor TG1 |  |  |
| 6 | 1 sada | Demontáž původního kompletního turbosoustrojí |  |  |
| 7 | 1 ks | Dodávka nové turbíny Francis |  |  |
| 8 | 1 ks | Dodávka nového asynchronního generátoru s kotevním rámem |  |  |
| 9 | 1 sada | Montáž kompletního nového turbosoustrojí |  |  |
|  |  | Drobné stavební práce |  |  |
| 10 | 1 x | Úpravy související s osazením kužele savky nové turbíny |  |  |
| 11 | 1 x | Úpravy podlahy související s osazením rámů nového turbosoustrojí |  |  |
| 12 | 1 x | Oprava hrdlového spoje výtokového betonového potrubí Ø1000 |  |  |
| 13 | 1 x | Oprava stěny výtokového objektu |  |  |
|  |  | Ostatní položky |  |  |
| 14 | 1 x | Zkoušky individuální, předkomplexní, komplexní |  |  |
| 15 | 1 x | Zaškolení obsluhy |  |  |
| 16 | 1 x | Zkušební provoz |  |  |
| 17 | 1 sada | Technická dokumentace předaná objednateli |  |  |
| 18 |  | Likvidace odpadů |  |  |
| 19 |  | Doprava |  |  |
| 20 |  | CELKEM NOVÉ SOUSTROJÍ TG1 |  |  |

G.2.2. Rekonstrukce soustrojí TG2

| čís. pol. | počet jedn. | Název položky | Cena | Hmotnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /Kč/ | /t/ |
|  |  | Přívodní potrubí s klapkovým uzávěrem |  |  |
| 1 | 1 sada | Demontáž kompletního původního přívodního potrubí DN 300 |  |  |
| 2 | 1 ks | Dodávka zaslepovací příruby DN 300 PN 6, včetně těsnícího a spojovacího materiálu |  |  |
| 3 | 1 sada | Dodávka nového kompletního přívodního potrubí DN 300 PN 6 |  |  |
| 4 | 1 ks | Rekonstrukce stávajícího bezpřírubového klapkového uzávěru DN 300 PN 10 |  |  |
| 5 | 1 ks | Rekonstrukce stávající montážní vložky DN 300 PN 10 před turbínou |  |  |
| 6 | 1 sada | Montáž nového přívodního potrubí a rekonstruovaného klapkového uzávěru |  |  |
|  |  | Turbína a generátor TG2 |  |  |
| 7 | 1 sada | Demontáž kompletního turbosoustrojí |  |  |
| 8 | 1 ks | Rekonstrukce stávající spirální turbíny Francis |  |  |
| 9 | 1 ks | Dodávka nového asynchronního generátoru s kotevní deskou |  |  |
| 10 | 1 sada | Montáž kompletního rekonstruovaného turbosoustrojí |  |  |
|  |  | Drobné stavební práce |  |  |
| 11 | 1 x | Úpravy prostupu savky ve stěně strojovny |  |  |
| 12 | 1 x | Úpravy pro osazení kotevních desek turbosoustrojí |  |  |
|  |  | Ostatní položky |  |  |
| 13 | 1 x | Zkoušky individuální, předkomplexní, komplexní |  |  |
| 14 | 1 x | Zaškolení obsluhy |  |  |
| 15 | 1 x | Zkušební provoz |  |  |
| 16 | 1 sada | Technická dokumentace předaná objednateli |  |  |
| 17 |  | Likvidace odpadů |  |  |
| 18 |  | Doprava |  |  |
| 19 |  | CELKEM REKONSTR. SOUSTROJÍ TG2 |  |  |

G.2.3. Rekonstrukce soustrojí TG3

| čís. pol. | počet jedn. | Název položky | Cena | Hmotnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /Kč/ | /t/ |
|  |  | Přívodní potrubí s klapkovým uzávěrem |  |  |
| 1 | 1 sada | Demontáž kompletního původního přívodního potrubí DN 300 |  |  |
| 2 | 1 ks | Dodávka zaslepovací příruby DN 300 PN 6, včetně těsnícího a spojovacího materiálu |  |  |
| 3 | 1 sada | Dodávka nového kompletního přívodního potrubí DN 300 PN 6 |  |  |
| 4 | 1 ks | Rekonstrukce stávajícího bezpřírubového klapkového uzávěru DN 300 PN 10 |  |  |
| 5 | 1 sada | Montáž nového přívodního potrubí a rekonstruovaného klapkového uzávěru |  |  |
|  |  | Turbína a generátor TG3 |  |  |
| 6 | 1 sada | Demontáž kompletního turbosoustrojí |  |  |
| 7 | 1 ks | Rekonstrukce stávající vertikální čerpadlové turbíny |  |  |
| 8 | 1 ks | Dodávka nového asynchronního generátoru s nástavcem |  |  |
| 9 | 1 sada | Montáž kompletního rekonstruovaného turbosoustrojí |  |  |
|  |  | Ostatní položky |  |  |
| 10 | 1 x | Zkoušky individuální, předkomplexní, komplexní |  |  |
| 11 | 1 x | Zaškolení obsluhy |  |  |
| 12 | 1 x | Zkušební provoz |  |  |
| 13 | 1 sada | Technická dokumentace předaná objednateli |  |  |
| 14 |  | Likvidace odpadů |  |  |
| 15 |  | Doprava |  |  |
| 16 |  | CELKEM REKONSTR. SOUSTROJÍ TG3 |  |  |

G.2.4. Rekonstrukce společného zařízení

| čís. pol. | počet jedn. | Název položky | Cena | Hmotnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /Kč/ | /t/ |
|  |  | Klapkové uzávěry asanačních výpustí |  |  |
| 1 | 2 ks | Demontáž existujících klapek DN 200, včetně montážních vložek |  |  |
| 2 | 2 ks | Dodávka zaslepovacích přírub DN 200 PN 10, včetně těsnícího a spojovacího materiálu |  |  |
| 3 | 2 ks | Dodávka nových montážních vložek DN 200 PN 10 včetně těsnícího a spojovacího materiálu |  |  |
| 4 | 2 ks | Rekonstrukce stávajícího asanačních klapkových uzávěrů DN 200 PN 10 |  |  |
| 5 | 2 sady | Montáž klapkových uzávěrů asanačních výpustí a montážních vložek |  |  |
|  |  | Hydraulický agregát pro klapkové uzávěry |  |  |
| 6 | 1 ks | Demontáž stávajícího hydraulického agregátu a propojovacího potrubí |  |  |
| 7 | 1 ks | Rekonstrukce a revize stávajícího hydraulického agregátu |  |  |
| 8 | 1 sada | Revize a kontrola stávajícího propojovacího potrubí mezi agregátem a servomotory klapkových uzávěrů |  |  |
| 9 | 1 sada | Montáž hydraulického agregátu včetně propojovacího potrubí |  |  |
|  |  | Přístupové lávky a schody |  |  |
| 10 | 1 ks | Demontáž existující přístupové lávky nad savkou TG2 |  |  |
| 11 | 1 ks | Dodávka nové zvýšené lávky nad TG2 |  |  |
| 12 | 1 ks | Montáž nové lávky na stavbě |  |  |
| 13 | 1 ks | Prohlídka a revize existující lávky nad vývarem výpustí, oprava nátěru |  |  |
|  |  | Ostatní položky |  |  |
| 14 | 1 x | Zkoušky individuální, předkomplexní, komplexní |  |  |
| 15 | 1 x | Zaškolení obsluhy |  |  |
| 16 | 1 x | Zkušební provoz |  |  |
| 17 | 1 sada | Technická dokumentace předaná objednateli |  |  |
| 18 |  | Likvidace odpadů |  |  |
| 19 |  | Doprava |  |  |
| 20 |  | CELKEM REKONSTRUKCE SPOLEČ.ZAŘÍZENÍ |  |  |

##### G.3. rozpočet ELEKTROTECHNOLOGICKÉ části – totožný rozpočet je poskytnutý též ve formátu EXCEL.

G.4. DALŠÍ SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ

| čís. pol. | počet jedn. | Název položky | Cena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /Kč/ |  |
|  |  | Další společná zařízení |  |  |
| 1 | 1 komplet | Rekonstrukce přístupových lávek (výměna za nové z nekorozivního materiálu v provedení bezúdržbovém, splnění předpisů BOZ) |  |  |
| 2 | 1 komplet | Výmalba (použitá barva bude akceptovat prostředí strojovny – chlad, vlhkost, prašnost) |  |  |
| 3 | 1 komplet | Rekonstrukce povrchu betonové podlahy v celé výměře spodní strojovny (povrch bude akceptovat prostředí nadměrně zatíženého strojírenského provozu) |  |  |
| 4 | 1 komplet | Demontáž osvětlení ve strojovně |  |  |
| 5 |  | Celkem další společná zařízení |  |  |

G.5. REKAPITULACE NÁKLADŮ

STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

- Nové soustrojí TG1

- Rekonstrukce soustrojí TG2

- Rekonstrukce soustrojí TG3

- Rekonstrukce společného zařízení

Celkem strojně-technologická část

ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

- Rozvaděč RG1

- Rozvaděč RG2

- Rozvaděč RG3

- Rozvaděč RH1

- Technologie

- NN kabeláž, instalační a drobný materiál

- Doplňkové práce a montáž celkem

- VRN

Celkem elektrotechnologická část

DALŠÍ SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ - ČÁST

- Rekonstrukce přístupových lávek

- Výmalba

- Rekonstrukce povrchu betonové podlahy v celé výměře spodní strojovny

- Demontáž osvětlení ve strojovně

Celkem další společná zařízení - část

CELKEM STROJNÍ + ELEKTROČÁST + DALŠÍ SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ

---------------

---------

----