K u p n í   s m l o u v a

(dále jen „smlouva“)

č. smlouvy prodávajícího:	č. smlouvy kupujícího: PVL-1759/2019/SML

Smluvní strany

| obchodní firma |  | ___________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sídlo |  | ___________________________________________________ |  |  |
| zápis v obchodním rejstříku |  | ___________________________________________________ |  |  |
| zástupce |  | ___________________________________________________ |  |  |
| oprávněn jednat ve věcech technických |  | ___________________________________________________ |  |  |
| IČO |  | ___________________________________________________ |  |  |
| DIČ |  | ___________________________________________________ |  |  |
| bankovní spojení |  | ___________________________________________________ |  |  |
| číslo účtu |  | ___________________________________________________ |  |  |
| adresa pro doručování korespondence |  | ___________________________________________________ |  |  |
| telefon |  | ___________________________________________________ |  |  |

(dále jen „prodávající“)

a

| obchodní firma |  | Povodí Vltavy, státní podnik |
| --- | --- | --- |
| sídlo |  | Holečkova 3178/8, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00 |
| zápis v obchodním rejstříku |  | Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 |
| statutární orgán |  | RNDr. Petr Kubala, generální ředitel |
| oprávněn jednat ve věcech technických |  | Ing. Jan Potužák, Ph.D., VHL České Budějovice |
| IČO |  | 70889953 |
| DIČ |  | CZ70889953 |
| bankovní spojení |  | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| číslo účtu |  | 1487015064/2700 |
| adresa pro doručování korespondence |  | ___________________________________________________ |
| telefon |  | +420 251 050 708 |

(dále jen „kupující“)

(prodávající a kupující společně dále jen „smluvní strany“, samostatně též „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu dle § 2079 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpuisů (dále jen „občanský zákoník“):

Článek 1. Předmět smlouvy

1.1	Předmětem koupě dle této smlouvy je:

Terénní analytická technika – Multiparametrická terénní sonda pro monitoring povrchových vod tekoucích a multiparametrická terénní sonda pro zonační monitoring nádrží, včetně příslušenství, a to podle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „terénní analytická technika“), a to včetně jejího dodání do místa předání (plnění), jak je specifikováno v čl. 5. odst. 5.2 smlouvy, předání kupujícímu, instalace, předvedení, vyzkoušení, zaškolení obsluhy, provedení zkoušky funkčnosti a testů a uvedení do provozu, to vše v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě (souhrnně dále jen „předmět koupě“.

1.2	Terénní analytická technika musí být plně funkční a musí splňovat veškeré podmínky stanovené platnými právními předpisy v České republice pro její řádné provozování a užívání, musí být dodána nová, tzn., že kupující musí být jejím prvním vlastníkem.

1.3	Prodávající se na základě této smlouvy zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k terénní analytické technice a kupující se touto smlouvou zavazuje  dodaný předmět koupě převzít  a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu sjednanou ve výši uvedené v  čl. 2. odst. 2.1 této smlouvy, způsobem uvedeným v čl. 3. této smlouvy.

Článek 2. Cena

2.1	Kupní cena předmětu koupě je smluvními stranami dohodnuta podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nepřekročitelná, která činí:

| Značka/Typ/Model (modelový kód) | Kupní cena za1 kus v Kč (bez DPH) | Smluvní označení |
| --- | --- | --- |
| xxx | Xxxx Kč (slovy: …….) | xxx |
| xxx | Xxxx Kč (slovy: …….) | xxx |

(dále jen „kupní cena“).

2.2	Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění, za který je považován den převzetí předmětu koupě bez vad kupujícím uvedený v protokolu o předání a převzetí předmětu koupě podepsaném oběma smluvními stranami.

2.3	Kupní cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje prodávajícího za řádné dodání předmětu koupě do místa předání (plnění) uvedeného v čl. 5. odst. 5.2 smlouvy, instalaci, předvedení, vyzkoušení, zaškolení obsluhy, provedení zkoušky funkčnosti a testů, uvedení do provozu a předání předmětu koupě včetně příslušenství, kupujícímu, a jakékoli jiné výdaje, úhrady či náklady prodávajícího, které jsou nutné pro splnění všech závazků prodávajícího plynoucích z této smlouvy a specifikovaných nebo přiměřeně odvoditelných z této smlouvy.

Článek 3. Platební podmínky

3.1	Kupní cena bude uhrazena kupujícím prodávajícímu na základě daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“), vystavené prodávajícím po úspěšném protokolárním převzetí předmětu koupě bez vad kupujícím. Kupní cena uvedená na faktuře musí odpovídat ceně uvedené v čl. 2. odst. 2.1 této smlouvy. Platebním dokladem je faktura. Podmínkou pro fakturaci je protokol o předání a převzetí předmětu koupě bez vad (dále jen „předávací protokol“), podepsaný smluvními stranami.

3.2	Faktura musí mít všechny náležitosti daňového – účetního dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a v souladu s § 435 občanského zákoníku. Kromě toho musí faktura obsahovat číslo smlouvy kupujícího. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, podepsaného smluvními stranami. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu za dodání terénní analytické techniky nejdříve v den jejího předání kupujícímu po podpisu předávacího protokolu kupujícím.

3.3	Faktura bez zákonných nebo sjednaných náležitostí nebude považována za řádný platební a daňový doklad a kupující má právo vrátit fakturu prodávajícímu zpět k doplnění či opravě. V takovém případě se staví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti faktury běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3.4	Splatnost faktury je 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za den úhrady kupní ceny je považován den, ve kterém došlo k připsání celé částky ve prospěch účtu podávajícího uvedeného v záhlaví smlouvy.

3.5	Faktura bude kupujícím uhrazena prodávajícímu bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedenému na daňovém dokladu bude prodávající v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude kupující postupovat v souladu se zákonem o DPH.

Článek 4. Vlastnické právo a nebezpečí škody

4.1	Vlastnické právo k terénní analytické technice nabývá kupující okamžikem jejího převzetí od prodávajícího, potvrzeným datovaným podpisem předávacího protokolu kupujícím a prodávajícím.

4.2	Nebezpečí škody na terénní analytické technice přechází z prodávajícího na kupujícího jejím převzetím po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami.

Článek 5. Doba a místo plnění, podmínky dodání předmětu koupě

5.1	Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě podle této smlouvy kupujícímu ve lhůtě:

do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

Součástí dodání terénní analytické techniky je i její předání kupujícímu v místě předání (plnění) uvedeném v odst. 5.2 tohoto článku smlouvy, a to postupem stanoveným touto smlouvou a další úkony prodávajícího specifikované v této smlouvě.

5.2	Terénní analytickou techniku se prodávající zavazuje dodat (dopravit) na místo předání (plnění):

Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice, E. Pittera 1, České Budějovice, PSČ 370 01

Prodávající je povinen prokazatelně uvědomit pracovníka oprávněného jednat ve věcech technických nejméně 5 pracovních dnů předem o přesném termínu předání terénní analytické techniky. Tímto termínem mohou být jen pracovní dny, a to v čase mezi 8. a 14. hodinou.

5.3	Dodávka terénní analytické techniky v místě předání (plnění) musí obsahovat dodací list, který má tyto minimální náležitosti:

- číslo smlouvy kupujícího;

- obchodní firmu prodávajícího;

- nezaměnitelnou specifikaci dodaných položek.

Podmínkou pro úspěšné převzetí terénní analytické techniky kupujícím je, že:

- Prodávající při předání příslušné terénní analytické techniky předá kupujícímu záruční list(y) a všechny potřebné doklady pro její provoz, včetně příslušenství, s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů. Záruční list(y) a veškeré doklady musí být v českém jazyce nebo doloženy překladem do českého jazyka.

- Prodávající při předání terénní analytické  techniky předá kupujícímu veškeré návody k její obsluze a další dokumentaci potřebnou pro její bezpečný provoz, servis a údržbu, včetně návodů a dokumentace její výbavy. Veškeré návody a dokumentace musí být v českém jazyce nebo doloženy překladem do českého jazyka.

- Prodávající při předání terénní analytické techniky předá kupujícímu veškeré další doklady ve smyslu § 2087 a § 2094 občanského zákoníku.

- Prodávající  provede zkoušku funkčnosti a provedení testů dle odst. 5.4 tohoto článku smlouvy.

5.4	Součástí předání terénní analytické techniky, včetně jejího příslušenství, je její instalace  v místě předání (plnění), předvedení, vyzkoušení, zaškolení obsluhy, provedení zkoušky funkčnosti a testů a uvedení do provozu. Veškeré tyto činnosti provádí na své náklady prodávající.

5.5	Kupující má právo při převzetí terénní techniky v místě předání (plnění) překontrolovat úplnost a nepoškozenost dodávky. V případě zjištění vady nebo nekompletnosti dodávky není kupující povinen předmět koupě převzít.

5.6	Převzetí terénní analytické techniky kupujícím bude potvrzeno formou písemného předávacího protokolu s datovaným podpisem kupujícího a prodávajícího.

Článek 6. Záruka za jakost

6.1	Prodávající prohlašuje, že terénní analytická technika, včetně příslušenství, je nová, plně funkční a nemá žádné právní ani jiné vady, které by bránily jejímu řádnému užívání, ani vady bránící jejímu provozu.

6.2	Prodávající prohlašuje, že terénní analytická technika není zatížena právem třetí osoby či osob, tedy, že předmět koupě je bez právních vad, které by bránily nebo jinak omezovaly nabytí vlastnického práva.

6.3	Prodávající poskytuje kupujícímu na terénní analytickou techniku včetně jejího veškerého příslušenství, záruku v délce záruční doby, která činí 24 měsíců. Tato záruční doba počíná běžet dnem převzetí terénní analytické techniky kupujícím potvrzeným datovaným podpisem předávacího protokolu kupujícím.

6.4	V případě, že dojde v rámci odpovědnosti za vady k výměně nebo předání nové terénní analytické techniky, nebo jejího příslušenství nebo kterékoliv její části či zařízení (dále jen společně „položka“), činí záruční doba takto vyměněné nebo nově nainstalované nebo dodané položky 24 měsíců a začíná běžet dnem, kdy kupující písemně potvrdí odstranění vady.

6.5	Záruka se nevztahuje na vady, jestliže jde o vady vzniklé v důsledku nedodržení provozních podmínek uvedených v záručním listě nebo v dokumentaci pro provoz a údržbu terénní analytické techniky a její výbavy (příslušenství), předaných prodávajícím kupujícímu při předání terénní analytické techniky.

Článek 7. Práva z vadného plnění

7.1	Předmět koupě má vady, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 občanského zákoníku nebo pokud dojde ke snížení či ztrátě použitelnosti terénní analytické techniky nebo jejího příslušenství, z důvodu nekvalitního provedení a nebo vadami materiálu. Za vadu se považuje i plnění jiné věci stejně jako vada v dokladech nutných pro užívání předmětu koupě.

7.2	Prodávající odpovídá za vady, které má terénní analytická technika v době předání a převzetí, byť se vada projeví až později. Právo kupujícího z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

7.3	Vady předmětu koupě je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu. V oznámení kupující zpravidla uvede i požadovaný způsob a termín odstranění vad.

7.4	Pokud jde o práva kupujícího z  vadného plnění, má kupující vůči prodávajícímu tato práva a nároky:

- Právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci, včetně odvozu terénní analytické techniky z místa poruchy do místa opravy na náklady prodávajícího, vyjma vad, na které se záruka nevztahuje. Vada musí být odstraněna do 5 pracovních dnů od prokazatelného uplatnění reklamace, nedohodnou-li se písemně smluvní strany jinak.

- Právo na poskytnutí slevy, odpovídající rozdílu ceny vadné a bezvadné terénní analytické techniky.

- Pokud není možné reklamovanou vadu odstranit z technického nebo ekonomického hlediska, považuje se tato vada za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo žádat nové bezvadné plnění, které musí být dodáno nejpozději do 30 kalendářních dnů od prokazatelného uplatnění reklamace (vadné plnění si poté převezme prodávající na svůj náklad).

- Právo vrátit terénní analytickou techniku prodávajícímu v případě, že se jedná o podstatné porušení smlouvy, kterým je opakující se vada, a požadovat vrácení kupní ceny, kterou kupující prodávajícímu za vadný kus terénní analytické techniky (včetně veškeré výbavy (příslušenství)) zaplatil. Tato částka bude prodávajícím kupujícímu vrácena do 30 kalendářních dnů ode dne vrácení vadné terénní analytické techniky prodávajícímu, a to na základě dobropisu vystaveného prodávajícím. Opakující vadou se rozumí konkrétní stejná vada, která se v průběhu záruční doby projeví 3 krát nebo vícekrát. Vrácení předmětu koupě prodávajícímu bude kupujícím provedeno na náklady prodávajícího.

Právo volby mezi výše uvedenými možnostmi má kupující. V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.

7.5	V případě vrácení vadného kusu terénní analytické techniky prodávajícímu podle odst. 7.4 písm. d) tohoto článku smlouvy, má kupující právo odstoupit od smlouvy v rozsahu vadného plnění.

7.6	Prodávající odpovídá za škody, které vzniknou kupujícímu a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění smlouvy prodávajícím.

Článek 8. Jiná ujednání

8.1	Pravidelné servisní prohlídky terénní analytické techniky budou prováděny v souladu s pokyny výrobce. Přesný rozsah pravidelných servisních prohlídek je uveden v servisní dokumentaci předané prodávajícím kupujícímu při převzetí terénní analytické techniky. Náklady na provedení pravidelných servisních prohlídek nese kupující a nejsou součástí kupní ceny.

8.2	Prodávající není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu, čímž však není dotčeno právo prodávajícího si pro účely dodání předmětu koupě opatřit terénní analytickou techniku, jeho části či jeho komponenty, prostřednictvím subdodavatelů.

Článek 9. Smluvní pokuty a sankce

9.1	V případě, že bude prodávající v prodlení se splněním termínu řádného dodání terénní analytické techniky podle čl. 5. odst. 5.1 této smlouvy, je kupující oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny  za každý i započatý den prodlení.

9.2	Pro případ, že nastane skutečnost uvedená v čl. 7. odst. 7.4 písm. d) této smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny, a to za každý den prodlení prodávajícího s vrácením finanční částky zpět kupujícímu.

9.3	Pro případ, že dojde ze strany prodávajícího k odstoupení od smlouvy z důvodu nemožnosti dodání předmětu koupě nebo části předmětu koupě, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 % z kupní ceny.

9.4	V případě, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny v termínu podle článku 3. této smlouvy, je prodávající oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

9.5	Pro případ nedodržení termínu odstranění vad dle čl. 7. odst. 7.4 písm. a) a/nebo pro případ prodlení s dodáním nového bezvadného zboží dle čl. 7. odst. 7.4 písm. c) se za každý i započatý den prodlení prodávajícího sjednává pro prodávajícího smluvní pokuta ve výši 0,2 % z kupní ceny.

9.6	Smluvní pokuta pro případ nemožnosti uplatnit u prodávajícího reklamaci v záruční době je sjednána ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den nemožnosti uplatnit reklamaci. V případě nemožnosti uplatnit u prodávajícího reklamaci delší než 14 kalendářních dnů je kupující oprávněn vadu odstranit prostřednictvím odborně způsobilé osoby na náklady prodávajícího. Nastoupením této osoby k opravě již nenarůstá smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci smlouvy.

9.7	Všechny platby podle tohoto článku smlouvy budou příslušnou smluvní stranou uhrazeny do 21 kalendářních dnů od prokazatelného data doručení písemnosti s výzvou k zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení na adresu sídla příslušné smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy. Platby budou uhrazeny na účet smluvní strany uvedený v písemné výzvě k zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení.

9.8	Zaplacením smluvní pokuty prodávajícím není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, která vznikla kupujícímu v souvislosti s porušením této smlouvy, a to v plné výši.

Článek 10. Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy

10.1	Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví smlouvy.

10.2	Každá ze smluvních stran je oprávněná od smlouvy odstoupit, bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10.3	Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

Článek 11. Rozhodné právo

11.1	Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se řídí platným právem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami, jakož i práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákona.

11.2	Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Spory, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud kupujícího.

Článek 12. Závěrečná ujednání

12.1	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami, ledaže je pro její účinnost vyžadováno uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); v takovém případě nabývá tato smlouva účinnosti teprve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Případné uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí kupující. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

12.2	Prodávající výslovně opravňuje kupujícího jakožto veřejného zadavatele zveřejnit podle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na svém profilu tuto smlouvu včetně jejich změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, a případně seznam subdodavatelů prodávajícího. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu do 15 dnů od obdržení výzvy učiněné kupujícím veškeré údaje, které je povinen kupující uveřejnit podle zákona o veřejných zakázkách a které má v dispozici prodávající.

12.3	Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

12.4	Osoba oprávněná jednat za kupujícího ve věcech technických je oprávněna k převzetí předmětu koupě od prodávajícího a podpisu předávacího protokolu.

12.5	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

12.6	Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 – Technické podmínky.

Příloha č. 2 – Nabídková cena prodávajícího bez DPH

V ________ dne _____	V Praze dne _____

prodávající:	kupující:

________________________	________________________

Ing. Tomáš Kendík

ředitel sekce správy povodí

Povodí Vltavy, státní podnik

Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technické podmínky

Technické podmínky předmětu smlouvy:

| A - absolutní požadavek | Specifikace požadavků zadavatele | Požadavky zadavatele | Parametry dodávky |
| --- | --- | --- | --- |
| Multiparametrická terénní sonda pro monitoring povrchových vod tekoucích |  |  |  |
| Multiparametrická sonda - tělo |  |  |  |
| A | Vodotěsnost | ano | Xxx |
| A | Vodotěsný kryt čidel pro uchovávání sondy a kalibraci čidel | ano | Xxx |
| A | Mechanicky odolný ochranný kryt čidel pro měření v terénu | ano | Xxx |
| A | Současné měření veličin ve vodě: teplota, pH, ORP, konduktivita, rozpuštěný kyslík, nasycení kyslíkem | ano | Xxx |
| A | Možnost autonomního napájení | ano | Xxx |
| A | Integrovaný nebo na tělo sondy přímo napojený bluetooth modul | ano | Xxx |
| A | Univerzálnost portů pro jednotlivé senzory | ano | Xxx |
| A | Robustní provedení senzorů a těla sondy | ano | Xxx |
| Multifunkční vyhodnocovací jednotka |  |  |  |
| A | Robustní multifunkční jednotka s displejem pro ovládání a správu multiparametrické sondy, zobrazení a uložení měřených veličin, | ano | Xxx |
| A | Operační systém Windows 10 v českém jazyce | ano | Xxx |
| A | Paměť | min 8 GB | Xxx |
| A | Pevný disk | min 128 GB | Xxx |
| A | Displej čitelný v exteriéru s antireflexní úpravou | ano | Xxx |
| A | Vícedotykový displej s možností použití rukavic | ano | Xxx |
| A | Velikost displeje | min 10" max 12" | Xxx |
| A | Rozlišení displeje | FHD | Xxx |
| A | USB 3.0 typ A, C | ano | Xxx |
| A | Možnost bezdrátové sítě LAN | ano | Xxx |
| A | Bezdrátové propojení mezi sondou a vyhodnocovací jednotkou pomocí bluetooth technologie | ano | Xxx |
| A | Integrovaná web kamera s FHD rozlišením | ano | Xxx |
| A | Minimální provozní teplotní rozsah | -15°C - +50°C | Xxx |
| A | Vstupní ochrana IEC 60529 | min IP65 | Xxx |
| A | Nárazuvzdorný z výšky min 0,7 m | ano | Xxx |
| A | Možnost zavěšení zařízení na krk nebo rameno | ano | Xxx |
| A | Transportní popruh | ano | Xxx |
| A | Software pro správu multiparametrické sondy | ano | Xxx |
| Obal na zařízení |  |  |  |
| A | Transportní obaly na sondu a příslušenství sloužící k přepravě sondy a vyhodnocovací jednotky | ano | Xxx |
| Software |  |  |  |
| A | Software s neomezenou licencí a aktualizacemi pro Win 10 | ano | Xxx |
| A | Export dat přes PC do MS Excel ve formátu xls nebo xlsx | ano | Xxx |
| Senzory |  |  |  |
| A | Teplota vody | ano | Xxx |
| A | Rozsah použití | -5°C ~ 50°C | Xxx |
| A | Rozlišení | ≤ 0,01°C | Xxx |
| A | Přesnost | ± 0,1°C | Xxx |
| A - absolutní požadavek | Specifikace požadavků zadavatele | Požadavky zadavatele | Parametry dodávky |
| A | pH | ano | Xxx |
| A | Rozsah pH | 0 ~ 14 | Xxx |
| A | Rozlišení pH | ≤ 0,1 | Xxx |
| A | Přesnost v intervalu hodnot +/- 10°C od kalibrace | ± 0,1 | Xxx |
| A | Přesnost měření v celém rozsahu teplot | ± 0,2 | Xxx |
| A | ORP | ano | Xxx |
| A | Rozsah měření ORP | -999 – 999 mV | Xxx |
| A | Rozlišení ORP | 0,1mV | Xxx |
| A | Přesnost měřeni ORP | ± 20mV | Xxx |
| A | Konduktivita vody | ano | Xxx |
| A | Měření specifické vodivosti (vychází z konduktivity a aktuální teploty) | ano | Xxx |
| A | Rozsah použití | min. 0 -50 mS/cm | Xxx |
| A | Rozlišení | ≤ 0,01 mS/cm | Xxx |
| A | Přesnost měřeni v rozsahu 0 - 50 mS/cm | ± 1 % | Xxx |
| A | Rozpuštěný kyslík ve vodě (koncentrace, % nasycení) | ano | Xxx |
| A | Optické čidlo na principu metody LDO | ano | Xxx |
| A | Rozsah (koncentrace) | min 0 ~ 30 mg/l | Xxx |
| A | Možnost kalibrace na atmosférický tlak | ano | Xxx |
| A | Rozlišení (koncentrace) | ≤ 0,1 mg/l | Xxx |
| A | Přesnost (0 ~ 20 mg/l) | ± 0,1 mg/l | Xxx |
|  | Přesnost (20 a více mg/l) | ± 5 % | Xxx |
| A | Rozsah (saturace) | min 0 ~ 300 % | Xxx |
| A | Rozlišení (saturace) | 0,1 % | Xxx |
| Další požadavky |  |  |  |
| A | Všechny senzory s možností kalibrace jednobodové nebo lépe vícebodové | ano | Xxx |
| A | Snadná odpojitelnost jednotlivých senzorů bez nutnosti demontáže hlavy sondy | ano | Xxx |
| A | Možnost výměny senzorů uživatelem | ano | Xxx |
| A | Komunikační kabel pro připojení sondy k PC | ano | Xxx |
| A | Instalace dodávané technologie v místě určení (Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice) | ano | Xxx |
| A | Manuál k přístroji v českém jazyce tištěné a elektronické verzi | ano | Xxx |
| A | Servisní podpora: Reakční doba servisu od nahlášení závady do 24 hodin (telefon, e-mail), do 72 hodin příjezd technika | ano | Xxx |
| A | Základní sada spotřebního materiálu (kalibrační pufry) nutná pro instalaci a předvedení systému. Sada základního nářadí | ano | Xxx |
| A | Základní školení HW a SW pro min. 4 osoby v délce min 2 hodin v místě určení (Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice) | ano | Xxx |
| A | záruční doba min. 36 měsíců pro celý dodávaný systém | ano | Xxx |
| A | Dostupnost všech originálních náhradních dílů do 30 kalendářních dnů | ano | Xxx |
| A | V případě výpadku měření vlivem poruchy či opravy možnost zapůjčení zdarma multiparametrické sondy s minimálně stejným senzorovým osazením | ano | Xxx |
| A | Bezplatné pravidelné preventivní prohlídky a servis po dobu záruční doby (36 měsíců) včetně potřebného spotřebního materiálu | ano | xxx |
| A | Zajištění pozáručního servisu | ano | Xxx |

| A - absolutní požadavek | Specifikace požadavků zadavatele | Požadavky zadavatele | Parametry dodávky |
| --- | --- | --- | --- |
| Multiparametrická terénní sonda pro zonační monitoring nádrží |  |  |  |
| Multiparametrická sonda - tělo |  |  |  |
| A | Vodotěsnost (hloubka vodního sloupce) | ≥ 100 m | Xxx |
| A | Vodotěsný kryt čidel pro uchovávání sondy a kalibraci čidel | ano | Xxx |
| A | Mechanicky odolný ochranný kryt čidel pro měření v terénu | ano | Xxx |
| A | Současné měření veličin ve vodě: hloubka, teplota, pH, ORP, konduktivita, rozpuštěný kyslík, nasycení kyslíkem, zákal, chlorofyl-a | ano | Xxx |
| A | Univerzálnost portů pro jednotlivé senzory | ano | Xxx |
| A | Robustní provedení senzorů a těla sondy | ano | Xxx |
| A | Integrovaný hloubkový senzor | ano | Xxx |
| Multifunkční vyhodnocovací jednotka |  |  |  |
| A | Robustní multifunkční jednotka s displejem pro ovládání a správu multiparametrické sondy, zobrazení a uložení měřených veličin, | ano | Xxx |
| A | Operační systém Windows 10 v českém jazyce | ano | Xxx |
| A | Paměť | min 8 GB | Xxx |
| A | Pevný disk | min 128 GB | Xxx |
| A | Displej čitelný v exteriéru s antireflexní úpravou | ano | Xxx |
| A | Vícedotykový displej s možností použití rukavic | ano | Xxx |
| A | Velikost displeje | min 10" max 12" | Xxx |
| A | Rozlišení displeje | FHD | Xxx |
| A | USB 3.0 typ A, C | ano | Xxx |
| A | Možnost bezdrátové sítě LAN | ano | Xxx |
| A | Bezdrátové propojení mezi sondou a vyhodnocovací jednotkou pomocí bluetooth technologie | ano | Xxx |
| A | Integrovaná web kamera s FHD rozlišením | ano | Xxx |
| A | Minimální provozní teplotní rozsah | -15°C - +50°C | Xxx |
| A | Vstupní ochrana IEC 60529 | min IP65 | Xxx |
| A | Nárazuvzdorný z výšky min 0,7 m | ano | Xxx |
| A | Možnost zavěšení zařízení na krk nebo rameno | ano | Xxx |
| A | Transportní popruh | ano | Xxx |
| A | Software pro správu multiparametrické sondy | ano | Xxx |
| Kabel a příslušenství |  |  |  |
| A | 2x vodotěsný kabel v požadované specifikaci, s funkcí přenášet data měřených veličin | ano | Xxx |
| A | Délka kabelů | min 20 max. 35 m a min 65 max. 100 m | Xxx |
| A | Možnost vodotěsného propojení kabelů | ano | Xxx |
| A | Na elektronickém propojení nezávislý systém uchycení mezi tělem sondy a kabelem | ano | Xxx |
| A | Navíjecí mechanismus na kabel, v požadované délce 65 – 100 m (tzv. naviják) | ano | Xxx |
| A | Zařízení pro bezdrátové spojení mezi systémem „sonda-kabel“ a multifunkční vyhodnocovací jednotkou pomocí Bluetooth technologie a to minimálně z hloubky 100 m | ano | Xxx |
| Obal na zařízení |  |  |  |
| A | Transportní obal na sondu a příslušenství (včetně vyhodnocovací jednotky a bluetooth modulu) sloužící k jejich přepravě | ano | Xxx |
| Software |  |  |  |
| A | Software s neomezenou licencí a aktualizacemi pro Win10 | ano | Xxx |
| A | Export dat přes PC do MS Excel ve formátu xls nebo xlsx | ano | Xxx |
| A - absolutní požadavek | Specifikace požadavků zadavatele | Požadavky zadavatele | Parametry dodávky |
| Senzory |  |  |  |
| A | Hloubka | ano | Xxx |
| A | Možnost kalibrace na hladinu | ano | Xxx |
| A | Rozsah použití | min. 0 ~ 100 m | Xxx |
| A | Rozlišení | ≤ 0,01 m | Xxx |
| A | Přesnost v celém měřícím rozsahu | ± 0,1m | Xxx |
| A | Teplota vody | ano | Xxx |
| A | Rozsah použití | -5°C ~ 50°C | Xxx |
| A | Rozlišení | ≤ 0,01°C | Xxx |
| A | Přesnost | ± 0,1°C | Xxx |
| A | Integrovaný barometr (pro kompenzaci tlaku vzduchu) | ano | Xxx |
| A | Rozsah | min. 400 ~ 800 mmHg | Xxx |
| A | Rozlišení | 0,1mmHg | Xxx |
| A | Přesnost | ±1,5 mmHg | Xxx |
| A | pH | ano | Xxx |
| A | Rozsah | 0 ~ 14 | Xxx |
| A | Rozlišení | ≤ 0,1 | Xxx |
| A | Přesnost v intervalu hodnot +/- 10°C od kalibrace | ± 0,1 | Xxx |
| A | Přesnost v celém rozsahu | ± 0,2 | Xxx |
| A | ORP | ano | Xxx |
| A | Rozsah měření ORP | -999 – 999 mV | Xxx |
| A | Rozlišení ORP | 0,1mV | Xxx |
| A | Přesnost měřeni ORP | ± 20mV | Xxx |
| A | Konduktivita vody | ano | Xxx |
| A | Měření specifické vodivosti (vychází z konduktivity a aktuální teploty) | ano | Xxx |
| A | Rozsah použití | min. 0 – 50 mS/cm | Xxx |
| A | Rozlišení | ≤ 0,01 mS/cm | Xxx |
| A | Přesnost měřeni v rozsahu 0 - 50 mS/cm | ± 1 % | Xxx |
| A | Zákal vody | ano | Xxx |
| A | Čidlo na optickém principu měření s rozsahem | min. 0 ~ 3000 NTU nebo FNU | Xxx |
| A | Rozlišení | min 0,1 NTU nebo FNU a nižší | Xxx |
| A | Přesnost (0 ~ 999 NTU nebo FNU) | ± 3 % | Xxx |
| A | Přesnost (nad 999 NTU nebo FNU ) | ± 5 % | Xxx |
| A | Rozpuštěný kyslík ve vodě (koncentrace, % nasycení) | ano | Xxx |
| A | Samostatné optické čidlo na principu metody LDO | ano | Xxx |
| A | Rozsah (koncentrace) | min. 0 ~ 30 mg/l | Xxx |
| A | Možnost kalibrace na atmosférický tlak | ano | Xxx |
| A | Rozlišení (koncentrace) | ≤ 0,1 mg/l | Xxx |
| A | Přesnost (0 ~ 20 mg/l) | ± 0,1 mg/l | Xxx |
| A | Přesnost (20 a více mg/l) | ± 5 % | Xxx |
| A | Rozsah (saturace) | min 0 ~ 300 % | Xxx |
| A | Rozlišení (saturace) | 0,1 % | Xxx |
| A | Chlorophyl_a | ano | Xxx |
| A | Samostatný optický senzor s rozsahem | min. 0 ~ 400 µg/l | xxx |
| A - absolutní požadavek | Specifikace požadavků zadavatele | Požadavky zadavatele | Parametry dodávky |
| A | Rozlišení | ≤ 0,1 µg/l | Xxx |
| Další požadavky |  |  |  |
| A | Všechny senzory s možností kalibrace jednobodové nebo lépe vícebodové | ano | Xxx |
| A | Snadná odpojitelnost jednotlivých senzorů bez nutnosti demontáže hlavy sondy | ano | Xxx |
| A | Možnost výměny senzorů uživatelem (mimo integrovaný hloubkový senzor) | ano | Xxx |
| A | Samostatný stírací mechanismus pro čištění senzorů (mimo integrovaný hloubkový senzor) | ano | Xxx |
| A | Komunikační kabel pro připojení sondy k PC | ano | Xxx |
| A | Instalace dodávané technologie v místě určení (Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice) | ano | Xxx |
| A | Manuál k přístroji v českém jazyce tištěné a elektronické verzi | ano | Xxx |
| A | Servisní podpora: Reakční doba servisu od nahlášení závady do 24 hodin (telefon, e-mail), do 72 hodin příjezd technika | ano | Xxx |
| A | Základní sada spotřebního materiálu (kalibrační pufry) nutná pro instalaci a předvedení systému. Sada základního nářadí | ano | Xxx |
| A | Základní školení HW a SW pro min. 4 osoby v délce min 2 hodin v místě určení (Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice) | ano | Xxx |
| A | Záruční doba min. 36 měsíců pro celý dodávaný systém | ano | Xxx |
| A | Dostupnost všech originálních náhradních dílů do 30 kalendářních dnů | ano | Xxx |
| A | V případě výpadku měření vlivem poruchy či opravy možnost zapůjčení zdarma multiparametrické sondy s minimálně stejným senzorovým osazením | ano | Xxx |
| A | Bezplatné pravidelné preventivní prohlídky a servis po dobu záruční doby (36 měsíců) včetně potřebného spotřebního materiálu | ano | xxx |
| A | Zajištění pozáručního servisu | ano | Xxx |

Příloha č. 2 smlouvy	- Nabídková cena bez DPH