## List1
Výkaz výměr Příloha 6 k zadávací dokumentaci
Rekonstrukce jímacího objektu a technologií na čerpání užitkové vody
Adresa: | Drnovská 507/73 |  |  |  | tel:
Inveestor: | VURV v.v.i.
Zhotovitel:
č.p. | Název položky | m.j. | Množství | Cena | Celkem
Jímací objekt - stavební práce
1 | demontáže vystrojení jímacího objektu - čerpadlo, tlakové nádoby, rozvody, sací potrubí | kpl | 1 |  | 0
2 | renovace podstropní lávky - očištěno od rzi, podkladní nátěr, krycí nátěr | kpl | 1 |  | 0
3 | demontáž vstupních ocelových dveří | ks | 1 |  | 0
4 | oklepání nesoudžných vnitřních omítek na podkladní cihlu | m2 | 145 |  | 0
5 | vnitřní vápenný nátěr | m2 | 145 |  | 0
6 | demontáž vrchní vrstvy střechy - propadlý krov, lepenka | kpl | 1 |  | 0
7 | oprava atiky - nové vyzdění | m2 | 18 |  | 0
8 | nový nosný krov | kpl | 1 |  | 0
9 | dvojitý záklop OSB deskami 2x25mm | m2 | 52 |  | 0
10 | penetrační nátěr např. DEKPRIMER | m2 | 52 |  | 0
11 | hydroizolace spodní pás např: GLASTEK 30 STICKER PLUS | m2 | 52 |  | 0
12 | hydroizolace vrchní pás např: ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR | m2 | 52 |  | 0
13 | nové oplechování atiky | bm | 28 |  | 0
14 | nový okap | bm | 8 |  | 0
15 | svod | bm | 3 |  | 0
16 | tlakové čištění vnějšího lícového zdiva | m2 | 75 |  | 0
17 | oprava lícového zdiva - reprofilace (20%) | m2 | 15 |  | 0
18 | vnější nátěr lícového zdiva | m2 | 75 |  | 0
19 | nové ocelové dveře do objektu | ks | 1 |  | 0
20 | nové vnější přístupové schodiště do objektu | kpl | 1 |  | 0
Jímací objekt - technologie
21 | horizontální odstředivé čerpadlo DAB K 80/300 T vč. připojení | ks | 1 |  | 0
22 | tlaková nádoba Refix DT 500/10 bar, tlaková expanzní nádoba s vakem | ks | 1 |  | 0
23 | flow jet 6/4" napojovací armatura pro expanzní nádobu | kpl | 1 |  | 0
24 | přechody a kulové kohouty | kpl | 1 |  | 0
25 | tlakový spínač | ks | 1 |  | 0
26 | snímač hladiny v jímací šachtě | ks | 1 |  | 0
27 | sací koš se zpětnou klapkou | kpl | 1 |  | 0
28 | montáž čerpadla, expanzní nádoby, kohoutů a přechodů | kpl | 1 |  | 0
29 | ocelový pozinkovaný rám pro čerpadlo | kpl | 1 |  | 0
30 | elektromontážní práce | kpl | 1 |  | 0
31 | elektromontážní materiál | kpl | 1 |  | 0
32 | revize
Koncová šachta
33 | nová koncová šachta z prefabrikovaných dílců | kpl | 1 |  | 0
34 | výkop a osazení šachty | kpl | 1 |  | 0
VRN
35 | vnitrostaveništní přesun hmot | soub. | 1 |  | 0
36 | zařízeni stanoviště a pravidelný stavební úklid | kpl | 1 |  | 0
37 | lešení | kpl. | 1 |  | 0
38 | doprava | soub. | 1 |  | 0
39 | odvoz a ekologická likvidace stavebního odpadu | kpl | 1 |  | 0
40 | kompletační a inženýrská činnost 3% | kpl | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
……………………………………………………