Příloha č. 1 – Technická specifikace

- Multifunkční reader pro měření absorbance v destičkách formátu nejméně 6 -384 jamek

- Měření absorbance nejméně v rozsahu 230 - 1000 nm, volba vlnových délek monochromátorem v celém rozsahu

- Termostatování měřícího prostoru nejméně v rozsahu RT+5 až +40 °C

- Třepání destiček s volitelnou intenzitou, lineární i orbitální, nastavitelná intenzit a i čas

- Ovládání z řídícího počítače pomocí PC softwaru, možný export naměřených dat do MS Excelu, řídící PC není požadován jako součást dodávky

- Možnost budoucího rozšíření o fluorescenční měření horní i spodní, excitace nejméně v rozsahu 230 - 850 nm, emise nejméně v rozsahu 280 - 850 nm, volba vlnových délek monochromátory v celém rozsahu

- Možnost budoucího rozšíření o modul měření luminiscence glow, flash, multicolor

- Možnost budoucího rozšíření o nejméně 2 dávkovací injektory pro objemy 5 – 800 μl

- Možnost budoucího rozšíření o destičku s quartz optikou pro měření nejméně 16 vzorků o objemu od 2 μl

- Záruka nejméně 24 měsíců

- Autorizovaný servis (prostou kopii autorizace dodavatele výrobcem k servisu a prodeji v AJ nebo ČJ přiložit)