## List0
CENOVÁ NABÍDKA ELEKTROINSTALACE
Dodavatel :
|  |  | IČO : |  |  | DIČ :
Tel.: Mobil :
Email.:
| Číslo zakázky : | [5 empty] | List: 2/5
| Název zakázky: | VD NM, Sřední objekt, rozmrazování segmentů
| Objekt : | VD Nové Mlýny |  |  | Číslo nabídky:
| Investor : | Povodí Moravy s.p. |  |  | Archivní číslo :
|  | NÁKLADY |  | KS | CENA / KS |  | CENA CELKEM
NÁKLADY- MATERIÁL
| 1. | Rozvaděč RM-1 |  | 1 | 0 |  | 0
| 2. | Kabely, kabelové trasy |  | 1 | 0 |  | 0
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
| 10. | MEZISOUČET (1.-9.) |  |  |  |  | 0
NÁKLADY- MONTÁŽE, REVIZE, UVEDENÍ DO PROVOZU
| 11. | Technická specifikace | HZS | 8 |  |  | 0
| 12. | Čas na cestě | HZS | 0 |  |  | 0
| 13. | Elektromontážní práce | HZS | 240 |  |  | 0
| 14. | Uvedení do provozu | HZS | 8 |  |  | 0
| 15. | Úprava dokumentace | HZS | 6 |  |  | 0
| 16. | Náklady na dopravu | km | 0 |  |  | 0
| 17. | Software + vizualizace | ks | 1 |  |  | 0
| 18. | Protokol o kusové zkoušce | ks | 1 |  |  | 0
| 19. | Revize elektroinstalace | ks | 1 |  |  | 0
| 20. | Režijní náklady, záruky, zisk | % | 10 | 0 |  | 0
| 21. | MEZISOUČET (11.-21.) |  |  |  |  | 0
Poznámky:
|  | Náklady bez DPH: |  |  | 0
Dne: |  | Zpracoval: | Schválil: |  |  | Platnost:

## List1
Stránka 3/5
VÝKAZ - VÝMĚR |  |  | Rozpis materiálu elektroinstalace rozmrazování segmentů
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV |  | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
[5 empty] | MJ | za MJ | bez DPH
1. Rozvaděč RM-1
1 | Rozvaděč |  | AE 1280.500 | ks | 1 |  | 0
2 | Vypínač vačková |  | VCF3 | ks | 1 |  | 0
3 | Jistič | B6/1 | A9F03106 | ks | 1 |  | 0
4 | Jistič | C6/1 | A9F04106 | ks | 1 |  | 0
5 | Jistič | D3/1 | A9F05103 | ks | 1 |  | 0
6 | Jistič | C3/1 | A9F04103 | ks | 1 |  | 0
7 | Proudový chránič |  | A9Z11463 | ks | 3 |  | 0
8 | Zásuvka soklová |  | A9A15306 | ks | 1 |  | 0
9 | Pomocný kontakt |  | A9A26924 | ks | 5 |  | 0
10 | Motorový spouštěč |  | GZ1M08 | ks | 12 |  | 0
11 | Pomocný kontakt |  | GZ1AN11 | ks | 12 |  | 0
12 | Stykač 230VAC |  | LC1D09P7 | ks | 12 |  | 0
13 | Pojistkové pouzdro |  | RSP4 | ks | 3 |  | 0
14 | Pojistka T2A |  | 5x20mm | ks | 3 |  | 0
15 | Přepěťová ochrana |  | VPU I 3 R 280V/12,5kA | ks | 1 |  | 0
16 | Relé hlídání fází |  | HRN-54 | ks | 1 |  | 0
17 | Relé hlídání proudu |  | PRI-51/5A | ks | 12 |  | 0
18 | Termostat |  | FLZ520 | ks | 1 |  | 0
19 | Topné těleso |  | NSYCR250W230VV | ks | 1 |  | 0
20 | Ethernet switch |  | IE-SW-VL08MT-8TX | ks | 1 |  | 0
21 | Relé 2CO, 230 VAC |  |  | ks | 1 |  | 0
22 | Relé 2CO, 24 VDC |  |  | ks | 13 |  | 0
23 | Patice pro relé 2CO |  |  | ks | 14 |  | 0
24 | Hlavice hřibová |  | AS844 | ks | 1 |  | 0
25 | Hlavice otočná 3P |  | AD3 | ks | 12 |  | 0
26 | Hlavice prosvětlená zel. |  | AV033 | ks | 14 |  | 0
27 | Objímka zel. 230VAC |  | ZBV M3 | ks | 13 |  | 0
28 | Objímka zel. 24VDC |  | ZBV B3 | ks | 1 |  | 0
29 | Spojovací díl |  | AZ009 | ks | 27 |  | 0
30 | Spínací jednotka |  | ZBE101 | ks | 36 |  | 0
31 | Rozpínací jednotka |  | ZBE102 | ks | 2 |  | 0
32 | Zobrazovací panel |  | GTO5310 | ks | 1 |  | 0
33 | Řídící systém |  | TM241CE24T | ks | 1 |  | 0
34 | Analogové vstupy |  | TM3AI4 | ks | 1 |  | 0
35 | Digitální vstupy |  | TM3DI16 | ks | 3 |  | 0
36 | Digitální výstupy |  | TM3DQ16T | ks | 1 |  | 0
37 | GSM modem |  | SR2MOD03 | ks | 1 |  | 0
38 | Kabel k GSM modemu |  | TCSMCN3M4M3S2 | ks | 1 |  | 0
39 | Patch kabel |  |  | ks | 3 |  | 0
40 | Zásuvka RJ45 |  | XB5PRJ45 | ks | 1 |  | 0
41 | Kryt zásuvky RJ45 |  | ZBSP1 | ks | 1 |  | 0
42 | Maják |  | K50LGRALSYPQ | ks | 1 |  | 0
43 | Kabel s konektorem M12 |  |  | ks | 1 |  | 0
44 | Napájecí zdroj 24V 5A |  | PRO ECO 120W 24V 5A | ks | 1 |  | 0
45 | Jednotka UPS |  | CP DC UPS 24V 20A/10A | ks | 1 |  | 0
46 | Akumulátor |  | CP A BATTERY 24V DC3.4AH | ks | 1 |  | 0

## List2
Stránka 4/5
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace rozmrazování segmentů
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
47 | Svorka | PDU6/10 | ks | 3 |  | 0
48 | Svorka PE | PPE6/10 | ks | 1 |  | 0
49 | Bočnice | PAP6/10 | ks | 1 |  | 0
50 | Svorka | PDU2,5/4 | ks | 38 |  | 0
51 | Svorka PE | PPE2,5/4 | ks | 12 |  | 0
52 | Bočnice | PAP2,5/4 | ks | 1 |  | 0
53 | Svěrka | ZEW35 | ks | 60 |  | 0
54 | Štítek svorek |  | ks | 54 |  | 0
55 | Štítek svorkovnice |  | ks | 3 |  | 0
56 | Štítek rozvaděče |  | ks | 3 |  | 0
57 | Štítek přístrojový |  | ks | 100 |  | 0
58 | Štítek ovladačů |  | ks | 26 |  | 0
59 | Štítek hl. vypínač |  | ks | 1 |  | 0
60 | Vodiče, dutinky, očka |  | ks | 1 |  | 0
61 | Žlaby, din lišty |  | ks |  |  | 0
62 | Výroba rozvaděče |  | HZS | 40 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List3
Stránka 5/5
VÝKAZ - VÝMĚR |  |  | Rozpis materiálu elektroinstalace rozmrazování segmentů
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV |  | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
[5 empty] | MJ | za MJ | bez DPH
2. Kabely, kabelové trasy
1. | Kabel |  | CYKY-J 4x10 | m | 13 |  | 0
2. | Kabel |  | CYKY-J 4x1,5 | m | 1598 |  | 0
3. | Kabel |  | JYTY 2x1 | m | 5 |  | 0
4. | Vodič |  | CYA 6 | m | 36 |  | 0
5. | Chránička nerez |  | 50x1,5 | m | 324 |  | 0
6. | Chránička nerez |  | 20x1,5 | m | 36 |  | 0
7. | Chránička nerez |  | 16x1,5 | m | 1 |  | 0
8. | Chránička nerez. flexi |  | 20 | m | 24 |  | 0
9. | Chránička nerez. flexi |  | 16 | m | 1 |  | 0
10. | Svorka nerez |  | 50 | ks | 204 |  | 0
11. | Svorka nerez |  | 20 | ks | 70 |  | 0
12. | Svorka nerez |  | 16 | ks | 4 |  | 0
13. | Výložník nerez |  | 28/30-1.4301, 200 | ks | 102 |  | 0
14. | Kabelová chránička |  | Kopoflex 09050 | m | 120 |  | 0
15. | Chránička PVC |  | VRM 25 | m | 10 |  | 0
16. | Chránička PVC |  | VRM 20 | m | 168 |  | 0
17. | Chránička PVC |  | VRM 16 | m | 2 |  | 0
18. | Koleno pro VRM 25 |  |  | ks | 4 |  | 0
19. | Koleno pro VRM 20 |  |  | ks | 24 |  | 0
20. | Koleno pro VRM 16 |  |  | ks | 2 |  | 0
21. | Svorka |  | CL 25 | ks | 18 |  | 0
22. | Svorka |  | CL 20 | ks | 288 |  | 0
23. | Svorka |  | CL 16 | ks | 6 |  | 0
24. | Spojka |  | SM 25 | ks | 2 |  | 0
25. | Spojka |  | SM 20 | ks | 24 |  | 0
26. | Spojka |  | SM 16 | ks | 2 |  | 0
27. | Ohebná chránička |  | FX 25 | ks | 2 |  | 0
28. | Ohebná chránička |  | FX 20 | ks | 12 |  | 0
29. | Ohebná chránička |  | FX 16 | ks | 2 |  | 0
30. | Štítek kabelů |  |  | ks | 28 |  | 0
31. | Montážní materiál nerez |  |  | ks | 1 |  | 0
32. | Snímač teploty |  | P111I | ks | 1 |  | 0
33. | Jistič | C50/3 | A9F04350 | ks | 1 |  | 0
34. | Krabice |  | 003.CS.K_KB | ks | 12 |  | 0
35. | Svorka otevírací |  | WAGO 2 | ks | 48 |  | 0
| Mezisoučet | [5 empty] | 0