## List0
CENOVÁ NABÍDKA REALIZACE
Dodavatel :
|  |  | IČO : |  |  | DIČ :
Tel.-fax: Mobil :
| Číslo zakázky : | [5 empty] | List: 2/9
| Název zakázky: | VD Slušovice, oprava elektroinst. v odběrné věži a strojovně spodních výpustí
| Část: | Odběrná věž
| Objekt : | VD Slušovice |  |  | Číslo nabídky:
| Investor : | Povodí Moravy s.p. |  |  | Archivní číslo :
|  | NÁKLADY |  | KS | CENA / KS |  | CENA CELKEM
NÁKLADY- MATERIÁL
| 1. | Rozvaděč RIS-2 |  | 1 | 0 |  | 0
| 2. | Rozvaděč RM-2 |  | 1 | 0 |  | 0
| 3. | Svorkovnicová skříň RS-21, RS-22 |  | 2 | 0 |  | 0
| 4. | Přístroje |  | 1 | 0 |  | 0
| 5. | Kabely, kabelové trasy |  | 1 | 0 |  | 0
| 6. | Ochrana před atmosférickými vlivy |  | 1 | 0 |  | 0
7.
8.
9.
| 10. | MEZISOUČET (1.-9.) |  |  |  |  | 0
NÁKLADY- MONTÁŽE, REVIZE, UVEDENÍ DO PROVOZU
| 11. | Technická specifikace | HZS | 12 |  |  | 0
| 12. | Demontáž stávající instalace | HZS | 64 |  |  | 0
| 13. | Elektromontážní práce | HZS | 240 |  |  | 0
| 14. | Uvedení do provozu | HZS | 24 |  |  | 0
| 15. | Úprava dokumentace | HZS | 10 |  |  | 0
| 16. | Náklady na dopravu | km | 1230 |  |  | 0
| 17. | Software + vizualizace | ks | 1 |  |  | 0
| 18. | Protokol o kusové zkoušce | ks | 1 |  |  | 0
| 19. | Revize elektroinstalace | ks | 1 |  |  | 0
| 20. | Režijní náklady, záruky, zisk | % |  | 0 |  | 0
| 21. | MEZISOUČET (11.-21.) |  |  |  |  | 0
| Poznámky: | U datových přenosů se předpokládá napojení do stávající sítě.
|  | NÁKLADY BEZ DPH : |  |  | 0
Dne: |  | Zpracoval: | Schválil: |  |  | Platnost:

## List1
Stránka 3/9
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace odběrné věže
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
1. Rozvaděč RIS-2
1. | Skříň | ER2/NK-7+MD | ks | 2 |  | 0
2. | Pojistkový odpojovač | 1SEP101891R0001 | ks | 2 |  | 0
3. | Svorky prizm. dvojité | NHP403631R0002 | bal | 1 |  | 0
4. | Svorky prizm. jednod. | 1SEP407732R002 | bal | 1 |  | 0
5. | Svorky můstkové | 1SEP407733R0002 | bal | 2 |  | 0
6. | Pojistka NH1 80A | 1SCA022627R4060 | bal | 1 |  | 0
7. | Pojistkový odpojovač | 1SEP201428R0001 | ks | 1 |  | 0
8. | Pojistka NH000 63A | 1SCA022627R1390 | bal | 1 |  | 0
9. | Přepínač sítí 100A | 1SCA105008R1001 | ks | 1 |  | 0
10. | Rukojeť | 1SCA108689R1001 | ks | 1 |  | 0
11. | Přívodka 4P 400V/63A | 534-6 | ks | 1 |  | 0
12. | Zásuvka 4P 400V/63A | 234-6 | ks | 1 |  | 0
13. | Skříň | XALD02 | ks | 1 |  | 0
14. | Hlavice stiskací černá | AA2 | ks | 1 |  | 0
15. | Hlavice stiskací bílá | AA1 | ks | 1 |  | 0
16. | Spínací jednotka | ZEN-L1111 | ks | 1 |  | 0
17. | Rozpínací jednotka | ZEN-L1121 | ks | 1 |  | 0
18. | Štítek ovladačů |  | ks | 2 |  | 0
19. | Štítek přístrojů |  | ks | 7 |  | 0
20. | Vývodka PG13,5 |  | ks | 1 |  | 0
21. | Kabel | CYKY-J 4x35 | m | 5 |  | 0
22. | Vodič | CYA16 | m | 8 |  | 0
23. | Vodič | CYA95 | m | 2 |  | 0
24. | CU pásovina | Cu 30x4 | m | 0.8 |  | 0
25. | Distanční podložka |  | ks | 4 |  | 0
26. | Montážní materiál |  | ks | 1 |  | 0
27. | Výroba rozvaděče |  | HZS | 24 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List2
Stránka 4/9
VÝKAZ - VÝMĚR |  |  | Rozpis materiálu elektroinstalace odběrné věže
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV |  | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
[5 empty] | MJ | za MJ | bez DPH
2. Rozvaděč RM-2
1. | Skříň |  | VX 8204.000 | ks | 1 |  | 0
2. | Bočnice |  | VX 8104.245 | sad | 1 |  | 0
3. | Podstavec přední, zadní |  | VX 8620.007 | sad | 1 |  | 0
4. | Podstavec levý, pravý |  | VX 8620.031 | sad | 1 |  | 0
5. | Schránka na dokumenty |  | CM 4116.500 | ks | 1 |  | 0
6. | Osvětlení rozváděče |  | SZ 2500.210 | ks | 1 |  | 0
7. | Kabel k osvětlení |  | SZ 2500.400 | ks | 1 |  | 0
8. | Kabelový průchod |  | VX8618.813 | sad | 1 |  | 0
9. | Vývodky |  |  | sad | 1 |  | 0
10. | Relé hlídání fází |  | HRN-54 | ks | 1 |  | 0
11. | Relé hlídání proudu mot. |  | PRI-52 | ks | 4 |  | 0
12. | Termostat |  | FLZ520 | ks | 1 |  | 0
13. | Topné těleso 400W |  | NSYCR400W230VV | ks | 1 |  | 0
14. | Ethernet switch |  | IE-SW-VL08MT-6TX-2SC | ks | 1 |  | 0
15. | Svodič přepětí T1+T2 |  | WPU I 3 R 280V/12,5kA | ks | 1 |  | 0
16. | Proud. chránič 40/4/003 |  | A9Z11440 | ks | 1 |  | 0
17. | Proud. chránič 25/2/003 |  | A9Z11225 | ks | 2 |  | 0
18. | Signalizační kontakt |  | A9A26924 | ks | 20 |  | 0
19. | Jistič 3P 63-80A |  | BC160NT305-80-D | ks | 1 |  | 0
20. | Připojovací sada |  | CS-BC-B014 | ks | 1 |  | 0
21. | Blok ručního pohonu |  | RP-BC-CK20 | ks | 1 |  | 0
22. | Páka ručního pohonu |  | RP-BC-CP21 | ks | 1 |  | 0
23. | Ložisko ručního pohonu |  | RP-BC-CN21 | ks | 1 |  | 0
24. | Prodlužovací hřídel |  | RP-BC-CH20 | ks | 1 |  | 0
25. | Jistič | C63/3 | A9F04363 | ks | 1 |  | 0
26. | Jistič | C32/3 | A9F04332 | ks | 2 |  | 0
27. | Jistič | B13/3 | A9F03313 | ks | 2 |  | 0
28. | Jistič | B10/1 | A9F03110 | ks | 10 |  | 0
29. | Jistič | B4/1 | A9F03104 | ks | 1 |  | 0
30. | Jistič | B2/1 | A9F03102 | ks | 3 |  | 0
31. | Jistič | C6/1 | A9F04106 | ks | 2 |  | 0
32. | Jistič | D4/1 | A9F05104 | ks | 1 |  | 0
33. | Jistič | B6/1 | A9F03106 | ks | 1 |  | 0
34. | Jistič | C3/1 | A9F04103 | ks | 1 |  | 0
35. | Jistič | C2/1 | A9F04102 | ks | 1 |  | 0
36. | Pojistkové pouzdro |  | RSP4 | ks | 4 |  | 0
37. | Pojistka 5x20mm, T2A |  |  | ks | 4 |  | 0
38. | Hlavice prosvětlená bíl. |  | AV013 | ks | 6 |  | 0
39. | Hlavice prosvětlená zel. |  | AV033 | ks | 8 |  | 0
40. | Hlavice prosvětlená čer. |  | AV043 | ks | 6 |  | 0
41. | Hlavice prosvětlená modr. |  | AV063 | ks | 1 |  | 0
42. | Hlavice otočná 2P |  | AD2 | ks | 9 |  | 0
43. | Hlavice otočná 3P |  | AD3 | ks | 2 |  | 0
44. | Hlavice stiskací start |  | AA133 | ks | 2 |  | 0
45. | Hlavice stiskací stop |  | AA234 | ks | 2 |  | 0

## List3
Stránka 5/9
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace odběrné věže
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
46. | Hlavice stiskací šipka 1 | AA334 | ks | 2 |  | 0
47. | Hlavice stiskací šipka 2 | AA335 | ks | 2 |  | 0
48. | Hlavice stiskací černá | AA2 | ks | 2 |  | 0
49. | Hlavice stiskací žlutá | AA5 | ks | 1 |  | 0
50. | Hlavice hřibová | AS844 | ks | 1 |  | 0
51. | Objímka zel. 230VAC | ZBV M3 | ks | 1 |  | 0
52. | Objímka bíl. 24VDC | ZBV B1 | ks | 6 |  | 0
53. | Objímka zel. 24VDC | ZBV B3 | ks | 7 |  | 0
54. | Objímka čer. 24VDC | ZBV B4 | ks | 6 |  | 0
55. | Objímka modr. 24VDC | ZBV B6 | ks | 1 |  | 0
56. | Spojovací díl | AZ009 | ks | 44 |  | 0
57. | Spínací jednotka | ZBE 101 | ks | 16 |  | 0
58. | Rozpínací jednotka | ZBE 102 | ks | 10 |  | 0
59. | Bezpečnostní relé | UE43-2MF2D2 | ks | 1 |  | 0
60. | Stykač, ovl. 24VDC | LC1D09BD | ks | 2 |  | 0
61. | Relé 2CO, 24VDC | 40.52.9.024.0000 | ks | 14 |  | 0
62. | Patice pro relé 2CO |  | ks | 14 |  | 0
63. | Relé 4CO, 24VDC | 55.34.9.024.0040 | ks | 6 |  | 0
64. | Patice pro relé 4CO |  | ks | 6 |  | 0
65. | Zobrazovací panel | GTO5310 | ks | 1 |  | 0
66. | Řídící systém | TM241CE24T | ks | 1 |  | 0
67. | Analogové vstupy | TM3AI4 | ks | 1 |  | 0
68. | Digitální vstupy | TM3DI16 | ks | 2 |  | 0
69. | GSM modem | SR2MOD03 | ks | 1 |  | 0
70. | Kabel k GSM modemu | TCSMCN3M4M3S2 | ks | 1 |  | 0
71. | Patch kabel 2m |  | ks | 2 |  | 0
72. | Patch kabel 5m |  | ks | 2 |  | 0
73. | Zásuvka RJ45 | XB5PRJ45 | ks | 1 |  | 0
74. | Kryt zásuvky RJ45 | ZBSP1 | ks | 1 |  | 0
75. | Motor. spouštěč 13-18A | GZ1M20 | ks | 4 |  | 0
76. | Signalizační kontakt | GZ1AN11 | ks | 4 |  | 0
77. | Stykač, ovl. 24VDC | LC1D25BD | ks | 4 |  | 0
78. | Stykač, ovl. 24VDC | LC1D09BD | ks | 2 |  | 0
79. | Stykač, ovl. 230VAC | A9C20833 | ks | 2 |  | 0
80. | Stykač, ovl. 230VAC | A9C22722 | ks | 3 |  | 0
81. | Pomocný kontakt | LAD11 | ks | 4 |  | 0
82. | Zdroj 24VDC/5A | PRO ECO 120W | ks | 1 |  | 0
83. | Řídící jednotka UPS | CP DC UPS 24V 20A/10A | ks | 1 |  | 0
84. | Akumulátorový modul | CP A BATTERY 24V DC7,2AH | ks | 1 |  | 0
85. | Softstartér 7,5-11kW | ATS01N222QN | ks | 4 |  | 0
86. | Svorka | ZDU35 | ks | 3 |  | 0
87. | Svorka PE | ZPE35 | ks | 1 |  | 0
88. | Svorka | PDU 16 | ks | 3 |  | 0
89. | Svorka PE | PPE 16 | ks | 1 |  | 0
90. | Bočnice | PAP 16 | ks | 1 |  | 0

## List4
Stránka 6/9
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace odběrné věže
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
91. | Svorka | PDU 6/10 | ks | 10 |  | 0
92. | Svorka PE | PPE 6/10 | ks | 2 |  | 0
93. | Bočnice | PAP 6/10 | ks | 1 |  | 0
94. | Svorka | PDU 2,5/4 | ks | 105 |  | 0
95. | Svorka PE | PPE 2,5/4 | ks | 20 |  | 0
96. | Bočnice | PAP 2,5/4 | ks | 4 |  | 0
97. | Zásuvka modulární | A9A15306 | ks | 2 |  | 0
98. | Svěrka | ZEW35 | ks | 68 |  | 0
99. | Distribuční blok | OJL200 | ks | 4 |  | 0
100. | Analyzátor sítě | METSEPM5111 | ks | 1 |  | 0
101. | Měřítí transf. proudu | METSECT5CC010 | ks | 3 |  | 0
102. | Štítek rozvaděče |  | ks | 3 |  | 0
103. | Štítek přístrojový |  | ks | 146 |  | 0
104. | Štítek ovladačů |  | ks | 45 |  | 0
105. | Štítek svorek |  | ks | 145 |  | 0
106. | Štítek svorkovnice |  | ks | 6 |  | 0
107. | Štítek central stop |  | ks | 1 |  | 0
108. | Vodiče, dutinky, očka, … |  | ks | 1 |  | 0
109. | Žlaby, DIN lišty, … |  | ks | 1 |  | 0
110. | Výroba rozvaděče |  | HZS | 96 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List5
Stránka 7/9
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace odběrné věže
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
3. Svorkovnicová skříň RS-21, RS-22
1. | Skříň | AE 1030.500 | ks | 1 |  | 0
2. | Svorka | PDU 2,5/4 | ks | 9 |  | 0
3. | Svorka PE | PPE 2,5/4 | ks | 2 |  | 0
4. | Bočnice | PAP 2,5/4 | ks | 2 |  | 0
5. | Svěrka | ZEW 35 | ks | 3 |  | 0
6. | Štítek rozvaděče |  | ks | 3 |  | 0
7. | Štítek svorek |  | ks | 11 |  | 0
8. | Štítek svorkovnice |  | ks | 2 |  | 0
9. | Vodiče, dutinky, očka, … |  | ks | 1 |  | 0
10. | Žlaby, DIN lišty, … |  | ks | 1 |  | 0
11. | Vývodky |  | sad | 1 |  | 0
12. | Výroba rozvaděče |  | HZS | 6 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0
4. Přístroje
1. | Snímač hladiny | LMK809 | ks | 1 |  | 0
2. | Nerez. chránička kabelu |  | ks | 1 |  | 0
3. | Snímač teploty | P111I | ks | 1 |  | 0
4. | Vačkový vypínač | VCF 4GE | ks | 1 |  | 0
5. | Zásuvková skříň | v910-ZSFT21101000.1/3952 | ks | 4 |  | 0
6. | Termostat | FLZ520 | ks | 1 |  | 0
7. | Topný kabel | TV TS 24 | ks | 1 |  | 0
8. | LED svítidlo 10W | LF2021 | ks | 10 |  | 0
9. | LED svítidlo 20W | LF2022 | ks | 6 |  | 0
10. | LED svítidlo 50W, PIR | LF2024S | ks | 2 |  | 0
11. | LED svítidlo 36W | LNL223 | ks | 8 |  | 0
12. | Nouzové svítidlo | ELLEN 108 | ks | 1 |  | 0
13. | Infrazářič | Ecosun S+ 30 Anticor | ks | 4 |  | 0
14. | Ethernet router | Mikrotik 750UP | ks | 1 |  | 0
15. | Napojení do lokální sítě |  | HZS | 4 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List6
Stránka 8/9
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace odběrné věže
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
5. Kabely, kabelové trasy
1. | Žlab drátěný nerez | ARK-231144 | m | 54 |  | 0
2. | Nosník NZM 200 | ARK-235020 | ks | 66 |  | 0
3. | Spojka SZM 1 | ARK-233010 | ks | 100 |  | 0
4. | Držák krabic | ARK-234010 | ks | 28 |  | 0
5. | Stupačk. držák DZM 7 | ARK-234070 | ks | 12 |  | 0
6. | Nást. držák DZM 10 | ARK-234100 | ks | 8 |  | 0
7. | Kabelový svod KSM | ARK232410 | ks | 6 |  | 0
8. | Chránička nerez. | 16x1,5 | m | 8 |  | 0
9. | Chránička nerez. | 20x1,5 | m | 12 |  | 0
10. | Chránička nerez. | 25x1,5 | m | 4 |  | 0
11. | Chránička nerez. flexi | 16 | m | 2 |  | 0
12. | Chránička nerez. flexi | 20 | m | 10 |  | 0
13. | Chránička nerez. flexi | 25 | m | 3 |  | 0
14. | Svorka nerez | 16 | ks | 18 |  | 0
15. | Svorka nerez | 20 | ks | 24 |  | 0
16. | Svorka nerez | 25 | ks | 12 |  | 0
17. | Chránička PVC | VRM25 | m | 18 |  | 0
18. | Chránička PVC | VRM20 | m | 52 |  | 0
19. | Chránička PVC | VRM16 | m | 15 |  | 0
20. | Svorka | CL25 | ks | 42 |  | 0
21. | Svorka | CL20 | ks | 128 |  | 0
22. | Svorka | CL16 | ks | 35 |  | 0
23. | Spojka | 25 | ks | 6 |  | 0
24. | Spojka | 20 | ks | 24 |  | 0
25. | Spojka | 16 | ks | 5 |  | 0
26. | Ohebná chránička | FX25 | m | 6 |  | 0
27. | Ohebná chránička | FX20 | m | 24 |  | 0
28. | Ohebná chránička | FX16 | m | 5 |  | 0
29. | Krabice rozbočná | 003.CS.K_KB | ks | 31 |  | 0
30. | Kabel | CYKY-J 4x35 | m | 110 |  | 0
31. | Kabel | CYKY-J 4x16 | m | 16 |  | 0
32. | Kabel | CYKY-J 5x6 | m | 60 |  | 0
33. | Kabel | CYKY-5x2,5 | m | 45 |  | 0
34. | Kabel | CYKY-J 3x1,5 | m | 340 |  | 0
35. | Kabel | JYTY 2x1 | m | 35 |  | 0
36. | Kabel | YSLY-JZ 7x1 | m | 55 |  | 0
37. | Kabel | YSLY-OZ 2x1 | m | 15 |  | 0
38. | Kabel | YSLY-JZ 4x2,5 | m | 100 |  | 0
39. | Kabel | YSLY-JZ 3x1 | m | 40 |  | 0
40. | Kabel | UTP Cat 5e | m | 30 |  | 0
41. | Vodič | CYA16 | m | 5 |  | 0
42. | Vodič | CYA6 | m | 120 |  | 0
43. | Svorka otevírací | WAGO 5 | ks | 84 |  | 0
44. | Svorka otevírací | WAGO 3 | ks | 42 |  | 0
45. | Svorka otevírací | WAGO 2 | ks | 30 |  | 0

## List7
Stránka 9/9
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace odběrné věže
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
46. | Krabice rozbočná | OBO A11 | ks | 6 |  | 0
47. | Ekvipot. Svorkovnice | EPS2 | ks | 1 |  | 0
48. | Kabelová chránička | Kopoflex 09040 | m | 13 |  | 0
49. | Kabelová chránička | Kopoflex 09050 | m | 30 |  | 0
50. | Kabelová chránička | Kopoflex 09075 | m | 28 |  | 0
51. | Kabelová chránička | Kopoflex 09090 | m | 10 |  | 0
52. | Konstr. Materál |  | ks | 1 |  | 0
53. | Drát | FeZn10 | m | 15 |  | 0
54. | Svorka připojovací | SP | ks | 4 |  | 0
55. | Svorka spojovací | SS | ks | 2 |  | 0
56. | Svorka křížová | SK | ks | 2 |  | 0
57. | Zemní tyč | ZT 1,5t | ks | 2 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0
6. Ochrana před atmostférickými vlivy
1. | Podpěra vedení | PV 21c | ks | 6 |  | 0
2. | Podpěra vedení do zdiva | PV17 | ks | 10 |  | 0
3. | Podpěra vedení | PV32 | ks | 36 |  | 0
4. | Číslo svodu |  | ks | 2 |  | 0
5. | Svorka zkušební | SZb | ks | 2 |  | 0
6. | Svorka křížová | SK | ks | 2 |  | 0
7. | Svorka spojovací | SS | ks | 32 |  | 0
8. | Svorka připojovací | SPb | ks | 5 |  | 0
9. | Zemní tyč | FeZn 28/2000 | ks | 2 |  | 0
10. | Vodič | AlMgSi 8 | m | 80 |  | 0
11. | Vodič | FeZn 10 | m | 12 |  | 0
12. | Pospojování konstrukcí |  | ks | 1 |  | 0
13. | Barva |  | ks | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0