Technická specifikace a nabídková cena

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Přístřešek na uskladnění strojů před vlivy počasí v areálu VÚRV v.v.i. Praha – Ruzyně

Hala s ocelovou příhradovou konstrukcí s půlkulatou střechou:

- šířka 8,0m x délka 22,0m x boční světlá výška 4,5m, jedna z bočních stěn bude přizpůsobena k manipulaci s technikou – 3x průjezd 4,0m + 2x průjezd 5,0m;

- konstrukce i opláštění bez čelních stěn, opláštění bočních stěn od 4,0m;

- opláštění PVC technická textilie 650g/m2, reakce na oheň B;

- dodávka včetně montáže, výkresová dokumentace, statika, záruka na dílo minimálně 48 měsíců.

NABÍDKOVÁ CENA

| Počet ks | cena (Kč bez DPH) | sazba DPH | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení díla, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. proškolení zaměstnanců zadavatele, předvedení provozní funkčnosti apod.

Součástí nabídky musí být produktový list konkrétního nabízeného typu vozidla.

______________________________________

Podpis oprávněné osoby dodavatele