Povodí Labe

státní podnik

Víta Nejedlého 951

500 03 HradecKrálové

VÁŠ DOPIS ZN:A911160029/Kř

ZE DNE: 9. 9. 2016

NAŠE ZNAČKA: 706/16/V

SPISOVÁ ZNAČKA:S16009362

VYŘIZUJE: Ing. Vilhelmová

DATUM: 13. 10. 2016

TELEFON: 244 032 534

E-MAIL: vilhelmova@chmi.cz

**Kulminační průtok na Výrovce**

Na vaši žádost byl stanoven kulminační průtok Q1000 pro profil hráz VD Strašík

na toku Výrovka, ČHP 1 – 04 – 06 - 0170

plocha povodí A = 128,21 km2

Q1000 = 91,4 m3.s-1

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění částku 5 120,-Kč.

Přílohy: faktura 1x – již proplacena

potvrzená kopie objednávky 1x

Ing. Tomáš Fryč

vedoucí oddělení hydrologie pobočky