| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Ing. Miroslav Novák |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Zlínský | K. Ú.: Rožnov pod Radhoštěm |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 7/2019 |
| NÁZEV AKCE: Hážovický potok, Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce PB zdi |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 213337 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | A |
| PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

„Hážovický potok, Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce PB zdi“, č. a. 213 337

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Místo stavby:	obec Rožnov pod Radhoštěm [544841]

Katastrální území:	k. ú. Rožnov pod Radhoštěm [742937]

Parcelní čísla pozemků:	3693/4

Č. hydrologického pořadí:	4-11-01-109

Vodní tok:	Hážovický potok

Úprava toku:	HM 905966 ZT Hážovický PŠ 2006

c) Předmět projektové dokumentace

Rekonstrukce stávající PB opěrné zdi z drátokamenných matrací (gabionů) a dočasně kamennou rovnaninou sanované výtrže s vybudováním nové železobetonové opěrné zdi v původní trase a o původní výšce, která bude zborcenou plochou přecházet do opevnění svahu ve sklonu 1:1,5 kamennou rovnaninou do betonu - PD pro stavební povolení.

A.1.2 Údaje o žadateli

Investor:			Povodí Moravy, s. p.

Dřevařská 11

602 00 Brno

IČO:                             70890013

DIČ:                             CZ70890013

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:		Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava

U dětského domova 263

772 11 Olomouc

Ing. Jana Šefčíková, autorizace č. 1201853 v oboru IV00

A.2. Seznam vstupních údajů

- Terénní pochůzka

- Geodetické zaměření

A.3. Údaje o území

- Rozsah řešeného území

Jedná se o rekonstrukci poškozené pravobřežní opěrné zdi z drátokamenných matrací v ř. km 0,045 – 0,092 (v celé délce podél nemovitosti až po silniční most), která byla po poškození povodní z května 2019 dočasně sanována kamennou rovnaninou.

Příjezd k vodnímu toku pro opravu je řešen po pravobřežním soukromém zpevněném pozemku (parkovišti) parc. č. 3689/9 a levobřežní komunikaci souběžné s tokem na pozemku parc. č. 878/10, 3601/15 a 3601/14, kde na konci opěrné zdi bude vybudován sjezd do koryta toku. Zařízení staveniště je možno vybudovat na břehovém pozemku parc. č. 3689/6 na soutoku Rožnovské Bečvy a Hážovického potoka.

Výpis dotčených pozemků je uveden níže v bodu A.3 j).

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvl. chráněné území, záplavové území apod.)

Hážovický potok se v opravovaném úseku nenachází v chráněném území, ani v památkové zóně, nachází se v CHKO Beskydy.

Stavba bude probíhat v korytě vodního toku, a tedy v záplavovém území Hážovického potoka.

- Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry zůstanou po stavbě beze změny.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací.

- Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, jedná se o úpravy stávající stavby – opěrné zdi vodního toku.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba splňuje obecné požadavky na využití území.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů budou při stavbě splněny.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro realizaci stavby byla vydána výjimka  z ochrany ZCHDŽ raka říčního, ouklejky pruhované, střevle potoční a vranky pruhoploutvé č. j. SR/0123/BE/2019-3 z 6. 11. 2019, která je uložena v dokladové části PD.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nevyvolá další investice.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN)

Stavbou budou dotčeny následující pozemky:

Parcely dotčené stavbou: k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

| Pořadí | parc. č. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3693/4 | ČR, právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno | vodní plocha | koryto VT přirozené nebo upravené |

Parcely dotčené příjezdem na stavbu: k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3689/9 | VESPOL podlahy spol. s r.o., Videčská 98, 75661 Rožnov pod Radhoštěm | ostatní plocha | manipulační plocha |
| 2 | 878/10 | Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov pod Radhoštěm | ostatní plocha | neplodná půda |
| 3 | 3601/14 | Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov pod Radhoštěm | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 4 | 3601/15 | Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov pod Radhoštěm | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 5 | 3689/6 | ČR, právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno | ostatní plocha | neplodná půda |

A.4. Údaje o stavbě

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby – rekonstrukci pravobřežní opěrné zdi Hážovického  potoka. Zeď bude vybudována z jiného materiálu v původní trase a na původní výšku, původní gabionová zeď bude provedena nově z železobetonu s kamenným obkladem, resp. z kamenné dlažby do betonu.

- Účel užívání stavby

Zajištění kapacity a stability vodního toku.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba nevyžaduje.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů (atomový zákon)

Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v projektové dokumentaci.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro danou stavbu byla vydána výjimka z ochrany ZCHDŽ raka říčního, ouklejky pruhované, střevle potoční a vranky pruhoploutvé č. j. SR/0123/BE/2019-3 z 6. 11. 2019, která je uložena v dokladové části PD.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Stavba nevyžaduje.

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Stavba nevyžaduje.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Následující termíny přípravy a realizace stavby jsou pouze orientační.

| - č. | - činnost: | - termín |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - měsíc | - rok |
| - 1 | - Zpracování PD | - 10 | - 2019 |
| - 2 | - Žádost o stavební povolení | - 11 | - 2019 |
| - 3 | - Vydání stavebního povolení | - předpokl.2 | - 2020 |
| - 4 | - Zahájení stavby | - nejdříve 7 | - 2020 |
| - 5 | - Ukončení stavby | - nejpozději 12 | - 2021 |

Při předpokladu povodňových stavů v korytě toku je nutno práce přerušit a odstranit veškerý nezapracovaný materiál i stavební mechanizaci z koryta toku.

- orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na stavbu cca 2500 tis. Kč.

A.5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude provedena v rámci 1 stavebního objektu.