## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Oprava byt. objektu | JKSO | 803
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | Oprava byt. objektu |  | Měrná jednotka | m3
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
1110 |  | BH 9 - HRUDKOV , BYT.DŮM č.9, OPRAVA OBJ. |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 191110
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Provoz investora |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Dokumentace a pasportizace objektů |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 0
|  |  | Zajištění předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR |  | 0
HZS |  | 0 | Zajištění opatření vyplývajících z plánů BOZP |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Fotodokumentace postupu výstavby |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : | 1110 BH 9 - HRUDKOV , BYT.DŮM č.9, OPRAVA OBJ. |  |  | Rozpočet : 1
Objekt : | 01 Oprava byt. objektu |  |  | Oprava byt. objektu
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Místo: |  | Vyšší Brod - Hrudkov |  |  | Datum:
Zadavatel: |  | Povodí Vltavy, státní podnik |  |  | Projektant: | Iring s.r.o.
Uchazeč: |  |  |  |  | Zpracovatel:
Kód |  | Popis | Cena bez DPH (CZK) |  |  | Cena s DPH (CZK) | Typ
1 |  | HSV | 0 |  |  | 0 | ING
2 |  | PSV | 0 |  |  | 0 | ING
3 |  | Montáž | 0 |  |  | 0 | ING
4 |  | VRN | 0 |  |  | 0 | VRN
Náklady stavby celkem |  |  | 0 |  |  | 0

## Položkový rozpočet_1
Položkový rozpočet 1 - Oprava byt.objektu
Stavba : |  | 1110 BH 9 - HRUDKOV , BYT.DŮM č.9, OPRAVA OBJ. |  | Rozpočet:
Objekt : |  | 01 Oprava byt. objektu
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
1 | 314291139R00 | Zdivo komínů z cihel šamot. 30 cm na maltu MC 15 | m3 | 1.0125 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8302
|  | 0,45*0,45*2,50*2 |  | 1.0125 |  |  | 0,45*0,45*2,50*2
2 | 316381115R00 | Komínové krycí desky s přesahem tl. 50 - 80 mm | m2 | 0.72 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.23336
|  | 0,60*0,60*2 |  | 0.72 |  |  | 0,60*0,60*2
3 | 340239233U00 | Zazdívka -4m2 příčky Ytong 10cm | m2 | 0.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06842
|  | 0,80*1,0 |  | 0.8 |  |  | 0,80*1,0
4 | 342241192R00 | Příplatek za vyzdívání | m2 | 0.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 342 | Sádrokartony | [5 empty] | 1
5 | 342265131RT2 | Úprava stropů sádrokarton. na dřev. rošt vodor. desky protipožární tl. 12,5 mm, EPS 5cm | m2 | 110.9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02177
|  | S1 , sut. :110,90 |  | 110.9 |  |  | S1 , sut. :110,90
| Celkem za | 342 Sádrokartony |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
6 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 289.76 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00371
|  | dveře:(0,60+1,97*2)*2*2 |  | 18.16 |  |  | dveře:(0,60+1,97*2)*2*2
|  | (0,80+1,97*2)*8*2 |  | 75.84 |  |  | (0,80+1,97*2)*8*2
|  | (1,45+1,97*2)*2*2 |  | 21.56 |  |  | (1,45+1,97*2)*2*2
|  | (1,0+2,0*2)*2 |  | 10 |  |  | (1,0+2,0*2)*2
|  | okna:(0,90+0,60)*2*10+0,60*4*4+0,90*4*4 |  | 54 |  |  | okna:(0,90+0,60)*2*10+0,60*4*4+0,90*4*4
|  | (1,50+1,40)*2*9+(1,20+1,50)*2*4 |  | 73.8 |  |  | (1,50+1,40)*2*9+(1,20+1,50)*2*4
|  | (1,50+1,60)*2*2+(1,50+2,25*2)*4 |  | 36.4 |  |  | (1,50+1,60)*2*2+(1,50+2,25*2)*4
7 | 612473182R00 | Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně | m2 | 106.65 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02798
|  | koupelny: |  | 0 |  |  | koupelny:
|  | 1.NP,č.1:2,50*(1,50+2,66)*2-0,60*1,97 |  | 19.618 |  |  | 1.NP,č.1:2,50*(1,50+2,66)*2-0,60*1,97
|  | 2.NP,č.3:2,50*(1,50+2,66)*2-0,60*1,97 |  | 19.618 |  |  | 2.NP,č.3:2,50*(1,50+2,66)*2-0,60*1,97
|  | byt.č.4:2,50*(1,50+2,66)*2-0,60*1,97 |  | 19.618 |  |  | byt.č.4:2,50*(1,50+2,66)*2-0,60*1,97
|  | 3.NP,č.3:2,50*(2,80+2,30*2)+2,0*1,20+1,30*1,60-0,60*1,97 |  | 21.798 |  |  | 3.NP,č.3:2,50*(2,80+2,30*2)+2,0*1,20+1,30*1,60-0,60*1,97
|  | byt č.4:21,798 |  | 21.798 |  |  | byt č.4:21,798
|  | zazdívka:1,0*2,10*2 |  | 4.2 |  |  | zazdívka:1,0*2,10*2
8 | 612476013U00 | Sanační omítka vnitřní , systémová | m2 | 319.9052 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03978
|  | 1.PP: |  | 0 |  |  | 1.PP:
|  | 001:2,49*(10,89+4,27+1,28+1,22+1,18+2,50)*2 |  | 106.2732 |  |  | 001:2,49*(10,89+4,27+1,28+1,22+1,18+2,50)*2
|  | -0,80*1,97*6-2,20*1,0*4 |  | -18.256 |  |  | -0,80*1,97*6-2,20*1,0*4
|  | 002:2,49*(5,94+4,02)*2-0,80*1,97 |  | 48.0248 |  |  | 002:2,49*(5,94+4,02)*2-0,80*1,97
|  | 003:2,49*(3,34+2,96)*2-0,80*1,97 |  | 29.798 |  |  | 003:2,49*(3,34+2,96)*2-0,80*1,97
|  | 004:2,49*(1,95+2,96)*2-0,80*1,97 |  | 22.8758 |  |  | 004:2,49*(1,95+2,96)*2-0,80*1,97
|  | 005:2,49*(4,02+4,02)*2-0,60*1,97 |  | 38.8572 |  |  | 005:2,49*(4,02+4,02)*2-0,60*1,97
|  | 006:2,49*(2,40+3,62)*2-0,80*1,97 |  | 28.4036 |  |  | 006:2,49*(2,40+3,62)*2-0,80*1,97
|  | 007:2,49*(3,06+2,95+0,90)*2-0,80*1,97 |  | 32.8358 |  |  | 007:2,49*(3,06+2,95+0,90)*2-0,80*1,97
|  | 008:2,49*(4,27+2,29)*2-0,80*1,97 |  | 31.0928 |  |  | 008:2,49*(4,27+2,29)*2-0,80*1,97
| Celkem za | 61 Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [5 empty] | 1
9 | 622411121R00 | Barvení vnější omítky stěn, 2 x, do složitosti 3 vč. penetrace a barvy | m2 | 340.26 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00201
|  | 13,20+5,96+321,10 |  | 340.26 |  |  | 13,20+5,96+321,10
10 | 622421143R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 | m2 | 13.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05258
|  | garáž:1,20*23,0 |  | 27.6 |  |  | garáž:1,20*23,0
|  | -1,20*(1,20*3+2,10*4) |  | -14.4 |  |  | -1,20*(1,20*3+2,10*4)
11 | 622422221R00 | Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 % ozn.4. | m2 | 321.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02029
|  | JV:6,50*10,0 |  | 65 |  |  | JV:6,50*10,0
|  | SZ:6,50*10,0 |  | 65 |  |  | SZ:6,50*10,0
|  | SV:6,50*14,70 |  | 95.55 |  |  | SV:6,50*14,70
|  | JZ:6,50*14,70 |  | 95.55 |  |  | JZ:6,50*14,70
12 | 622432111R00 | Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrnná | m2 | 17.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00368
|  | 1,45*12,0 |  | 17.4 |  |  | 1,45*12,0
13 | 622451131R00 | Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 | m2 | 17.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05265
|  | 1,45*12,0 |  | 17.4 |  |  | 1,45*12,0
14 | 622901110R00 | Očištění plochy pod omítku soklu | m2 | 17.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1,45*12,0 |  | 17.4 |  |  | 1,45*12,0
15 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 dle omítek | m2 | 321.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2e-05
16 | 624471116R00 | Úprava vnějších stěn aktivovaným štukem s přís. popelnice | m2 | 5.96 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00598
|  | 1,20*3,0+1,0*3,0 |  | 6.6 |  |  | 1,20*3,0+1,0*3,0
|  | (1,20+1,0)*0,5*0,80*2 |  | 1.76 |  |  | (1,20+1,0)*0,5*0,80*2
|  | -0,60*1,0*4 |  | -2.4 |  |  | -0,60*1,0*4
17 | 627452111RT1 | Spárování maltou MC komínů cementovou maltou | m2 | 9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01722
|  | 0,45*4*2,50*2 |  | 9 |  |  | 0,45*4*2,50*2
18 | 629451112R00 | Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm parapety | m | 47.65 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0212
|  | 0,65*4+0,95*18+1,25*5+1,55*14 |  | 47.65 |  |  | 0,65*4+0,95*18+1,25*5+1,55*14
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 1
19 | 632921913R00 | Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm | m2 | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.27827
|  | 0,50*12,0 |  | 6 |  |  | 0,50*12,0
20 | 639571115R00 | Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.150 mm | m2 | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.28
|  | 0,50*12,0 |  | 6 |  |  | 0,50*12,0
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 1
21 | 642952121R00 | Dodatečné osaz.dřev.zárubní hoblovan.,pl.do 2,5 m2 T8, T9 | kus | 13 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05621
22 | 642952221R00 | Dodatečné osaz.dřev.zárubní hoblovan.,pl.nad 2,5m2 145/197, T10 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.08616
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 1
23 | 941941032R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m | m2 | 541.28 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01838
|  | SZ:7,30*(14,70+1,0*2)+2,60*8,70 |  | 144.53 |  |  | SZ:7,30*(14,70+1,0*2)+2,60*8,70
|  | JZ:7,30*(14,70+1,0*2)+3,0*8,70 |  | 148.01 |  |  | JZ:7,30*(14,70+1,0*2)+3,0*8,70
|  | JV:7,30*(9,90+1,0*2)+3,0*(9,90+7,90)*0,5 |  | 113.57 |  |  | JV:7,30*(9,90+1,0*2)+3,0*(9,90+7,90)*0,5
|  | SZ:7,30*(9,90+1,0*2)+3,0*(9,90+7,90)*0,5 |  | 113.57 |  |  | SZ:7,30*(9,90+1,0*2)+3,0*(9,90+7,90)*0,5
|  | komíny:1,80*1,50*4*2 |  | 21.6 |  |  | komíny:1,80*1,50*4*2
24 | 941941192R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 | m2 | 1082.56 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00082
|  | 541,28*2 |  | 1082.56 |  |  | 541,28*2
25 | 941941832R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m | m2 | 541.28 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
26 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pod SDK | m2 | 110.9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00121
27 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 541.28 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
28 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 1082.56 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5e-05
29 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 541.28 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončující konstrukce a práce | [5 empty] | 1
30 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 579.768 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
|  | 9,86*14,70*4 |  | 579.768 |  |  | 9,86*14,70*4
31 | 953971211R00 | Revize komín. průduchů do průduchů do 20 m | m | 21.9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0014
|  | 10,95*2 |  | 21.9 |  |  | 10,95*2
| Celkem za | 95 Dokončující konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
32 | 962032641R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MC | m3 | 1.0125 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 0,45*0,45*2,50*2 |  | 1.0125 |  |  | 0,45*0,45*2,50*2
33 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm koupelny | m2 | 23.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
34 | 965081813R00 | Bourání dlažeb . tl.do 30 mm, nad 1 m2 | m2 | 23.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | byt 1:4,0 |  | 4 |  |  | byt 1:4,0
|  | byt 3:4,0+5,80 |  | 9.8 |  |  | byt 3:4,0+5,80
|  | byt 4:4,0+5,80 |  | 9.8 |  |  | byt 4:4,0+5,80
|  | : |  | 0 |  |  | :
35 | 967023693R00 | Přisekání ploch nad 2 m2 | m2 | 23.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
36 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 50.96 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dveře:0,10*(0,60+1,97)*2*4 |  | 2.056 |  |  | dveře:0,10*(0,60+1,97)*2*4
|  | 0,10*(0,80+1,97)*2*9 |  | 4.986 |  |  | 0,10*(0,80+1,97)*2*9
|  | 0,10*(1,45+1,97)*2*2 |  | 1.368 |  |  | 0,10*(1,45+1,97)*2*2
|  | okna:0,25*(0,90+0,60)*2*10 |  | 7.5 |  |  | okna:0,25*(0,90+0,60)*2*10
|  | 0,25* 0,60*4*4 |  | 2.4 |  |  | 0,25* 0,60*4*4
|  | 0,25*0,90*4*4 |  | 3.6 |  |  | 0,25*0,90*4*4
|  | 0,25*(1,50+1,40)*2*9 |  | 13.05 |  |  | 0,25*(1,50+1,40)*2*9
|  | 0,25*(1,20+1,50)*2*4 |  | 5.4 |  |  | 0,25*(1,20+1,50)*2*4
|  | 0,25*(1,50+1,60)*2*2 |  | 3.1 |  |  | 0,25*(1,50+1,60)*2*2
|  | 0,25*(1,50+2,25)*2*4 |  | 7.5 |  |  | 0,25*(1,50+2,25)*2*4
37 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 T1 - T3 | kus | 18 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
38 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 T4, T6, T7 | kus | 30 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
39 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 T8, T9, | kus | 13 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
40 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 T5, T10 | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
41 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 10.08 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00219
|  | T1:0,90*0,60*10 |  | 5.4 |  |  | T1:0,90*0,60*10
|  | T2:0,60*0,60*4 |  | 1.44 |  |  | T2:0,60*0,60*4
|  | T3:0,90*0,90*4 |  | 3.24 |  |  | T3:0,90*0,90*4
42 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
|  | T6:1,20*1,50*4 |  | 7.2 |  |  | T6:1,20*1,50*4
43 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 23.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00092
|  | T4:1,50*1,40*9 |  | 18.9 |  |  | T4:1,50*1,40*9
|  | T7:1,50*1,60*2 |  | 4.8 |  |  | T7:1,50*1,60*2
44 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
|  | T5:1,50*2,25*4 |  | 13.5 |  |  | T5:1,50*2,25*4
45 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 18.912 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00117
|  | T8:0,80*1,97*9 |  | 14.184 |  |  | T8:0,80*1,97*9
|  | T9:0,60*1,97*4 |  | 4.728 |  |  | T9:0,60*1,97*4
|  | : |  | 0 |  |  | :
46 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 5.713 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
|  | T10:1,45*1,97*2 |  | 5.713 |  |  | T10:1,45*1,97*2
47 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % sut. dle sanační omítky | m2 | 319.9052 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
48 | 978015231R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % dle venk. omítky | m2 | 321.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
49 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 19.16 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | garáž:13,20 |  | 13.2 |  |  | garáž:13,20
|  | popel.:5,96 |  | 5.96 |  |  | popel.:5,96
50 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 dle obkladů | m2 | 77.112 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
51 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 46.7792 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 1
52 | 711212921R00 | Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x koupelny | m2 | 25.96 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 23,60*1,10 |  | 25.96 |  |  | 23,60*1,10
53 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | % | 47.8962 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
54 | 713111111R00 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně půda, S2 | m2 | 68 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
55 | 713111130R00 | Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve kolem vaznic | m2 | 13.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00023
|  | 0,30*(14,0+9,0)*2 |  | 13.8 |  |  | 0,30*(14,0+9,0)*2
56 | 713111211R00 | Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů | m2 | 68 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
57 | 28375463 | Deska polystyrenová XPS 80 mm | m2 | 69.36 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 28375463 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0028
|  | 68,0*1,02 |  | 69.36 |  |  | 68,0*1,02
58 | 59590925.A | Parozábrana | m2 | 69.36 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 59590925.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00013
|  | 68,0*1,02 |  | 69.36 |  |  | 68,0*1,02
59 | 63140114 | Deska minerální ORSIL tl. 80 mm | m2 | 14.076 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 63140114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0024
|  | 13,80*1,02 |  | 14.076 |  |  | 13,80*1,02
60 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | 327.0746 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 1
61 | 721170962R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63 | kus | 10 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01265
62 | 721170965R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00675
63 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 10 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
64 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
65 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | % | 64.53 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vodovod | [5 empty] | 1
66 | 722131931R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15 | kus | 20 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0007
67 | 722182112U00 | Plastové potrubí izolace PE -D 20 | m | 26 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
68 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 20 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
69 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 10 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
70 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | % | 133.4 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 722 Vodovod |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 1
71 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
72 | 725112021U00 | Klozet keramický Lyra | soubor | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02372
73 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
74 | 725211623U00 | Umyvadlo keram se sloupem 600 mm | soubor | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02951
75 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany | soubor | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
76 | 725222116U00 | Vana akrylátová 1700x700 mm | soubor | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01999
77 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
78 | 725240812R00 | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
79 | 725241532U00 | Vanička sprch keram 900x900 | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01288
80 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l | soubor | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
81 | 725532215U00 | El ohřívač akum závěs vod 120l/2kW | soubor | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.06026
82 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 10 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
83 | 725821328U00 | Baterie dřez a umyvadlo, náatěnná páková | soubor | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0018
84 | 725831314U00 | Baterie van stěna páka | soubor | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00184
85 | 725841311U00 | Baterie sprcha stěna páka | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00184
86 | 725850114R00 | Ventil odpadní umyvadlový DN50 | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00022
87 | 725860107R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40 | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00041
88 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 10 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
89 | 725864111U00 | Zápach uzávěr vana DN 50+řetízek | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00046
90 | 725865311U00 | Zápach uzávěr sprch | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00075
91 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | % | 1800.78 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [5 empty] | 1
92 | 762083122U00 | Impregnace dřevo | m3 | 2.898 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00189
|  | 0,228+1,31+1,36 |  | 2.898 |  |  | 0,228+1,31+1,36
93 | 762211811R00 | Demontáž balkonů - zábradlí | m | 30.02 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | (3,05+0,90*2)*2 |  | 9.7 |  |  | (3,05+0,90*2)*2
|  | (3,31+5,05+0,90*2)*2 |  | 20.32 |  |  | (3,31+5,05+0,90*2)*2
94 | 762222141R00 | Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m T14 | m | 29.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00339
95 | 762295000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro schodiště | m3 | 1.17 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00335
96 | 762311812R00 | Demontáž kotevních želez do 10 kg - balkony | kus | 40 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
97 | 762511266U00 | Podlaha OSB 20 P+D šroub | m2 | 68 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0139
98 | 762522812R00 | Demontáž podlah do 50 mm - balkony | m2 | 18.918 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 0,90*3,05*2 |  | 5.49 |  |  | 0,90*3,05*2
|  | 0,90*(3,31+4,15)*2 |  | 13.428 |  |  | 0,90*(3,31+4,15)*2
99 | 762524108R00 | Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka T16 | m2 | 18.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
100 | 762526130R00 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm S2 , 5/8 | m2 | 68 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
101 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 1.698 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00295
|  | 0,338+1,36 |  | 1.698 |  |  | 0,338+1,36
102 | 762711820R00 | Demontáž konstrukcí hraněných do 224 cm2- konzoly balkonů | m | 48 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
|  | 2,40*20 |  | 48 |  |  | 2,40*20
103 | 762952044U00 | Mtž balkonových roštů, ozn.T13 | m2 | 14.42 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00036
|  | T13:0,70*2,80*2+0,70*2,50*6 |  | 14.42 |  |  | T13:0,70*2,80*2+0,70*2,50*6
104 | 605 | Dřevěné zábradlí balkonů DB | m | 29.4 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
105 | 60516321 | Polštář SM/JD 80x50 mm x200-390 cm | m3 | 0.3388 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 60516321 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.55
|  | 0,05*0,08*77,0*1,10 |  | 0.3388 |  |  | 0,05*0,08*77,0*1,10
106 | 605560002 | Řezivo sušené dub tl.3cm a 4cm , podlaha a rošt balkonů, hoblované | m3 | 1.2885 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 605560002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.66
|  | T16:0,04*18,47*1,10 |  | 0.8127 |  |  | T16:0,04*18,47*1,10
|  | T13:0,03*14,42*1,10 |  | 0.4759 |  |  | T13:0,03*14,42*1,10
107 | 60725016 | Deska dřevoštěpková OSB tl.20 mm | m2 | 73.44 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 60725016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.013
|  | 68,0*1,08 |  | 73.44 |  |  | 68,0*1,08
108 | 998762203R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | % | 2931.0116 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [5 empty] | 1
109 | 764217400R00 | Krytina hladká Ti-Zn železobetonových desek ozn.0/1 | m2 | 26 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02394
110 | 764239430R00 | Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše | m2 | 1.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00902
|  | 0,75*4*0,30*2 |  | 1.8 |  |  | 0,75*4*0,30*2
111 | 764252403R00 | Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm 50% výměna, ozn.0/3 | m | 13.25 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.003
|  | (15,50+4,0*2+3,0)*0,5 |  | 13.25 |  |  | (15,50+4,0*2+3,0)*0,5
112 | 764259411R00 | Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 120 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00406
113 | 764267401R00 | Oplechování Ti Zn plochy do 6 m2, do 45° ozn.0/2, 0/4 | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00615
|  | 0/2:2,50 |  | 2.5 |  |  | 0/2:2,50
|  | 0/4:5,0 |  | 5 |  |  | 0/4:5,0
114 | 764339811R00 | Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45° | m2 | 1.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
115 | 764339830R00 | Demontáž oplechování balkonů | m2 | 18.918 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 0,90*3,05*2+0,90*(3,31+4,15)*2 |  | 18.918 |  |  | 0,90*3,05*2+0,90*(3,31+4,15)*2
116 | 764352841R00 | Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 45° | m | 13.25 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
117 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 47.65 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
118 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm | m | 16.35 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
119 | 764510440RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm | m | 47.65 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00208
|  | 0/5:0,65*4+0,95*18+1,25*5+1,55*14 |  | 47.65 |  |  | 0/5:0,65*4+0,95*18+1,25*5+1,55*14
120 | 764554403R00 | Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm 50% výměna, ozn.0/3 | m | 16.35 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00308
|  | (7,30*3+9,30+1,50)*0,5 |  | 16.35 |  |  | (7,30*3+9,30+1,50)*0,5
121 | 998764203R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | % | 1235.6678 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé | [5 empty] | 1
122 | 765398923R00 | Očtštění stávajících ploch, tašky a šablony | m2 | 305.76 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0058
|  | ozn.3: |  | 0 |  |  | ozn.3:
|  | JV:1,20*14,70+0,50*8,0+4,50*2,40*0,5*2+1,60*1,50*2 |  | 37.24 |  |  | JV:1,20*14,70+0,50*8,0+4,50*2,40*0,5*2+1,60*1,50*2
|  | tašky:8,0*15,50*2+5,50*3,70*0,5*2 |  | 268.35 |  |  | tašky:8,0*15,50*2+5,50*3,70*0,5*2
|  | (0,80+3,0)*0,5*4,0*2+(1,30+3,0)*0,5*2,50*2+4,0*2,80 |  | 37.15 |  |  | (0,80+3,0)*0,5*4,0*2+(1,30+3,0)*0,5*2,50*2+4,0*2,80
|  | -3,30*2,20-0,80*8,0-3,50*3,0*0,5*2-2,50*3,50*0,5*4 |  | -41.66 |  |  | -3,30*2,20-0,80*8,0-3,50*3,0*0,5*2-2,50*3,50*0,5*4
|  | stříška:(3,0+1,0)*0,50*1,50+1,20*1,40*0,5*2 |  | 4.68 |  |  | stříška:(3,0+1,0)*0,50*1,50+1,20*1,40*0,5*2
123 | 765422120R00 | Obklad stěn barev.vláknocem. šablonami, na bednění ozn.2 | m2 | 86 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01278
|  | JV:10,0*1,20+(10,0+5,50)*0,5*4 |  | 43 |  |  | JV:10,0*1,20+(10,0+5,50)*0,5*4
|  | SZ:10,*1,20+(10,0+5,50)*0,5*4,0 |  | 43 |  |  | SZ:10,*1,20+(10,0+5,50)*0,5*4,0
124 | 998765203R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m | % | 832.9278 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 765 Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
125 | 766231111R00 | Montáž půdních schodů, ozn.T19 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
126 | 766492100R00 | Montáž obložení konzol balkonů, ozn. T15 | m2 | 22.2057 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
|  | a:0,12*0,95*2*22 |  | 5.016 |  |  | a:0,12*0,95*2*22
|  | b:0,143*0,70*22 |  | 2.2022 |  |  | b:0,143*0,70*22
|  | c:0,115*(1,10+0,75)*22+0,115*0,95*2*22 |  | 9.4875 |  |  | c:0,115*(1,10+0,75)*22+0,115*0,95*2*22
|  | d:0,14*0,70*22 |  | 2.156 |  |  | d:0,14*0,70*22
|  | e:0,08*0,95*2*22 |  | 3.344 |  |  | e:0,08*0,95*2*22
127 | 766694111R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm | kus | 18 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
128 | 766694112R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm | kus | 15 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
129 | 766695212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
130 | 766695232R00 | Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
131 | 766812115R00 | Montáž kuchyňských linek dřevěných linek rohových T 11 | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
132 | 766812215R00 | Demontáž stávajících schodů, ozn.T19 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
133 | 766825111R00 | Montáž vestavěné skříně 1křídlové šatní polic. T12, T17 | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00019
134 | 766825121R00 | Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00019
135 | 766660030RA0 | Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 60 cm T9 | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00124
136 | 766660034RA0 | Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm T8 | kus | 9 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00164
137 | 766660044RA0 | Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 145 cm T10 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00266
138 | 766670029RAI | Okno plastové pouze montáž, okno ve specifikaci | m2 | 40.98 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00037
|  | T1:0,90*0,60*10 |  | 5.4 |  |  | T1:0,90*0,60*10
|  | T2:0,60*0,60*4 |  | 1.44 |  |  | T2:0,60*0,60*4
|  | T3:0,90*0,90*4 |  | 3.24 |  |  | T3:0,90*0,90*4
|  | T4:1,50*1,40*9 |  | 18.9 |  |  | T4:1,50*1,40*9
|  | T6:1,20*1,50*4 |  | 7.2 |  |  | T6:1,20*1,50*4
|  | T7:1,50*1,60*2 |  | 4.8 |  |  | T7:1,50*1,60*2
139 | 766670032RAI | Dveře balkónové plastové typové, ozn.T5 pouze montáž, dveře ve specifikaci | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00168
140 | 611 | Ozn. T1-4, 6,7 Okna plastová 6komor. popis dle tabulky | m2 | 40.98 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
141 | 6111 | Ozn.T5 Balkonové dveře 150/225, popis dle tabulky | ks | 4 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
142 | 6112 | Ozn.T8 Dveře vnitřní 2/3sklo 80/197, obložka popis dle tabulky | ks | 9 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
143 | 6113 | Ozn.T9 Dveře dřev. plné 60/197, obložka, popis dle tabulky | ks | 4 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
144 | 6114 | Ozn.T10 Dveře vnitřní 2/3 sklo, 145/197, obložka popis dle tabulky | ks | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
145 | 6116 | Ozn.T15 Obklad konzol balkonů DB, hoblovaný popis dle tabulky | m3 | 0.77 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
146 | 61161 | Ozn.T19 Dřevěné interierové schody vč. zábradlí popis dle tabulky | ks | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
147 | 6117 | Ozn. a-e Dubový obklad ocel. konzol balkonů popis dle výkresu č.14 | m2 | 24.4263 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 22,2057*1,10 |  | 24.4263 |  |  | 22,2057*1,10
148 | 61187116 | Prah dubový délka 62 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61187116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00092
149 | 61187156 | Prah dubový délka 82 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 9 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61187156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00123
150 | 61187195 | Prah dubový délka 145 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61187195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00194
151 | 61187552 | Deska parapetní plastová šířka do 30 cm | m | 37.95 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61187552 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00495
|  | 9,50+2,60+3,80+13,95+5,0+3,10 |  | 37.95 |  |  | 9,50+2,60+3,80+13,95+5,0+3,10
152 | 61529014 | Ozn.T12 Skříň spižní 60/60/248 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61529014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0235
153 | 61529016 | Ozn.T17 Skříň vestavěná 60/40/248 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61529016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.008
154 | 61581622.A | Ozn.T11 Linka kuchyňská , oprava dle popisu v tabulce, vč. osvětlení prac. plochy | soubor | 3 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61581622.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.122
155 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | 14782.506 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
156 | 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kozoly balkonů vč. kotev | kg | 1029.9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
157 | 553 | Ocel. konstrukce balkonů, dle výks. 14 | kg | 1029.9 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
158 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 2059.8 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 1
159 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 23.57 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
160 | 771575113R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm | m2 | 23.57 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00515
|  | 1.NP: |  | 0 |  |  | 1.NP:
|  | byt 1:1,50*2,66 |  | 3.99 |  |  | byt 1:1,50*2,66
|  | 2.NP: |  | 0 |  |  | 2.NP:
|  | byt 3:1,50*2,66+2,80*1,90+1,20*0,40 |  | 9.79 |  |  | byt 3:1,50*2,66+2,80*1,90+1,20*0,40
|  | byt 4:1,50*2,66+2,80*1,90+1,20*0,40 |  | 9.79 |  |  | byt 4:1,50*2,66+2,80*1,90+1,20*0,40
161 | 771990111U00 | Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 15MPa | m2 | 23.57 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00715
162 | 597642010 | Dlažba dle výběru | m2 | 24.0414 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 597642010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0192
|  | 23,57*1,02 |  | 24.0414 |  |  | 23,57*1,02
163 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 343.1432 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 1
164 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 124 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
165 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou vč. soklíku | m2 | 124 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 2.NP:28,50*2 |  | 57 |  |  | 2.NP:28,50*2
|  | 3.NP:21,0*2+12,50*2 |  | 67 |  |  | 3.NP:21,0*2+12,50*2
166 | 776521100R00 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC dle odstranění | m2 | 124 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
167 | 776994111R00 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců | m | 107.88 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
|  | 0,87*124,0 |  | 107.88 |  |  | 0,87*124,0
168 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po odstr. podlah | m2 | 124 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
169 | 28412252 | Podlahovina PVC dle výběru,vč. solklíku | m2 | 127.72 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 28412252 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0023
|  | 124,0*1,03 |  | 127.72 |  |  | 124,0*1,03
170 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | % | 1231.8621 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 1
171 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 77.112 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
172 | 781415016RT3 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, vč.lišt spárování | m2 | 77.112 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00381
|  | 1.NP: |  | 0 |  |  | 1.NP:
|  | byt 1:1,80*(1,50+2,66)*2-0,60*1,80 |  | 13.896 |  |  | byt 1:1,80*(1,50+2,66)*2-0,60*1,80
|  | 2.NP: |  | 0 |  |  | 2.NP:
|  | byt 3:1,80*(1,50+2,66)*2-0,60*1,80 |  | 13.896 |  |  | byt 3:1,80*(1,50+2,66)*2-0,60*1,80
|  | byt 4:13,896 |  | 13.896 |  |  | byt 4:13,896
|  | 3.NP: |  | 0 |  |  | 3.NP:
|  | byt 3:1,80*(2,80+2,30)*2-0,60*1,08 |  | 17.712 |  |  | byt 3:1,80*(2,80+2,30)*2-0,60*1,08
|  | byt 4:17,712 |  | 17.712 |  |  | byt 4:17,712
173 | 597813535 | Obkládačky dle výběru | m2 | 78.6542 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 597813535 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0105
|  | 77,112*1,02 |  | 78.6542 |  |  | 77,112*1,02
174 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 866.4056 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
175 | 783201821R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením | m2 | 73.12 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00031
176 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 73.12 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00031
|  | vrata:1,60*2,60*3*2+2,50*2,10*4*2 |  | 66.96 |  |  | vrata:1,60*2,60*3*2+2,50*2,10*4*2
|  | popelnice:0,70*1,10*4*2 |  | 6.16 |  |  | popelnice:0,70*1,10*4*2
177 | 783636211RT1 | Nátěr truhlář. prvků | m2 | 123.68 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00034
|  | obklad:22,20 |  | 22.2 |  |  | obklad:22,20
|  | podl. balk.:18,40*2 |  | 36.8 |  |  | podl. balk.:18,40*2
|  | zábr.:29,40*1,10*2 |  | 64.68 |  |  | zábr.:29,40*1,10*2
178 | 783782221R00 | Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x stávající dřev. konstrukce krovu | m2 | 142.56 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
|  | krov:3,20*13,20*2+4,40*13,20 |  | 142.56 |  |  | krov:3,20*13,20*2+4,40*13,20
179 | 783853210RT1 | Nátěr střech a osinkocem. stěn, dle očištění | m2 | 305.76 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
180 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 106.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
181 | 784432271R00 | Malba klihová 2x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m | m2 | 319.9052 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00027
182 | 784453101U00 | Malba 2xdisp DÜFA b+pen míst -3,8m, SDK | m2 | 110.9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00085
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 1
183 | 210 byt č.1 | Zásuvky 15 ks | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
184 | 210 byt č.1 | STA 2x | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
185 | 210 byt.č.1 | Vypinač 10x | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
186 | 2100 byt č.3+4 | Zásuvky 24x | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
187 | 2100 byt č.3+4 | STA 4x | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 209 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
188 | 2100 byt č.3+4 | Vypinače 21x | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
189 | 21000 kuchyně | Úprava vývodu pro sporák 3x | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 212 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
190 | 21000 kuchyně | Zásuvky 12x | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 211 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
191 | 21000 kuchyně | Svítidlo pod linku 3x | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
192 | 21001 - sklepy | 15 ks svítidel přisazených | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 169 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
193 | 21002 - sklepy | Vypinače, přepinače, zásuvky | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 170 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
194 | 21003 - sklepy | Kabely CYKY | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 171 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
195 | 21004 | Demontáže | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 172 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
196 | 21005 - koupel. | Svítidla 2x - 4 koupelny | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
197 | 21006 - koupel. | Dvojzásuvka 1x - 4 koupelny | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 174 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
198 | 21007 - koupel | Seriový vypinač 1x -4 koupelny | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 175 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
199 | 21008 - koupel. | Kabely CYKY pro 4 koupelny | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 176 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
200 | 21009 - koupel. | Připojení boileru pro 4 koupelny | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 177 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
201 | 210091 - koupel | Ochranné pospojení pro 4 koupelny | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 178 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
202 | 210092 - půda | Rozvody STA - zalištování do společných tras | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 179 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
203 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 46.7151 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
204 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 46.7151 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
205 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 46.7151 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
206 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 420.4362 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
207 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 46.7151 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
208 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 46.7151 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
209 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 46.7151 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## VRN
Stavba : |  | 1110 BH 9 - HRUDKOV , BYT.DŮM č.9, OPRAVA OBJ. |  |  |  | Rozpočet : | Rozpočet: 1
Objekt : |  | 01 Oprava byt. objektu |  |  |  | Oprava byt. objektu
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství |  | Cena(Kč)
x | K | 01 | Zařízení staveniště | KPL. | 1, 000
x | K | 02 | Provoz investora | KPL. | 1, 000
x | K | 03 | Kompletační činnost (IČD) | KPL. | 1, 000
x | K | 04 | Dokumentace a pasportizace objektů | KPL. | 1, 000
x | K | 05 | Dokumentace skutečného provedení stavby | KPL. | 1, 000
x | K | 06 | Zajištění předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR | KPL. | 1, 000
x | K | 07 | Zajištění opatření vyplývajících z plánů BOZP | KPL. | 1, 000
x | K | 08 | Fotodokumentace postupu výstavby | KPL. | 1, 000
CELKEM za | [6 empty] | 0