## List0
CENOVÁ NABÍDKA REALIZACE
Dodavatel :
|  |  | IČO : |  |  | DIČ :
Tel.-fax: Mobil :
| Číslo zakázky : | [5 empty] | List: 2/10
| Název zakázky: | VD Luhačovice - oprava elektroinstalace věže
| Část: | Odběrná věž
| Objekt : | VD Luhačovice |  |  | Číslo nabídky:
| Investor : | Povodí Moravy s.p. |  |  | Archivní číslo :
|  | NÁKLADY |  | KS | CENA / KS |  | CENA CELKEM
NÁKLADY- MATERIÁL
| 1. | Rozvaděč RM-1 |  | 1 | 0 |  | 0
| 2. | Zásuvkové skříně RZ-1, RZ-2 |  | 2 | 0 |  | 0
| 3. | Zabezpečení objektu |  | 1 | 0 |  | 0
| 4. | Přístroje |  | 1 | 0 |  | 0
| 5. | Kabely, kabelové trasy |  | 1 | 0 |  | 0
| 6. | Mobilní vozík |  | 1 | 0 |  | 0
| 7. | Výměna pohonů M1 a M2 |  | 1 | 0 |  | 0
8.
| 9. | MEZISOUČET (1.-8.) |  |  |  |  | 0
NÁKLADY- MONTÁŽE, REVIZE, UVEDENÍ DO PROVOZU
| 10. | Technická specifikace | HZS | 16 |  |  | 0
| 11. | Demontáž stávající instalace | HZS | 96 |  |  | 0
| 12. | Likvidace odpadu | HZS | 16 |  |  | 0
| 13. | Elektromontážní práce | HZS | 336 |  |  | 0
| 14. | Uvedení do provozu | HZS | 32 |  |  | 0
| 15. | Úprava dokumentace | HZS | 16 |  |  | 0
| 16. | Náklady na dopravu | km | 864 |  |  | 0
| 17. | Software + vizualizace | ks | 1 |  |  | 0
| 18. | Protokol o kusové zkoušce | ks | 1 |  |  | 0
| 19. | Revize elektroinstalace | ks | 1 |  |  | 0
| 20. | Režijní náklady, záruky, zisk | % |  | 0 |  | 0
| 21. | MEZISOUČET (10.-20.) |  |  |  |  | 0
| Poznámky: | LTE router LR77 v2 dodává Povodí Moravy s.p.
|  | NÁKLADY BEZ DPH : |  |  | 0
Dne: |  | Zpracoval: | Schválil: |  |  | Platnost:

## List1
Stránka 3/10
VÝKAZ - VÝMĚR |  |  | Rozpis materiálu elektroinstalace odběrné věže
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV |  | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
[5 empty] | MJ | za MJ | bez DPH
2. Rozvaděč RM-2
1 | Skříň nerezová |  | VX8456.000 | ks | 1 |  | 0
2 | Modifikae skříně |  |  | ks | 1 |  | 0
3 | Bočnice nerez |  | VX 8700.030 | sad | 1 |  | 0
4 | Podstavec přední, zadní |  | VX 8620.053 | sad | 1 |  | 0
5 | Podstavec levý, pravý |  | VX 8620.070 | sad | 1 |  | 0
6 | Nivelační nohy |  | VX 8100.780 | sad | 1 |  | 0
7 | Adaptér podstavce |  | VX 8100.771 | sad | 1 |  | 0
8 | Schránka na dokumenty |  | CM 4116.500 | ks | 1 |  | 0
9 | Osvětlení rozváděče |  | SZ 2500.210 | ks | 1 |  | 0
10 | Kabel k osvětlení |  | SZ 2500.500 | ks | 1 |  | 0
11 | Dveřní spínač s kabelem |  | SZ 2500.470 | ks | 1 |  | 0
12 | Systémové chassis |  | VX 8617.010 | sad | 1 |  | 0
13 | Kabelový průchod |  | VX 8618.813 | sad | 1 |  | 0
14 | Držák |  | SZ 2373.000 | sad | 1 |  | 0
15 | Držák |  | TS 8800.360 | sad | 1 |  | 0
16 | Kryt displeje |  | 2735.500 | ks | 1 |  | 0
17 | Topení 800W |  | SK 3105.400 | ks | 1 |  | 0
18 | Termostat |  | SK 3110.000 | ks | 1 |  | 0
19 | Hygrostat |  | SK 3118.000 | ks | 1 |  | 0
20 | Relé hlídání fází |  | HRN-54 | ks | 2 |  | 0
21 | Relé hlídání proudu mot. |  | PRI-52 | ks | 6 |  | 0
22 | Pojistkový odpínač 230V |  | RSP4 LED | ks | 7 |  | 0
23 | Pojistkový odpínač 24V |  | RSP4 LED | ks | 8 |  | 0
24 | Pojistka 5x20mm |  | T200mA | ks | 8 |  | 0
25 | Pojistka 5x20mm |  | T2A | ks | 7 |  | 0
26 | Ethernet switch |  | IE-SW-VL08MT-6TX-2SC | ks | 1 |  | 0
27 | Svodič přepětí T1+T2 |  | VPU I 3 R 280V/12,5kA | ks | 1 |  | 0
28 | Svodič přepětí T3 |  | VPU III R 230V/6kV AC | ks | 3 |  | 0
29 | Proud. chránič 63/4/003 |  | A9Z11463 | ks | 3 |  | 0
30 | Proud. chránič 63/2/003 |  | A9Z11263 | ks | 2 |  | 0
31 | Signalizační kontakt |  | A9A26924 | ks | 31 |  | 0
32 | Jistič 3P 50-63A |  | BC160NT305-63-D | ks | 1 |  | 0
33 | Připojovací sada |  | CS-BC-B014 | ks | 1 |  | 0
34 | Blok ručního pohonu |  | RP-BC-CK20 | ks | 1 |  | 0
35 | Páka ručního pohonu |  | RP-BC-CP21 | ks | 1 |  | 0
36 | Ložisko ručního pohonu |  | RP-BC-CN21 | ks | 1 |  | 0
37 | Prodlužovací hřídel |  | RP-BC-CH20 | ks | 1 |  | 0
38 | Jistič | B40/3 | A9F03340 | ks | 1 |  | 0
39 | Jistič | C32/3 | A9F04332 | ks | 3 |  | 0
40 | Jistič | C25/3 | A9F04325 | ks | 3 |  | 0
41 | Jistič | B32/3 | A9F03332 | ks | 1 |  | 0
42 | Jistič | B25/3 | A9F03325 | ks | 1 |  | 0
43 | Jistič | B16/3 | A9F03316 | ks | 1 |  | 0
44 | Jistič | B16/1 | A9F03116 | ks | 3 |  | 0
45 | Jistič | C10/1 | A9F04110 | ks | 2 |  | 0

## List2
Stránka 4/10
VÝKAZ - VÝMĚR |  |  | Rozpis materiálu elektroinstalace odběrné věže
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV |  | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
[5 empty] | MJ | za MJ | bez DPH
46 | Jistič | B10/1 | A9F03110 | ks | 11 |  | 0
47 | Jistič | D4/1 | A9F05104 | ks | 1 |  | 0
48 | Jistič | B4/1 | A9F03104 | ks | 3 |  | 0
49 | Jistič | B2/1 | A9F03102 | ks | 6 |  | 0
50 | Jistič | C3/1 | A9F04103 | ks | 1 |  | 0
51 | Jistič | C2/1 | A9F04102 | ks | 1 |  | 0
52 | Hlavice prosvětlená bíl. |  | AV013 | ks | 12 |  | 0
53 | Hlavice prosvětlená zel. |  | AV033 | ks | 14 |  | 0
54 | Hlavice prosvětlená čer. |  | AV043 | ks | 6 |  | 0
55 | Hlavice prosvětlená žl. |  | AV053 | ks | 1 |  | 0
56 | Hlavice otočná 2P |  | AD2 | ks | 14 |  | 0
57 | Hlavice otočná 3P |  | AD3 | ks | 1 |  | 0
58 | Hlavice stiskací žlutá |  | AA5 | ks | 1 |  | 0
59 | Hlavice stiskací červená |  | AA4 | ks | 6 |  | 0
60 | Hlavice stiskací šipka 1 |  | AA334 | ks | 6 |  | 0
61 | Hlavice stiskací šipka 2 |  | AA335 | ks | 6 |  | 0
62 | Hlavice hřibová |  | AS844 | ks | 1 |  | 0
63 | Spojovací díl |  | AZ009 | ks | 68 |  | 0
64 | Nosič štítku |  |  | ks | 68 |  | 0
65 | Objímka bíl. 230VAC |  | ZBV M1 | ks | 12 |  | 0
66 | Objímka zel. 230VAC |  | ZBV M3 | ks | 13 |  | 0
67 | Objímka čer. 230VAC |  | ZBV M4 | ks | 6 |  | 0
68 | Objímka zel. 24VDC |  | ZBV B3 | ks | 1 |  | 0
69 | Objímka žl. 24VDC |  | ZBV B5 | ks | 1 |  | 0
70 | Spínací jednotka |  | ZBE 101 | ks | 41 |  | 0
71 | Rozpínací jednotka |  | ZBE 102 | ks | 8 |  | 0
72 | Bezpečnostní relé |  | UE43-2MF2D2 | ks | 1 |  | 0
73 | Stykač, ovl. 24VDC |  | LC1D09BD | ks | 2 |  | 0
74 | Relé 2CO, 230VAC |  | 40.52.8.230.0000 | ks | 18 |  | 0
75 | Patice pro relé 2CO |  | 95.95.3 | ks | 18 |  | 0
76 | Zobrazovací panel |  | HMI GTO5310 | ks | 1 |  | 0
77 | Řídící systém |  | TM241CE24T | ks | 1 |  | 0
78 | Analogové vstupy |  | TM3AI4 | ks | 2 |  | 0
79 | Digitální vstupy |  | TM3DI16 | ks | 5 |  | 0
80 | GSM modem |  | SR2MOD03 | ks | 1 |  | 0
81 | Kabel k GSM modemu |  | TCSMCN3M4M3S2 | ks | 1 |  | 0
82 | LTE router |  | LR77 v2 | ks | 1 | Povodí Moravy s.p. | 0
83 | Patch kabel 2m |  |  | ks | 3 |  | 0
84 | Patch kabel 5m |  |  | ks | 1 |  | 0
85 | Zásuvka RJ45 |  | XB5PRJ45 | ks | 1 |  | 0
86 | Kryt zásuvky RJ45 |  | ZBSP1 | ks | 1 |  | 0
87 | Analyzátor sítě |  | METSEPM5111 | ks | 1 |  | 0
88 | Měřící transform. proudu |  | METSECT5CC008 | ks | 3 |  | 0

## List3
Stránka 5/10
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace odběrné věže
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
89 | Motor. spouštěč 6-10A | GZ1E14 | ks | 6 |  | 0
90 | Signalizační kontakt | GZ1AN11 | ks | 6 |  | 0
91 | Stykač, ovl. 230VAC | LC1D12P7 | ks | 12 |  | 0
92 | Stykač, ovl. 230VAC | A9C20833 | ks | 3 |  | 0
93 | Reverzační sada 3P | LAD9R1V | ks | 6 |  | 0
94 | Přepínač sítí 80A | 1SCA105402R1001 | ks | 1 |  | 0
95 | Prodlužovaví hřídel | 1SCA101660R1001 | ks | 1 |  | 0
96 | Roční pohon | 1SCA105220R1001 | ks | 1 |  | 0
97 | Kryty svorek | 1SCA022353R6750 | ks | 2 |  | 0
98 | Propojovací hřeben | 1SCA022785R2140 | ks | 1 |  | 0
99 | Zdroj 24VDC/5A | PRO ECO 120W 24V 5A | ks | 1 |  | 0
100 | Řídící jednotka UPS | CP DC UPS 24V 20A/10A | ks | 1 |  | 0
101 | Akumulátorový modul | CP A BATTERY 24V DC7,2AH | ks | 1 |  | 0
102 | Svorka | RSA35 | ks | 3 |  | 0
103 | Svorka PE | RSA35PE | ks | 1 |  | 0
104 | Bočnice | RSA35 | ks | 1 |  | 0
105 | Svorka | RSA16 | ks | 3 |  | 0
106 | Svorka PE | RSA16PE | ks | 1 |  | 0
107 | Bočnice | RSA16 | ks | 1 |  | 0
108 | Svorka | PDU 6/10 | ks | 12 |  | 0
109 | Svorka PE | PPE 6/10 | ks | 3 |  | 0
110 | Bočnice | PAP 6/10 | ks | 2 |  | 0
111 | Svorka | PDU 2,5/4 | ks | 34 |  | 0
112 | Svorka PE | PPE 2,5/4 | ks | 18 |  | 0
113 | Bočnice | PAP 2,5/4 | ks | 3 |  | 0
114 | Svorka 2P | ZDK 2,5 | ks | 52 |  | 0
115 | Svorka 2P PE | ZDK 2,5 PE | ks | 8 |  | 0
116 | Bočnice | ZAP/TWZDK2,5 | ks | 4 |  | 0
117 | Zásuvka modulární | A9A15306 | ks | 2 |  | 0
118 | Přívodka 400V/32A 4P | IPG3243 | ks | 1 |  | 0
119 | Kryt | ND 32CPG1 | ks | 1 |  | 0
120 | Zásuvka 400V/32A 4P | ISG 3243 | ks | 1 |  | 0
121 | Zásuvka 400V/32A 5P | IZN3253 | ks | 1 |  | 0
122 | Vidlice | IVN3253 | ks | 1 |  | 0
123 | Zásuvka 230V/16A | VZG 16 | ks | 2 |  | 0
124 | Svěrka | ZEW35 | ks | 90 |  | 0
125 | Distribuční blok | OJL200 | ks | 5 |  | 0
126 | Štítek rozvaděče |  | ks | 3 |  | 0
127 | Štítek přístrojový |  | ks | 210 |  | 0
128 | Štítek ovladačů |  | ks | 69 |  | 0
129 | Štítek svorek |  | ks | 201 |  | 0
130 | Štítek svorkovnice |  | ks | 7 |  | 0
131 | Štítek central stop |  | ks | 1 |  | 0

## List4
Stránka 6/10
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace odběrné věže
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
132 | Propojovací můstek | GV2G254 | ks | 3 |  | 0
133 | Propojovací lišta 3P | A9XPH357 | ks | 1 |  | 0
134 | Propojovací lišta 3P+K | A9XAH357 | ks | 1 |  | 0
135 | Propojovací lišta 1P | A9XPH157 | ks | 1 |  | 0
136 | Propojovací lišta 1P+K | A9XAH157 | ks | 1 |  | 0
137 | Propojovací lišta | A9XAH657 | ks | 1 |  | 0
138 | Propojovací lišta | A9XAH557 | ks | 1 |  | 0
139 | Koncovka 1P | A9XPE110 | bal | 1 |  | 0
140 | Koncovka 2P | A9XPE210 | bal | 1 |  | 0
141 | Koncovka 3P | A9XPE310 | bal | 1 |  | 0
142 | Koncovka 4P | A9XPE410 | bal | 1 |  | 0
143 | Svorky jednoduché | A9XPCM04 | bal | 3 |  | 0
144 | Svorky dvojité | A9XPCD04 | bal | 3 |  | 0
145 | Propojovací hřeben relé | 095.08 | ks | 4 |  | 0
146 | Svorka propojovací | PPV 8 GR 35x15 DGR | ks | 4 |  | 0
147 | Bočnice | PAP PRV/PPV 8 | ks | 2 |  | 0
148 | Můstek PE | PE12 | ks | 1 |  | 0
149 | Můstek N | PE12 | ks | 1 |  | 0
150 | Drenáž kondenzátu | 08410.0-00 | ks | 2 |  | 0
151 | Vodiče, dutinky, očka, … |  | ks | 1 |  | 0
152 | Žlaby, DIN lišty, … |  | ks | 1 |  | 0
153 | Vývodky |  | sad | 1 |  | 0
154 | Montážní příslušenství |  | ks | 1 |  | 0
155 | Převoz rozvaděče |  | ks | 1 |  | 0
156 | Příprava výroby |  | HZS | 24 |  | 0
157 | Výroba rozvaděče |  | HZS | 120 |  | 0
158 | Testování rozvaděče |  | HZS | 16 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List5
Stránka 7/10
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace odběrné věže
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
2. Zásuvkové skříně RZ- a RZ-2
1 | Skříň nerezová | AX 1008.000 | ks | 1 |  | 0
2 | Zásuvková skříň | v910-ZSFT21101000.1/3952 | ks | 1 |  | 0
3 | Vývodka | PG21 | ks | 2 |  | 0
4 | Výroba rozvaděče |  | HZS | 4 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0
3. Zabezpečení objektu
1 | Ústředna | JA-103KRY | ks | 1 |  | 0
2 | Pohybový detektor | Paradox DG85 | ks | 2 |  | 0
3 | Dveřní kontakt | MAS 203 | ks | 1 |  | 0
4 | Akumulátor | 2,0Ah/12V | ks | 1 |  | 0
5 | Kouř. detektor + přísl. | ID100 | ks | 1 |  | 0
6 | Sběrnicový modul | JA-111H TRB | ks | 4 |  | 0
7 | Venkovní klávesnice | JA-123E | ks | 1 |  | 0
8 | Venkovní sirénka | JA-111A-BASE-RB | ks | 1 |  | 0
9 | Kryt sirénky nerez | JA-1X1A-C-ST | ks | 1 |  | 0
10 | Vnitřní sirénka | JA-110A | ks | 1 |  | 0
11 | PIR detektor s kamerou | JA-120PC (90) | ks | 1 |  | 0
12 | Bezdrátový ovladač | JA-152J MS | ks | 3 |  | 0
13 | RFID přívěsek | JA-192J | ks | 5 |  | 0
14 | Montáž, oživení, zaškolení |  | ks | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List6
Stránka 8/10
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace odběrné věže
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
4. Přístroje
1 | Snímač hladiny 0-16m | LMP307 | ks | 1 |  | 0
2 | Nerez. chránička kabelu |  | ks | 1 |  | 0
3 | Svorka k zavěšení | 1000278 | ks | 1 |  | 0
4 | Snímač teploty | P111I | ks | 1 |  | 0
5 | Topný kabel 790W, 48m | Suevia 661448 | ks | 1 |  | 0
6 | LED svítidlo 20W | LF2022 | ks | 3 |  | 0
7 | LED svítidlo 50W, PIR | LF2024S | ks | 2 |  | 0
8 | LED svítidlo 36W | PL5000M2W5ND/NZ | ks | 5 |  | 0
9 | Nouzové svítidlo 3W | LEL101 | ks | 1 |  | 0
10 | Kabelová spojka | CW132 | ks | 5 |  | 0
11 | Soumrakový spínač | AWZ-30 | ks | 1 |  | 0
12 | Zásuvka | PROTECA 137.6411 | ks | 2 |  | 0
13 | Montážní materiál |  | ks | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0
5. Kabely, kabelové trasy
1 | Kabel | JYTY 2x1 | m | 110 |  | 0
2 | Kabel | YSLY-JZ 16x1 | m | 77 |  | 0
3 | Kabel | YSLY-OZ 4x1 | m | 20 |  | 0
4 | Kabel | YSLY-JZ 4x2,5 | m | 77 |  | 0
5 | Kabel | YSLCY-OZ 4x0,5 | m | 7 |  | 0
6 | Kabel | CYKY-J 4x10 | m | 46 |  | 0
7 | Kabel | CYKY-J 5x6 | m | 61 |  | 0
8 | Kabel | CYKY-J 5x4 | m | 55 |  | 0
9 | Kabel | CYKY-J 3x2,5 | m | 35 |  | 0
10 | Kabel | CYKY-J 5x1,5 | m | 30 |  | 0
11 | Kabel | CYKY-J 3x1,5 | m | 167 |  | 0
12 | Kabel | CYKY-O 3x1,5 | m | 35 |  | 0
13 | Kabel | UTP | m | 160 |  | 0
14 | Vodič | CYA16 | m | 8 |  | 0
15 | Vodič | CYA6 | m | 110 |  | 0
16 | Žlab M2 200/50 | ARK-231144 | m | 10 |  | 0
17 | Žlab M2 50/50 | ARK-231114 | m | 20 |  | 0
18 | Přepážka KPZM50 | ARK-232105 | m | 10 |  | 0
19 | Víko VZM200 | ARK-232020 | m | 10 |  | 0
20 | Víko VZM50 | ARK-232005 | m | 20 |  | 0
21 | Spojka žlabu SZM1 | ARK-233010 | ks | 40 |  | 0
22 | Spojka víka SVM1 | ARK-233085 | ks | 120 |  | 0
23 | Spoj. sada přepážky SPM1 | ARK-233080 | ks | 20 |  | 0
24 | Tvar. sada TSM50-100 | ARK-233054 | ks | 4 |  | 0
25 | Svorka tvarovací SZM4 | ARK-233040 | ks | 4 |  | 0
26 | Spojka uzemňovací SUM1 | ARK-233070 | ks | 8 |  | 0
27 | Svorka zemnící SVZM1 | ARK-213078 | ks | 4 |  | 0

## List7
Stránka 9/10
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace odběrné věže
[5 empty] | Číslo nabídky: | 10-03-2020
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
28 | Držák krabic DZM1 | ARK-234010 | ks | 10 |  | 0
29 | Držák žlabu DZM13 | ARK-234130 | ks | 20 |  | 0
30 | Matice MSM/M8 | ARK-238952 | ks | 20 |  | 0
31 | Příchytka PVM | ARK-238953 | ks | 20 |  | 0
32 | Držák žlabu DZM4 | ARK-234040 | ks | 10 |  | 0
33 | Držák záv. tyče DZM9 | ARK-214090 | ks | 10 |  | 0
34 | Závitová tyč M8/1m | ARK-249021 | ks | 6 |  | 0
35 | Příchytka k I pr. PIM | ARK-238960 | ks | 20 |  | 0
36 | Příchytka PZSM2 | ARK-238956 | ks | 10 |  | 0
37 | Podpěra PZM200 | ARK-236020 | ks | 10 |  | 0
38 | Stojna STNM1200 | ARK-2381120 | ks | 3 |  | 0
39 | Kabelový svod | ARK-232410 | ks | 4 |  | 0
40 | Lišta MS4141 | MS4141P6000A4 | ks | 3 |  | 0
41 | Lišta MS4141 | MS4141P1000A4 | ks | 2 |  | 0
42 | Držák WBDHE 41 V4A | WBDHE 41 V4A | ks | 6 |  | 0
43 | Spojka SVE 41 V4A | SVE 41 V4A | ks | 2 |  | 0
44 | Matice M8 | MS41SN M8 A4 | ks | 30 |  | 0
45 | Matice M6 | MS41SN M6 A4 | ks | 10 |  | 0
46 | Spojovací deska | GMS 1 VP V4A | ks | 10 |  | 0
47 | Koncovka | MS4141 SK | ks | 2 |  | 0
48 | Spojovací deska | GMS 5 VP X V4A | ks | 4 |  | 0
49 | Spojovací materiál nerez |  | ks | 1 |  | 0
50 | Trubka nerez | S25W V2A | ks | 4 |  | 0
51 | Trubkový oblouk | SB25W V2A | ks | 6 |  | 0
52 | Spojka | SV25W V2A | ks | 12 |  | 0
53 | Chránička flexi | TSS-221 | m | 12 |  | 0
54 | Trubka nerez | S20W V2A | ks | 1 |  | 0
55 | Trubkový oblouk | SB20W V2A | ks | 1 |  | 0
56 | Spojka | SV20W V2A | ks | 2 |  | 0
57 | Chránička flexi | TSS-216 | m | 2 |  | 0
58 | Svorka pro trubky I | TKSUN 7-25 | ks | 28 |  | 0
59 | Svorka pro trubky stěna | 733 29 VA | ks | 12 |  | 0
60 | Svorka pro trubky stěna | 733 21 VA | ks | 2 |  | 0
61 | Chránička PVC | VRM25 | m | 12 |  | 0
62 | Chránička PVC | VRM20 | m | 35 |  | 0
63 | Chránička PVC | VRM16 | m | 40 |  | 0
64 | Svorka | CL25 | ks | 14 |  | 0
65 | Svorka | CL20 | ks | 40 |  | 0
66 | Svorka | CL16 | ks | 50 |  | 0
67 | Spojka | 25 | ks | 2 |  | 0
68 | Spojka | 20 | ks | 8 |  | 0
69 | Spojka | 16 | ks | 12 |  | 0
70 | Ohebná chránička | FX25 | m | 4 |  | 0
71 | Ohebná chránička | FX20 | m | 10 |  | 0
72 | Ohebná chránička | FX16 | m | 10 |  | 0

## List8
Stránka 10/10
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace odběrné věže
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
73 | Krabice rozbočná | 003.CS.K_KB | ks | 4 |  | 0
74 | Krabice rozbočná | A11 | ks | 10 |  | 0
75 | Ekvipot. Svorkovnice | EPS2 | ks | 1 |  | 0
76 | Kabelová chránička | Kopoflex 09040 | m | 10 |  | 0
77 | Konstr. Materál |  | ks | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0
6. Mobilní vozík
1 | Motor 400V Y, 0,55kW | BN 80B 6 230/400-50 IP55 CLF B5 | ks | 1 |  | 0
2 | Převodovka 1:30,7 | 3 00 L 2 30.7 PC P80 E | ks | 1 |  | 0
3 | Mazivo | SHELL OMALA S4WE 320 (SHELL TIVELA S320) | l | 1 |  | 0
4 | Hřídel s čtyřhranem |  | ks | 1 |  | 0
5 | Ovládání | LG8K06M707 | ks | 1 |  | 0
6 | Kabel | CGSG 5x2,5 | m | 12 |  | 0
7 | Vidlice | IVN3253 | ks | 1 |  | 0
8 | Rudl ocelový | 500kg | ks | 1 |  | 0
9 | Výroba vozíku dle dok. |  | ks | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0
7. Výměna pohonů M1 a M2
1 | Modact Mon | Typ. 52034.7E73N | ks | 2 |  | 0
2 | Adaptér |  | ks | 2 |  | 0
3 | Výměna pohonu, nastavvení |  | ks | 2 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0