## List1
Požadované vlastnosti jednotlivého zařízení |  |  | Příloha č.1
Prodávající: ……………………………………………………………………………………………………………………….. |  | Prodávané zařízení: …………………………………….…….……………...………………………………………………..
|  | Nabízené parametry | (vyplní prodávající)
Parametr | Popis parametru | Parametr | Popis parametru
Typová řada | Cisco MDS | Typová řada
Konstrukční provedení | Rackmount 19" | Konstrukční provedení
Minimální počet aktivních provozuschopných portů (licence, SFP) | 24 | Minimální počet aktivních provozuschopných portů (licence, SFP)
SFP | FC min. 16 Gbps, plně kompatibilní se SAN 4 Gbps, vyměnitelné za provozu | SFP
Napájení | Redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za provozu | Napájení
Management | Přístup do zařízení pomocí Out-of-band 10/100/1000 Ethernet port, RS-232 serial console port, USB, CLI pomocí konzolového portu nebo pomocí ethernetových portů SNMPv3 pomocí ethernet portů nebo pomocí inband IP over FC | Management
Další požadované vlastnosti | Podpora VSAN, Port-Channeling, QoS na principu toku nebo zón | Další požadované vlastnosti
Záruka na HW a standardní SW | 5 let v režimu Next Business Day (služba Cisco Smart Net Total Care 8x5xNext Business Day) Za účelem ověření dodavatel před dodáním zboží předloží na vyžádání prohlášení výrobce dodávaného zařízení či jeho oficiálního zastoupení o tom, že na dodávané zboží (seznam sériových čísel) bude kupujícímu jako koncovému zákazníkovi poskytnuta k dodávanému zařízení požadovaná záruka výrobce v plném výrobcem poskytovaném rozsahu. | Záruka na HW a standardní SW
Podmínky dodání | Zařízení musí být dodána oficiálním distribučním a prodejním kanálem výrobce. Zařízení musí být originální a nová, určená pro evropský trh. V databázi výrobce musí být kupující veden jako první uživatel zboží a licencí/subscripcí/operačních systémů. | Podmínky dodání
Prodávající vyplní žlutě označená pole.
podpis prodávajícího: