## List1
Cenová kalkulace
Stavba: | VD Horní Dunajovice, potrubí pro závlahy - výměna
Č. p. | Název položky - činnosti | Kč bez DPH
1 | Nerezové potrubí DN 306 x 3 mm délka 80 m
2 | Demontáž stávajícího potrubí DN 600 včetně držáků potrubí v chodbě hráze
3 | Demontáž uzavíracího šoupátka DN 600 v armaturní šachtě
pozn. nutné rozebrání stropu armaturní šachty pomocí jeřábu
4 | Výkopové práce a zemní práce - včetně obsypového materiálu
vyzvednutí/odstranění původního potrubí mezi odpadní chodbou a armaturní šachtou
příprava pro osazení nového potrubí mezi odpadní chodbou a armaturní šachtou
5 | Dodávka + montáž podpěr potrubí z nerez oceli
6 | Dodávka + montáž šoupátkového uzávěru DN 300 s ručním ovládáním, s montážní vložkou
7 | Přechodové kusy z DN 600 na DN 306 - 2 ks
8 | Pročištění odpadního potrubí z armaturní šachty
9 | Dodávka + montáž šoupátkového vypouštěcího uzávěru DN 100 s montážní vložkou
10 | Montáž/osazení potrubí DN 306
v chodbě hráze i mimo hráz mezi odpadí chodbou a armaturní šachtou
11 | Armaturní šachta
demontáž stropu a elektroinstalace
montáž/osazení stropu
dodávka a montáž vstupního poklopu z kompozitu včetně jeho zaizolování proti vlhkosti
pročištění odpadu - tlakové
12 | Armaturní šachta + odpadní chodba
betonáž průchodu z vodostavebního betonu
očištění a nátěry potrubí a žebříku (2 x 150 µm)
13 | Spojovací materiál nerez, těsnění, příruby kolena
14 | Vedlejší a ostatní náklady - veškeré náklady potřebné pro řádné provedení díla
Staveniště (vybudování, odstranění, případný pronájem ploch, přípojky)
Provedení funkční tlakové zkoušky
Veškerá doprava
Dokumentace (závěrečná zpráva, certifikáty, prohlášení o shodě, atd.)
Fotodokumentace před, během a po provedení prací
Pasport všech dotčených ploch (příjezdy, manipulační plochy, …) před zahájením prací
Celková cena díla v Kč bez DPH: |  | 0
Pozn.: | Veškeré předávané doklady, protokoly apod. budou předány 2x v tištěné podobě a 1x v el. podobě na CD.
V celkové ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné pro řádné provedení celého díla.