Specifikace zadavatele

Oprava a rekonstrukce střešního pláště u vybraných skleněných skleníků – a)180m2 a b)40m2 v areálu VÚRV v.v.i. Praha.

Technologický postup:

- Demontáž současných skel,

- očištění ocelového rámu,

- obroušení a nátěr 2x antikorozní syntetickou barvou ocelového rámu,

- položení nového čirého skla o síle 4 mm na natřený rám,

- usazování na silikon transparentní barvy,

- zajištění vodotěsnosti celého pláště

Nabídková cena v Kč bez DPH

| Položka nabídky | a)skleník 180 m2 | b)skleník 40 m2 | Cena v Kč bez DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Demontáž současných skel |  |  |  |
| Očištění ocelového ránu |  |  |  |
| Nátěr ocelového rámu |  |  |  |
| Dodávka nových skel 4mm |  |  |  |
| Usazení a zatmelení nových skel |  |  |  |
| Ekologická likvidace |  |  |  |
| Přesuny hmot |  |  |  |
| Režie |  |  |  |
| Doprava |  |  |  |
| Úklid |  |  |  |
| Celková nabídková cena za část a) i část B) v Kč bez DPH |  |  |  |

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení díla, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. zaměření, doprava, odvoz a likvidace obalů a demontovaného zařízení, montáž v místě instalace, proškolení zaměstnanců objednatele, apod.

_________________________

Elektronický podpis dodavatele