## RMR1
Rozvaděč RMR1 Kabelový seznam
Číslo kabelu | Typ kabelu | Karta, pozice vstupu na kartě | Odkud | Kam | Délka [m] | Pozn. | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 | JYTY 4x1 | CYKY 3x2.5 | CYKY 5x2.5 | CYKY 3x1.5 | CYKY 2x1.5 | CYKY 3x6 | CYKY 4x1.5 | CMFM 4x1.5
Malé napětí | [6 empty] | 450 | 780 | 135 | 40 | 945 | 140 | 545 | 270 | 90 | 40 | 15
RMR1.WG1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | T2032CX.1 | T1.00 | RMR1 | 15 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG2 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | T2032CX.2 | T1.01 | RMR1 | 15 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG3 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | T2032CX.3 | T1.02 | RMR1 | 15 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG4 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | T2032CX.5 | T1.04 | RMR1 | 15 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG5 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | T2032CX.7 | T1.03 | RMR1 | 15 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG6 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | T2032CX.8 | P1.01 | RMR1 | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG7 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | T2032CX.9 | P1.02 | RMR1 | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG8 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | T2032CX.10 | T1.06 | RMR1 | 15 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG9 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | EBAI.1.1 | T1.05 | RMR1 | 15 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG10 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | EBAI.1.2 | T323 | RMR1 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG11 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | EBAI.1.3 | 1.04.01 | RMR1 | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG12 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | EBAI.1.4 | 1.04.02 | RMR1 | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG13 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | EBAI.1.3 | 1.04.03 | RMR1 | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG14 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 1.04.04 | RMR1 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG15 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 1.04.05 | RMR1 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG16 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 1.04.06 | RMR1 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG17 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 1.04.07 | RMR1 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG18 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 1.04.08 | RMR1 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG19 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 1.04.09 | RMR1 | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG20 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 1.04.10 | RMR1 | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG21 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 1.04.11 | RMR1 | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG22 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 1.04.12 | RMR1 | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG23 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 |  | FM1.01 | RMR1 | 15 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG24 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 |  | FM1.02 | RMR1 | 15 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG25 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  | Pd1.01 | RMR1 | 15 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG26 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  | Pd1.02 | RMR1 | 15 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG27 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  | Pd1.03 | RMR1 | 15 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG28 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  | Pd1.04 | RMR1 | 15 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG29 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  | Pd1.05 | RMR1 | 15 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG30 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 |  | KON1.01 | RMR1 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG31 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 |  | KON1.02 | RMR1 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG32 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | S1.01 | RMR1 | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG33 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | S1.02 | RMR1 | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG34 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 |  | EL1 | RMR1 | 15 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG36 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | D1.01 | RMR1 | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG37 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | DG01 | RMR1 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG38 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | DG02 | RMR1 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG39 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | DG03 | RMR1 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG40 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | DG04 | RMR1 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG41 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | DG05 | RMR1 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG42 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | DG06 | RMR1 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG43 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | DG07 | RMR1 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG44 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | DG08 | RMR1 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG45 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | DG09 | RMR1 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG46 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  | PK01 | RMR1 | 15 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG47 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  | PK02 | RMR1 | 15 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG48 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  | PK03 | RMR1 | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG49 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  | PK04 | RMR1 | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG50 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  | PK05 | RMR1 | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG51 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  | PK06 | RMR1 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG52 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  | PK07 | RMR1 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG53 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  | PK08 | RMR1 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG54 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  | PK09 | RMR1 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG55 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  | PK10 | RMR1 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WG56 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  | PK11 | RMR1 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nízké napětí | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WLN1 | CYKY 4x10 |  |  |  | 35
RMR1.WD1 | CYKY 4x1.5 |  | FM1.01 | RMR1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
RMR1.WD2 | CMFM 4x1.5 |  | M1.01 | FM1.01 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5
RMR1.WD3 | CYKY 4x1.5 |  | FM1.02 | RMR1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
RMR1.WD4 | CMFM 4x1.5 |  | M1.03 | FM1.02 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5
RMR1.WD5 | CYKY 3x1.5 |  | M1.03 | RMR1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD6 | CYKY 3x6 |  | KON1.01 | RMR1 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
RMR1.WD7 | CYKY 3x6 |  | KON1.02 | RMR1 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
RMR1.WD8 | JYTY 4x1 |  | S1.01 | RMR1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD9 | JYTY 4x1 |  | S1.02 | RMR1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD10 | CYKY 3x1.5 |  | HL1.323 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD11 | CYKY 2x1.5 |  | PK01 | RMR1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD12 | CYKY 2x1.5 |  | PK02 | RMR1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD13 | CYKY 2x1.5 |  | PK03 | RMR1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD14 | CYKY 2x1.5 |  | PK04 | RMR1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD15 | CYKY 2x1.5 |  | PK05 | RMR1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD16 | CYKY 2x1.5 |  | PK06 | RMR1 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD17 | CYKY 2x1.5 |  | PK07 | RMR1 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD18 | CYKY 2x1.5 |  | PK08 | RMR1 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD19 | CYKY 2x1.5 |  | PK09 | RMR1 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD20 | CYKY 2x1.5 |  | PK10 | RMR1 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD21 | CYKY 2x1.5 |  | PK11 | RMR1 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD51 | CYKY 3x2.5 |  | DG01 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD52 | CYKY 3x2.5 |  | DG01 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD53 | CYKY 3x2.5 |  | DG01 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD54 | CYKY 3x1.5 |  | DG01 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD55 | CYKY 3x1.5 |  | DG01 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD56 | CYKY 3x2.5 |  | DG02 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD57 | CYKY 3x2.5 |  | DG02 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD58 | CYKY 3x2.5 |  | DG02 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD59 | CYKY 3x1.5 |  | DG02 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD60 | CYKY 3x1.5 |  | DG02 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD61 | CYKY 3x2.5 |  | DG03 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD62 | CYKY 3x2.5 |  | DG03 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD63 | CYKY 3x2.5 |  | DG03 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD64 | CYKY 3x1.5 |  | DG03 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD65 | CYKY 3x1.5 |  | DG03 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD66 | CYKY 3x2.5 |  | DG04 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD67 | CYKY 3x2.5 |  | DG04 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD68 | CYKY 3x2.5 |  | DG04 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD69 | CYKY 3x1.5 |  | DG04 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD70 | CYKY 3x1.5 |  | DG04 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD71 | CYKY 3x2.5 |  | DG05 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD72 | CYKY 3x2.5 |  | DG05 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD73 | CYKY 3x2.5 |  | DG05 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD74 | CYKY 5x2.5 |  | DG05 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD75 | CYKY 3x1.5 |  | DG05 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD76 | CYKY 3x2.5 |  | DG06 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD77 | CYKY 3x2.5 |  | DG06 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD78 | CYKY 3x2.5 |  | DG06 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD79 | CYKY 5x2.5 |  | DG06 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD80 | CYKY 3x1.5 |  | DG06 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD81 | CYKY 3x2.5 |  | DG07 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD82 | CYKY 3x2.5 |  | DG07 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD83 | CYKY 3x2.5 |  | DG07 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD84 | CYKY 5x2.5 |  | DG07 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD85 | CYKY 3x1.5 |  | DG07 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD86 | CYKY 3x2.5 |  | DG08 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD87 | CYKY 3x2.5 |  | DG08 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD88 | CYKY 3x2.5 |  | DG08 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD89 | CYKY 5x2.5 |  | DG08 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD90 | CYKY 3x1.5 |  | DG08 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD91 | CYKY 3x2.5 |  | DG09 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD92 | CYKY 3x2.5 |  | DG09 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD93 | CYKY 3x2.5 |  | DG09 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD94 | CYKY 3x1.5 |  | DG09 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
RMR1.WD95 | CYKY 3x1.5 |  | DG09 | RMR1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0

## Soucet
| J-Y(St)Y 1x2x0,8 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | J-Y(St)Y 3x2x0,8 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 | J-Y(St)Y 5x2x0,8 | CYKY 3Cx1,5 | CYKY 4Cx1,5 | CYKY 4x2.5 | CYKY 4x4 | CYKY 4x6 | JYTY 2x1
RM1 | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
RM2 | 450 | 780 | 135 | 40 | 945 | 545 | 270
RM5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RM6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RM7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RM8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RM10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!