## List1
označení | napětí | hodnota | pozn. | popis |  | 6 A/C | 16 A/C | 40 A/C | 6 A/B | 10 A/B | 16 A/B
[5 empty] | 55 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 31 | 2
QA1 | 3x400 VAC | 100A |  | hlavní vypínač |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA1 | 3x400 VAC | 6 A/C |  | VZT1 - přívodní motor |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA2 | 3x400 VAC | 6 A/C |  | VZT1 - odtahový motor |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA3 | 3x400 VAC | 16 A/C |  | VZT1 - elektroohřev |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA4 | 230V | 40 A/C |  | VZT1 - kond. jednotka 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
FA5 | 230V | 40 A/C |  | VZT1 - kond. jednotka 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
FA6 | 230V | 6 A/C |  | VZT1 - AHU BOX k kond. 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA7 | 230V | 6 A/C |  | VZT1 - AHU BOX k kond. 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA8 | 230V | 6A/C |  | VZT1 - čerpadlo ZZT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA9 | 230V | 10 A/B |  | Požární klapky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
FA10 | 230V | 10 A/B |  | Osvětlení 312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
FA11 | 230V | 10 A/B |  | Osvětlení 323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
FA12 | 230V | 10 A/B |  | Osvětlení 323a |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FA20 | 230V | 16 A/B |  | DG1 - zasuvka 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA21 | 230V | 16 A/B |  | DG1 - zasuvka 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA22 | 230V | 16 A/B |  | DG1 - skupina zásuvek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA23 | 230V | 6 A/B |  | DG1 - osvětlení |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
FA24 | 230V | 6 A/B |  | DG1 - ovládání digestoře |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
FA25 | 230V | 16 A/B |  | DG2 - zasuvka 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA26 | 230V | 16 A/B |  | DG2 - zasuvka 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA27 | 230V | 16 A/B |  | DG2 - skupina zásuvek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA28 | 230V | 6 A/B |  | DG2 - osvětlení |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
FA29 | 230V | 6 A/B |  | DG2 - ovládání digestoře |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
FA30 | 230V | 16 A/B |  | DG3 - zasuvka 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA31 | 230V | 16 A/B |  | DG3 - zasuvka 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA32 | 230V | 16 A/B |  | DG3 - skupina zásuvek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA33 | 230V | 6 A/B |  | DG3 - osvětlení |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
FA34 | 230V | 6 A/B |  | DG3 - ovládání digestoře |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
FA35 | 230V | 16 A/B |  | DG4 - zasuvka 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA36 | 230V | 16 A/B |  | DG4 - zasuvka 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA37 | 230V | 16 A/B |  | DG4 - skupina zásuvek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA38 | 230V | 6 A/B |  | DG4 - osvětlení |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
FA39 | 230V | 6 A/B |  | DG4 - ovládání digestoře |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
FA40 | 230V | 16 A/B |  | DG5 - zasuvka 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA41 | 230V | 16 A/B |  | DG5 - zasuvka 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA42 | 230V | 16 A/B |  | DG5 - skupina zásuvek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA43 | 230V | 6 A/B |  | DG5 - osvětlení |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
FA44 | 3x400 VAC | 16 A/B |  | DG5 - ovládání digestoře |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA45 | 230V | 16 A/B |  | DG6 - zasuvka 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA46 | 230V | 16 A/B |  | DG6 - zasuvka 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA47 | 230V | 16 A/B |  | DG6 - skupina zásuvek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA48 | 230V | 6 A/B |  | DG6 - osvětlení |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
FA49 | 3x400 VAC | 16 A/B |  | DG6 - ovládání digestoře |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA50 | 230V | 16 A/B |  | DG7 - zasuvka 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA51 | 230V | 16 A/B |  | DG7 - zasuvka 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA52 | 230V | 16 A/B |  | DG7 - skupina zásuvek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA53 | 230V | 6 A/B |  | DG7 - osvětlení |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
FA54 | 3x400 VAC | 16 A/B |  | DG7 - ovládání digestoře |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA55 | 230V | 16 A/B |  | DG8 - zasuvka 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA56 | 230V | 16 A/B |  | DG8 - zasuvka 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA57 | 230V | 16 A/B |  | DG8 - skupina zásuvek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA58 | 230V | 6 A/B |  | DG8 - osvětlení |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
FA59 | 3x400 VAC | 16 A/B |  | DG8 - ovládání digestoře |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA60 | 230V | 16 A/B |  | DG9 - zasuvka 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA61 | 230V | 16 A/B |  | DG9 - zasuvka 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA62 | 230V | 16 A/B |  | DG9 - skupina zásuvek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FA63 | 230V | 6 A/B |  | DG9 - osvětlení |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
FA64 | 230V | 6 A/B |  | DG9 - ovládání digestoře |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0