## List 1
Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace analýzy
Specifikace analýzy jednoho vzorku
Požadovaný parametr | Předúprava vzorků | Popis | Metoda stanovení | Identifikace postupu | Akreditace*
PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 | - | Polychlorované bifenyly (6 kongenerů 28+52+101+138+153+180) | GC/MS | ČSN EN ISO 6468 | AP
HCB | - | Hexachlorbenzen | GC/MS | ČSN EN ISO 6468 | AP
a, b, g, d -HCH | - | Hexachlorcyklohexan (lindan) | GC/MS | ČSN EN ISO 6468 | AP
o,p´a p,p´ DDE, DDD, DDT | - | Skupina DDT (o,p´-DDE, p,p´-DDE, o,p´-DDD, p,p´-DDD, o,p´-DDT, p,p´-DDT) | GC/MS | ČSN EN ISO 6468 | AP
semikvantitativní stanovení karbonátů | - | Stanovení uhličitanů volumetricky | Volumetricky | ČSN EN ISO 10693 | N
Hg-lučavka královská | Extrakce lučavkou královskou | Rtuť po extrakci lučavkou královskou | AMA | ČSN 75 7440 | P
Hgtotal – AMA | - | Rtuť -celkový obsah (analyzátor AMA) | AMA | ČSN 75 7440 | P
As | Vodný výluh 1:8 | Stanovení kovů ve vodném výluhu | ICP-MS | ČSN EN ISO 17294-1, ČSN EN ISO 17294-2 | A
Cd | Vodný výluh 1:8 | Stanovení kovů ve vodném výluhu | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Co | Vodný výluh 1:8 | Stanovení kovů ve vodném výluhu | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Cr | Vodný výluh 1:8 | Stanovení kovů ve vodném výluhu | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Cu | Vodný výluh 1:8 | Stanovení kovů ve vodném výluhu | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Mo | Vodný výluh 1:8 | Stanovení kovů ve vodném výluhu | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Ni | Vodný výluh 1:8 | Stanovení kovů ve vodném výluhu | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Pb | Vodný výluh 1:8 | Stanovení kovů ve vodném výluhu | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
V | Vodný výluh 1:8 | Stanovení kovů ve vodném výluhu | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Zn | Vodný výluh 1:8 | Stanovení kovů ve vodném výluhu | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Hg | Vodný výluh 1:8 | Stanovení kovů ve vodném výluhu | AMA | ČSN 75 7440 | P
Se | Vodný výluh 1:8 | Stanovení kovů ve vodném výluhu | ICP-MS | ČSN EN ISO 17294-1, ČSN EN ISO 17294-2 | A
Sb | Vodný výluh 1:8 | Stanovení kovů ve vodném výluhu | ICP-MS | ČSN EN ISO 17294-1, ČSN EN ISO 17294-2 | A
Sn | Vodný výluh 1:8 | Stanovení kovů ve vodném výluhu | ICP-MS | ČSN EN ISO 17294-1, ČSN EN ISO 17294-2 | A
Tl | Vodný výluh 1:8 | Stanovení kovů ve vodném výluhu | ICP-MS | ČSN EN ISO 17294-1, ČSN EN ISO 17294-2 | N
As | Výluh 1M roztokem NH4 NO3 | Stanovení kovů ve výluhu roztokem NH4NO3 | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Cd | Výluh 1M roztokem NH4 NO3 | Stanovení kovů ve výluhu roztokem NH4NO3 | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Co | Výluh 1M roztokem NH4 NO3 | Stanovení kovů ve výluhu roztokem NH4NO3 | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Cr | Výluh 1M roztokem NH4 NO3 | Stanovení kovů ve výluhu roztokem NH4NO3 | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Cu | Výluh 1M roztokem NH4 NO3 | Stanovení kovů ve výluhu roztokem NH4NO3 | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Mo | Výluh 1M roztokem NH4 NO3 | Stanovení kovů ve výluhu roztokem NH4NO3 | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Ni | Výluh 1M roztokem NH4 NO3 | Stanovení kovů ve výluhu roztokem NH4NO3 | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Pb | Výluh 1M roztokem NH4 NO3 | Stanovení kovů ve výluhu roztokem NH4NO3 | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
V | Výluh 1M roztokem NH4 NO3 | Stanovení kovů ve výluhu roztokem NH4NO3 | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Zn | Výluh 1M roztokem NH4 NO3 | Stanovení kovů ve výluhu roztokem NH4NO3 | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Hg | Výluh 1M roztokem NH4 NO3 | Stanovení kovů ve výluhu roztokem NH4NO3 | AMA | ČSN 75 7440 | P
Se | Výluh 1M roztokem NH4 NO3 | Stanovení kovů ve výluhu roztokem NH4NO3 | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Sb | Výluh 1M roztokem NH4 NO3 | Stanovení kovů ve výluhu roztokem NH4NO3 | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Sn | Výluh 1M roztokem NH4 NO3 | Stanovení kovů ve výluhu roztokem NH4NO3 | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
Tl | Výluh 1M roztokem NH4 NO3 | Stanovení kovů ve výluhu roztokem NH4NO3 | ICP-OES | ČSN EN ISO 11185 | AP
| Extrakce lučavkou královskou | Předúpravy |  | ČSN EN 16174 | -
| Vodný výluh 1:8 | Předúpravy |  | ČSN EN 12457-4 (modifikace dle domluvy se zákazníkem) | -
| Výluh 1M roztokem NH4 NO3 | Předúpravy |  | Dle domluvy se zákazníkem | -
A - Metoda v rozsahu akreditace ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025
P - Metoda v rozsahu posouzení Aslab dle ČSN EN ISO/IEC 17025
N - Metoda mimo rozsah akreditace ČIA a mimo rozsah posouzení Aslab