## List1
Cenová kalkulace
Stavba: | VD Landštejn, technologie - oprava
Č. p. | Název položky - činnosti | Kč bez DPH
1 | Demontáž pohonu levého segmentového uzávěru, odpojení pohonu MODACT | 0
2 | Oprava stojanu s výměnou vadných dílů, povrchová ochrana, výměna motoru | 0
3 | Zpětná montáž stojanu, připojení pohonu MODACT a jeho seřízení | 0
4 | Hrazení tabulovými uzávěry s pomocí potápěčů | 0
5 | Výměna 8 ks šoupátek DN 150 včetně těsnění a spojovacího materiálu | 0
6 | Výměna klapkového uzávěru s převodovkou ve vodoměrné šachtě | 0
7 | Osazení spodních výpustí od a zavzdušňovacími ventily, očištění a nátěry | 0
8 | Výměna mazacích náplní převodovek šouátek DN 800, ucpávek, pohonech segmentů | 0
9 | Očíštění a provedení povrchové ochrany žebříku a "I" profilu v šachtě průtokoměru | 0
10 | Očištění a nátěr vodárenského potrubí, nad vývarem | 0
11 | Očištění a nátěr "I" profilu (jeřábové drážky 2 ks) demontáž a montáž zdvíhacího zařízení (kočky) | 0
12 | Nerezová táhla a čepy | 0
13 | Výměna olejů MODACT 3 ks a ve zdvihacím zařízení tabulového uzávěru, přetěsnění převodovky | 0
14 | Vedlejší a ostatní náklady - veškeré náklady potřebné pro řádné provedení díla | 0
Staveniště (vybudování, odstranění, případný pronájem ploch, přípojky)
Veškerá doprava
Dokumentace (závěrečná zpráva, certifikáty, prohlášení o shodě, atd.)
Fotodokumentace před, během a po provedení prací
Pasport všech dotčených ploch (příjezdy, manipulační plochy, …) před zahájením prací
Celková cena díla v Kč bez DPH: |  | 0
Pozn.: | Veškeré předávané doklady, protokoly apod. budou předány 2x v tištěné podobě a 1x v el. podobě na CD.
V celkové ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné pro řádné provedení celého díla.