## List0
CENOVÁ NABÍDKA REALIZACE
Dodavatel :
|  |  | IČO : |  |  | DIČ :
Tel.-fax: , Mobil :
| Číslo zakázky : | [5 empty] | List: 2/6
| Název zakázky: | ČS Štinkava - nový řídící systém
| Část: | Měření a regulacce
| Objekt : | ČS Štinkava |  |  | Číslo nabídky:
| Investor : | Povodí Moravy s.p. |  |  | Archivní číslo :
|  | NÁKLADY |  | KS | CENA / KS |  | CENA CELKEM
NÁKLADY- MATERIÁL
| 1. | Úprava rozvaděče RM1 |  | 1 | 0 |  | 0
| 2. | Rozvaděč DT1 |  | 1 | 0 |  | 0
| 3. | Zajištění chodu 2ks čerpadel |  | 1 | 0 |  | 0
| 4. | Zabezpečení objektu |  | 1 | 0 |  | 0
| 5. | Přístroje |  | 1 | 0 |  | 0
| 6. | Kabely, kabelové trasy |  | 1 | 0 |  | 0
7.
8.
9.
| 10. | MEZISOUČET (1.-9.) |  |  |  |  | 0
NÁKLADY- MONTÁŽE, REVIZE, UVEDENÍ DO PROVOZU
| 11. | Technická specifikace | HZS | 16 |  |  | 0
| 12. | Demontáž stávající instalace | HZS | 24 |  |  | 0
| 13. | Elektromontážní práce | HZS | 160 |  |  | 0
| 14. | Uvedení do provozu, nastavení | HZS | 32 |  |  | 0
| 15. | Čas na cestě | HZS | 132 |  |  | 0
| 16. | Úprava dokumentace | HZS |  |  |  | 0
| 17. | Náklady na dopravu | km |  |  |  | 0
| 18. | Software + vizualizace | ks | 1 |  |  | 0
| 19. | Protokol o kusové zkoušce | ks | 1 |  |  | 0
| 20. | Revize elektroinstalace | ks | 1 |  |  | 0
| 21. | Režijní náklady, záruky, zisk | % |  | 0 |  | 0
| 22. | MEZISOUČET (11.-21.) |  |  |  |  | 0
Poznámky:
|  | NÁKLADY BEZ DPH : |  |  | 0
Dne: |  | Zpracoval: | Schválil: |  |  | Platnost:

## List1
Stránka 3/6
VÝKAZ - VÝMĚR |  |  | Rozpis materiálu elektroinstalace ČS Štinkava
[6 empty] | Číslo nabídky: | 12-12-2019
pol: | NÁZEV |  | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
[5 empty] | MJ | za MJ | bez DPH
1. Úprava rozvaděče RM1
1. | Měřící transf. proudu |  | ASK31.4, 300/5, 0,5%, 5VA | ks | 3 |  | 0
2. | Měřící transf. proudu |  | ASK31.4, 100/5, 0,5%, 2,5VA | ks | 2 |  | 0
3. | Převodník |  | MIU 0-5A / 10V | ks | 5 |  | 0
4. | Relé 230V AC, 2CO |  | 40.52.8.230.0000 | ks | 6 |  | 0
5. | Relé 24V DC, 2CO |  | 40.52.9.024.0000 | ks | 12 |  | 0
6. | Patice pro relé 2CO |  | 95.95.3 | ks | 18 |  | 0
7. | Svorky |  |  | ks | 0 | Stávající | 0
8. | Přeznačení svorek |  |  | ks | 1 |  | 0
9. | Přeznačení vodičů |  |  | ks | 1 |  | 0
10. | Štítek přístroje |  |  | ks | 32 |  | 0
11. | Vodiče, dutinky, očka |  |  | ks | 1 |  | 0
12. | Úprava rozvaděče |  |  | HZS | 64 |  | 0
| Mezisoučet | [5 empty] | 0
2. Rozvaděč DT1
1. | Skříň 800x2000x400 |  | VX 8804.000 | ks | 1 |  | 0
2. | Bočnice |  | VX 8104.245 | sad | 1 |  | 0
3. | Podstavec přední, zadní |  | VX 8620.003 | sad | 1 |  | 0
4. | Podstavec levý, pravý |  | VX 8620.031 | sad | 1 |  | 0
5. | Schránka na dokumenty |  | CM 4118.500 | ks | 1 |  | 0
6. | Osvětlení rozvaděče |  | SZ 2500.210 | ks | 1 |  | 0
7. | Kabel k osvětlení |  | SZ 2500.400 | ks | 1 |  | 0
8. | Kabelový průchod |  | VX 8618.811 | sad | 1 |  | 0
9. | Systémové chassis |  | VX 8617.110 | sad | 1 |  | 0
10. | Hlavní vypínač |  | VCD01 | ks | 1 |  | 0
11. | Jistič | B10/3 | A9F03310 | ks | 1 |  | 0
12. | Jistič | B6/1 | A9F03106 | ks | 3 |  | 0
13. | Zásuvka soklová |  | A9A15306 | ks | 3 |  | 0
14. | Svodič přepětí |  | DA 275 1+1 | ks | 1 |  | 0
15. | Jistící blok |  | PSF1-D 230V | ks | 1 |  | 0
16. | Vypínač na DIN |  | RSF4-D 230V | ks | 1 |  | 0
17. | Pojistkové pouzdro |  | RSP4 LED | ks | 3 |  | 0
18. | Pojistka |  | 5x20 mm | ks | 3 |  | 0
19. | Relé 230V AC, 2CO |  | 40.52.8.230.0000 | ks | 5 |  | 0
20. | Relé 24V DC, 2CO |  | 40.52.9.024.0000 | ks | 0 |  | 0
21. | Patice pro relé 2CO |  | 95.95.3 | ks | 5 |  | 0
22. | Časové relé 230V AC |  | CRM-91H | ks | 6 |  | 0
23. | Odrušovací člen |  |  | ks | 8 |  | 0
24. | Zdroj 24V/5A |  | PRO ECO 120W 24V 5A | ks | 1 |  | 0
25. | Zdroj 24V/3A |  | PRO ECO 72W 24V 3A | ks | 1 |  | 0
26. | Zdroj 12V/6A |  | PRO ECO 72W 12V 6A | ks | 1 |  | 0
27. | Záložní zdroj UPS |  | IDG800 | ks | 1 |  | 0

## List2
Stránka 4/6
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace ČS Štinkava
[5 empty] | Číslo nabídky: | 12-12-2019
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
28. | Základní jednotka ŘS | TRU | ks | 1 |  | 0
29. | Binární vstupy | EXU-I 300-40 | ks | 2 |  | 0
30. | Binární výstupy | EXU-O 300-20 | ks | 1 |  | 0
31. | Analogové vstupy | EXU-I 300-60 | ks | 1 |  | 0
32. | Zobrazovací panel |  | ks | 1 |  | 0
33. | Modem přenosu dat+ zdroj |  | ks | 1 |  | 0
34. | Dat. kabely řídícího syst. |  | sad | 1 |  | 0
35. | Hlavice otočná 2P | AD2 | ks | 2 |  | 0
36. | Hlavice prosv. zel. | AV033 | ks | 6 |  | 0
37. | Hlavice prosv. žl. | AV053 | ks | 7 |  | 0
38. | Hlavice prosv. čer. | AV043 | ks | 6 |  | 0
39. | Spojovací díl | AZ009 | ks | 31 |  | 0
40. | Objímka zel. 24V DC | ZBV B3 | ks | 6 |  | 0
41. | Objímka žl. 24V DC | ZBV B5 | ks | 7 |  | 0
42. | Objímka čer. 24V DC | ZBV B4 | ks | 6 |  | 0
43. | Spínací jednotka | ZBE101 | ks | 3 |  | 0
44. | Rozpínací jednotka | ZBE102 | ks | 1 |  | 0
45. | Houkačka | AS-95 230V | ks | 1 |  | 0
46. | Svorka | PDU 2,5/4 | ks | 130 |  | 0
47. | Svorka PE | PPE 2,5/4 | ks | 3 |  | 0
48. | Bočnice | PAP 2,5/4 | ks | 10 |  | 0
49. | Štítek svorky |  | ks | 133 |  | 0
50. | Štítek svorkovnice |  | ks | 10 |  | 0
51. | Štítek ovladače |  | ks | 22 |  | 0
52. | Štítek přístroje |  | ks | 50 |  | 0
53. | Vodiče, dutinky, očka |  | ks | 1 |  | 0
54. | Žlaby, DIN lišty |  | ks | 1 |  | 0
55. | Spojovací materiál |  | ks | 1 |  | 0
56. | Výroba rozvaděče |  | HZS | 96 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List3
Stránka 5/6
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace ČS Štinkava
[5 empty] | Číslo nabídky: | 12-12-2019
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
3. Zajištění chodu 2ks čerpadel
1. | Kabel | YSLY-JZ 5x1 | m | 50 |  | 0
2. | Skříň | GW 44 208 | ks | 1 |  | 0
3. | Hlavice otočná 3P | AD3 | ks | 2 |  | 0
4. | Tlačítko Start | AA133 | ks | 2 |  | 0
5. | Tlačítko Stop | AA234 | ks | 2 |  | 0
6. | Spojovací díl | AZ009 | ks | 8 |  | 0
7. | Hlavice prosv. zel. | AV033 | ks | 2 |  | 0
8. | Objímka zel. 230V AC | ZBV M3 | ks | 2 |  | 0
9. | Relé časové 230V AC | CRM-91H | ks | 1 |  | 0
10. | Vývodky |  | sad | 1 |  | 0
11. | Vodiče, dutinky, očka |  | ks | 1 |  | 0
12. | Žlaby, DIN lišty |  | ks | 1 |  | 0
13. | Spojovací materiál |  | ks | 1 |  | 0
14. | Výroba rozvaděče |  | HZS | 12 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0
4. Zabezpečení objektu
1. | Čidlo PIR + čočka |  | ks | 4 |  | 0
2. | Zdroj 12V DC |  | ks | 1 |  | 0
3. | Kabel | CMSM 7x0,5 | m | 70 |  | 0
4. | Kabel | CYKY-J 3x1,5 | m | 52 |  | 0
5. | Zásuvka | 5518-2029 B | ks | 3 |  | 0
6. | Reflektor s PIR 50W | LF2024S | ks | 2 |  | 0
7. | Siréna 230V AC |  | ks | 1 |  | 0
8. | Vypínač na DIN | RSF4-D 230V | ks | 1 |  | 0
9. | Kamera + DO | EYE-02i 3G GSM | ks | 2 |  | 0
10. | Zdroj pro kameru |  | ks | 2 |  | 0
11. | Baterie | EYE-02/02-3G | ks | 2 |  | 0
12. | Siréna ke kameře | JA-80L | ks | 1 |  | 0
13. | Montážní materiál |  | ks | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List4
Stránka 6/6
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace ČS Štinkava
[5 empty] | Číslo nabídky: | 12-12-2019
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
5. Přístroje
1. | Tlakový snímač hladiny | LMP 307, 10m kabel | ks | 2 |  | 0
2. | Nerez. chránička kabelu | LMP 307, 8m | ks | 2 |  | 0
3. | Svorka pro zavěšení | 1000278 | ks | 2 |  | 0
4. | Topný kabel | TV TS 24 | ks | 2 |  | 0
5. | Přípojná krabice | 191209 GC | ks | 2 |  | 0
6. | Plovákový spínač | MAC 3L 10m | ks | 7 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0
6. Kabely, kabelové trasy
1. | Kabel | JYTY 7x1 | m | 80 |  | 0
2. | Kabel | YSLY-JZ 12x1 | m | 30 |  | 0
3. | Kabel | YSLY-OZ 3x1 | m | 30 |  | 0
4. | Kabel | CYKY-J 3x1,5 | m | 80 |  | 0
5. | Svorka Wago | Wago 2 otevírací | ks | 21 |  | 0
6. | Kabelová spojka | Nedes CW132 | ks | 7 |  | 0
7. | Zásuvka | 5518-2029 B | ks | 3 |  | 0
8. | Štítek kabelu |  | ks | 74 |  | 0
9. | Pomocný materiál |  | ks | 1 |  | 0
10. | Chránička PVC | VRM 25 | m | 15 |  | 0
11. | Chránička PVC | VRM 20 | m | 30 |  | 0
12. | Chránička PVC | VRM 16 | m | 5 |  | 0
13. | Koleno pro VRM 25 |  | ks | 4 |  | 0
14. | Koleno pro VRM 20 |  | ks | 8 |  | 0
15. | Koleno pro VRM 16 |  | ks | 2 |  | 0
16. | Příchytka | CL 25 | ks | 25 |  | 0
17. | Příchytka | CL 20 | ks | 50 |  | 0
18. | Příchytka | CL 16 | ks | 10 |  | 0
19. | Spojka | SM 25 | ks | 6 |  | 0
20. | Spojka | SM 20 | ks | 14 |  | 0
21. | Spojka | SM 16 | ks | 4 |  | 0
22. | Ohebná chránička | FX 25 | m | 10 |  | 0
23. | Ohebná chránička | FX 20 | m | 20 |  | 0
24. | Ohebná chránička | FX 16 | m | 5 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0