P O V O D Í L A B E, státní podnik

INVESTIČNÍ  ZÁMĚR

VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace

| Zpracoval: | Zdeněk Píša vedoucí střediska Pardubice dne: |  |
| --- | --- | --- |
| Schválil: | Ing. Jan Zajíc ředitel závodu Roudnice n. Labem dne: |  |
| Schváleno Dokumentační komisí: | dne: 28.2.2019 číslo zápisu:2/2019 | Tajemník Dokumentační komise |

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

a) Identifikační údaje stavby:

Název investice (stavby): 	VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení      a elektroinstalace

Katastrální území:		Srnojedy

Místo investice (stavby):	VD Srnojedy, ř.km 960,820

Název DM:				Budova provozně obytná: Ke Zdymadlu 46

Číslo DM:				9051002777

Číslo investice (stavby):	239190001

Identifikátor ISYPO:		41 469

b)  Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:

Zdymadlo Srnojedy bylo vybudováno v letech 1932 – 1937 firmou ing. František Secký z Prahy. Vodní dílo tvoří jez o dvou polích světlosti 28 m, štěrková propust světlosti 6 m, těsně přisazená plavební komora na pravém břehu a vodní elektrárna na levém břehu. Spolu s výstavbou plavebního stupně byla na levém břehu vybudována i provozně obytná budova. V suterénu budovy se později dodatečně zřídilo sociální zázemí (sprchové kouty a toalety) pro pracovníky zdymadla a provozní údržby, které v současné době nevyhovuje hygienickým požadavkům. Také elektroinstalace, která je zde vedena z hlediska bezpečnosti (není vhodná do vlhkého prostředí) nevyhovuje  normě. Z těchto důvodů je nutné provést celkovou rekonstrukci těchto prostorů.

c)  Závazný a kvalifikovaný propočet nákladů:

Náklady na provedení akce se předpokládají ve výši 700 000,- Kč bez DPH. Tato cena byla stanovena (odhadnuta) na základě konzultace s odbornou firmou. Finální cena bude stanovena na základě vypracované projektové dokumentace a položkového rozpočtu zpracovaného odbornou firmou.

d)  Požadavky na stavebně technické řešení stavby:

V rámci rekonstrukce dojde k obnově prasklých příček tvořících stěny sprchových koutů. V další fázi budou vybourány zastaralé stávající rozvody vody a elektroinstalace včetně rozvaděče umístěného na chodbě. Při provádění těchto prací dojde k porušení obkladu stěn a dlažby podlahy, které budou také v rámci rekonstrukce nahrazeny novými. V prostorách sociálního zařízení je také nutné opravit vytápění a provést výměnu okna, kterým dochází ke značnému úniku tepla. Kanalizace a její případná celková rekonstrukce se bude odvíjet od jejího stavu, který se zjistí až v průběhu provádění prací nebo provedením sondy při přípravě projektu. Na závěr se začistí štukovou omítkou stěny a prostory sociálního zařízení se vymalují.

e)  Územně technické podmínky pro přípravu území:

Napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci –  v areálu VD Srnojedy

Rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí –  není třeba

Napojení na dopravní infrastrukturu – místní komunikace, Ke Zdymadlu

Vliv stavby na životní prostředí – životní prostředí nebude stavbou dotčeno

Stavbou nedojde k poškození významného krajinného prvku.

Zábor zemědělského a půdního fondu – není třeba

Povodňový plán stavby – není třeba

Zařízení staveniště – v areálu vodního díla Srnojedy

f)  Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem       z katastru nemovitostí:

Budova provozně obytná se nachází na stavebním pozemku č. 50 v  k. ú. Srnojedy, který je ve vlastnictví ČR s právem hospodaření přeneseném na Povodí Labe, státní podnik.

V příloze je doložen snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků a výpis z katastru nemovitostí.

g)  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu:

Provoz a údržba bude zajištěna vlastními zaměstnanci v běžném provozním rozsahu bez požadavku na zvýšení jejich počtu. Finanční náklady na provoz budou hrazeny z vlastních zdrojů bez nároku na jakékoliv dotace.

h)  Výkresy a schémata určená správcem programu:

- situace  1 : 2 000

- informace o parcele

- fotodokumentace současného stavu

i)  Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory:

Stavba není členěna na stavební objekty a provozní soubory.

Vypracoval: Zdeněk Píša

V Pardubicích   dne: