## Tab. V
Plán rozvoje pro kraj : Zlínský |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
aktualizace 2016 |  | 7204_013_01_41219 |  |  | SLAVIČÍN
(číslo a název obce)
|  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 5473 | 5447 | 5440 | 5432 | 5424 | 5416 | 5408 | 5400 | 5394 | 5388 | 5382 | 5376 | 5004 | 5010 | 5015 | 5020
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5299 | 5240 | 5181 | 5122 | 5063 | 5004 | 5010 | 5015 | 5020
dtto | % | 96.8208 | 97.2829 | 97.4081 | 97.5515 | 97.6954 | 97.8397 | 97.9845 | 98.1296 | 97.145 | 96.1581 | 95.1691 | 94.1778 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 300 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
počet zásob. osob s ČOP | os. | 50 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 16.6667 | 21.875 | 23.0769 | 24.2424 | 25.3731 | 26.4706 | 27.5362 | 28.5714 | 22.8571 | 17.1429 | 11.4286 | 5.7143 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 5349 | 5369 | 5374 | 5379 | 5384 | 5389 | 5394 | 5399 | 5320 | 5241 | 5162 | 5083 | 5004 | 5010 | 5015 | 5020
dtto | % | 92.6555 | 93.0987 | 93.2177 | 93.353 | 93.4885 | 93.624 | 93.7598 | 93.8957 | 92.6184 | 91.3384 | 90.0558 | 88.7705 | 100 | 100 | 100 | 100
délka vodovodních řadů | km | 48.745 | 48.745 | 48.745 | 48.745 | 48.745 | 48.745 | 48.745 | 54.445 | 54.445 | 54.445 | 54.445 | 54.445 | 48.75 | 48.75 | 54.45 | 54.45
- z toho přivodné řady | km | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 23.445 | 23.445 | 23.445 | 23.445 | 23.445 | 23.445 | 23.445 | 29.145 | 29.145 | 29.145 | 29.145 | 29.145 | 23.45 | 23.45 | 29.15 | 29.15
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.5402 | 0 | 24.307 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7699 | 6.0612 | 6.0612 | 6.0612 | 6.0612 | 6.0612 | 0 | 0.61538 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.2965 | 0.33993 | 0.35111 | 0.36036 | 0.37158 | 0.38283 | 0.39213 | 0.40341 | 0.36992 | 0.33516 | 0.30356 | 0.27075 | 0.20898 | 0.20898 | 0.20898 | 0.20898
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.2359 | 0.28252 | 0.2945 | 0.30454 | 0.31657 | 0.32861 | 0.33871 | 0.3508 | 0.32167 | 0.29144 | 0.26396 | 0.23543 | 0.20898 | 0.20898 | 0.20898 | 0.20898
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.1807 | 0.22732 | 0.2393 | 0.24934 | 0.26137 | 0.27341 | 0.28351 | 0.2956 | 0.26408 | 0.23147 | 0.2016 | 0.17069 | 0.14185 | 0.14185 | 0.14185 | 0.14185
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.057587 | 0.059973 | 0.06236 | 0.064746 | 0.067133 | 0.067133 | 0.067133 | 0.067133
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.0606 | 0.057408 | 0.05661 | 0.055812 | 0.055014 | 0.054215 | 0.053417 | 0.052619 | 0.048251 | 0.043716 | 0.039594 | 0.035315 | 0 | 0 | 0 | 0
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 92.5535 | 116 | 122 | 127 | 133 | 139 | 144 | 150 | 136 | 121 | 107 | 92 | 77.6623 | 77.5692 | 77.4919 | 77.4147
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 120.8266 | 144.1678 | 150.1416 | 155.1154 | 161.0893 | 167.0633 | 172.0372 | 178.0113 | 165.6563 | 152.3509 | 140.0974 | 126.8982 | 114.4181 | 114.281 | 114.1671 | 114.0534
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 151.8655 | 173.4622 | 179.0018 | 183.5423 | 189.0837 | 194.626 | 199.169 | 204.713 | 190.5047 | 175.2036 | 161.112 | 145.9329 | 114.4181 | 114.281 | 114.1671 | 114.0534
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.2432 | 1.1777 | 1.1613 | 1.145 | 1.1286 | 1.1122 | 1.0959 | 0.96647 | 0.88623 | 0.80294 | 0.72723 | 0.64864 | 0 | 0 | 0 | 0
prům.denní potřeba (Qp) | m3/d | 812.3288 | 931.3183 | 961.9558 | 987.2743 | 1018.0268 | 1048.8393 | 1074.3178 | 1105.2453 | 1013.4852 | 918.2418 | 831.6602 | 741.7769 | 572.5479 | 572.5479 | 572.5479 | 572.5479
koef.denní nerovnoměrnosti (kd) |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 1096.6438 | 1257.2797 | 1298.6403 | 1332.8203 | 1374.3362 | 1415.9331 | 1450.329 | 1492.0812 | 1368.2051 | 1239.6264 | 1122.7412 | 1001.3988 | 772.9397 | 772.9397 | 772.9397 | 772.9397
celková náhradní délka (Ln) | km | 50.6948 | 50.6948 | 50.6948 | 50.6948 | 50.6948 | 50.6948 | 50.6948 | 56.6228 | 56.6228 | 56.6228 | 56.6228 | 56.6228 | 50.7 | 50.7 | 56.628 | 56.628
náhradní délka rekonstruovaného potrubí (Lrn) | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 3.432 | 3.432 | 3.432 | 3.432 | 3.432 | 0 | 0.312 | 0 | 0
délky rekonstruovaného potrubí celk. (Lr) | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 6.6 | 9.9 | 13.2 | 16.5 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 20.1
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 13 | 5.72
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 18.82 | 31.82 | 37.54
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab. XI
Plán rozvoje pro kraj : Zlínský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
aktualizace 2016 |  |  | 7204_013_01_41219 |  | SLAVIČÍN
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  | rekonstrukce |  | nové stavby
[6 empty] | zákl. | rok | rok posled. | invest. | předp. rok | invest. | předp. rok
| 1 | 1.zdroje ,jímací objekty , studny ... |  |  |  | prostředky | uvedení | rekonstr. | náklady | zahájení / | náklady | zahájení /
|  | název | poznámka-tech. paramet. |  | vydat. ( l/s ) | mil Kč | do provozu |  | mil. Kč | ukončení | mil Kč | ukončení
S | 1.1
|  |  | jímací objekty celkem |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2 | 2.úpravny vody
|  | název | technologie úpravy |  | kap. ( l/s )
S | 2.1
|  |  | úpravny vody celkem |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3 | 3.čerpací stanice
|  | název | Qkap ( l/s ) | Qm (l/s) | H (m)
S | 3.1.1 | ČS Šabatec | 40
S | 3.1.2 | ČS Lipová | 3
|  | čerp. st. celkem | 43 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 4 | 4.vodojemy
|  | název | max. hladina | min. hladina | objem (m3)
S | 4.1.1 | VDJ 650 + 1500 m3 | 418 | 413 | 2150
S | 4.1.2 | VDJ Šabatec 50 m3 | 407 | 403 | 50
S | 4.1.3 | Zemní VDJ 100 m3 | 415 | 412 | 100
|  |  | vodojemy celkem |  | 2300 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 5 | 5.přívodné řady | materiál | DN (mm) | délka (km)
S | 5.1 | stávající |  | 100 - 300 | 25.3
R | 5.2 | rekonstrukce | PVC | 150,200 | 3.3 |  |  |  | 5.72 | 2025/2030
N | 5.3 | nové
|  |  | řady celkem |  | 25.3 | 0 |  |  | 5.72 |  | 0
| 6 | 6.rozvodné sítě | materiál | DN (mm) | délka (km)
S | 6.1 | stávající |  | 100 - 300 | 23.445
R | 6.2 | rekonstrukce |  | 100 | 0.3 |  |  |  | 1.3 | 2017
N | 6.3 | nové | PVC | 100 | 5.7 | [5 empty] | 13 | 2016/2025
|  |  | sítě celkem |  | 29.145 | 0 |  |  | 1.3 |  | 13
| 7 | 7.přípojky |  | počet | délka (km)
S |  | stávající |  | 982 | 9.18
| 8 | 8.jiné významné objekty
|  | název |  | parametry
8.1
|  |  | jiné objekty celkem |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | součty |  |  |  | 0 |  |  | 7.02 |  | 13
|  | rekonstrukce a nové stavby celkem |  |  |  |  | 20.02

## koef (hidden)
Počet bydlících obyvatel | koef. Přepočtu
0 | 0.72
200 | 0.74
300 | 0.76
400 | 0.78
500 | 0.8
600 | 0.81
700 | 0.82
800 | 0.83
900 | 0.84
1000 | 0.92
2000 | 0.96
3000 | 0.98
4000 | 1
5000 | 1.04
6000 | 1.06
7000 | 1.08
8000 | 1.1
9000 | 1.11
10000 | 1.22
20000 | 1.26
30000 | 1.29
40000 | 1.31
50000 | 1.34
60000 | 1.36
70000 | 1.38
80000 | 1.4
90000 | 1.41
100000 | 1.46
200000 | 1.49
300000 | 1.51
400000 | 1.52
500000 | 1.53
600000 | 1.54
700000 | 1.55
800000 | 1.56
900000 | 1.57
1000000 | 1.57
99999999 | 1.57