## Tab. V
Plán rozvoje pro kraj : Zlínský |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
aktualizace 2016 |  | 7204_014_01_15061 |  |  | SLOPNÉ
(číslo a název obce)
|  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 585 | 581 | 580 | 578 | 576 | 574 | 572 | 570 | 568 | 566 | 564 | 562 | 584 | 584 | 584 | 584
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 559 | 559 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 562 | 563 | 565 | 566 | 568 | 568 | 568 | 568
dtto | % | 95.5556 | 96.2134 | 96.5517 | 96.8858 | 97.2222 | 97.561 | 97.9021 | 98.2456 | 98.9437 | 99.47 | 100.1773 | 100.7117 | 97.2603 | 97.2603 | 97.2603 | 97.2603
počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559
dtto | % | 95.5556 | 96.2134 | 96.3793 | 96.7128 | 97.0486 | 97.3868 | 97.7273 | 98.0702 | 98.4155 | 98.7633 | 99.1135 | 99.4662 | 95.7192 | 95.7192 | 95.7192 | 95.7192
délka vodovodních řadů | km | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.053 | 5.053 | 5.053 | 5.053
- z toho přivodné řady | km | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.593 | 4.593 | 4.593 | 4.593
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8295 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 9.5833 | 9.5833 | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0259 | 0.027785 | 0.028264 | 0.028743 | 0.029223 | 0.029498 | 0.029977 | 0.030457 | 0.028893 | 0.027329 | 0.025765 | 0.024202 | 0.019663 | 0.019663 | 0.019663 | 0.019663
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0206 | 0.023016 | 0.023628 | 0.02424 | 0.024852 | 0.02526 | 0.025872 | 0.026484 | 0.025124 | 0.023765 | 0.022405 | 0.021045 | 0.019663 | 0.019663 | 0.019663 | 0.019663
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0186 | 0.021016 | 0.021628 | 0.02224 | 0.022852 | 0.02326 | 0.023872 | 0.024484 | 0.023056 | 0.021628 | 0.020199 | 0.018771 | 0.017321 | 0.017321 | 0.017321 | 0.017321
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0020684 | 0.0021368 | 0.0022052 | 0.0022736 | 0.002342 | 0.002342 | 0.002342 | 0.002342
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.0053 | 0.0047691 | 0.0046363 | 0.0045036 | 0.0043708 | 0.0042381 | 0.0041054 | 0.0039726 | 0.0037687 | 0.0035647 | 0.0033607 | 0.0031567 | 0 | 0 | 0 | 0
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 91.1608 | 103 | 106 | 109 | 112 | 114 | 117 | 120 | 113 | 106 | 99 | 92 | 84.8923 | 84.8923 | 84.8923 | 84.8923
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 100.9631 | 112.8022 | 115.8022 | 118.8022 | 121.8022 | 123.8022 | 126.8022 | 129.8022 | 123.1375 | 116.4727 | 109.8079 | 103.1432 | 96.3707 | 96.3707 | 96.3707 | 96.3707
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 126.939 | 136.1759 | 138.5254 | 140.8748 | 143.2243 | 144.5737 | 146.9231 | 149.2726 | 141.6081 | 133.9436 | 126.2791 | 118.6147 | 96.3707 | 96.3707 | 96.3707 | 96.3707
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.1042 | 0.99355 | 0.9659 | 0.93825 | 0.91059 | 0.88294 | 0.85528 | 0.82763 | 0.78514 | 0.74264 | 0.70015 | 0.65765 | 0 | 0 | 0 | 0
prům.denní potřeba (Qp) | m3/d | 70.9589 | 76.1223 | 77.4357 | 78.749 | 80.0624 | 80.8167 | 82.13 | 83.4434 | 79.1589 | 74.8745 | 70.59 | 66.3056 | 53.8712 | 53.8712 | 53.8712 | 53.8712
koef.denní nerovnoměrnosti (kd) |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 106.4384 | 114.1835 | 116.1535 | 118.1235 | 120.0935 | 121.225 | 123.195 | 125.1651 | 118.7384 | 112.3117 | 105.8851 | 99.4584 | 80.8068 | 80.8068 | 80.8068 | 80.8068
celková náhradní délka (Ln) | km | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 4.0424 | 4.0424 | 4.0424 | 4.0424
náhradní délka rekonstruovaného potrubí (Lrn) | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0
délky rekonstruovaného potrubí celk. (Lr) | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.92 | 1.38 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 3.24 | 3.24
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab. XI
Plán rozvoje pro kraj : Zlínský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
aktualizace 2016 |  |  | 7204_014_01_15061 |  | SLOPNÉ
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  | rekonstrukce |  | nové stavby
[6 empty] | zákl. | rok | rok posled. | invest. | předp. rok | invest. | předp. rok
| 1 | 1.zdroje ,jímací objekty , studny ... |  |  |  | prostředky | uvedení | rekonstr. | náklady | zahájení / | náklady | zahájení /
|  | název | poznámka-tech. paramet. |  | vydat. ( l/s ) | mil Kč | do provozu |  | mil. Kč | ukončení | mil Kč | ukončení
S | 1.1.1 | Jímací zářezy |  |  | 0.4 |  | 1951
S | 1.1.2 | Vrt HV 1 |  |  | 0.5
S | 1.1.3 | Vrt HV 2 |  |  | 0.5
|  |  | jímací objekty celkem |  | 1.4 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2 | 2.úpravny vody
|  | název | technologie úpravy |  | kap. ( l/s )
S | 2.1
|  |  | úpravny vody celkem |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3 | 3.čerpací stanice
|  | název | Qkap ( l/s ) | Qm (l/s) | H (m)
S | 3.1
|  | čerp. st. celkem | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 4 | 4.vodojemy
|  | název | max. hladina | min. hladina | objem (m3)
S | 4.1 | VDJ Slopné 70 m3 | 394 | 391.5 | 70 |  | 1951
|  |  | vodojemy celkem |  | 70 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 5 | 5.přívodné řady | materiál | DN (mm) | délka (km)
S | 5.1 | stávající | LT | 80 | 0.46 |  | 1951
R | 5.2 | rekonstrukce |  | 100 | 0.46 |  |  |  | 2.5 | 2020/2025
N | 5.3 | nové
|  |  | řady celkem |  | 0.46 | 0 |  |  | 2.5 |  | 0
| 6 | 6.rozvodné sítě | materiál | DN (mm) | délka (km)
S | 6.1 | stávající |  | 80 - 100 | 4.593 |  | 1951
R | 6.2 | rekonstrukce
N | 6.3 | nové
|  |  | sítě celkem |  | 4.593 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 7 | 7.přípojky |  | počet | délka (km)
S |  | stávající |  | 181 | 2.001
| 8 | 8.jiné významné objekty
|  | název |  | parametry
8.1
|  |  | jiné objekty celkem |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | součty |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 |  | 0
|  | rekonstrukce a nové stavby celkem |  |  |  |  | 2.5

## koef (hidden)
Počet bydlících obyvatel | koef. Přepočtu
0 | 0.72
200 | 0.74
300 | 0.76
400 | 0.78
500 | 0.8
600 | 0.81
700 | 0.82
800 | 0.83
900 | 0.84
1000 | 0.92
2000 | 0.96
3000 | 0.98
4000 | 1
5000 | 1.04
6000 | 1.06
7000 | 1.08
8000 | 1.1
9000 | 1.11
10000 | 1.22
20000 | 1.26
30000 | 1.29
40000 | 1.31
50000 | 1.34
60000 | 1.36
70000 | 1.38
80000 | 1.4
90000 | 1.41
100000 | 1.46
200000 | 1.49
300000 | 1.51
400000 | 1.52
500000 | 1.53
600000 | 1.54
700000 | 1.55
800000 | 1.56
900000 | 1.57
1000000 | 1.57
99999999 | 1.57