## Tab. V
Plán rozvoje pro kraj : Zlínský |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
aktualizace 2015 |  | 7208_029_01_18983 |  |  | ZÁHOROVICE
(číslo a název obce)
|  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1068 | 1057.6 | 1055 | 1052 | 1049 | 1046 | 1043 | 1040 | 1038 | 1036 | 1034 | 1032 | 1075
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1017 | 1022 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1029 | 1030 | 1028 | 1026 | 1025 | 1023 | 1021
dtto | % | 95.2247 | 96.6339 | 97.0616 | 97.4335 | 97.8074 | 98.1836 | 98.6577 | 99.0385 | 99.0366 | 99.0347 | 99.1296 | 99.1279 | 94.9767
počet osob s ČOP | os. | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
počet zásob. osob s ČOP | os. | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1037 | 1046 | 1049 | 1051 | 1053 | 1055 | 1058 | 1060 | 1058 | 1056 | 1055 | 1053 | 1021
dtto | % | 95.3125 | 96.7086 | 97.1296 | 97.4954 | 97.8625 | 98.2309 | 98.694 | 99.0654 | 99.0637 | 99.0619 | 99.1541 | 99.1525 | 94.9767
délka vodovodních řadů | km | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 7.528
- z toho přivodné řady | km | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 3.288
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.2184
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.039516 | 0.045936 | 0.047713 | 0.049472 | 0.051241 | 0.052636 | 0.054466 | 0.056267 | 0.050361 | 0.044477 | 0.038648 | 0.033244 | 0.028234
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.022257 | 0.032645 | 0.035414 | 0.038165 | 0.040926 | 0.043312 | 0.046134 | 0.048928 | 0.043792 | 0.038675 | 0.033607 | 0.028908 | 0.023093
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.019785 | 0.030161 | 0.032928 | 0.035676 | 0.038435 | 0.040818 | 0.043637 | 0.046428 | 0.04132 | 0.036231 | 0.031191 | 0.02652 | 0.020733
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.002472 | 0.0024832 | 0.002486 | 0.0024888 | 0.0024916 | 0.0024944 | 0.0024972 | 0.0025 | 0.002472 | 0.002444 | 0.002416 | 0.002388 | 0.00236
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.017259 | 0.013291 | 0.012299 | 0.011307 | 0.010315 | 0.0093232 | 0.0083312 | 0.0073392 | 0.0065688 | 0.0058013 | 0.0050411 | 0.0043362 | 0.005141
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 52.2714 | 79 | 86 | 93 | 100 | 106 | 113 | 120 | 107 | 94 | 81 | 69 | 55.6344
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 58.8024 | 85.5041 | 92.4928 | 99.4878 | 106.4827 | 112.4777 | 119.4666 | 126.4616 | 113.4013 | 100.3408 | 87.2741 | 75.2132 | 61.9672
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 104.4002 | 120.3166 | 124.615 | 128.9629 | 133.3209 | 136.689 | 141.0404 | 145.4309 | 130.4115 | 115.3919 | 100.3652 | 86.4951 | 75.7624
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.4689 | 1.1312 | 1.0467 | 0.96231 | 0.87788 | 0.79346 | 0.70904 | 0.62461 | 0.55905 | 0.49373 | 0.42903 | 0.36904 | 0.68292
prům.denní potřeba (Qp) | m3/d | 108.263 | 125.8512 | 130.7211 | 135.54 | 140.387 | 144.2069 | 149.2208 | 154.1567 | 137.9754 | 121.8539 | 105.8853 | 91.0794 | 77.3534
koef.denní nerovnoměrnosti (kd) |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 151.5682 | 176.1917 | 183.0096 | 189.7561 | 196.5417 | 201.8896 | 208.9091 | 215.8194 | 193.1656 | 170.5954 | 148.2394 | 127.5111 | 108.2948
celková náhradní délka (Ln) | km | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 6.9258
náhradní délka rekonstruovaného potrubí (Lrn) | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
délky rekonstruovaného potrubí celk. (Lr) | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab. XI
Plán rozvoje pro kraj : Zlínský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
aktualizace 2015 |  |  | 7208_029_01_18983 |  | ZÁHOROVICE
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  | rekonstrukce |  | nové stavby
[6 empty] | zákl. | rok | rok posled. | invest. | předp. rok | invest. | předp. rok
| 1 | 1.zdroje ,jímací objekty , studny ... |  |  |  | prostředky | uvedení | rekonstr. | náklady | zahájení / | náklady | zahájení /
|  | název | poznámka-tech. paramet. |  | vydat. ( l/s ) | mil Kč | do provozu |  | mil. Kč | ukončení | mil Kč | ukončení
1.1
|  |  | jímací objekty celkem |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2 | 2.úpravny vody
|  | název | technologie úpravy |  | kap. ( l/s )
2.1
|  |  | úpravny vody celkem |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3 | 3.čerpací stanice
|  | název | Qkap ( l/s ) | Qm (l/s) | H (m)
3.1
|  | čerp. st. celkem | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 4 | 4.vodojemy
|  | název | max. hladina | min. hladina | objem (m3)
S | 4.1 | Záhorovice 1x250 m3 | 317.6 | 314.29 | 250 |  | 1973
|  |  | vodojemy celkem |  | 250 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 5 | 5.přívodné řady | materiál | DN (mm) | délka (km)
S | 5.1 | VDJ Vápeničky-VDJ Záhorovice | OC, LT, AC | 250 | 4.24 |  | 1969
R | 5.2 | rekonstrukce
N | 5.3 | nové
|  |  | řady celkem |  | 4.24 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 6 | 6.rozvodné sítě | materiál | DN (mm) | délka (km)
S | 6.1 | stávající | LT, PE | 63 - 150 | 3.288 |  | 1973-2003
R | 6.2.1
R | 6.2.2
N | 6.3 | nové
|  |  | sítě celkem |  | 3.288 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 7 | 7.přípojky |  | počet | délka (km)
S | 7.1 | stávající |  | 298 | 1.331
| 8 | 8.jiné významné objekty
|  | název |  | parametry
S | 8.1.1 | redukční šachta u VDJ |  |  |  |  | 1973
S | 8.1.2 | redukční šachta na přivaděči |  |  |  |  | 1973
|  |  | jiné objekty celkem |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | součty |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | rekonstrukce a nové stavby celkem |  |  |  |  | 0

## koef (hidden)
Počet bydlících obyvatel | koef. Přepočtu
0 | 0.72
200 | 0.74
300 | 0.76
400 | 0.78
500 | 0.8
600 | 0.81
700 | 0.82
800 | 0.83
900 | 0.84
1000 | 0.92
2000 | 0.96
3000 | 0.98
4000 | 1
5000 | 1.04
6000 | 1.06
7000 | 1.08
8000 | 1.1
9000 | 1.11
10000 | 1.22
20000 | 1.26
30000 | 1.29
40000 | 1.31
50000 | 1.34
60000 | 1.36
70000 | 1.38
80000 | 1.4
90000 | 1.41
100000 | 1.46
200000 | 1.49
300000 | 1.51
400000 | 1.52
500000 | 1.53
600000 | 1.54
700000 | 1.55
800000 | 1.56
900000 | 1.57
1000000 | 1.57
99999999 | 1.57