## Tab. V
Plán rozvoje pro kraj : Zlínský |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
aktualizace 2016 |  | 7209_006_01_08698 |  |  | LOUČKA
(číslo a název obce)
|  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 483 | 481 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 479 | 478 | 477 | 476 | 507 | 520 | 520 | 520
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 440 | 448 | 450 | 452 | 454 | 456 | 458 | 460 | 469 | 479 | 488 | 498 | 507 | 520 | 520 | 520
dtto | % | 91.0973 | 93.1393 | 93.75 | 94.1667 | 94.5833 | 95 | 95.4167 | 95.8333 | 97.9123 | 100.2092 | 102.3061 | 104.6218 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 440 | 448 | 450 | 452 | 454 | 456 | 458 | 460 | 469 | 479 | 488 | 498 | 507 | 520 | 520 | 520
dtto | % | 91.0973 | 93.1393 | 93.75 | 94.1667 | 94.5833 | 95 | 95.4167 | 95.8333 | 97.9123 | 100.2092 | 102.3061 | 104.6218 | 100 | 100 | 100 | 100
délka vodovodních řadů | km | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.388 | 5.388 | 5.388 | 5.388
- z toho přivodné řady | km | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081411 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | 3
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 200
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4848 | 0 | 18.5598 | 55.6793
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.02779 | 0.028699 | 0.028925 | 0.029152 | 0.029379 | 0.029605 | 0.029832 | 0.030059 | 0.032789 | 0.035695 | 0.038657 | 0.0416 | 0.043299 | 0.044 | 0.044 | 0.044
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.02526 | 0.025612 | 0.0257 | 0.025788 | 0.025875 | 0.025963 | 0.02605 | 0.026138 | 0.028512 | 0.031039 | 0.033615 | 0.036174 | 0.038996 | 0.04 | 0.04 | 0.04
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.01927 | 0.019622 | 0.01971 | 0.019798 | 0.019885 | 0.019973 | 0.02006 | 0.020148 | 0.02311 | 0.026225 | 0.02939 | 0.032537 | 0.035947 | 0.038 | 0.038 | 0.038
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.00599 | 0.00599 | 0.00599 | 0.00599 | 0.00599 | 0.00599 | 0.00599 | 0.00599 | 0.0054018 | 0.0048136 | 0.0042254 | 0.0036372 | 0.003049 | 0.002 | 0.002 | 0.002
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.00253 | 0.0030863 | 0.0032254 | 0.0033644 | 0.0035035 | 0.0036426 | 0.0037816 | 0.0039207 | 0.0042768 | 0.0046558 | 0.0050423 | 0.0054261 | 0.004303 | 0.004 | 0.004 | 0.004
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 119.9875 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 135 | 150 | 165 | 179 | 194.2504 | 200.2107 | 200.2107 | 200.2107
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 157.2852 | 156.6316 | 156.4688 | 156.3074 | 156.1475 | 155.9889 | 155.8318 | 155.676 | 166.5553 | 177.5322 | 188.7222 | 199.0099 | 210.7265 | 210.7482 | 210.7482 | 210.7482
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 173.0386 | 175.5056 | 176.1056 | 176.7003 | 177.2898 | 177.8741 | 178.4533 | 179.0274 | 191.5386 | 204.1621 | 217.0305 | 228.8614 | 233.9791 | 231.823 | 231.823 | 231.823
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.46982 | 0.57313 | 0.59895 | 0.62478 | 0.6506 | 0.67643 | 0.70225 | 0.72808 | 0.7942 | 0.86459 | 0.93636 | 1.0076 | 0.79863 | 0.74239 | 0.74239 | 0.74239
prům.denní potřeba (Qp) | m3/d | 76.137 | 78.6265 | 79.2475 | 79.8685 | 80.4896 | 81.1106 | 81.7316 | 82.3526 | 89.8316 | 97.7936 | 105.9109 | 113.973 | 118.6274 | 120.5479 | 120.5479 | 120.5479
koef.denní nerovnoměrnosti (kd) |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 114.2055 | 117.9398 | 118.8713 | 119.8028 | 120.7343 | 121.6659 | 122.5974 | 123.5289 | 134.7474 | 146.6905 | 158.8664 | 170.9595 | 177.9411 | 180.8219 | 180.8219 | 180.8219
celková náhradní délka (Ln) | km | 4.2003 | 4.2003 | 4.2003 | 4.2003 | 4.2003 | 4.2003 | 4.2003 | 4.2003 | 4.2003 | 4.2003 | 4.2003 | 4.2003 | 4.3104 | 4.3104 | 4.3104 | 4.3104
náhradní délka rekonstruovaného potrubí (Lrn) | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0.8 | 2.4
délky rekonstruovaného potrubí celk. (Lr) | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 1.08 | 4.08
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab. XI
Plán rozvoje pro kraj : Zlínský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
aktualizace 2016 |  |  | 7209_006_01_08698 |  | LOUČKA
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  | rekonstrukce |  | nové stavby
[6 empty] | zákl. | rok | rok posled. | invest. | předp. rok | invest. | předp. rok
| 1 | 1.zdroje ,jímací objekty , studny ... |  |  |  | prostředky | uvedení | rekonstr. | náklady | zahájení / | náklady | zahájení /
|  | název | poznámka-tech. paramet. |  | vydat. ( l/s ) | mil Kč | do provozu |  | mil. Kč | ukončení | mil Kč | ukončení
S | 1.1 | jímací zářezy |  |  | 1.24 |  | 1952
|  |  | jímací objekty celkem |  | 1.24 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2 | 2.úpravny vody
|  | název | technologie úpravy |  | kap. ( l/s )
S | 2.1
|  |  | úpravny vody celkem |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3 | 3.čerpací stanice
|  | název | Qkap ( l/s ) | Qm (l/s) | H (m)
S | 3.1
|  | čerp. st. celkem | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 4 | 4.vodojemy
|  | název | max. hladina | min. hladina | objem (m3)
S | 4.1 | VDJ Loučka 70 + 50 m3 | 482.7 | 480.2 | 120 | 1.79 | 1947 - 1955
|  |  | vodojemy celkem |  | 120 | 1.79 |  |  | 0 |  | 0
| 5 | 5.přívodné řady | materiál | DN (mm) | délka (km)
S | 5.1 | stávající |  | 100 | 1.7 |  | 1947 - 1955
R | 5.2 | rekonstrukce
N | 5.3 | nové
|  |  | řady celkem |  | 1.7 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 6 | 6.rozvodné sítě | materiál | DN (mm) | délka (km)
S | 6.1 | stávající | LT,PE | 80 - 100 | 4.085 |  | 1947 - 1955 | 2015
R | 6.2 | rekonstrukce |  | 80 - 100 | 3 |  |  |  | 5 | 2020/2030
N | 6.3 | nové
|  |  | sítě celkem |  | 4.085 | 0 |  |  | 5 |  | 0
| 7 | 7.přípojky |  | počet | délka (km)
S |  | stávající |  | 136 | 1.94
| 8 | 8.jiné významné objekty
|  | název |  | parametry
8.1
|  |  | jiné objekty celkem |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | součty |  |  |  | 1.79 |  |  | 5 |  | 0
|  | rekonstrukce a nové stavby celkem |  |  |  |  | 5

## koef (hidden)
Počet bydlících obyvatel | koef. Přepočtu
0 | 0.72
200 | 0.74
300 | 0.76
400 | 0.78
500 | 0.8
600 | 0.81
700 | 0.82
800 | 0.83
900 | 0.84
1000 | 0.92
2000 | 0.96
3000 | 0.98
4000 | 1
5000 | 1.04
6000 | 1.06
7000 | 1.08
8000 | 1.1
9000 | 1.11
10000 | 1.22
20000 | 1.26
30000 | 1.29
40000 | 1.31
50000 | 1.34
60000 | 1.36
70000 | 1.38
80000 | 1.4
90000 | 1.41
100000 | 1.46
200000 | 1.49
300000 | 1.51
400000 | 1.52
500000 | 1.53
600000 | 1.54
700000 | 1.55
800000 | 1.56
900000 | 1.57
1000000 | 1.57
99999999 | 1.57