## Tab. V
Plán rozvoje pro kraj : Zlínský |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
aktualizace 2016 |  | 7209_015_01_17369 |  |  | ÚJEZD
(číslo a název obce)
|  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1222 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1218 | 1216 | 1214 | 1212 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1206 | 1204 | 1203 | 1201 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230
dtto | % | 98.7725 | 98.9344 | 98.9344 | 98.9344 | 98.9344 | 98.9344 | 98.9344 | 98.9344 | 99.0148 | 99.0132 | 99.0939 | 99.0924 | 98.3607 | 98.374 | 98.3871 | 98.4
počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1206 | 1204 | 1203 | 1201 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230
dtto | % | 98.7725 | 98.9344 | 98.9344 | 98.9344 | 98.9344 | 98.9344 | 98.9344 | 98.9344 | 98.6907 | 98.366 | 98.124 | 97.8013 | 96.7742 | 96.8 | 96.8254 | 96.8504
délka vodovodních řadů | km | 8.905 | 8.905 | 8.905 | 8.905 | 8.905 | 8.905 | 8.905 | 8.905 | 10.105 | 10.105 | 10.105 | 10.105 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 9.13
- z toho přivodné řady | km | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0187 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 6.08
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2616 | 0 | 0 | 0 | -24.2261 | 0 | 0 | 7.9929
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0548 | 0.060576 | 0.062124 | 0.063671 | 0.065219 | 0.066326 | 0.067874 | 0.069422 | 0.064769 | 0.060079 | 0.055442 | 0.050776 | 0.039893 | 0.039893 | 0.039893 | 0.039893
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0436 | 0.050234 | 0.051996 | 0.053758 | 0.05552 | 0.056842 | 0.058604 | 0.060367 | 0.05632 | 0.052242 | 0.048211 | 0.044153 | 0.039893 | 0.039893 | 0.039893 | 0.039893
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0361 | 0.042734 | 0.044496 | 0.046258 | 0.04802 | 0.049342 | 0.051104 | 0.052867 | 0.049301 | 0.045704 | 0.042153 | 0.038576 | 0.034797 | 0.034797 | 0.034797 | 0.034797
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0070192 | 0.0065384 | 0.0060576 | 0.0055768 | 0.005096 | 0.005096 | 0.005096 | 0.005096
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.0112 | 0.010342 | 0.010127 | 0.009913 | 0.0096985 | 0.009484 | 0.0092695 | 0.009055 | 0.0084481 | 0.0078363 | 0.0072316 | 0.0066229 | 0 | 0 | 0 | 0
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 81.9421 | 97 | 101 | 105 | 109 | 112 | 116 | 120 | 112 | 104 | 96 | 88 | 79.4452 | 78.7886 | 78.1428 | 77.5075
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 98.9661 | 114.024 | 118.024 | 122.024 | 126.024 | 129.024 | 133.024 | 137.024 | 127.9458 | 118.8783 | 109.7956 | 100.7218 | 91.0799 | 90.3272 | 89.5868 | 88.8584
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 124.3886 | 137.4989 | 141.012 | 144.5251 | 148.0382 | 150.5514 | 154.0645 | 157.5776 | 147.1377 | 136.71 | 126.265 | 115.8301 | 91.0799 | 90.3272 | 89.5868 | 88.8584
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.2577 | 1.1614 | 1.1373 | 1.1132 | 1.0891 | 1.065 | 1.0409 | 1.0168 | 0.83603 | 0.77549 | 0.71565 | 0.65541 | 0 | 0 | 0 | 0
prům.denní potřeba (Qp) | m3/d | 150.137 | 165.9612 | 170.2015 | 174.4418 | 178.6822 | 181.7155 | 185.9558 | 190.1961 | 177.4481 | 164.5988 | 151.8968 | 139.1119 | 109.2959 | 109.2959 | 109.2959 | 109.2959
koef.denní nerovnoměrnosti (kd) |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 210.1918 | 232.3457 | 238.2821 | 244.2186 | 250.155 | 254.4017 | 260.3381 | 266.2746 | 248.4273 | 230.4384 | 212.6555 | 194.7567 | 153.0142 | 153.0142 | 153.0142 | 153.0142
celková náhradní délka (Ln) | km | 8.1926 | 8.1926 | 8.1926 | 8.1926 | 8.1926 | 8.1926 | 8.1926 | 8.1926 | 9.2966 | 9.2966 | 9.2966 | 9.2966 | 7.9856 | 7.9856 | 7.9856 | 8.3996
náhradní délka rekonstruovaného potrubí (Lrn) | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
délky rekonstruovaného potrubí celk. (Lr) | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 6.15
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab. XI
Plán rozvoje pro kraj : Zlínský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
aktualizace 2016 |  |  | 7209_015_01_17369 |  | ÚJEZD
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  | rekonstrukce |  | nové stavby
[6 empty] | zákl. | rok | rok posled. | invest. | předp. rok | invest. | předp. rok
| 1 | 1.zdroje ,jímací objekty , studny ... |  |  |  | prostředky | uvedení | rekonstr. | náklady | zahájení / | náklady | zahájení /
|  | název | poznámka-tech. paramet. |  | vydat. ( l/s ) | mil Kč | do provozu |  | mil. Kč | ukončení | mil Kč | ukončení
S | 1.1.1 | Prameniště Újezd |  |  | 0,7 - 1,4
S | 1.1.2 | Vrty HV 1 - HV 3 |  |  | 1
S | 1.1.3 | Na Nivách | jímací zářez pro obec Loučka |  | 1.4
R | 1.1.4 | Rekonstrukce prameniště |  |  | 0,7 - 1,4 |  |  |  | 1 | 2025/2030
N | 1.1.4 | Vrty HV4, HV5 |  |  | 2 | [5 empty] | 1.2 | 2017/2030
|  |  | jímací objekty celkem |  | 2.4 | 0 |  |  | 1 |  | 1.2
| 2 | 2.úpravny vody
|  | název | technologie úpravy |  | kap. ( l/s )
S | 2.1 | ÚV v ČS | pomalá filtrace |  | 2
|  |  | úpravny vody celkem |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3 | 3.čerpací stanice
|  | název | Qkap ( l/s ) | Qm (l/s) | H (m)
S | 3.1 | ČS
|  | čerp. st. celkem | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 4 | 4.vodojemy
|  | název | max. hladina | min. hladina | objem (m3)
S | 4.1.1 | VDJ Újezd 150+130 m3 | 483 | 480 | 280 |  |  | 1994
S | 4.1.2 | Akumulace v ČS - 50 m3 | 436.1 | 434.54 | 50
|  |  | vodojemy celkem |  | 330 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 5 | 5.přívodné řady | materiál | DN (mm) | délka (km)
S | 5.1 | stávající |  | 150 | 3.05
R | 5.2 | rekonstrukce
N | 5.3 | nové
|  |  | řady celkem |  | 3.05 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 6 | 6.rozvodné sítě | materiál | DN (mm) | délka (km)
S | 6.1 | stávající | LT | 80 - 150 | 5.63 |  | 1970
R | 6.2 | rekonstrukce
N | 6.3 | nové | LT | 80 - 100 | 0.45 | [5 empty] | 1.5 | 2020/2030
|  |  | sítě celkem |  | 6.08 | 0 |  |  | 0 |  | 1.5
| 7 | 7.přípojky |  | počet | délka (km)
S | 7.1 | stávající |  | 355 | 3.574
| 8 | 8.jiné významné objekty
|  | název |  | parametry
8.1
|  |  | jiné objekty celkem |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | součty |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 2.7
|  | rekonstrukce a nové stavby celkem |  |  |  |  | 3.7

## koef (hidden)
Počet bydlících obyvatel | koef. Přepočtu
0 | 0.72
200 | 0.74
300 | 0.76
400 | 0.78
500 | 0.8
600 | 0.81
700 | 0.82
800 | 0.83
900 | 0.84
1000 | 0.92
2000 | 0.96
3000 | 0.98
4000 | 1
5000 | 1.04
6000 | 1.06
7000 | 1.08
8000 | 1.1
9000 | 1.11
10000 | 1.22
20000 | 1.26
30000 | 1.29
40000 | 1.31
50000 | 1.34
60000 | 1.36
70000 | 1.38
80000 | 1.4
90000 | 1.41
100000 | 1.46
200000 | 1.49
300000 | 1.51
400000 | 1.52
500000 | 1.53
600000 | 1.54
700000 | 1.55
800000 | 1.56
900000 | 1.57
1000000 | 1.57
99999999 | 1.57