## Tab. V
Plán rozvoje pro kraj : Zlínský |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
aktualizace 2016 |  | 7209_016_01_41220 |  |  | VALAŠSKÉ KLOBOUKY
(číslo a název obce)
|  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 4576 | 4575 | 4575 | 4574 | 4573 | 4572 | 4571 | 4570 | 4568 | 4566 | 4564 | 4562 | 4423 | 4423 | 4423 | 4423
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4441 | 4436 | 4432 | 4427 | 4423 | 4423 | 4423 | 4423
dtto | % | 97.1372 | 97.1585 | 97.1585 | 97.1797 | 97.201 | 97.2222 | 97.2435 | 97.2648 | 97.2198 | 97.1529 | 97.1078 | 97.0408 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4441 | 4436 | 4432 | 4427 | 4423 | 4423 | 4423 | 4423
dtto | % | 97.1372 | 97.1585 | 97.1585 | 97.1797 | 97.201 | 97.2222 | 97.2435 | 97.2648 | 97.2198 | 97.1529 | 97.1078 | 97.0408 | 100 | 100 | 100 | 100
délka vodovodních řadů | km | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 29.45 | 27.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 30.843 | 30.843 | 30.843 | 32.843
- z toho přivodné řady | km | 11.645 | 11.645 | 11.645 | 11.645 | 11.645 | 11.645 | 11.645 | 11.645 | 11.645 | 11.645 | 11.645 | 11.645 | 11.645 | 11.645 | 11.645 | 11.645
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 15.805 | 15.805 | 15.805 | 15.805 | 15.805 | 15.805 | 15.805 | 15.805 | 17.805 | 17.805 | 17.805 | 17.805 | 19.198 | 19.198 | 19.198 | 21.198
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6542 | 0 | 0 | 0 | 7.8236 | 0 | 0 | 10.4178
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.56 | 0
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.6667 | -100
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38907 | 1.8156 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.2934 | 0.35112 | 0.36544 | 0.37977 | 0.39571 | 0.41004 | 0.42436 | 0.43868 | 0.38738 | 0.33421 | 0.28303 | 0.23001 | 0.15495 | 0.15495 | 0.15495 | 0.15495
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.2334 | 0.29223 | 0.30683 | 0.32143 | 0.33766 | 0.35226 | 0.36686 | 0.38146 | 0.33685 | 0.29062 | 0.24611 | 0.20001 | 0.15495 | 0.15495 | 0.15495 | 0.15495
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0953 | 0.15413 | 0.16873 | 0.18333 | 0.19956 | 0.21416 | 0.22876 | 0.24336 | 0.21559 | 0.1862 | 0.15853 | 0.12927 | 0.10105 | 0.10105 | 0.10105 | 0.10105
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.1381 | 0.1381 | 0.1381 | 0.1381 | 0.1381 | 0.1381 | 0.1381 | 0.1381 | 0.12126 | 0.10442 | 0.08758 | 0.07074 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0539
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.06 | 0.058888 | 0.05861 | 0.058332 | 0.058054 | 0.057776 | 0.057498 | 0.05722 | 0.050527 | 0.043593 | 0.036917 | 0.030001 | 0 | 0 | 0 | 0
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 58.7392 | 95 | 104 | 113 | 123 | 132 | 141 | 150 | 133 | 115 | 98 | 80 | 62.5937 | 62.5937 | 62.5937 | 62.5937
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 143.8587 | 180.1195 | 189.1195 | 198.1195 | 208.1195 | 217.1195 | 226.1195 | 235.1195 | 207.8073 | 179.491 | 152.1393 | 123.7787 | 95.9808 | 95.9808 | 95.9808 | 95.9808
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 180.8404 | 216.4157 | 225.2443 | 234.0729 | 243.9015 | 252.7302 | 261.5588 | 270.3874 | 238.9784 | 206.4147 | 174.9602 | 142.3455 | 95.9808 | 95.9808 | 95.9808 | 95.9808
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 2.1858 | 2.1453 | 2.1351 | 2.125 | 2.1149 | 2.1048 | 1.9524 | 2.0845 | 1.7157 | 1.4802 | 1.2535 | 1.0187 | 0 | 0 | 0 | 0
prům.denní potřeba (Qp) | m3/d | 803.8356 | 961.9677 | 1001.2109 | 1040.4541 | 1084.1424 | 1123.3856 | 1162.6289 | 1201.8721 | 1061.303 | 915.6555 | 775.4234 | 630.1635 | 424.5233 | 424.5233 | 424.5233 | 424.5233
koef.denní nerovnoměrnosti (kd) |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 1125.3699 | 1346.7547 | 1401.6953 | 1456.6358 | 1517.7993 | 1572.7399 | 1627.6804 | 1682.6209 | 1485.8242 | 1281.9177 | 1085.5927 | 882.2288 | 594.3326 | 594.3326 | 594.3326 | 594.3326
celková náhradní délka (Ln) | km | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 29.45 | 27.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 30.843 | 30.843 | 30.843 | 32.843
náhradní délka rekonstruovaného potrubí (Lrn) | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.56 | 0
délky rekonstruovaného potrubí celk. (Lr) | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.68 | 0.68
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 19.55 | 3.83
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.53 | 24.08 | 27.91
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab. XI
Plán rozvoje pro kraj : Zlínský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
aktualizace 2016 |  |  | 7209_016_01_41220 |  | VALAŠSKÉ KLOBOUKY
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  | rekonstrukce |  | nové stavby
[6 empty] | zákl. | rok | rok posled. | invest. | předp. rok | invest. | předp. rok
| 1 | 1.zdroje ,jímací objekty , studny ... |  |  |  | prostředky | uvedení | rekonstr. | náklady | zahájení / | náklady | zahájení /
|  | název | poznámka-tech. paramet. |  | vydat. ( l/s ) | mil Kč | do provozu |  | mil. Kč | ukončení | mil Kč | ukončení
S | 1.1
|  |  | jímací objekty celkem |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2 | 2.úpravny vody
|  | název | technologie úpravy |  | kap. ( l/s )
S | 2.1
|  |  | úpravny vody celkem |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3 | 3.čerpací stanice
|  | název | Qkap ( l/s ) | Qm (l/s) | H (m)
S | 3.1
|  | čerp. st. celkem | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 4 | 4.vodojemy
|  | název | max. hladina | min. hladina | objem (m3)
S | 4.1.1 | Zemní VDJ 1500+650+150m3 | 449 | 444 | 2300
S | 4.1.2 | Zemní VDJ 2x400 m3 | 469 | 465 | 800
|  |  | vodojemy celkem |  | 3100 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 5 | 5.přívodné řady | materiál | DN (mm) | délka (km)
S | 5.1 | stávající |  | 150 - 300 | 11.645
R | 5.2 | rekonstrukce |  | 150 | 6.2 |  |  |  | 15 | 2025
N | 5.3 | nové
|  |  | řady celkem |  | 11.645 | 0 |  |  | 15 |  | 0
| 6 | 6.rozvodné sítě | materiál | DN (mm) | délka (km)
S | 6.1 | stávající | PVC, LT | 80 - 200 | 19.1892 |  | 1960
R | 6.2 | rekonstrukce | LT | 100-125 | 0.67 |  |  |  | 2.25 | 2017/2025
N | 6.3 | nové | PVC | 80-100 | 2 | [5 empty] | 3.83 | 2017/2030
|  |  | sítě celkem |  | 21.1892 | 0 |  |  | 2.25 |  | 3.83
| 7 | 7.přípojky |  | počet | délka (km)
S |  | stávající |  | 974 | 6.849
| 8 | 8.jiné významné objekty
|  | název |  | parametry
8.1
|  |  | jiné objekty celkem |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | součty |  |  |  | 0 |  |  | 17.25 |  | 3.83
|  | rekonstrukce a nové stavby celkem |  |  |  |  | 21.08

## koef (hidden)
Počet bydlících obyvatel | koef. Přepočtu
0 | 0.72
200 | 0.74
300 | 0.76
400 | 0.78
500 | 0.8
600 | 0.81
700 | 0.82
800 | 0.83
900 | 0.84
1000 | 0.92
2000 | 0.96
3000 | 0.98
4000 | 1
5000 | 1.04
6000 | 1.06
7000 | 1.08
8000 | 1.1
9000 | 1.11
10000 | 1.22
20000 | 1.26
30000 | 1.29
40000 | 1.31
50000 | 1.34
60000 | 1.36
70000 | 1.38
80000 | 1.4
90000 | 1.41
100000 | 1.46
200000 | 1.49
300000 | 1.51
400000 | 1.52
500000 | 1.53
600000 | 1.54
700000 | 1.55
800000 | 1.56
900000 | 1.57
1000000 | 1.57
99999999 | 1.57