## Tab. V
Plán rozvoje pro kraj : Zlínský |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
aktualizace 2017 |  | 7212_017_01_08941 |  |  | LUŽNÁ
(číslo a název obce)
|  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 554 | 550.8 | 550 | 548 | 546 | 544 | 542 | 540 | 538 | 536 | 534 | 532 | 612 | 620 | 630 | 640
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 430 | 454 | 460 | 466 | 472 | 478 | 484 | 490 | 513 | 537 | 560 | 584 | 607 | 610 | 620 | 630
dtto | % | 77.6173 | 82.4256 | 83.6364 | 85.0365 | 86.4469 | 87.8676 | 89.2989 | 90.7407 | 95.3532 | 100.1866 | 104.8689 | 109.7744 | 99.183 | 98.3871 | 98.4127 | 98.4375
počet osob s ČOP | os. | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 49 | 37 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
počet zásob. osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 49.1803 | 49.1803 | 49.1803 | 49.1803 | 49.1803 | 49.1803 | 49.1803 | 49.1803 | 48.9796 | 48.6486 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 460 | 484 | 490 | 496 | 502 | 508 | 514 | 520 | 537 | 555 | 572 | 590 | 607 | 610 | 620 | 630
dtto | % | 74.7967 | 79.1108 | 80.1964 | 81.445 | 82.7018 | 83.9669 | 85.2405 | 86.5225 | 91.4821 | 96.8586 | 102.509 | 108.4559 | 99.183 | 98.3871 | 98.4127 | 98.4375
délka vodovodních řadů | km | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 24.08
- z toho přivodné řady | km | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.9
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2121 | 0 | 0 | 2.0548
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
roční přírůstek | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.018 | 0.021963 | 0.023028 | 0.024115 | 0.025224 | 0.026169 | 0.02732 | 0.028492 | 0.027076 | 0.025544 | 0.02405 | 0.022197 | 0.01878 | 0.01878 | 0.01878 | 0.01878
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.014 | 0.018076 | 0.01917 | 0.020285 | 0.021422 | 0.022396 | 0.023575 | 0.024776 | 0.023545 | 0.022212 | 0.020913 | 0.019302 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.012 | 0.016076 | 0.01717 | 0.018285 | 0.019422 | 0.020396 | 0.021575 | 0.022776 | 0.021365 | 0.019852 | 0.018373 | 0.016582 | 0.0146 | 0.0146 | 0.0146 | 0.0146
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.00218 | 0.00236 | 0.00254 | 0.00272 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.004 | 0.0038866 | 0.0038582 | 0.0038298 | 0.0038015 | 0.0037731 | 0.0037448 | 0.0037164 | 0.0035317 | 0.0033319 | 0.0031369 | 0.0028953 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00128
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 71.4711 | 91 | 96 | 101 | 106 | 110 | 115 | 120 | 109 | 98 | 88 | 77 | 65.8979 | 65.5738 | 64.5161 | 63.4921
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 83.383 | 102.3212 | 107.1826 | 112.0473 | 116.9152 | 120.7863 | 125.6604 | 130.5374 | 120.1222 | 109.65 | 100.1659 | 89.6306 | 78.9872 | 78.5987 | 77.331 | 76.1035
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 107.2067 | 124.3214 | 128.7548 | 133.2019 | 137.6623 | 141.1354 | 145.6208 | 150.118 | 138.1405 | 126.0975 | 115.1908 | 103.0752 | 84.7645 | 84.3476 | 82.9872 | 81.6699
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.25349 | 0.2463 | 0.2445 | 0.2427 | 0.2409 | 0.23911 | 0.23731 | 0.23551 | 0.22381 | 0.21114 | 0.19879 | 0.18348 | 0.053827 | 0.053827 | 0.053827 | 0.053156
prům.denní potřeba (Qp) | m3/d | 49.3151 | 60.1716 | 63.0899 | 66.0682 | 69.1065 | 71.6968 | 74.8491 | 78.0614 | 74.1814 | 69.9841 | 65.8891 | 60.8144 | 51.4521 | 51.4521 | 51.4521 | 51.4521
koef.denní nerovnoměrnosti (kd) |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 73.9726 | 90.2573 | 94.6348 | 99.1022 | 103.6597 | 107.5452 | 112.2736 | 117.0921 | 111.2722 | 104.9762 | 98.8337 | 91.2215 | 77.1781 | 77.1781 | 77.1781 | 77.1781
celková náhradní délka (Ln) | km | 12.624 | 12.624 | 12.624 | 12.624 | 12.624 | 12.624 | 12.624 | 12.624 | 12.624 | 12.624 | 12.624 | 12.624 | 19.2618 | 19.2618 | 19.2618 | 19.5048
náhradní délka rekonstruovaného potrubí (Lrn) | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
délky rekonstruovaného potrubí celk. (Lr) | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab. XI
Plán rozvoje pro kraj : Zlínský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
aktualizace 2017 |  |  | 7212_017_01_08941 |  | LUŽNÁ
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  | rekonstrukce |  | nové stavby
[6 empty] | zákl. | rok | rok posled. | invest. | předp. rok | invest. | předp. rok
| 1 | 1.zdroje ,jímací objekty , studny ... |  |  |  | prostředky | uvedení | rekonstr. | náklady | zahájení / | náklady | zahájení /
|  | název | poznámka-tech. paramet. |  | vydat. ( l/s ) | mil Kč | do provozu |  | mil. Kč | ukončení | mil Kč | ukončení
1.1
|  |  | jímací objekty celkem |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2 | 2.úpravny vody
|  | název | technologie úpravy |  | kap. ( l/s )
2.1
|  |  | úpravny vody celkem |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3 | 3.čerpací stanice
|  | název | Qkap ( l/s ) | Qm (l/s) | H (m)
S | 3.1.1 | ČS Lužná - SV | 100 | 59 | 136 |  | 1986 | 2000
S | 3.1.2 | ATS Neratov | 1 |  | 60
|  | čerp. st. celkem | 101 | 59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 4 | 4.vodojemy
|  | název | max. hladina | min. hladina | objem (m3)
S | 4.1.1 | VDJ Lužná 2x650 m3 SV | 534.8 | 530.8 | 1300 |  | 1985
S | 4.1.2 | VDJ Lužná HTP 20 m3 | 506.8 | 502.8 | 20 |  | 1985-2000
S | 4.1.3 | PK Lužná DTP 20m3 | 466.8 | 462.8 | 20 |  | 1985-2000
|  |  | vodojemy celkem |  | 1340 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 5 | 5.přívodné řady | materiál | DN (mm) | délka (km)
S | 5.1.1 | VDJ Lužná 2x650 - VDJ HTP | PVC | 100 | 0.2 |  | 1985-2000
S | 5.1.2 | VDJ HTP - PK DTP | PVC | 100 | 0.2 |  | 1985-2000
S | 5.1.3 | PŘIVADĚČ | OC, AC | 600, 500, 400 | 8.78 |  | 1985
R | 5.2 | rekonstrukce
N | 5.3 | nové
|  |  | řady celkem |  | 9.18 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 6 | 6.rozvodné sítě | materiál | DN (mm) | délka (km)
S | 6.1 | stávající HTP + DTP | PVC | 80, 100 | 14.6 |  | 1985-2015
R | 6.2 | rekonstrukce
N | 6.3 | nové | PVC | 80 | 0.3 | [5 empty] | 1 | 2017/2030
|  |  | sítě celkem |  | 14.9 | 0 |  |  | 0 |  | 1
| 7 | 7.přípojky |  | počet | délka (km)
S | 7.1 | stávající |  | 206 | 2.2
| 8 | 8.jiné významné objekty
|  | název |  | parametry
8.1
|  |  | jiné objekty celkem |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | součty |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1
|  | rekonstrukce a nové stavby celkem |  |  |  |  | 1

## koef (hidden)
Počet bydlících obyvatel | koef. Přepočtu
0 | 0.72
200 | 0.74
300 | 0.76
400 | 0.78
500 | 0.8
600 | 0.81
700 | 0.82
800 | 0.83
900 | 0.84
1000 | 0.92
2000 | 0.96
3000 | 0.98
4000 | 1
5000 | 1.04
6000 | 1.06
7000 | 1.08
8000 | 1.1
9000 | 1.11
10000 | 1.22
20000 | 1.26
30000 | 1.29
40000 | 1.31
50000 | 1.34
60000 | 1.36
70000 | 1.38
80000 | 1.4
90000 | 1.41
100000 | 1.46
200000 | 1.49
300000 | 1.51
400000 | 1.52
500000 | 1.53
600000 | 1.54
700000 | 1.55
800000 | 1.56
900000 | 1.57
1000000 | 1.57
99999999 | 1.57