**Celkový fosfor**

| **Profil** | **Název toku** | **Hydrologické pořadí** | **Počet odběrů** | **Průměr (mg/l)** | **Min (mg/l)** | **Max (mg/l)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0061 | Medulán (př.Želivky) | 1-09-02-108 | 3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 0062 | Keblovský p.(př.Sedlic.p.+Želivky) | 1-09-02-108 | 3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 0063 | Zahrádčický p.(př.Želivky) | 1-09-02-098 | 4 | 0,3 | 0,1 | 0,7 |
| 0064 | Šetejovický p.(př.Želivky) | 1-09-02-096 | 4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| 0065 | bezejmenný př.Želivky | 1-09-02-089 | 4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 0066 | Lohenický p.(př.Želivky) | 1-09-02-072 | 4 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| 0067 | bezejmenný př.Želivky | 1-09-02-071 | 4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 0068 | bezejm.př.Martinic.p.(př.Želivky) | 1-09-02-082 | 4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 0069 | Suchý p.(př.Martinic.p.+Želivky) | 1-09-02-087 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 0070 | bezejmenný př.Želivky | 1-09-02-071 | 4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 0071 | Vitický p.(př.Želivky) | 1-09-02-070 | 4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 0072 | Řečický p.(př.Trnavy+Želivky) | 1-09-02-067 | 4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 0073 | bezejmenný př.Želivky | 1-09-02-021 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 0074 | bezejmenný př.Želivky | 1-09-02-021 | 4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 0075 | bezejm.př.Bělé (př.Želivky) | 1-09-02-020 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 0076 | bezejmenný př.Želivky | 1-09-02-102 | 3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 0077 | bezejmenný př.Želivky | 1-09-02-097 | 3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 0079 | bezejmenný př.Cerekvického p.(př.Želivky) | 1-09-02-008 | 3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| 0081 | Vintířovský p.(př.Kejtovského p.-DV) | 1-09-02-054 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 0083 | Blažejovický p.(př.Želivky) | 1-09-02-090 | 4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 0084 | Čechtický p.(př.Sedlic.p.+Želivky) | 1-09-02-105 | 3 | 0,6 | 0,1 | 0,9 |
| 0087 | Bořetický p.(př.Trnavy+Želivky) | 1-09-02-063 | 3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 0500 | Sedlický p.(př.Želivky) | 1-09-02-108 | 130 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 0700 | Sedlický p.(př.Želivky) | 1-09-02-108 | 130 | 0,1 | 0,0 | 0,6 |
| 0750 | Čechtický p.(př.Sedlic.p.+Želivky) | 1-09-02-107 | 92 | 0,4 | 0,0 | 3,5 |
| 1065 | Želivka | 1-09-02-109 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2064 | Trnava (př.Želivky) | 1-09-02-052 | 134 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 2065 | Čechtický p.(př.Sedlic.p.+Želivky) | 1-09-02-107 | 135 | 0,2 | 0,0 | 1,1 |
| 2100 | Blažejovický p.(př.Želivky) | 1-09-02-092 | 130 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 2380 | Smrdovský p.(př.Martinic.p.+Želivka) | 1-09-02-081 | 4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 2428 | Bělá (př.Želivky) | 1-09-02-016 | 96 | 0,1 | 0,0 | 0,5 |
| 2429 | Bělá (př.Želivky) | 1-09-02-018 | 97 | 0,4 | 0,1 | 1,5 |
| 2583 | Bělá (př.Želivky) | 1-09-02-018 | 92 | 0,1 | 0,0 | 0,8 |
| 2588 | Bělá (př.Želivky) | 1-09-02-018 | 48 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 3000 | Martinický p.(př.Želivky) | 1-09-02-088 | 131 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
| 4200 | Želivka | 1-09-02-069 | 133 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 4300 | Želivka | 1-09-02-071 | 9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 4600 | Trnava (př.Želivky) | 1-09-02-068 | 132 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4657 | Děkanovický p. (př.Blažej.p.+Želivky) | 1-09-02-091 | 42 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 4801 | Trnava (př.Želivky) | 1-09-02-066 | 130 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| 4802 | Trnava (př.Želivky) | 1-09-02-066 | 129 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| 5000 | Želivka | 1-09-02-035 | 130 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 5060 | Želivka | 1-09-02-035 | 112 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 5600 | Jankovský p.(př.Želivky) | 1-09-02-032 | 134 | 0,1 | 0,0 | 0,5 |
| 6800 | Želivka | 1-09-02-021 | 126 | 0,2 | 0,0 | 0,6 |
| 6900 | Bělá (př.Želivky) | 1-09-02-020 | 131 | 0,3 | 0,0 | 1,2 |
| 7200 | bezejm.př.Bělé (př.Želivky) | 1-09-02-018 | 245 | 1,2 | 0,1 | 4,4 |
| 7400 | Želivka | 1-09-02-009 | 129 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 7800 | Kejtovský p.(př.Trnavy-DV) | 1-09-02-057 | 134 | 0,1 | 0,0 | 0,6 |
| 8000 | Bělá (př.Želivky) | 1-09-02-018 | 4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 8958 | Trnava (př.Želivky) | 1-09-02-042 | 134 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| 9207 | Želivka | 1-09-02-005 | 122 | 0,1 | 0,0 | 0,7 |
| 9208 | Sedlický p.(př.Želivky) | 1-09-02-104 | 85 | 0,1 | 0,0 | 0,5 |
| 9227 | Bělá (př.Želivky) | 1-09-02-010 | 24 | 0,1 | 0,0 | 0,5 |
| 9229 | Barborka (př.Trnavy-DV) | 1-09-02-041 | 37 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 9230 | Kejtovský p.(př.Trnavy-DV) | 1-09-02-055 | 25 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| 9231 | Lohenický p.(př.Želivky) | 1-09-02-072 | 24 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 9232 | Martinický p.(př.Želivky) | 1-09-02-082 | 25 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 9242 | Křivsoudovský p.(př.Čechtic.p.+Sedlic.p.+Želivky) | 1-09-02-106 | 4 | 0,5 | 0,3 | 0,7 |
| 9265 | Střítežský p.(př.Želivky) | 1-09-02-002 | 25 | 0,1 | 0,0 | 0,8 |
| 9266 | Vočadlo (př.Trnavy-DV) | 1-09-02-043 | 37 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 9267 | Panský p.(př.Trnavy-DV) | 1-09-02-047 | 36 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| 9285 | Barborka (př.Trnavy-DV) | 1-09-02-039 | 36 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 9286 | Novodvorský p.(př.Kejtov.p.-DV) | 1-09-02-056 | 36 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 9287 | Martinický p.(př.Želivky) | 1-09-02-078 | 76 | 0,1 | 0,0 | 0,8 |
| 9289 | Kladinský p.(př.Jankov.p.+Želivky) | 1-09-02-027 | 36 | 0,1 | 0,0 | 0,7 |
| 9614 | Cerekvický p.(př.Želivky) | 1-09-02-008 | 113 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| 9615 | Vlásenický p.(př.Bělé-DV) | 1-09-02-015 | 63 | 0,2 | 0,1 | 0,7 |
| 9616 | Olešná (př.Bělé+Želivky) | 1-09-02-019 | 75 | 0,2 | 0,1 | 0,6 |
| 9617 | Hejnický p.(př.Jankov.p.+Želivky) | 1-09-02-025 | 62 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| 9618 | Bořetický p.(př.Trnavy+Želivky) | 1-09-02-063 | 110 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| 9628 | Nemojovský p.(př.Bělé-DV) | 1-09-02-013 | 63 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| 9629 | Trnava (př.Želivky) | 1-09-02-038 | 36 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 9630 | Huťský p.(př.Trnavy-DV) | 1-09-02-045 | 36 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 9631 | Přední žlab (př.Trnavy-DV) | 1-09-02-059 | 35 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 9632 | Cerekvický p.(př.Želivky) | 1-09-02-006 | 24 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 9660 | Sedlický p.(př.Želivky) | 1-09-02-104 | 46 | 0,1 | 0,0 | 0,9 |

**Dusičnany**

| **Profil** | **Název toku** | **Hydrologické pořadí** | **Počet odběrů** | **Průměr (mg/l)** | **Min (mg/l)** | **Max (mg/l)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0500 | Sedlický p.(př.Želivky) | 1-09-02-108 | 130 | 29,4 | 0,5 | 82,0 |
| 0700 | Sedlický p.(př.Želivky) | 1-09-02-108 | 130 | 36,9 | 2,9 | 97,0 |
| 0750 | Čechtický p.(př.Sedlic.p.+Želivky) | 1-09-02-107 | 60 | 41,0 | 15,0 | 88,0 |
| 1065 | Želivka | 1-09-02-109 | 120 | 21,2 | 14,0 | 31,9 |
| 2064 | Trnava (př.Želivky) | 1-09-02-052 | 134 | 27,9 | 11,0 | 64,0 |
| 2065 | Čechtický p.(př.Sedlic.p.+Želivky) | 1-09-02-107 | 135 | 47,7 | 5,7 | 120,0 |
| 2100 | Blažejovický p.(př.Želivky) | 1-09-02-092 | 130 | 19,2 | 3,8 | 53,1 |
| 2428 | Bělá (př.Želivky) | 1-09-02-016 | 96 | 20,6 | 9,2 | 41,0 |
| 2429 | Bělá (př.Želivky) | 1-09-02-018 | 97 | 20,7 | 3,2 | 45,0 |
| 2583 | Bělá (př.Želivky) | 1-09-02-018 | 4 | 31,0 | 15,0 | 47,0 |
| 2588 | Bělá (př.Želivky) | 1-09-02-018 | 48 | 21,3 | 9,1 | 44,0 |
| 3000 | Martinický p.(př.Želivky) | 1-09-02-088 | 131 | 27,4 | 3,7 | 70,8 |
| 4200 | Želivka | 1-09-02-069 | 132 | 24,4 | 7,3 | 59,0 |
| 4300 | Želivka | 1-09-02-071 | 9 | 20,4 | 11,0 | 49,0 |
| 4600 | Trnava (př.Želivky) | 1-09-02-068 | 132 | 26,7 | 4,4 | 66,0 |
| 4657 | Děkanovický p. (př.Blažej.p.+Želivky) | 1-09-02-091 | 39 | 18,7 | 7,4 | 40,0 |
| 4801 | Trnava (př.Želivky) | 1-09-02-066 | 130 | 29,5 | 11,0 | 75,0 |
| 4802 | Trnava (př.Želivky) | 1-09-02-066 | 129 | 29,5 | 11,0 | 75,0 |
| 5000 | Želivka | 1-09-02-035 | 130 | 22,8 | 5,3 | 53,0 |
| 5060 | Želivka | 1-09-02-035 | 112 | 21,7 | 6,2 | 54,0 |
| 5600 | Jankovský p.(př.Želivky) | 1-09-02-032 | 130 | 22,7 | 2,2 | 42,9 |
| 6800 | Želivka | 1-09-02-021 | 126 | 24,8 | 10,0 | 59,0 |
| 6900 | Bělá (př.Želivky) | 1-09-02-020 | 130 | 25,1 | 7,8 | 53,1 |
| 7200 | bezejm.př.Bělé (př.Želivky) | 1-09-02-018 | 201 | 15,3 | 0,5 | 52,0 |
| 7400 | Želivka | 1-09-02-009 | 129 | 23,5 | 7,2 | 68,0 |
| 7800 | Kejtovský p.(př.Trnavy-DV) | 1-09-02-057 | 134 | 31,1 | 11,0 | 83,0 |
| 8000 | Bělá (př.Želivky) | 1-09-02-018 | 4 | 30,8 | 24,0 | 43,0 |
| 8958 | Trnava (př.Želivky) | 1-09-02-042 | 134 | 21,3 | 5,6 | 49,0 |
| 9207 | Želivka | 1-09-02-005 | 122 | 16,6 | 2,2 | 52,0 |
| 9208 | Sedlický p.(př.Želivky) | 1-09-02-104 | 85 | 22,7 | 0,5 | 70,8 |
| 9227 | Bělá (př.Želivky) | 1-09-02-010 | 24 | 12,9 | 2,3 | 34,0 |
| 9229 | Barborka (př.Trnavy-DV) | 1-09-02-041 | 37 | 19,6 | 4,3 | 52,0 |
| 9230 | Kejtovský p.(př.Trnavy-DV) | 1-09-02-055 | 25 | 24,6 | 10,0 | 49,0 |
| 9231 | Lohenický p.(př.Želivky) | 1-09-02-072 | 24 | 30,6 | 16,0 | 56,0 |
| 9232 | Martinický p.(př.Želivky) | 1-09-02-082 | 25 | 23,4 | 9,3 | 54,0 |
| 9242 | Křivsoudovský p.(př.Čechtic.p.+Sedlic.p.+Želivky) | 1-09-02-106 | 4 | 14,3 | 11,0 | 21,0 |
| 9265 | Střítežský p.(př.Želivky) | 1-09-02-002 | 25 | 22,6 | 11,0 | 36,0 |
| 9266 | Vočadlo (př.Trnavy-DV) | 1-09-02-043 | 37 | 28,0 | 19,0 | 53,0 |
| 9267 | Panský p.(př.Trnavy-DV) | 1-09-02-047 | 36 | 44,4 | 19,0 | 110,0 |
| 9285 | Barborka (př.Trnavy-DV) | 1-09-02-039 | 36 | 21,2 | 5,4 | 44,0 |
| 9286 | Novodvorský p.(př.Kejtov.p.-DV) | 1-09-02-056 | 36 | 36,1 | 22,0 | 63,0 |
| 9287 | Martinický p.(př.Želivky) | 1-09-02-078 | 76 | 17,9 | 5,6 | 53,1 |
| 9289 | Kladinský p.(př.Jankov.p.+Želivky) | 1-09-02-027 | 36 | 21,0 | 0,7 | 41,2 |
| 9614 | Cerekvický p.(př.Želivky) | 1-09-02-008 | 110 | 23,7 | 2,6 | 68,0 |
| 9615 | Vlásenický p.(př.Bělé-DV) | 1-09-02-015 | 63 | 41,2 | 9,2 | 64,0 |
| 9616 | Olešná (př.Bělé+Želivky) | 1-09-02-019 | 75 | 39,9 | 20,0 | 69,0 |
| 9617 | Hejnický p.(př.Jankov.p.+Želivky) | 1-09-02-025 | 62 | 17,6 | 4,8 | 37,0 |
| 9618 | Bořetický p.(př.Trnavy+Želivky) | 1-09-02-063 | 110 | 34,4 | 4,2 | 110,0 |
| 9628 | Nemojovský p.(př.Bělé-DV) | 1-09-02-013 | 63 | 19,7 | 6,4 | 38,0 |
| 9629 | Trnava (př.Želivky) | 1-09-02-038 | 36 | 18,7 | 6,8 | 46,0 |
| 9630 | Huťský p.(př.Trnavy-DV) | 1-09-02-045 | 36 | 21,7 | 14,0 | 52,0 |
| 9631 | Přední žlab (př.Trnavy-DV) | 1-09-02-059 | 35 | 38,2 | 11,0 | 88,0 |
| 9632 | Cerekvický p.(př.Želivky) | 1-09-02-006 | 24 | 23,0 | 17,0 | 34,0 |
| 9660 | Sedlický p.(př.Želivky) | 1-09-02-104 | 46 | 21,7 | 0,5 | 82,0 |

**Suma pesticidů a metabolitů**

| **Profil** | **Název toku** | **Hydrologické pořadí** | **Počet odběrů** | **Min (ng/l)** | **Max (ng/l)** | **Průměr (ng/l)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0061 | Medulán (př.Želivky) | 1-09-02-108 | 4 | 497,0 | 20 411,0 | 6 311,7 |
| 0062 | Keblovský p.(př.Sedlic.p.+Želivky) | 1-09-02-108 | 4 | 168,0 | 1 470,5 | 700,9 |
| 0063 | Zahrádčický p.(př.Želivky) | 1-09-02-098 | 6 | 238,6 | 12 406,0 | 4 039,2 |
| 0064 | Šetejovický p.(př.Želivky) | 1-09-02-096 | 5 | 111,4 | 3 988,0 | 1 375,7 |
| 0065 | bezejmenný př.Želivky | 1-09-02-089 | 5 | 447,0 | 2 340,4 | 1 439,8 |
| 0066 | Lohenický p.(př.Želivky) | 1-09-02-072 | 5 | 644,9 | 2 533,0 | 1 662,0 |
| 0067 | bezejmenný př.Želivky | 1-09-02-071 | 5 | 201,5 | 12 599,0 | 3 039,9 |
| 0068 | bezejm.př.Martinic.p.(př.Želivky) | 1-09-02-082 | 5 | 234,0 | 2 199,6 | 1 145,1 |
| 0069 | Suchý p.(př.Martinic.p.+Želivky) | 1-09-02-087 | 5 | 264,2 | 2 370,5 | 1 202,2 |
| 0070 | bezejmenný př.Želivky | 1-09-02-071 | 5 | 120,0 | 11 534,0 | 2 779,4 |
| 0071 | Vitický p.(př.Želivky) | 1-09-02-070 | 5 | 944,9 | 5 787,0 | 2 787,4 |
| 0072 | Řečický p.(př.Trnavy+Želivky) | 1-09-02-067 | 5 | 652,8 | 7 657,9 | 3 299,1 |
| 0073 | bezejmenný př.Želivky | 1-09-02-021 | 5 | 310,6 | 12 944,0 | 3 464,4 |
| 0074 | bezejmenný př.Želivky | 1-09-02-021 | 5 | 512,3 | 12 231,0 | 3 747,6 |
| 0075 | bezejm.př.Bělé (př.Želivky) | 1-09-02-020 | 4 | 289,0 | 6 258,0 | 2 785,2 |
| 0076 | bezejmenný př.Želivky | 1-09-02-102 | 4 | 57,0 | 636,2 | 229,9 |
| 0077 | bezejmenný př.Želivky | 1-09-02-097 | 4 | 141,0 | 2 044,4 | 895,3 |
| 0079 | bezejmenný př.Cerekvického p.(př.Želivky) | 1-09-02-008 | 4 | 386,5 | 18 592,0 | 7 776,5 |
| 0081 | Vintířovský p.(př.Kejtovského p.-DV) | 1-09-02-054 | 4 | 402,7 | 20 862,0 | 7 745,9 |
| 0083 | Blažejovický p.(př.Želivky) | 1-09-02-090 | 5 | 535,9 | 4 022,0 | 2 454,5 |
| 0084 | Čechtický p.(př.Sedlic.p.+Želivky) | 1-09-02-105 | 4 | 212,5 | 2 295,7 | 772,8 |
| 0087 | Bořetický p.(př.Trnavy+Želivky) | 1-09-02-063 | 4 | 267,0 | 10 003,3 | 3 729,0 |
| 0088 | bezejmenný př. Želivky | 1-09-02-021 | 1 | 234,5 | 234,5 | 234,5 |
| 0089 | bezejmenný př. Želivky | 1-09-02-021 | 1 | 252,4 | 252,4 | 252,4 |
| 0090 | bezejmenný př. Želivky | 1-09-02-032 | 1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 |
| 0091 | bezejmenný př. Želivky | 1-09-02-021 | 1 | 3 620,6 | 3 620,6 | 3 620,6 |
| 0092 | bezejmenný př. Želivky | 1-09-02-021 | 1 | 1 004,5 | 1 004,5 | 1 004,5 |
| 0093 | bezejmenný př. Želivky | 1-09-02-035 | 1 | 1 779,8 | 1 779,8 | 1 779,8 |
| 0094 | bezejmenný př. Želivky | 1-09-02-089 | 1 | 711,6 | 711,6 | 711,6 |
| 0500 | Sedlický p.(př.Želivky) | 1-09-02-108 | 150 | 15,6 | 19 138,0 | 2 485,6 |
| 0700 | Sedlický p.(př.Želivky) | 1-09-02-108 | 167 | 52,0 | 14 070,0 | 1 795,2 |
| 0750 | Čechtický p.(př.Sedlic.p.+Želivky) | 1-09-02-107 | 46 | 143,0 | 62 333,0 | 5 889,9 |
| 1065 | Želivka | 1-09-02-109 | 48 | 205,7 | 11 750,0 | 2 060,4 |
| 1101 | Zahrádčický p. (př.Želivky) | 1-09-02-098 | 1 | 313,2 | 313,2 | 313,2 |
| 1102 | bezejm.př.Martinic.p.(př.Želivky) | 1-09-02-084 | 1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 |
| 1104 | Čechtický p.(př.Sedlic.p.+Želivky) | 1-09-02-105 | 1 | 258,8 | 258,8 | 258,8 |
| 1105 | Keblovský p.(př.Sedlic.p.+Želivky) | 1-09-02-108 | 1 | 680,6 | 680,6 | 680,6 |
| 1106 | Medulán (př.Želivky) | 1-09-02-108 | 1 | 388,2 | 388,2 | 388,2 |
| 2064 | Trnava (př.Želivky) | 1-09-02-052 | 127 | 33,0 | 15 998,0 | 1 705,8 |
| 2065 | Čechtický p.(př.Sedlic.p.+Želivky) | 1-09-02-107 | 158 | 28,0 | 19 022,0 | 1 910,9 |
| 2100 | Blažejovický p.(př.Želivky) | 1-09-02-092 | 151 | 11,0 | 9 682,3 | 1 285,9 |
| 2380 | Smrdovský p.(př.Martinic.p.+Želivka) | 1-09-02-081 | 21 | 176,0 | 4 831,0 | 1 818,6 |
| 3000 | Martinický p.(př.Želivky) | 1-09-02-088 | 150 | 43,9 | 19 431,0 | 1 773,5 |
| 4200 | Želivka | 1-09-02-069 | 148 | 21,0 | 24 971,2 | 1 934,2 |
| 4300 | Želivka | 1-09-02-071 | 9 | 365,0 | 12 288,0 | 3 299,8 |
| 4600 | Trnava (př.Želivky) | 1-09-02-068 | 150 | 13,1 | 25 310,0 | 1 910,9 |
| 4657 | Děkanovický p. (př.Blažej.p.+Želivky) | 1-09-02-091 | 5 | 246,7 | 8 626,0 | 2 479,5 |
| 4801 | Trnava (př.Želivky) | 1-09-02-066 | 11 | 78,7 | 5 586,0 | 1 301,6 |
| 5600 | Jankovský p.(př.Želivky) | 1-09-02-032 | 135 | 12,0 | 6 754,0 | 1 014,4 |
| 6800 | Želivka | 1-09-02-021 | 25 | 203,9 | 10 198,6 | 1 873,9 |
| 6900 | Bělá (př.Želivky) | 1-09-02-020 | 148 | 0,0 | 29 196,4 | 2 114,3 |
| 7400 | Želivka | 1-09-02-009 | 141 | 19,0 | 32 819,0 | 2 001,3 |
| 7800 | Kejtovský p.(př.Trnavy-DV) | 1-09-02-057 | 145 | 38,0 | 16 370,0 | 1 634,7 |
| 8958 | Trnava (př.Želivky) | 1-09-02-042 | 127 | 11,0 | 8 858,0 | 1 178,1 |
| 9207 | Želivka | 1-09-02-005 | 84 | 52,9 | 16 280,0 | 2 421,1 |
| 9208 | Sedlický p.(př.Želivky) | 1-09-02-104 | 43 | 295,3 | 9 238,0 | 1 787,8 |
| 9242 | Křivsoudovský p.(př.Čechtic.p.+Sedlic.p.+Želivky) | 1-09-02-106 | 9 | 403,9 | 10 765,0 | 2 927,1 |
| 9287 | Martinický p.(př.Želivky) | 1-09-02-078 | 83 | 39,1 | 17 446,0 | 2 012,9 |
| 9614 | Cerekvický p.(př.Želivky) | 1-09-02-008 | 106 | 26,7 | 15 769,0 | 1 791,5 |
| 9617 | Hejnický p.(př.Jankov.p.+Želivky) | 1-09-02-025 | 3 | 26,4 | 134,5 | 67,6 |
| 9618 | Bořetický p.(př.Trnavy+Želivky) | 1-09-02-063 | 108 | 14,0 | 18 133,0 | 1 477,5 |
| 9660 | Sedlický p.(př.Želivky) | 1-09-02-104 | 34 | 132,1 | 18 933,0 | 1 864,8 |

****

Průměrné hodnoty koncentrací vybraných látek na výtoku sledovaný Čistíren odpadních Vod

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ČOV** | **Dusičnany** | **P celkový** | **NH4** | **Dusík celkový** |
| 1201040 Křivsoudov ČOV - odtok z akumulační nádrže | 2,1 | 6,3 | 78,3 | 72,3 |
| 1208010 Červená Řečice ČOV - odtok (za posledním stupněm ČOV) | 64,8 | 0,9 |  | 20,0 |
| 1208030 Sedlice ČOV - odtok (na odtoku z ČOV) | 106,7 | 0,7 | 18,0 | 29,6 |
| 1208270 Těchobuz ČOV - odtok (na výusti z ČOV) | 45,0 | 0,8 | 12,5 | 17,8 |
| 1208760 Obec Křelovice ČOV - odtok | 152,3 | 1,7 | 19,4 | 46,6 |
| 1217780 Obec Kamenná Lhota ČOV - na odtoku (odtokový žlab) z ČOV | 21,0 | 1,4 | 17,3 | 23,5 |
| 1217780 Obec Kamenná Lhota ČOV - odtok | 35,4 | 2,3 | 23,0 | 29,0 |
| 1240480 Kožlí ČOV - odtok z ČOV | 66,8 | 2,4 | 4,4 | 21,7 |
| 1240481 Kožlí ČOV - odtok na výusti do rybníka | 13,0 | 1,2 | 2,2 | 9,0 |
| 1240620 Pelhřimov ČOV - odtok z ČOV | 40,2 | 0,2 | 1,1 | 10,4 |
| 1240630 Pacov ČOV - odtok z ČOV (Parshallův žlab) | 16,7 | 0,2 | 6,6 | 6,8 |
| 1240640 Dolní Kralovice ČOV - odtok | 100,0 | 0,2 | 7,9 | 30,0 |
| 1240640 Dolní Kralovice ČOV - odtok (v měrném objektu) | 37,0 | 0,2 | 1,2 | 4,9 |
| 1240640 Dolní Kralovice ČOV - odtok z ČOV | 34,1 | 0,4 | 12,5 | 13,7 |
| 1240640 Dolní Kralovice ČOV - odtok z ČOV (v měrném objektu) | 64,5 | 0,7 | 21,8 | 25,0 |
| 1240730 Hořepník ČOV |  |  |  |  |
| 1240730 Hořepník ČOV - odtok | 86,7 | 0,6 | 4,1 | 24,1 |
| 1240760 Košetice ČOV - odtok za posledním stupněm ČOV | 39,5 | 0,6 | 7,7 | 12,9 |
| 1240770 Lukavec ČOV - odtok | 57,1 | 1,0 | 8,1 | 16,2 |
| 1242010 Senožaty ČOV - odtok (v měrném objektu) | 74,1 | 0,6 | 1,0 | 18,9 |
| 1242280 Želiv ČOV - odtok (v šachtě na odtoku z ČOV) | 68,9 | 0,9 | 1,0 | 18,5 |
| 1242470 Hořice ČOV - odtok | 34,0 | 2,4 | 23,0 | 28,0 |
| 1242502 Hněvkovice ČOV - odtok z ČOV v místě výustního objektu | 53,7 | 1,8 | 6,2 | 19,4 |
| 1242980 Čechtice ČOV - na výstupu z ČOV | 67,5 | 1,1 | 3,1 | 17,9 |