Předmětem dodávky je nový plynový chromatograf.

Minimální požadované technické parametry:

- nový plynový chromatograf pro determinaci fytopatogenních bakterií;

- vybavený systémem Split/splitless;

- vybavený autosamplerem minimálně pro 15 vzorků;

- vybavený softwarem MIDI Sherlock;

- vybavený databází pro identifikaci bakterií.

NABÍDKOVÁ CENA

|  | Počet ks | cena (Kč bez DPH) | sazba DPH | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková nabídková cena dle specifikace | 1 |  |  |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení díla, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. zaměření, doprava, odvoz a likvidace obalů, montáž v místě instalace, proškolení zaměstnanců objednatele.

Součástí nabídky musí být produktový list konkrétního nabízeného typu přístroje.

_____________________

Elektronický podpis prodávajícího