# A Průvodní zpráva

**A.1 Identifikační údaje stavby**

**A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby:Úprava záchytné nádrže nad VD Koryčany

Místo stavby: Údolní niva řeky Kyjovky v zátopě záchytné nádrže nad VD Koryčany

č.parc. 1669, 1679, 1667 k.ú. Lískovec

Předmět dokumentace: Změna dokončené stavby - úprava stávajících vodohospodářských objektů zřízených v údolní nivě řeky Kyjovky v zátopě záchytné nádrže nad VD Koryčany

**A.1.2 Údaje o žadateli**

Stavebník: Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013   
DIČ: CZ70890013   
Tel: +420 541 637 111   
Fax: +420 541 211 403

Email: [sekretariatgr@pmo.cz](mailto:sekretariatgr@pmo.cz)

**A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace**

Projektant: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

email: [aqc@wo.cz](mailto:aqc@wo.cz)

Hlavní projektant : Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval: Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

**A.2 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení**

Dokumentace řeší úpravu stávajících vodohospodářských objektů zřízených v údolní nivě řeky Kyjovky v zátopě záchytné nádrže nad VD Koryčany. Stavba je rozdělena na stavební objekty:

SO01 - Odtěžení bermy a úprava koryta

SO02 - Podřadný výpustný objekt

SO03 - Úpravy v zátopě LB nádrže

SO04– Oddělovací průcezná hrázka

SO05 - Rekonstrukce výpustného objektu LB nádrže

SO06 - Úpravy v zátopě PB nádrže

SO07 - Rekonstrukce výpustného objektu PB nádrže

SO08 - Rekonstrukce odběrného objektu

SO09 - Sjezdy

**A.3Seznam vstupních podkladů**

- ÚPRAVA ZÁCHYTNÉ NÁDRŽE NAD VD KORYČANY, TECHNICKOEKONOMICKÁ STUDIE (VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice)

- zaměření stávajícího stavu

- pozemková mapa

- konzultace s investorem

## Břeclav 10. 2020 Ing. Jan Varadínek

aktualizace: 06. 2001