## List1
Příloha č. 1
Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace a požadavků na servis
Laboratorní analytické váhy včetně řídící a vyhodnocovací jednotky a software pro gravimetrická stanovení a převod výsledků do laboratorního
informačního systému musí obsahovat minimálně následně uvedené součásti a položky, resp. musí splňovat minimálně následující technické
parametry a požadavky na servis:
1) | Analytická váha Mettler-Toledo XSR104
nabídka
1.1 | Váživost 120 g
1.2 | Odečitatelnost 0,1 mg
1.3 | Zaručená opakovatelnost 0,07 mg
1.4 | Automatické interní justování
1.5 | Motorizovaný ochranný kryt proti prouděná vzduchu
1.6 | Připravenost pro LabX software
1.7 | Instalační a kalibrační StarterPac
1.8 | Možnost komunikace váhy s řídícím PC ve formátu RS232
2) | Řídící a vyhodnocovací jednotka
Typ v nabídce:
nabídka
2.1 | Řídící počítač s OS Windows 10 (nebo vyšší) pro sběr naměřených dat a vyhodnocování výsledků včetně příslušenství (LCD monitor, klávesnice, myš)
3) | Software/aplikace v nabídce:
3.1 | Mettler-Toledo LabX Balance Express Starter Pack | nabídka
3.2 | Software Care Standard
3.3 | Extended Care + Calibration ISO 17025
3.4 | Součástí dodávky je připrava výpočtů pro gravimetrická stanovení rozpuštěných a nerozpuštěných látek a rozpuštěných anorganických solí ve vodách v souladu s ČSN 757346, ČSN EN 872 a ČSN 757347 a vytváření exportního souboru pro převod výsledků do laboratorního informačního systému Labsystém 7.
3.5 | Řídící počítač bude připojen do podnikové sítě, tzn. sofware musí pracovat s aktualizovaným OS s nainstalovaným komerčním antivirovým programem.
4 | Zařízení musí být nové neobsahující použité nebo repasované díly.
5 | Zaškolení uživatele na místě jako součást instalace v rozsahu minimálně 1 den.
6 | Záruční opravy a servis provádí firma:
telefon: - mail:
Pozáruční opravy a servis provádí firma:
IČO:
telefon: - mail: