## List1
Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Servis a revize zabezpečovacího systému
Objekt | Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Soupis periodických revizí a kontrol
Pol. | Servisní úkon: | Typ. označení: | Termín provedení: | ks | Cena za jednotku Kč: | Cena celkem bez DPH Kč: | DPH %:
Periodické roční revize
- PZTS -poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (elektronického zabezpečovacího systému - EZS) - ZSP - zařízení signalizace požáru
| Revize PZTS (EZS): | [6 empty] | I. PZTS (EZS)
1 | revize ústředny EZS | Galaxy 520, Ver. 7.00 | duben | 1 |  | 0 | 21
2 | revize LED zobrazovacího panelu PZTS | GVM16PLED | duben | 1 |  | 0 | 21
3 | revize klávesnice EZS LCD | Galaxy MK II | duben | 10 |  | 0 | 21
4 | revize koncentrátoru smyček | RIO Galaxy | duben | 31 |  | 0 | 21
5 | revize GSM komunikátoru | GSM VT21 | duben | 1 |  | 0 | 21
6 | revize prostorového pohybového detektoru | PIR | duben | 142 |  | 0 | 21
7 | revize magnetického kontaktu | MPS 45W / MAS203 | duben | 21 |  | 0 | 21
8 | revize kódové klávesnice | EDS 18P | duben | 4 |  | 0 | 21
9 | revize tísňového tlačítka | Sentrol 3040/ MAV 802 | duben | 4 |  | 0 | 21
10 | revize požárního detektoru | SS 1412 | duben | 8 |  | 0 | 21
11 | revize detektoru tříštění skla | GBS200 / BG16DF | duben | 9 |  | 0 | 21
12 | revize záplavového detektoru | WLD-38R / LD81 | duben | 16 |  | 0 | 21
13 | revize pomocného napájecího zdroje 230/12VDC | Unipower/Tech.2000 | duben | 7 |  | 0 | 21
14 | měření kapacity záložního akumulátoru | komplet | duben | 8 |  | 0 | 21
15 | revize kamery CCTV | Sanyo, Hikvision | duben | 2 |  | 0 | 21
16 | revize otočné kamery (střecha) | Pelco | duben | 1 |  | 0 | 21
17 | FZ perimetrického systému | komplet | leden | 1 |  | 0 | 21
18 | FZ perimetrického systému | komplet | duben | 1 |  | 0 | 21
19 | FZ perimetrického systému | komplet | červenec | 1 |  | 0 | 21
20 | FZ perimetrického systému | komplet | říjen | 1 |  | 0 | 21
| celkem revize PZTS (EZS): |  |  |  |  | 0
| Revize EKV: | [6 empty] | II.EKV
19 | revize řídící jednotka EKV s LAN | IXP220 | duben | 3 |  | 0 | 21
20 | revize dveřní jednotky (dveřní terminál) | XTT900 | duben | 7 |  | 0 | 21
21 | revize čtečky hlavní (autonomní - garáže) včetně nap.zdroje | SupaGate | duben | 11 |  | 0 | 21
22 | revize čtecí hlavy anténní | MDR900,XMR901 | duben | 11 |  | 0 | 21
23 | revize čtecí hlavy vzdálené - VF | UHR900 | duben | 1 |  | 0 | 21
24 | revize elektrického zámku | BeFo / Abloy | duben | 7 |  | 0 | 21
25 | revize napájecího zdroje 230/12VDC | komplet | duben | 8 |  | 0 | 21
26 | měření kapacity záložního akumulátoru | komplet | duben | 7 |  | 0 | 21
27 | revize automatické vjezdové závory včetně příslušenství | komplet | duben | 1 |  | 0 | 21
28 | revize dveřního telefonu, interkomu | FERMAX | duben | 1 |  | 0 | 21
| celkem revize EKV: |  |  |  |  | 0
| Revize a kontrola provozuschopnosti ZSP ZETTLER v budově B: | [6 empty] | III. ZSP
28 | revize ústředny ZSP adresné | EXPERT ZX1 | listopad | 1 |  | 0 | 21
29 | revize hlásiče požáru tepelného | H801 | listopad | 12 |  | 0 | 21
30 | revize hlásiče požáru opticko-kouřového | P813 | listopad | 3 |  | 0 | 21
31 | revize tlačítka ZSP | DIN820 | listopad | 25 |  | 0 | 21
32 | revize sirény ZSP | Roshni | listopad | 10 |  | 0 | 21
33 | revize I/O modulu (VZT) | komplet | listopad | 1 |  | 0 | 21
34 | měření kapacity záložního akumulátoru | komplet | listopad | 1 |  | 0 | 21
35 | ostatní revizní práce, kontrola provozní knihy, vypracování revizní zprávy | hod.sazba | listopad | 8 |  | 0 | 21
| mezisoučet: |  |  |  |  | 0
Revize a kontrola provozuschopnosti ZSP MENVIER v budově C:
36 | revize ústředny ZSP konvenční | Menvier 9308 | listopad | 1 |  | 0 | 21
37 | revize hlásiče OK | MPD 720 | listopad | 33 |  | 0 | 21
38 | revize teplotního hlásiče | MBG 91 | listopad | 6 |  | 0 | 21
39 | revize signálního svítidla | MHS 407 | listopad | 4 |  | 0 | 21
40 | záložní akumulátor - měření kapacity | komplet | listopad | 1 |  | 0 | 21
41 | revize V/V modulů | komplet | listopad | 4 |  | 0 | 21
42 | revize sirény požární | MFS 324 | listopad | 2 |  | 0 | 21
| mezisoučet: |  |  |  |  | 0
Pololetní funkční zkouška ZSP ZETTLER v budově B:
43 | FZ ústředny ZSP adresné | EXPERT ZX1 | květen | 1 |  | 0 | 21
44 | FZ hlásiče požáru tepelného | H801 | květen | 12 |  | 0 | 21
45 | FZ hlásiče požáru opticko-kouřového | P813 | květen | 3 |  | 0 | 21
46 | FZ tlačítka ZSP | DIN820 | květen | 25 |  | 0 | 21
47 | FZ sirény požární | Roshni | květen | 10 |  | 0 | 21
48 | FZ výstupního kontaktu do VZT | komplet | květen | 1 |  | 0 | 21
49 | ostatní funkční zkoušky, kontrola provozní knihy, zápis o provedení pololetní zkoušky | hod.sazba | květen | 5 |  | 0 | 21
| mezisoučet: |  |  |  |  | 0
Pololetní funkční zkouška ZSP MENVIER v budově C:
50 | FZ ústředny ZSP | Menvier 9308 | květen | 1 |  | 0 | 21
51 | FZ hlásiče požáru OK | MPD 720 | květen | 33 |  | 0 | 21
52 | FZ teplotního hlásiče | MBG 91 | květen | 6 |  | 0 | 21
53 | FZ signálního svítidla | MHS 407 | květen | 4 |  | 0 | 21
54 | FZ V/V modulů | komplet | květen | 4 |  | 0 | 21
55 | FZ sirény požární | MFS 324 | květen | 2 |  | 0 | 21
| mezisoučet: |  |  |  |  | 0
| celkem revize ZSP : |  |  |  |  | 0
CENA v Kč bez DPH CELKEM za 12 měsíců/ periodické kontroly a revize | [5 empty] | 0
CELKOVÁ CENA v Kč bez DPH za 36 měsíců/ periodické kontroly a revize | [5 empty] | 0
* | Uchazeč vyplní žlutě zabarvená pole
Zásahy mimo rozsah periodických servisních služeb
|  | Předpokládaný rozsah hodin/rok | Sazba/1 hodina/Kč bez DPH |  | Cena za 12 měsíců/ Kč bez DPH | Cena za 36 měsíců/ Kč bez DPH
havarijní zásah do 6 hodin |  | 5 |  |  | 0 | 0
servisní zásah do 24 hodin |  | 40 |  |  | 0 | 0
CELKEM Kč bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
* | Uchazeč vyplní žlutě zabarvená pole
Tabulka pro výpočet celkové nabídkové ceny
|  |  | Kč bez DPH/12 měsíců |  | Kč bez DPH/36 měsíců
| Periodické kontroly a revize |  | 0 |  | 0
dle čl. 3 a)
| Zásahy mimo rozsah periodických servisních služeb |  | 0 |  | 0
dle čl. 3 g)
| Celková nabídková cena pro veřejnou zakázku/ Kč bez DPH |  |  |  | 0
Ohlášení servisního zásahu
telefon - servisní služba 24 hodin
e-mail
* | Uchazeč vyplní žlutě zabarvená pole.