## List1
Příloha č. 2 - Specifikace prováděných činností
Objekt: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Soupis činností zajišťovaných v rámci servisních služeb na zařízení PZTS (EZS) včetně perimetrické ochrany, ZSP,
CCTV, EKV, vjezdové závory
PZTS (EZS) včetně perimetrické ochrany a kamer (CCTV)
1. kontrola funkce a údržba pohybových detektorů
2. kontrola funkce a údržba detektorů tříštění skla
3. kontrola funkce a údržba magnetických kontaktů
4. diagnostika komunikačních linek a připojených koncentrátorů, klávesnic LCD a zobrazovacího tabla LED
5. kontrola funkce a údržba poplachové signalizace včetně GSM komunikátoru
6. měření kapacity záložních akumulátorů a revize napájecích zdrojů , kontrola zdrojů při výpadku el.proudu
7. kontrola, nastavení a údržba vnitřních i venkovních kamer
8. kontrola funkce a údržba venkovních pohybových detektorů (infrazávor)
9. kontrola funkce a údržba zařízení pro management obrazu (CCTV)
10. revize napájecích zdrojů kamerového systému (CCTV)
EKV
1. kontrola funkce a údržba snímacích jednotek (bezkontaktních čteček) a elektrických zámků
2. kontrola funkce dveřních terminálů a řídících jednotek EKV
3. kontrola funkce a údržba dorozumívacího zařízení u vjezdové závory
4. kontrola funkce a údržba automatické vjezdové závory včetně kontroly bezpečnostních prvků
5. revize napájecích zdrojů a měření kapacity záložních akumulátorů
ZSP
1. kontrola funkce a údržba automatických hlásičů požáru
2. kontrola funkce a údržba tlačítkových hlásičů požáru
3. revize napájecích zdrojů a měření kapacity záložních akumulátorů
4. kontrola funkce všech výstupních zařízení včetně požárních sirén
(zařízení pro přenos poplachů, kontrola aktivace návazných zařízení (odvětrávání schodiště, odblokování dveří)
během odzkoušení systému ZSP používá zhotovitel vlastní servisní prostředky, tj. testovací klíč
pro zkoušku tlačítkových hlásičů, testovací sprej pro otestování funkce automatických hlásičů,
tepelný zdroj pro otestování tepelných hlásičů
Používané zkratky:
PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém
EZS - elektronická požární signalizace
CCTV - kamerový systém
ZSP - zařízení signalizace požáru
EKV - elektronická kontrola vstupu