## List1
Příloha č. 1
Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace a požadavků na servis
Laboratorní fluorometr pro měření koncentrace chlorofylu in vivo se skupinovou specificitou musí obsahovat minimálně následně uvedené
součásti a položky, resp. musí splňovat minimálně následující technické parametry a požadavky na servis:
1) | Laboratorní fluorometr pro stanovení chlorofylu
Typ v nabídce:
nabídka
1.1 | Stolní kompaktní laboratorní přístroj se standardním napájením ze sítě 230 V a s alternativním napájením 12 V
1.2 | Přímé stanovení koncentrace chlorofylu v neupravovaných živých vzorcích s korekcí na tzv. "žluté barvy" (CDOM)
1.3 | Specifikace alespoň čtyř hlavních taxonomických skupin (zelené řasy, sinice, rozsivky, skrytěnky) a jejich poměrného podílu na celkové koncentraci chlorofylu ve společenstvu fytoplanktoinu na základě obsahu fotosyntetických pigmentů
1.4 | Možnost průběžné a rutinní kontroly kalibrace přístroje (test výkonu) pro zajištění QA/QC
1.5 | Ukládání a export dat v běžných formátech Office v prostředí operačního systému Windows 10, 64 bit, tj. Excel, Word, Adobe
2) | Řídící jednotka a software
Typ v nabídce:
nabídka
2.1 | PC s monitorem s předinstalovaným řídícím a vyhodnocovacím software v prostředí 64 bit operačního systému Windows 10 s možností přímého ovládání přístroje včetně instalace balíčku Office
3 | Zařízení musí být nové neobsahující použité nebo repasované díly.
4 | Zaškolení uživatele na místě jako součást instalace v rozsahu minimálně 1 den.
5 | Záruční opravy a servis provádí firma:
telefon: - mail:
Pozáruční opravy a servis provádí firma:
IČO:
telefon: - mail: