# A Průvodní zpráva

**A.1 Identifikační údaje stavby**

**A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby: OČS Brod, statické zajištění a oprava budovy

Místo stavby: č. parc. 4116/4, 4118, 594

k.ú. Brod nad Dyjí

Číslo DHM: OČS Brod nad.Dyjí DHM 111110

Předmět dokumentace: Zajištění stávajícího stavu budovy

**A.1.2 Údaje o žadateli**

Žadatel: Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013   
DIČ: CZ70890013   
Tel: +420 541 637 111   
Fax: +420 541 211 403

Email: [sekretariatgr@pmo.cz](mailto:sekretariatgr@pmo.cz)

**A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

Projektant: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

email: [aqc@wo.cz](mailto:aqc@wo.cz)

Hlavní projektant : Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval: Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

**A.2 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení**

Dokumentace řeší statické zajištění stávající budovy OČS Brod nad Dyjí, opravu levého a pravého zavazovacího křídla nátoku do jímky OČS včetně opravy zpevněných ploch mezi stěnami a budovou OČS a opravu stávající dešťové kanalizace. Stavba je rozdělena na stavební objekty:

SO 01 – Statické zajištění budovy

SO 02 – Oprava zavazovacích křídel a schodů

SO 03 - Oprava dešťové kanalizace

**SO 01 – Statické zajištění budovy**

V rámci stavebního objektu se řeší statické zajištění stability budovy ČSO mikropilotami spřaženými v koruně s železobetonovým předvázkovým pasem kotveným ke stávajícímu základovému pasu, na kterém je poškozená část budovy ČSO založena.

**SO 02 – Oprava zavazovacích křídel a schodů**

V rámci stavebního objektu se řeší oprava levého a pravého zavazovacího křídla nátoku do jímky OČS včetně zpevněné plochy mezi stěnami a budovou OČS a oprava schodů zřízených z manipulační plochy za levým křídlem k lávce.

**SO 03 – Oprava dešťové kanalizace**

V rámci stavebního objektu se řeší oprava dešťové kanalizace odvádějící dešťové vody ze střechy objektu OČS do vyrovnávací nádrže před objektem OČS.

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

- INVESTIČNÍ ZÁMĚR - OČS Brod, statické zajištění a oprava budovy

- zaměření stávajícího stavu

- pozemková mapa

- konzultace s investorem

## Břeclav 06. 2020 Ing. Jan Varadínek