## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {4f7ec0db-44fd-4496-af9a-bf18b7198536}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2022-12 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | VD SEDLICE - REKONSTRUKCE UZÁVĚRŮ SPONÍ VÝPUSTI | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: |  | 21521 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Sedlice | [8 empty] | Datum: |  | 20. 9. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70889953 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Povodí Vltavy, státní podnik | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 26475081 | [14 empty] | False
|  |  | SWECO Hydroprojekt, a.s. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 05645328 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Ing. M.Klimešová, Ph.D. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2022-12
| Stavba: | [6 empty] | VD SEDLICE - REKONSTRUKCE UZÁVĚRŮ SPONÍ VÝPUSTI
| Místo: | [6 empty] | Sedlice | [6 empty] | Datum: |  | 20. 9. 2022
| Zadavatel: | [6 empty] | Povodí Vltavy, státní podnik | [6 empty] | Projektant: |  | SWECO Hydroprojekt, a.s. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. M.Klimešová, Ph.D.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4f7ec0db-44fd-4496-af9a-bf18b7198536} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | PS 01 |  |  |  | Rekonstrukce spodní výpusti | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c12b56ca-1d19-4431-85ae-3ddd557cdbdf} | {4f7ec0db-44fd-4496-af9a-bf18b7198536} | 2
/ |  | PS 02 |  |  |  | Převod MZP po dobu rekonstrukce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5b1033a0-ea57-45c4-9533-111d8b5652eb} | {4f7ec0db-44fd-4496-af9a-bf18b7198536} | 2
/ |  | PS 03 |  |  |  | Potrubí pro převod MZP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d2e8022b-8bf7-4290-a4d9-8ce031da7efa} | {4f7ec0db-44fd-4496-af9a-bf18b7198536} | 2
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1568e8ca-6a47-4ca7-9d84-5b6adf78f122} | {4f7ec0db-44fd-4496-af9a-bf18b7198536} | 2

## PS 01 - Rekonstrukce spod...
{c12b56ca-1d19-4431-85ae-3ddd557cdbdf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD SEDLICE - REKONSTRUKCE UZÁVĚRŮ SPONÍ VÝPUSTI
Objekt:
PS 01 - Rekonstrukce spodní výpusti
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sedlice |  |  | Datum: | 20. 9. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70889953
|  | Povodí Vltavy, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26475081
|  | SWECO Hydroprojekt, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 05645328
|  | Ing. M.Klimešová, Ph.D. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD SEDLICE - REKONSTRUKCE UZÁVĚRŮ SPONÍ VÝPUSTI
Objekt:
PS 01 - Rekonstrukce spodní výpusti
Místo: |  |  | Sedlice |  |  | Datum: | 20. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Povodí Vltavy, státní podnik |  |  | Projektant: | SWECO Hydroprojekt, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. M.Klimešová, Ph.D.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PS 01 - Rekonstrukce spodní výpusti | [5 empty] | 0
| 01 - Oprava výpusti | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD SEDLICE - REKONSTRUKCE UZÁVĚRŮ SPONÍ VÝPUSTI
Objekt:
PS 01 - Rekonstrukce spodní výpusti
Místo: |  |  | Sedlice |  |  | Datum: | 20. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Povodí Vltavy, státní podnik |  |  | Projektant: | SWECO Hydroprojekt, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. M.Klimešová, Ph.D.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PS 01 | Rekonstrukce spodní výpusti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Oprava výpusti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | M_01 | deskové šoupě DN 800, PN 2.5, regulační (kovotěsnící) + elektropohon | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | deskové šoupě DN 800, PN 2.5, regulační (kovotěsnící) + elektropohon | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: regulace 20-100% - uzavřená skříň, nestoupající vřeteno - otevírání pod jednostranným tlakem cca 13m - čelní převodovka - kotvící deska pod šoupátko pro vyrovnání při montáži - těsnění kov x kov - nerez x bronz, max. povolený průsak 0,2l/min při těsnostní zkoušce 2,75bar po dobu 30min, těsnost pouze ve směru STV - těleso z uhlíkové oceli s nátěrem Uvnitř tělesa bronzový těsnící návar. - deska z uhlíkové oceli s nerezovou těsnící plochou, zbytek ploch nátěr - elektropohon (400 V, krytí IP 86, vybaven vytápěním a mechanickým ovládáním s ručním kolem, ovládání na pohonu a dálkové) - cena včetně dopravy na místo stavby viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 2
2 | M | M_02 | montážní vložka DN 800, PN 2.5 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | montážní vložka DN 800, PN 2.5 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vložka délky 500 mm +- 20 mm provedení litina + epox. nátěr konstrukce pro vsazení mezi 2 šoupátka s dělenými svorníky viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 2
3 | M | M_06 | šroub M27 x 130 mm, částečný závit ČSN 02 1101 (DIN 931), mat. nerez A2-70 | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | šroub M27 x 130 mm, částečný závit ČSN 02 1101 (DIN 931), mat. nerez A2-70 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 2
4 | M | M_07 | šroub M27 x 80 mm, plný závit ČSN 02 1103 (DIN 933), mat. nerez A2-70 | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | šroub M27 x 80 mm, plný závit ČSN 02 1103 (DIN 933), mat. nerez A2-70 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 2
5 | M | M_08 | šroub M27 x 70 mm, plný závit ČSN 02 1103 (DIN 933), mat. nerez A2-70 | kus | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | šroub M27 x 70 mm, plný závit ČSN 02 1103 (DIN 933), mat. nerez A2-70 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 2
6 | M | M_09 | matice šestihranná samojistná M27, ČSN 02 1492 (DIN 985), mat. nerez A2-70 | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | matice šestihranná samojistná M27, ČSN 02 1492 (DIN 985), mat. nerez A2-70 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 2
7 | M | M_10 | podložka M28, ČSN 02 1702 (DIN 125A), mat. nerez A2-70 | kus | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | podložka M28, ČSN 02 1702 (DIN 125A), mat. nerez A2-70 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 2
8 | M | M_17 | těsnění mezipřírubové vláknitopryžové, tl 2 mm DN 800 PN 2.5 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | těsnění mezipřírubové vláknitopryžové, tl 2 mm DN 800 PN 2.5 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 2
9 | M | M_19 | příruba přivařovací DN 800, PN 2.5, typ 01 B1 dle ČSN EN 1092-1, mat. nerez 1.4301 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | příruba přivařovací DN 800, PN 2.5, typ 01 B1 dle ČSN EN 1092-1, mat. nerez 1.4301 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 2
10 | M | M_20 | příruba přivařovací DN 800, PN 2.5, typ 01 B1 dle ČSN EN 1092-1, mat. S235 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | příruba přivařovací DN 800, PN 2.5, typ 01 B1 dle ČSN EN 1092-1, mat. S235 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 2
11 | M | M_22 | příruba zaslepovací DN 800, PN 2.5, typ 05 B1 dle ČSN EN 1092-1, mat. S235 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | příruba zaslepovací DN 800, PN 2.5, typ 05 B1 dle ČSN EN 1092-1, mat. S235 | [14 empty] | PP | 2
12 | K | R_02 | Montáž potrubí a armatur | kg | 6864.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Montáž potrubí a armatur | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Veškeré náklady na montáž a ustavení zařízení spodní výpusti včetně nákladů na montážní přípravky, vrtání kotev a manipulační techniku - včetně jeřábové techniky. viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.3. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "nerezové potrubí MZP DN 150 a DN 800/150 -" 334.8 "kg" |  | 334.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šoupě DN 800" 2 * 2800 "kg" |  | 5600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šoupě DN 150" 2 * 50 "kg" |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní vložka DN 800 - " 500 "kg" |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní vložka DN 150 -" 50 "kg" |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nová příruba DN 800 PN 2.5 -" 80 "kg" |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dočasné osazení zaslepovací příruby DN 800 - "200" kg" |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6864.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | R_03 | Demontáž a zpětná montáž zábradlí a podest | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Demontáž a zpětná montáž zábradlí a podest | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Veškeré náklady na demontáž a montáž zábradlí a podest ve strojovně, včetně nákladů na uskladnění a opravy povrchové ochrany po montáži. viz D.2.0.1. TZ, D.2.1.2. a D.2.1.3. | [14 empty] | P | 2
14 | K | R_04 | Demontáž potrubí a armatur | kg | 7900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Demontáž potrubí a armatur | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: veškeré naklady na demontáž zařízení spodní výpusti včetně nákladů na montážní přípravky a manipulační techniku - včetně jeřábové techniky. viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.2. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "šoupě včetně pohonu a převodovky DN 800" 2 * 3500 "kg" |  | 7000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezikusy" 300 + 200 "kg" |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zkrácení potrubí DN 800 -" 200 "kg" |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontáž dočasné zaslepovací příruby DN 800 - "200" kg" |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7900 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | R_05 | Bourací práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Bourací práce | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na odbourání základů dnešních šoupat, včetně likvidace suti zákonným způsobem. viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.2. | [14 empty] | P | 2
16 | K | R_06 | Podlití základů šoupat DN 800 - podlévací samozhutnitenou zálivkou | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Odvoz demontovaných ocelových kcí do sběru | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na materiál a provedení zálivky základů armatur, včetně nákladů na bednění. Zálivka bude provedena spec. zálivkovou hmotou pro podlévání základů strojů - vysokopevnostní podlévací zálivková hmota. viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 2
17 | K | R_071 | Výzisk materiálu ze železa - likvidace dle platné legislativy. | kg | -7700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1506898756
| PP |  | Výzisk materiálu ze železa - likvidace dle platné legislativy. | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Výzisk materiálu - cena za výkup železného materiálu ve sběrně surovin. Cena obsahuje pouze výkupní cenu materiálu. Odvoz materiálu na místo likvidace (sběrny) a jeho složení je kalkulován zvlášť. Výzisk - položka se záporným množstvím | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 7700*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -7700 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | R_072 | Odvoz demontovaných ocelových kcí do místa likvidace, se složením | t | 7.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 432618445
| PP |  | Odvoz demontovaných ocelových kcí do sběru | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Naložení, odvoz a složení demontovaných OK do kovošrotu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "šoupě včetně pohonu a převodovky DN 800 "2 * 3500 "kg" |  | 7000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezikusy "300 + 200" kg" |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zkrácení potrubí DN 800 -" 200 "kg" |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7700 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 7700*0,001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | R_08 | Odpojení dnešních elektropohonů od rozvaděče | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| PP |  | Odpojení dnešních elektropohonů od rozvaděče | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení oprávněnou osobou, včetně likvidace demontovaného eletromateriálu zákonným způsobem. | [14 empty] | P | 2
20 | K | R_09 | Zapojení nových pohonů do dnešního rozvaděče | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| PP |  | Zapojení nových pohonů do dnešního rozvaděče | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení oprávněnou osobou. | [14 empty] | P | 2
21 | K | R_10 | Úprava a dovybavení dnešního rozvaděče | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| PP |  | Úprava a dovybavení dnešního rozvaděče | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení oprávněnou osobou, náklady na úpravu dnešního rozvaděče pro potřeby dodaných elektropohonů včetně doplnění digitálního ukazatele polohy pro oba uzávěry. Kpl - komplet pro jeden uzávěr. | [14 empty] | P | 2
22 | K | R_11 | Montáž kabelových tras | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| PP |  | Montáž kabelových tras | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení oprávněnou osobou, Veškeré náklady spojené s montáží včetně dodání kotevního materiálu pro kabely a kabelové lávky a žlaby. | [14 empty] | P | 2
23 | K | R_12 | Dodávka a položení nových kabelů včetně jejich zakončení a označení | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| PP |  | Dodávka a položení nových kabelů včetně jejich zakončení a označení | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení oprávněnou osobou, náklady na pořízení a montáž nových kabelových rozvodů nutných pro zapojení a zprovoznění dodaných elektropohonů. Silové a datové rozvody. Kpl - komplet pro jeden uzávěr. | [14 empty] | P | 2
24 | K | R_13 | Oživení, odzkoušení a nastavení dodávané technologie | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| PP |  | Oživení, odzkoušení a nastavení dodávané technologie | [14 empty] | PP | 2
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 789134143_R | Čištění mechanizované potrubí DN 800, stupeň přípravy St 3 | m2 | 4.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 957435191
| PP |  | Čištění mechanizované potrubí DN 800, stupeň přípravy St 3 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré náklady spojené s provedením očištění včetně nákladů na materiál a provedení, včetně zakrytí okolních konstrukcí. Včetně likvidace vzniklého odpadu zákonným způsobem. viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "vnější povrchy ponechané části dnešní SV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstupní část včetně příruby - " 1.5 "m2" |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "koncová část včetně nové příruby - " 2.9 "m2" |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 789338216R | Ochranný nátěr potrubí pro prostředí Im1, životnost velmi vysoká | m2 | 4.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| PP |  | Ochranný nátěr potrubí pro prostředí Im1, životnost velmi vysoká | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Veškeré náklady spojené s provedením nátěrů včetně nákladů na materiál a provedení, včetně zakrytí okolních konstrukcí, nátěr potrubí nátěrovým systémem splňujícím následující požadavky: - kategorie životnosti vysoká – H, životnost větší než 15 let. - kategorie korozní agresivity vnějšího prostředí - Im1 - ponor do sladké vody dle ČSN EN ISO 12944-2. - složení a síla nátěrového systému bude splňovat požadavky ČSN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – část 5: ochranné nátěrové systémy. - odstín RAL – dle přání objednatele viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "vnější povrchy ponechané části dnešní SV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstupní část včetně příruby - " 1.5 "m2" |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "koncová část včetně nové příruby - " 2.9 "m2" |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## PS 02 - Převod MZP po dob...
{5b1033a0-ea57-45c4-9533-111d8b5652eb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD SEDLICE - REKONSTRUKCE UZÁVĚRŮ SPONÍ VÝPUSTI
Objekt:
PS 02 - Převod MZP po dobu rekonstrukce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sedlice |  |  | Datum: | 20. 9. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70889953
|  | Povodí Vltavy, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26475081
|  | SWECO Hydroprojekt, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 05645328
|  | Ing. M.Klimešová, Ph.D. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD SEDLICE - REKONSTRUKCE UZÁVĚRŮ SPONÍ VÝPUSTI
Objekt:
PS 02 - Převod MZP po dobu rekonstrukce
Místo: |  |  | Sedlice |  |  | Datum: | 20. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Povodí Vltavy, státní podnik |  |  | Projektant: | SWECO Hydroprojekt, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. M.Klimešová, Ph.D.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PS 02 - Převod MZP po dobu rekonstrukce | [5 empty] | 0
| 01 - Násoska | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD SEDLICE - REKONSTRUKCE UZÁVĚRŮ SPONÍ VÝPUSTI
Objekt:
PS 02 - Převod MZP po dobu rekonstrukce
Místo: |  |  | Sedlice |  |  | Datum: | 20. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Povodí Vltavy, státní podnik |  |  | Projektant: | SWECO Hydroprojekt, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. M.Klimešová, Ph.D.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PS 02 | Převod MZP po dobu rekonstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Násoska |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R_14 | Výroba, dodávka a montáž ocelového potrubí přírubového včetně armatur | kg | 710 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Výroba, dodávka a montáž ocelového potrubí přírubového včetně armatur | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: potrubí DN 200 z tr. 216/6.3 mm S235, příruby navařovací typ 01 s hrubou těsnící lištou dle ČSN EN 1090-1 viz D.2.0.1. TZ a D.2.2.1. | [14 empty] | P | 2
2 | M | M_23 | šroubový spoj M16 5.6 - komplet (šroub, podložka, matice samojistná), povrchová úprava zinkování | kpl | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | šroubový spoj M16 5.6 - komplet (šroub, podložka, matice samojistná), povrchová úprava zinkování | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*8 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | M_24 | vláknitopryžové těsnění DN 200, PN 6 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | vláknitopryžové těsnění DN 200, PN 6 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.2.1. | [14 empty] | P | 2
4 | M | M_25 | šoupě kovotěsnící DN 200, PN 6 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | šoupě kovotěsnící DN 200, PN 6 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.2.1. | [14 empty] | P | 2
5 | M | M_26 | kulový kohout pákový 1" (DN 25) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | kulový kohout pákový 1" (DN 25) | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.2.1. | [14 empty] | P | 2
6 | M | M_27 | objímka dvojdílná pro potrubí DN 200, ocelová typ 130600 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | objímka dvojdílná pro potrubí DN 200, ocelová typ 130600 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.2.1. | [14 empty] | P | 2
7 | K | 953961115 | Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.2.1. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2*10 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | M_28 | závitová tyč M 20 nerez A2-70 dl 500 mm + 2x podložka + 2x matice | kpl | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | závitová tyč M 20 nerez A2-70 dl 500 mm + 2x podložka + 2x matice | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.2.1. | [14 empty] | P | 2
9 | K | R_15 | Použití manipulační techniky pro montáž a demontáž konstrukcí PS 02 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Použití manipulační techniky pro montáž a demontáž konstrukcí PS 02 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na pořízení, pronájem a provoz manipulační techniky (jeřábová, vrátky apod) pro potřeby montáže a demontáže PS 02 viz D.2.0.1. TZ | [14 empty] | P | 2
10 | K | R_16 | Náklady na zapravení kotev po demontáži násosky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Náklady na zapravení kotev po demontáži násosky | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.2.1. | [14 empty] | P | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 78923354R | Otryskání ocelové konstrukce PS 02 na stupeň očištění Sa 2.5 | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| PP |  | Otryskání ocelové konstrukce PS 02 na stupeň očištění Sa 2.5 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ | [14 empty] | P | 2
12 | K | 78933721R | Zhotovení nátěru, epoxidový dvousložkový, kat. prostředí C2, životnost L (nízká) | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| PP |  | Zhotovení nátěru, epoxidový dvousložkový, kat. prostředí C2, životnost L (nízká) | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Nátěr dočasné konstrukce: doložená životnost dle normy ISO 12944 kategorie životnosti nízká – L, životnost 2-5 let. • kategorie korozní agresivity vnějšího prostředí dle normy C2 – nízká dle ČSN EN ISO 12944-2. • složení a síla nátěrového systému bude splňovat požadavky ČSN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – část 5: ochranné nátěrové systémy. • odstín RAL – dle přání objednatele viz D.2.0.1. TZ. | [14 empty] | P | 2

## PS 03 - Potrubí pro převo...
{d2e8022b-8bf7-4290-a4d9-8ce031da7efa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD SEDLICE - REKONSTRUKCE UZÁVĚRŮ SPONÍ VÝPUSTI
Objekt:
PS 03 - Potrubí pro převod MZP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sedlice |  |  | Datum: | 20. 9. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70889953
|  | Povodí Vltavy, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26475081
|  | SWECO Hydroprojekt, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 05645328
|  | Ing. M.Klimešová, Ph.D. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD SEDLICE - REKONSTRUKCE UZÁVĚRŮ SPONÍ VÝPUSTI
Objekt:
PS 03 - Potrubí pro převod MZP
Místo: |  |  | Sedlice |  |  | Datum: | 20. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Povodí Vltavy, státní podnik |  |  | Projektant: | SWECO Hydroprojekt, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. M.Klimešová, Ph.D.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PS 03 - Potrubí pro převod MZP | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD SEDLICE - REKONSTRUKCE UZÁVĚRŮ SPONÍ VÝPUSTI
Objekt:
PS 03 - Potrubí pro převod MZP
Místo: |  |  | Sedlice |  |  | Datum: | 20. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Povodí Vltavy, státní podnik |  |  | Projektant: | SWECO Hydroprojekt, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. M.Klimešová, Ph.D.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PS 03 | Potrubí pro převod MZP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | M_03 | třmenové kovotěsnící šoupě DN 150 PN 10, ovl. ručním kolem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | třmenové kovotěsnící šoupě DN 150 PN 10, ovl. ručním kolem | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - cena včetně dopravy na místo stavby viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 1
2 | M | M_04 | třmenové měkkotěsnící šoupě DN 150 PN 10, ovl. ručním kolem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | třmenové měkkotěsnící šoupě DN 150 PN 10, ovl. ručním kolem | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - cena včetně dopravy na místo stavby viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 1
3 | M | M_05 | montážní vložka DN 150, PN 10 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | montážní vložka DN 150, PN 10 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vložka délky 210 mm +- 10 mm provedení litina + epox. nátěr konstrukce pro vsazení mezi 2 šoupátka s dělenými svorníky - cena včetně dopravy na místo stavby viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 1
4 | M | M_11 | šroub M20 x 80 mm, částečný závit ČSN 02 1101 (DIN 931), mat. nerez A2-70 | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | šroub M20 x 80 mm, částečný závit ČSN 02 1101 (DIN 931), mat. nerez A2-70 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 1
5 | M | M_12 | šroub M20 x 80 mm, plný závit ČSN 02 1103 (DIN 933), mat. nerez A2-70 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | šroub M20 x 80 mm, plný závit ČSN 02 1103 (DIN 933), mat. nerez A2-70 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 1
6 | M | M_13 | šroub M20 x 70 mm, částečný závit ČSN 02 1101 (DIN 931), mat. nerez A2-70 | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | šroub M20 x 70 mm, částečný závit ČSN 02 1101 (DIN 931), mat. nerez A2-70 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 1
7 | M | M_14 | matice šestihranná samojistná M20, ČSN 02 1492 (DIN 985), mat. nerez A2-70 | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | matice šestihranná samojistná M20, ČSN 02 1492 (DIN 985), mat. nerez A2-70 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 1
8 | M | M_15 | matice šestihranná M20, ČSN 02 1401 (DIN 934), mat. nerez A2-70 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | matice šestihranná M20, ČSN 02 1401 (DIN 934), mat. nerez A2-70 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 1
9 | M | M_16 | podložka M20, ČSN 02 1702 (DIN 125A), mat. nerez A2-70 | kus | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | podložka M20, ČSN 02 1702 (DIN 125A), mat. nerez A2-70 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 1
10 | M | M_18 | těsnění mezipřírubové vláknitopryžové, tl 2 mm DN 150 PN 10 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Těsnění mezipřírubové vláknitopryžové, tl 2 mm DN 150 PN 10 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 1
11 | M | M_21 | příruba přivařovací DN 150, PN 10, typ 01 B1 dle ČSN EN 1092-1, mat. nerez 1.4301 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Příruba přivařovací DN 150, PN 10, typ 01 B1 dle ČSN EN 1092-1, mat. nerez 1.4301 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 1
12 | K | R_01 | Výroba a dodávka kontrukcí a potrubí z nerezu 1.4301 | kg | 334.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Výroba a dodávka kontrukcí a potrubí z nerezu 1.4301 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Veškeré náklady na pořízení, výrobu a dodávku (dopravu na místo) konstrukce potrubí z nerezu, bez rozlišení průměru. Náklady na pořízení přírub a spojovacího materiálu jsou vykázány zvlášť. viz D.2.0.1. TZ a D.2.1.4. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "mezikus" 1 * 28.7 "kg" |  | 28.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "segmentové koleno" 2 * 29.2 "kg" |  | 58.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočení DN 800/150" 1 * (261.4 - 29.2) "kg" |  | 232.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podpěra potrubí" 1 * 15.5 "kg" |  | 15.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 334.8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## VON - Vedlejší rozpočtové...
{1568e8ca-6a47-4ca7-9d84-5b6adf78f122}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD SEDLICE - REKONSTRUKCE UZÁVĚRŮ SPONÍ VÝPUSTI
Objekt:
VON - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sedlice |  |  | Datum: | 20. 9. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70889953
|  | Povodí Vltavy, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26475081
|  | SWECO Hydroprojekt, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 05645328
|  | Ing. M.Klimešová, Ph.D. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD SEDLICE - REKONSTRUKCE UZÁVĚRŮ SPONÍ VÝPUSTI
Objekt:
VON - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Sedlice |  |  | Datum: | 20. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Povodí Vltavy, státní podnik |  |  | Projektant: | SWECO Hydroprojekt, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. M.Klimešová, Ph.D.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD SEDLICE - REKONSTRUKCE UZÁVĚRŮ SPONÍ VÝPUSTI
Objekt:
VON - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Sedlice |  |  | Datum: | 20. 9. 2022
Zadavatel: |  |  | Povodí Vltavy, státní podnik |  |  | Projektant: | SWECO Hydroprojekt, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. M.Klimešová, Ph.D.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012203000 | Geodetické práce během stavby, vytyčení stavby, kontrola skutečně provedených prací, zamření pro potřeby DSPS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Geodetické práce během stavby, vytyčení stavby, kontrola skutečně provedených prací, zamření pro potřeby DSPS | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Veškeré měřičské a vytyčovací práce spojené s prováděním díla | [14 empty] | P | 2
2 | K | 013244000 | Dokumentace potřebná pro realizaci stavby (dílenská dokumentace, realizační dokumentace elektročásti) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 937620661
| PP |  | Dokumentace potřebná pro realizaci stavby (dílenská dokumentace, realizační dokumentace elektročásti) | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: součástí jsou: - dílenská dokumentace - realizační dokumentace elektro části PS 01. | [14 empty] | P | 2
3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 031002000 | Zařízení staveniště, včetně zřízení dočasných zpevněných ploch a jejich odstranění a likvidace ZS, uvedení dotčených ploch do původního stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Související práce pro zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 033203000 | Energie pro zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Energie pro zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Informační tabule na staveništi | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 039203000 | Oprava dopravou poškozené komunikace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Oprava dopravou poškozené komunikace | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na případnou opravu příjezdové polní cesty do oblasti pod hrází | [14 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 041403000 | Zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 04290300R1 | Zpracování povodňového plánu stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Zpracování povodňového plánu stavby včetně inženýrské činnosti | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 04290300R2 | Zpracování havarijního plánu stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Zpracování havarijního plánu stavby včetně inženýrské činnosti | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 043103000 | Náklady na zajištění požadovaných zkoušek včetně nákladů na jejich provedení a vyhodnocení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Náklady na zajištění požadovaných zkoušek včetně nákladů na jejich provedení a vyhodnocení | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na zajištění požadovaných zkoušek včetně nákladů na jejich provedení a vyhodnocení ( nátěrů, tlakové a funkční zkoušky uzávěrů a sestavy spodní výpusti) | [14 empty] | P | 2
12 | K | 04400300R | Provedení závěrečné revize elektrotechnických zařízení, včetně vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Provedení závěrečné revize elektrotechnických zařízení, včetně vyhotovení revizní zprávy | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 06250300R | Zajištění manipulační plochy pro jeřáb | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Zajištění manipulační plochy pro jeřáb | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zajištění manipulační plochy pro jeřáb pod hrází - případné rozšíření panelové plochy a její odstranění | [14 empty] | P | 2
14 | K | 063403000 | Práce bez pevné pracovní podlahy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Práce pomocí horolezecké techniky | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montáž a demontáž PS 02 - pomocí horolezecké techniky | [14 empty] | P | 2