VÝKAZ VÝZTUŽE

JAKOST TVAR PRUTU POL.D[mm]DÉLKA

Č.

1ks [mm]POČET

[ks]CELKEM

[kg]

| 1 | 12 | B500B | 1950 | 7 | 12,12 | 1300 0 4 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 12 | B500B | 900 | 4 | 3,20 | 900 |
| 3 | 8 | B500B | 900 | 10 | 3,55 | 900 |
| 4 | 12 | B500B | 1250 | 14 | 15,54 | 83° 920 0 7 3 |
| 5 | 8 | B500B | 3050 | 7 | 8,44 | 1300 0 1 9 |
| 6.1 | 8 | B500B | 600 | 4 | 0,95 | 0 9 1 . . 0 8 300 |
| 6.2 | 8 | B500B | 650 | 4 | 1,03 | 0 9 1 . . 0 8 300 |
| 6.3 | 8 | B500B | 650 | 4 | 1,03 | 0 9 1 . . 0 8 300 |
| 6.4 | 8 | B500B | 700 | 4 | 1,11 | 0 9 1 . . 0 8 300 |
| 6.5 | 8 | B500B | 750 | 4 | 1,18 | 0 9 1 . . 0 8 300 |
| 7 | 8 | B500B | 700 | 8 | 2,22 | 310 0 0 1 320 83° |
| 8 | 8 | B500B | 600 | 10 | 2,37 | 0 8 300 |
| 9 | 10 | B500B | 800 | 3 | 1,48 | 400 0 7 |
| CELKOVÁ HMOTNOST [kg] |  |  |  |  | 54,21 |  |

DRÉN - TVAR

POHLED

M 1:20

1400

ŘEZ 1 - 1

ŘEZ 2 - 2

|  | 150 1100 150 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 DH1 BS DH1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 0 0 0 1 |
|  |  |  | 0 0 2 |  |  |
|  |  |  | 0 0 8 |  |  |
|  | 200 100 |  | 800 100 | 200 |  |
|  | 1400 |  |  |  |  |

M 1:20

1000

M 1:20

1000

0

0

0

0

0

0

1

1

21

|  | 500 500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 0 2 | 0 0 0 1 |
|  |  |  | DH1 | 0 0 8 |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |

0

0

0

1

|  | 250 500 250 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0 0 2 | 0 0 0 1 |
|  |  |  | DH1 |  | DH1 | 0 0 8 |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |  |

DRÉN - VÝZTUŽ

POHLED

M 1:20

23*310 290

8 5 8

ŘEZ 1 - 1

| 290 3*310 |  |  |  |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 1 10 3 5 8 91 10 | 5 7 | 8 |  |  | 1 |  |
| 3 5 8 9 | 1 10 |  |  |  |  |  |
| 4 4 712 | 712 |  |  |  |  |  |

58

M 1:20ŘEZ 2 - 2

6 5

|  | 9 |  | 1 10 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  |  |  |  | 5 8 |

8 5

6*145

9

3 3

8 8

4 7 12

8

5

M 1:20

8

5

8

9

9

8

3

3

8 5

1 7 12

7 4 8

6 5 8

2 2 12

7 4 8

6 5 8

6 5 8

2 2 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 4 1 2 * 4 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 2*145 |  |  | 125 |  | 165 |  |  | 2*145 |  |  |  | 57 8 |
|  |  | 3*290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 8 |

6

6

4

4

1

1

2

2

*

*

4

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 4 1 2 * 4 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 2*145 |  |  |  |  | 125 |  | 165 |  |  | 2*145 |  |  |  |  | 57 |
|  |  | 3*290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |

8

PRVEK NAVRŽEN DLE ČSN EN 1992-1-1

ZKOSENÍ VŠECH HRAN 10 mm! PRVEK OZNAČIT DLE NÁZVU VÝKRESU !

2

DRÉN - TVAR

PŮDORYS

M 1:20

1400

1

KOTVENÍ TŘMÍNKŮ PROSTŘÍDAT !

8

TRANSPORTNÍ TRNY JE MOŽNÉ UMÍSTIT PODLE POTŘEBY VÝROBCE.

D = VNITŘNÍ PRŮMĚR ZAOBLENÍ PRUTU.

PŘI SKLADOVÁNÍ A TRANSPORTU VLEŽE POKLÁDAT STAHOVANOU PLOCHOU NAHORU. !!! VŠECHNY ROZMĚRY OHÝBANÉ BETONÁŘSKÉVÝZTUŽE JSOU VNĚJŠÍMI ROZMĚRY !!!

| BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ |  | B500B |  |  |  |  | OHYBY BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | PROFIL VÝZTUŽE ( d ) |  |  |  | PRŮMĚR OHYBU |  |  |
| KRYTÍ VÝZTUŽE (NA VNĚJŠÍ STRANU TŘMÍNKŮ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > 20 mm |  |  |  | 4 x d |  |  |
| - NAHOŘE |  | 50mm |  |  |  |  | => 20 mm, =< 30 mm |  |  |  | 5 x d |  |  |
| - DOLE |  | 35mm |  |  |  |  | => 30 mm |  |  |  | 7 x d |  |  |
| - PO STRANÁCH |  | 50mm |  |  |  |  | POZNÁMKA : - TYTO OHYBY PLATÍ POKUD NENÍ V PLÁNU UVEDENO JINAK ! - VŠECHNY ROZMĚRY OHÝBANÉ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE JSOU VNĚJŠÍMI ROZMĚRY ! |  |  |  |  |  |  |
| BETON | C30/37 XF4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VESTAVĚNÉ PRVKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZNAČENÍ POPIS ROZMĚRY (mm) KS/PRVEK POZNÁMKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DH1 |  |  |  |  | DEHA 6351-2,0-183 |  |  |  | 35 × 185 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | HLADKÝ BETON PRECIZNĚ HLADKÝ BETON Ě H M C R VYMÝVANÝ BETON R O V F O P DEZÉNOVÝ BETON E V ZAHLAZENÝ BETON Ý N H A PRECIZNĚ ZAHLAZENÝ BETON C V R O V H O A METLOBETON P T S ZKOSENÁ HRANA OSTRÁ HRANA ZDRSNĚNÍ |  |  |  |  | MANIPULACE MIN.60° prom. prom. PODKLÁDÁNÍ PŘI PŘEPRAVĚ A PODKLÁDÁNÍ NA SKLÁDCE prom. prom. MINIMÁLNÍ MANIPULAČNÍ PEVNOST BETONU: C25/30 |  |  |  |
| DÉLKA L =1,400 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŠÍŘKA B =m 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 VÝŠKA H =m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,680 OBJEM BETONUm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HMOTNOSTt 1,701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. PARÉ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRESLIL |  |  | VYPRACOVAL |  |  |  |  | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT |  |  |  |  |  |
| Ing. TÁŇA HOLUŠOVÁ |  |  | Ing. TÁŇA HOLUŠOVÁ |  |  |  |  | Ing. JIŘÍ VRANEČKA |  |  |  |  |  |
| AKCE: Krounka, Kutřín, výstavba poldru OBJEKT: ODLEHČOVACÍ DRÉN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATUM |  |  | 24.06.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STUPEŇ P.D. |  |  | VD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARCH. ČÍSLO: |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MĚŘÍTKO |  |  | 1:20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVIZE |  |  |  |
| VÝKRES:C [DR.1] |  |  |  | POČET: 1 |  |  |  | OBSAH VÝKRESU: TVAR+VÝZTUŽ |  | ČÍSLO VÝKRESU:DR1 |  |  |  |

0

0

0

1

s

e

r

u

t

c

u

r

t

S

a

l

k

e

| DH1 DH1 |  |  | 0 5 2 |  |  |  | DH1 0 0 0 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 5 2 0 5 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 5 2 |  |  |  |  |
|  | 200 | 100 | 800 |  | 100 | 200 |  |
|  | 1400 |  |  |  |  |  |  |

T