POV

Plán organizace výstavby

podklad pro zhotovitele

Akce: Krounka, Kutřín, výstavba poldru

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik

Technická zpráva:

- charakteristika stavby, rozdělení stavby na ucelené části, seznam objektů a provozních souborů, příp. přehled objektů uváděných předčasně do provozu a důsledky této skutečnosti,

- přehled termínů zahájení a dokončení (rozhodujících) stavebních objektů, stavební a montážní připravenosti a montáže technologického zařízení, postup výstavby,

- podmínky stavební připravenosti jednotlivých stavebních objektů,

- přehled stávajících objektů a budovaných objektů objednatele, popř. objektů třetích osob, které budou využity pro potřeby zařízení staveniště s uvedením (základních) nutných úprav a u budovaných objektů též se stupněm dokončenosti, bilanci zemin,

- charakteristiku staveniště včetně zajištění přívodu vody, elektřiny a energií, jejich napojovacích bodů a odvodnění staveniště,

- výpočet potřeby vody, elektřiny, popř. dalších energií, nároky na odvodnění staveniště,

- návrh zajištění kontinuální dodávky betonových směsí (příp. vstupních pojiv, přísad a příměsí pro betonové směsi),

- údaje o příjezdu a přístupu na staveniště a o dopravních trasách včetně omezení na nich a nutných úprav, dopravní řád stavby,

- předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a údaje o zabezpečení jejich sociálních potřeb (sociální část zařízení staveniště),

- návrh strojů a zařízení plánovaně použitých pro realizaci stavby, včetně návrhu dopravy betonové směsi v rámci staveniště),

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, požární bezpečnost,

- údaje o zvláštních opatřeních, popř. o způsobech provádění stavebních prací, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření (např. výstavba za provozu),

- opatření pro vyloučení nežádoucích důsledků provádění stavby na životní prostředí (odpady, hluk, prach, odpadní vody, otřesy aj.) a pro ochranu vzrostlé zeleně,

- údaje o systému řízení jakosti, řízení rizik,

- kalkulaci nákladů na zřízení, provozování a likvidací zařízení staveniště,

- telefonické spojení na zdravotnické zařízení, policii, hasiče, příp. další důležitá spojení,

- zabezpečené ostrahy staveniště včetně technického zařízení.

- návrh harmonogramu průzkumů a zkoušek a návrh kontrolního a zkušebního plánu.

Časový plán:

Bude zpracován formou harmonogramu, který bude obsahovat mimo identifikačních údajů informace z hlediska:

Věcného (termíny a lhůty jednotlivých činností časového plánu)

- termíny a lhůty budování objektů zařízení staveniště,

- termíny zahájení a dokončení jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů, popř. dalších činností časového plánu,

- termíny stavební a montážní připravenosti,

- časový postup dílčích a komplexních zkoušek technologického zařízení a zkušebního provozu,

- termíny a doba využití objektů investora, popř. třetích osob jako objektů zařízení staveniště,

- termíny a lhůty likvidace objektů zařízení staveniště a uvedení staveniště do původního nebo smluveného stavu,

- termín předání a převzetí stavby,

ekonomického

- rozložení ceny jednotlivých objektů a provozních souborů do času (v týdnech), jako podklad pro sestavení platebního kalendáře,

dalších podmínek

- povinností a omezení vyplývajících z listin tvořící součást obsahu smlouvy o dílo, zejména povinností sloužících k minimalizaci nepříznivých vlivů stavby na životní prostředí a veřejné zdraví

Výkresová část bude obsahovat:

- celkovou situaci stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště,

- vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště.

Harmonogram a POV bude zpracován s ohledem na předpokládané objemy zemních prací se zřetelem na danou třídu těžitelnosti, celkovou délku všech vrtů pro těsnící injektáže a potřebu betonových směsí (předepsané betonové směsi jsou součástí projektové dokumentace).