## ELEKTRO
označení | druh | průřez | délka | spojuje
vodiče | vodiče | (mm2) | (m) | zařízení | zařízení | poznámka
WL001 | CYKY-J | 4x10 | 40 | MF | RE
WL002 | CYKY-J | 4x10 | 6 | RE | RH
WL003 | CYKY-J | 4x10 | 44 | RH | RM1
WL004 | CYKY-J | 5x10 | 15 | RM1 | RM2
WLM1 | CYKY-J | 4x2,5 | 18 | RM1 | M1 | POHON
WSKS1 | CYKY-J | 12x1,5 | 18 | RM1 | KS1, KS2 | MODACT
WLEH1 | CYKY-J | 3x1,5 | 18 | RM1 | EH1 | MODACT
WSSBM1 | CGSG-J | 7x1,5 | 10 | RM1 | SBM1 | DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PRO SBM1-SBM3
WLM2 | CYKY-J | 4x2,5 | 12 | RM1 | M2 | POHON
WSKS3 | CYKY-J | 12x1,5 | 12 | RM1 | KS3, KS4 | MODACT
WLEH2 | CYKY-J | 3x1,5 | 12 | RM1 | EH2 | MODACT
WLM3 | CYKY-J | 4x2,5 | 20 | RM1 | M3 | POHON
WSKS5 | CYKY-J | 12x1,5 | 20 | RM1 | KS5, KS6 | MODACT
WLEH3 | CYKY-J | 3x1,5 | 20 | RM1 | EH3 | MODACT
WL11 | CYKY-J | 3x1,5 | 22 | RM1 | 11 | OSVĚTLENÍ
WL13 | CYKY-J | 3x1,5 | 18 | RM1 | 13 | OSVĚTLENÍ
WL16 | CYKY-J | 3x2,5 | 12 | RM1 | XS1 | ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ
WLM4 | CYKY-J | 4x2,5 | 10 | RM2 | M4 | POHON
WSKS7 | CYKY-J | 5x1,5 | 8 | RM2 | KS7 | KONCOVÝ SPÍNAČ
WSKS8 | CYKY-J | 5x1,5 | 8 | RM2 | KS8 | KONCOVÝ SPÍNAČ
WSSBM4 | CGSG-J | 7x1,5 | 10 | RM2 | SBM4 | DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PRO SBM4-SBM5
WLM5 | CYKY-J | 4x2,5 | 10 | RM2 | M5 | POHON
WSKS9 | CYKY-J | 5x1,5 | 12 | RM2 | KS9 | KONCOVÝ SPÍNAČ
WSKS10 | CYKY-J | 5x1,5 | 12 | RM2 | KS10 | KONCOVÝ SPÍNAČ
WL9 | CYKY-J | 3x1,5 | 18 | RM1 | 9 | OSVĚTLENÍ