## List1
Příloha č. 2 kupní smlouvy - Rozdělení dodávky podle míst předání
k veřejné zakázce "Dodávka elektroinstalačního materiálu"
1. místo předání:
Povodí Labe, státní podnik, ŘSP
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
P.č. | Název | Množství | Poznámka | COMMODITY_ID
1 | Svítidlo LED kruhové vestavné, 12W neutrální bílá | 30 |  | -9350
2 | Reflektor LED 200W | 1 |  | -9330
3 | LED trubice PHILIPS MASTER LED tube 900mm HO 12W 840 T8 | 30 |  | -9310
4 | Svítidlo LED čtvercové vestavné, 40W neutrální bílá | 20 |  | -8890
5 | Svítidlo stropní LED 18W teplá bílá | 10 |  | -8470
6 | Svítidlo stropní LED 32W teplá bílá | 10 |  | -8410
7 | Nabíječka | 7 |  | -7395
8 | Svítidlo LED čtvercové vestavné, 40W neutrální bílá | 100 |  | -6995
9 | LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8 | 30 |  | -6032
10 | LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8 | 350 |  | -6031
11 | Akumulátor olověný SLA 12V 12Ah | 40 |  | -5764
12 | Baterie náhradní do APC UPS - AVACOM RBC48 | 37 |  | -5091
13 | Baterie náhradní do APC UPS - AVACOM RBC6 | 7 |  | -5067
14 | LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700K | 50 |  | -3968
15 | Akumulátor olověný SLA 12V 40Ah | 5 |  | -3926
727
2. místo předání:
Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou - provozně technický úsek Hradec Králové Pouchov
Stavební 915, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
P.č. | Název | Množství | Poznámka | COMMODITY_ID
1 | LED lampa stolní dotyková | 1 |  | -8835
2 | Svítidlo prachotěsné LED 120cm | 20 |  | -7340
3 | LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8 | 30 |  | -6031
4 | LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8 | 30 |  | -6032
5 | LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 600mm HO 8W 840 T8 | 5 |  | -6030
6 | LED trubice PHILIPS MASTER LED tube 900mm HO 12W 840 T8 | 5 |  | -9310
7 | Svítidlo stropní LED 18W neutrální bílá | 22 |  | -7810
8 | LED žárovka E27 12,5W/230V Classic 4100K | 100 |  | -8834
9 | LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K | 40 |  | -7351
10 | LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500K | 50 |  | -7321
11 | LED žárovka E27 10,5W/230V Classic | 100 |  | -3640
12 | LED žárovka GU10 8,4W/230V Classic 4000K | 10 |  | -8832
13 | Svítidlo stropní LED 38W neutrální bílá | 5 |  | -7392
14 | Svítidlo prachotěsné LED 150cm | 10 |  | -7341
15 | Reflektor LED 30W | 10 |  | -7410
16 | Reflektor LED 30W s PIR | 5 |  | -3732
17 | Reflektor LED 50W | 10 |  | -7391
453
3. místo předání:
Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
P.č. | Název | Množství | Poznámka | COMMODITY_ID
1 | Svítidlo pouliční na stožár LED | 6 |  | -7890
2 | LED žárovka E27 10,5W/230V Classic | 20 |  | -3640
3 | LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K | 20 |  | -7351
4 | Svítidlo přisazené se senzorem | 4 |  | -5022
5 | Svítidlo přisazené LED 24W teplá bílá | 6 |  | -6050
56
4. místo předání:
Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
P.č. | Název | Množství | Poznámka | COMMODITY_ID
1 | Reflektor LED 200W | 4 |  | -9330
2 | Reflektor LED 150W | 4 |  | -8850
3 | LED lampa stolní dotyková | 4 |  | -8835
4 | LED žárovka E27 12,5W/230V Classic 4100K | 32 |  | -8834
5 | Svítidlo stropní LED 12W neutrální bílá | 2 |  | -8490
6 | LED pásek 14,4W/mNW IP54 | 2 |  | -7793
7 | Reflektor LED 50W | 6 |  | -7391
8 | LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K | 69 |  | -7351
9 | Svítidlo prachotěsné LED 150cm | 10 |  | -7341
10 | LED žárovka E27 6W/230V Classic Mini Globe | 6 |  | -6972
11 | Reflektor LED 10W s PIR | 2 |  | -3936
12 | LED žárovka E14 4W/230V Filament candle | 4 |  | -3739
13 | Reflektor LED 50W s PIR | 2 |  | -3733
14 | LED žárovka E27 10,5W/230V Classic | 30 |  | -3640
177
5. místo předání:
Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem
P.č. | Název | Množství | Poznámka | COMMODITY_ID
1 | LED žárovka E27 10,5W/230V Classic | 60 |  | -3640
2 | Zářivka komp. 2G11 36W/840 PL-L | 20 |  | -3773
3 | Reflektor LED 10W s PIR | 6 |  | -3936
4 | Svítilna kapesní LED | 2 |  | -5031
5 | Akumulátor olověný SLA 12V 12Ah Panasonic LC-R1212 | 1 |  | -5764
6 | LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 600mm HO 8W 840 T8 | 10 |  | -6030
7 | Reflektor LED 30W přenosný | 3 |  | -6051
8 | LED žárovka E27 20W/230V Classic | 5 |  | -6071
9 | LED žárovka E27 18W/230V Globe 2700K | 30 |  | -6971
10 | Svítidlo přenosné LED | 3 |  | -7318
11 | LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500K | 10 |  | -7321
12 | LED žárovka E27 8W/230V Classic | 100 |  | -7332
13 | Reflektor LED 10W | 4 |  | -7337
14 | Svítidlo prachotěsné LED 120cm | 40 |  | -7340
15 | Svítidlo prachotěsné LED 150cm | 5 |  | -7341
16 | LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K | 40 |  | -7351
17 | Svítidlo stropní LED 38W neutrální bílá | 10 |  | -7392
18 | Reflektor LED 30W | 10 |  | -7410
19 | LED žárovka E14 8W/230V Kapka | 10 |  | -7412
20 | Svítidlo přenosné LED | 5 |  | -7830
21 | Reflektor LED 100W přenosný | 1 |  | -7850
22 | Svítidlo pouliční na stožár LED | 9 |  | -7890
23 | Reflektor LED 2x30W+trojnožka | 5 |  | -8512
24 | LED žárovka GU10 8,4W/230V Classic 4000K | 10 |  | -8832
25 | LED lampa stolní dotyková | 3 |  | -8835
26 | LED trubice 90 cm T8 | 10 |  | -9310
412
6. místo předání:
Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem, zdymadlo Týnec n.L., Bělohradská 477, 281 26 Týnec nad Labem
P.č. | Název | Množství | Poznámka | COMMODITY_ID
1 | LED žárovka E27 10,5W/230V Classic | 55 |  | -3640
2 | Reflektor LED 30W s PIR | 8 |  | -3732
3 | Reflektor LED 10W s PIR | 8 |  | -3936
4 | Reflektor LED 20W | 10 |  | -5018
5 | Svítidlo přisazené se senzorem | 5 |  | -5022
6 | LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 600mm HO 8W 840 T8 | 31 |  | -6030
7 | LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8 | 57 |  | -6031
8 | Svítidlo přenosné LED | 5 |  | -7318
9 | LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500K | 40 |  | -7321
10 | LED žárovka E27 8W/230V Classic | 80 |  | -7332
11 | Svítidlo prachotěsné LED 120cm | 14 |  | -7340
12 | LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K | 50 |  | -7351
13 | LED žárovka E14 8W/230V Kapka | 30 |  | -7412
14 | LED žárovka E27 18W/230V Globe 4100K | 60 |  | -7790
15 | LED žárovka E27 12,5W/230V Classic 4100K | 20 |  | -8834
16 | LED lampa stolní dotyková | 3 |  | -8835
17 | Reflektor LED 150W | 5 |  | -8850
481